**附件1：**

**采购需求**

1. **技术参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **主要参数** | **单位** | **数量** |
| **1（一食堂一楼冷库）** | 冷库 | 1.本冷库系冷藏、冷冻综合型冷库，分为两个隔间，冷藏间库温0-5度，冷库库温-15~-18度。体积5×3.5×2.3米，冷库门尺寸：0.8米宽，1.8米高。2.冷库板采用PIR-PU聚氨酯（脲）发泡材料； 库体选用10公分PIR-PU搭钩保温板，面板采用0.5mm双面彩钢板；冷库地板采用2公分混凝土基础上面铺5公分聚氨酯保温板上面再整体浇筑2公分混凝土。3.制冷机组选用5匹风冷机组，压缩机选用半封闭活塞式；蒸发器选用DD-40冷风机。 | **台** | **1** |
| **2（二食堂一楼冷库）** | 冷库 | 1.本冷库系冷藏、冷冻综合型冷库，分为两个隔间，冷藏间库温0-5度，冷库库温-15~-18度。体积6.5×3.8×2.3米，冷库门尺寸：0.8米宽，1.8米高。2.冷库板采用PIR-PU聚氨酯（脲）发泡材料； 库体选用10公分PIR-PU搭钩保温板，面板采用0.5mm双面彩钢板；冷库地板采用2公分混凝土基础上面铺5公分聚氨酯保温板上面再整体浇筑2公分混凝土。3.制冷机组选用8匹风冷机组，压缩机选用半封闭活塞式；蒸发器选用DD-60冷风机。 | **台** | **1** |

**备注：冷库尺寸以现场踏勘为准，各报价单位自行测量**

**附件2：**

招标项目编号：WYGZ2018042 **正本**



滨江校区食堂冷库购置项目

**报**

**价**

**函**

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联 系 人：

联 系 电 话：

年 月 日

**询价采购供应商报价书**

**项目编号:** **WYGZ2018042**

皖南医学院：

 我公司已认真阅读了贵学校发布的**滨江校区食堂冷库购置项目**询价公告，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

1. **报价表（金额单位：元）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 滨江校区食堂冷库购置项目 |
| 响应报价 |  元（大写： 元） |
| 供货期 | 2018年8月15日之前 |

注：1、投标报价包括但不限于材料费、交通费、人工费、税金等费用，中标人不得以任何理由要求招标人支付其他费用。

2、缺报、漏报视为无效投标。

供应商名称（盖章）:

联系人： 地址：

联系电话： 手机号码：

开户银行： 银行帐号：

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**二、服务承诺：**（质量保证、售后服务等）

**三、有关资质证明材料：**（企业法人营业执照、法定代表人授权书、询价函要求的其他有关证明材料复印件，并加盖公章）

**四、投标具体参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 设备型号、详细配置、参数和厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |

**附件3：**

**合同主要条款**

甲乙双方本着友好协商、相互合作的原则，现就甲方因设备需求向乙方订购设备事宜订立如下合同；

一、清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **设备型号、详细配置、****参数和厂家** | **数量** | **单价** |
| **1** | 冷库一 |  | 1 |  |
| **2** | 冷库二 |  | 1 |  |
|  | 合计 | 人民币（大写） |

**二**、付款方式：甲方在乙方设备安装及调试并验收合格后，设备无质量问题，十个工作日内一次性付清全部合同货款。

三、交货方式：本合同签定后，并按照学校工作安排，在**2018年8月15日**前完成以下工作：

1. 乙方须承诺免费对原冷库进行拆除，并按照甲方要求运送至指定地点（滨江校区库房内）。

2. 乙方负责提供合同产品，送货到甲方指定地点，运费由乙方承担。

3. 乙方免费提供安装、调试服务。

**注：1.以上地点、面积以现场踏勘为主。**

**2.乙方因自身原因导致在约定期限前无法完成上述内容的，甲方将按照延迟一天扣除履约保障金的10%。**

五、售后服务：

1. 本项目售后服务期为1年（自验收之日起计算）。

2. 本项目的产品质保金为履约保证金，在本合同签订后履约保证金自动转为产品质保金，待质保期结束后无息退还。

3. 在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修，但由于甲方人为操作不当或者不可抗力等原因引起的故障，乙方维修后可酌情收费，但不得高于市场价。

4. 在质保期内，乙方对产品质量问题不按要求进行维修或更换的，甲方有权使用质保金进行维修；若质保金低于维修金额的，甲方保留向乙方索赔的法律权利。（**注：甲方有权视情况将乙方列入校内招投标活动的黑名单，禁止参与我校的任何招投标活动**。）

 六、甲乙双方本着友好合作、相互信任、相互谅解的原则，未尽事宜，协商解决。

七、本合同一式 陆 份，甲方存档 肆 份，乙方存档 贰 份，具同等效力。本合同自双方签字之日起生效。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人:　　 法定代表人：

委托代表人：　　　　　 委托代表人：