## 参数
附件1：
序号 | 模拟设备类型 | 数量 | 参数和要求
1 | 木听筒 | 5 | 特点：原木制造而成，规格；高约17.3cm，杯口外径约4.7cm，内径约4cm，杯底外径约4cm，内径约0.6cm。
2 | 中心静脉穿刺模型 | 1 | 功能特点： 1、中心静脉穿刺注射躯干模型，模拟一成年人躯干，仰卧位，头偏向左侧； 2、解剖标示明显，包括穿刺必要的解剖结构；用于人体颈部、胸部、腹部和股部的各种穿刺（包括静脉穿刺和插管）以及肌肉注射等训练的躯干模型； 3、模型具有颈内动脉、颈总动脉、锁骨下静脉及股静脉、股动脉的主要静脉和动脉血管分布； 4、可进行颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉的注射、抽血等穿刺训练； 5、可进行长导管的插管练习； 6、可模拟颈动脉、股动脉的博动、确定静脉位置； 7、颈部解剖结构模型； 8、股部解剖结构模型； 9、胸、腹部穿刺训练； 10、臀部肌肉注射。
3 | 中心静脉穿刺血管 | 5 | 特点：乳胶材质为可更换易损件，可与中心静脉穿刺注射躯干模型配套使用。
4 | 骨穿模型髂骨及胸骨模块 | 20 | 特点：材质采用进口热塑弹性体混合胶材料,材料牢固耐用，同一穿刺位置可反复穿刺上千次，与原天津天堰MLP415017骨髓穿刺模型配套使用。
5 | 胸腔闭式引流模型模块 | 20 | 特点：材质采用进口热塑弹性体混合胶材料，材料牢固耐用，同一穿刺位置可反复穿刺上千次，与原GD/L67胸腔穿刺闭式引流模型配套使用。
6 | 成人腰穿 | 2 | 功能特点：1、腰穿模拟人反向坐于靠背椅上，双手臂置于椅背上缘，头伏于前臂。 2、体表标志明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎。 ★3、可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺。 4、胸腔穿刺： ﹡ 多个穿刺部位：肩胛下线第7～9肋间和腋中线第5～6肋间穿刺。 ﹡ 当针头穿过壁层胸膜时，针头抵触感消失，连接注射器，抽出胸腔积液。 5、腰椎穿刺： ﹡ 逼真的模拟腰部解剖结构，皮肤、皮下组织等。 ﹡ 当腰穿针穿过各层组织时，手感与真人接近。 ﹡ 当穿刺成功后，有落空感，可以收集脑脊液，并可特定的病例中测量脑脊液的压力。 ﹡ 配有一段局部腰椎骨骼的模型，帮助了解腰部结构和功能的特点。 ﹡ 有一个穿刺模块可以直接观察腰椎骨骼的解剖特点及直接看到腰穿针的进针位置。 ﹡ 可实现两个人对腰椎穿刺的操作。
7 | 膀胱造瘘模型 | 1 | 功能特点：1、模型解剖结构准确，骨性标志明显，有包皮。 2、可进行男／女性导尿术以及膀胱冲洗，穿刺操作。 3、膀胱可更换，可注入液体使膀胱达到充盈状态。 4、可叩诊证实膀胱充盈，可进行反复多次穿刺训练，穿刺阻力逼真，成功后有明显落空感。 5、尿道具有生理性狭窄，导尿操作真实。
8 | 电子打结器 | 2 | 功能特点：1、模型由透明有机玻璃材料制成，便于训练者观察以及评估操作能力，设计独特，三种不同型号圆柱构成多种打结空间。 2、采用独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力，拉力过大可引起报警。 3、模拟血管富有弹性，操作时真实感强，更换方便。 4、特殊的凹槽设置，安装容易，拆卸方便。 5、可练习的打结方法：单手打结法，双手打结法，器械打结法。 6、可练习的打结种类：单结、方结、三重结或多重结、外科结以及辨认假结，滑结。 7、可模拟多种打结环境：外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结，大切口深部有角度打结等。
9 | 张力打结模型 | 2 | 功能特点：1、透明有机玻璃材料制成，便于训练者观察以及评估操作能力。 2、五种不同型号圆柱体构成多种打结训练空间。 3、圆柱体安装方便。 4、可练习多种打结方法如单手打结法，双手打结法，器械打结法等。 5、可练习各种打结种类如单结、方结、三重结或多重结、外科结以及辨认假结，滑结等。 6、五种不同型号圆柱体可模拟多种打结环境如腹腔、盆腔深部打结，大切口深部有角度打结、外科小切口打结等。 7、模拟血管富有弹性，真实感强，还可练习血管结扎，剪线等