附件一：电梯配件明细表

1.日立电梯配件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 图纸代码 | 单位 | 数量 | 质量保证期 | 单价（元） |
| 1 | 保险管 | 1A |  | 个 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 2 | 保险管 | 2.0A |  | 只 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 3 | 保险管 | 3A,250V,MF01-NR |  | 个 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 4 | 保险管 | 3.2A |  | 只 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 5 | 保险管 | 5A,250V,MF01-NR | 33148444-B | 个 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 6 | 保险管 | 10A |  | 只 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 7 | 保险管 | 10A,250V,MF01-N |  | 个 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 8 | 保险管 | 16A |  | 只 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 9 | 保险管 | 20A |  | 个 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 10 | 保险丝 | 10.3x38 15A |  | 条 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 11 | 低压供电箱保险管 | 5A |  | 件 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 12 | 对讲机主机 | DJ-A型,24V |  | 套 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 13 | 对讲机分机 | 24V,MLC | 13503668-A | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 14 | 对讲机电源 | 24V | 14501195-A | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 15 | 对讲机电源 | DY-DJ524(24V) | 13503869-B | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 16 | 靴衬 | 8K | M3090445 | 件 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 17 | 靴衬 | 13K | 83003333 | 件 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 18 | 对重导靴 | 5K导轨 | 32083063-A | 件 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 20 | 橡胶门靴 | 全梯种 | 33381986-A | 件 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 21 | 门靴(带铁的) | 全梯种 |  | 件 | 1 | 易损件 | 免费 |
| 24 | 按钮 | DL-PO-2 | 13500688-A | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 25 | 按钮 | DL-POB | 13504087-A | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 26 | 紧急按钮 | IP-DC24-A | 13501643 | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 27 | 数字铭牌 | (-1-29) |  | 件 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 28 | 字片(DL-PO按钮用) | 箭头↑ | 33384504-B | 件 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 29 | 消音盖金属壳 |  | 3308297 | 件 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 30 | 锁匙开关(国产件) |  | 33109987 | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 33 | 急停开关 |  | 13502653 | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 36 | 微动开关 | Z-15GW2-B |  | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 37 | 微动开关 | Z-15GQ-A（欧姆龙） | M4049009-A | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 38 | 微动开关 | M4101376-A |  | 件 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 41 | 微动开关 | Z-15GW2-B | 34000845-A | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 42 | 行程开关 | LX21-212 |  | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 43 | 门锁开关 |  | 22200162-A | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 44 | 凸轮开关 | TKB-1B | 32008009-B | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 45 | 凸轮开关 | TKB-1A | 32098009-C | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 46 | 插销开关 | 220V,1A | 13000808 | 只 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 47 | 二硫化钼 | 250G/瓶 |  | 瓶 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 48 | 二硫化钼 | 500G |  | 瓶 | 1 | 壹年 | 免费 |
| 49 | 电子板 | VIB-8双字 |  | 块 | 1 | 壹年 | 1813 |
| 50 | 电子板 | SCL-A | 13503553-A | 件 | 1 | 壹年 | 1501 |
| 51 | 电子板 | NPH-2-SCLB |  | 件 | 1 | 壹年 | 2519 |
| 52 | 电子板 | MCUB03板 |  | 套 | 1 | 壹年 | 19343.9 |
| 53 | 指示器组件 | SCL C2 无信号灯 | 13503639-A | 件 | 1 | 壹年 | 723.19 |
| 54 | 轿内数显板 |  |  | 套 | 1 | 壹年 | 1425 |
| 55 | 门机控制电子板总装 | DAB-C |  | 件 | 1 | 壹年 | 1438 |
| 56 | 门机驱动电子板总装 | DAB-D |  | 件 | 1 | 壹年 | 2308.5 |
| 57 | NF门机板 |  |  | 件 | 1 | 壹年 | 645 |
| 58 | 分频板 | FDB |  | 块 | 1 | 壹年 | 889 |
| 59 | 旋转编码器 | TKL主机用 |  | 块 |  | 壹年 | 2170 |
| 60 | 旋转编码器 | 门电动机用 |  | 块 |  | 壹年 | 578.55 |
| 61 | 解码板 | STB |  | 块 |  | 壹年 | 753.35 |
| 62 | PLC | NF货梯用 |  | 套 |  | 壹年 | 6194 |
| 63 | 主板 | FMT |  | 套 |  | 壹年 | 14267.1 |
| 64 | 继电器板装配 | RYBD | 16506194-B | 件 | 1 | 壹年 | 1761.205 |
| 65 | 开关电源 | AVR | 13508543-A | 件 | 1 | 壹年 | 1719.804 |
| 66 | 旋转编码器 | TS5208N122 |  | 个 | 1 | 壹年 | 2422.329 |
| 67 | 蜂鸣器 | 24V | 14001032-A | 只 | 1 | 壹年 | 56.506 |
| 68 | 蜂鸣器 | 高响,DC6V | 14001113-A | 只 | 1 | 壹年 | 88.331 |
| 69 | 门机编码器 | HES-0512-2MHL |  | 只 | 1 | 壹年 | 1012.795 |
| 70 | 曳引机箱体油 | 320WS |  | 罐 | 1 | 壹年 | 695.97 |
| 71 | 导轨油 | N46 | 30020035 | 罐 | 1 | 壹年 | 58.957 |
| 72 | M68（美孚320）润滑油 | 20L/桶 |  | 罐 | 1 | 壹年 | 890.758 |
| 73 | 油封 | 190-225-15 |  | 只 | 1 | 壹年 | 333.925 |
| 74 | 油封 | MG557812 |  | 只 | 1 | 壹年 | 68.799 |
| 75 | 油封 | MG507212 |  | 只 | 1 | 壹年 | 65.113 |
| 76 | O型橡胶圈 |  | 14000093 | 个 | 1 | 壹年 | 6.707 |
| 77 | 层门锁匙 |  | 16003065-A | 只 | 1 | 壹年 | 4.769 |
| 78 | 操纵箱锁匙 |  | 34007857 | 把 | 1 | 壹年 | 3.306 |
| 79 | GVF操纵箱锁胆 | GVF | 33109987 | 只 | 1 | 壹年 | 36.993 |
| 80 | 门机皮带 | LM-SB3门机 | 34183723-B | 条 | 1 | 壹年 | 560.234 |
| 81 | B89门锁 | DK-RS |  | 只 | 1 | 壹年 | 209.513 |
| 82 | 泊梯锁(国产) |  | 14500309 | 只 | 1 | 壹年 | 103.284 |
| 83 | 弹簧 | 8X68X120 |  | 条 | 1 | 壹年 | 19.589 |
| 84 | FMT板电池 | PM-20BL |  | 个 | 1 | 壹年 | 575.814 |
| 86 | 平层感应器 |  | 32210090-A | 只 | 1 | 壹年 | 493.943 |
| 87 | 导轨润滑装置 |  | 16502743-B | 套 | 1 | 壹年 | 18.012 |
| 88 | 消防透镜 |  | 34022517-A | 件 | 1 | 壹年 | 5.111 |
| 90 | 外召透镜 | 双位,单控 | (13500483-D) | 件 | 1 | 壹年 | 17.005 |
| 91 | 冷却风扇 | 3115PS-23T-B30 |  | 台 | 1 | 壹年 | 309.187 |
| 92 | 安全锁 | 全梯种 |  | 把 | 1 | 壹年 | 83.4765 |
| 93 | 变压器 | TBL-100 |  | 台 | 1 | 壹年 | 372.704 |
| 94 | 限位开关 | (LX-21),(32119217-B) |  | 只 | 1 | 壹年 | 101.802 |
| 95 | 限位开关 | (LX-21)(32217763-B) |  | 只 | 1 | 壹年 | 116.546 |
| 96 | 限位开关 | LX-22 | 13515094-B | 只 | 1 | 壹年 | 73.739 |
| 97 | 贯流风扇 | GF-971H | 12500619-C | 个 | 1 | 壹年 | 372.4 |
| 99 | 断相继电器 | WJD-A |  | 只 | 1 | 壹年 | 467.324 |
| 100 | 差动变压器 | 已加工 |  | 件 | 1 | 壹年 | 929.822 |
| 102 | 电铃(轿顶用) | AC 55V | 13200093-A | 只 | 1 | 壹年 | 69.369 |
| 103 | 信号转换器 |  | 13100257 | 件 | 1 | 壹年 | 383.8665 |
| 104 | 20P插接头(带引线) | 20P,线长500线径 |  | 只 | 1 | 壹年 | 69.7205 |
| 107 | 电阻 | RXG25W 2.2 |  | 支 | 1 | 壹年 | 62.985 |
| 108 | 电阻 | 500W,5.6Ω | 32047166-C | 只 | 1 | 壹年 | 207.974 |
| 109 | 整流桥 | KBPC15A-1000V |  | 只 | 1 | 壹年 | 11.4 |
| 110 | 通讯电缆 | 14503551-A |  | 米 | 1 | 壹年 | 104.3575 |
| 111 | 召唤箱 | VIB-8A,单台,双8字 |  | 套 | 1 | 壹年 | 1431.137 |
| 112 | 大方灯罩 | CS-101轿顶P11-B4 |  | 件 | 1 | 壹年 | 370.044 |
| 113 | 底坑检修箱 | 全梯种 |  | 只 | 1 | 壹年 | 464.037 |
| 114 | 直流门电机 |  |  | 台 | 1 | 壹年 | 841.7 |
| 115 | 接触器 | SC-N4 | 13504299-A | 个 | 1 | 壹年 | 1520.475 |
| 116 | 接触器 | SC-4-1/G,DC110V |  | 个 | 1 | 壹年 | 604.276 |
| 117 | 接触器 | SC-5-1 | 32487417-B | 只 | 1 | 壹年 | 506.768 |
| 120 | 光幕装置 | EMT型/E-M |  | 套 | 1 | 壹年 | 3629.608 |
| DC24 |
| 121 | 指示器插接端子 | NPX,单钮(下) | SC(J)02010-7 | 条 | 1 | 壹年 | 4.731 |
| 122 | 停电灯电源 |  | 22000404 | 只 | 1 | 壹年 | 521.4835 |
| 124 | 涡流传感器 | DW-01 | 22502066 | 只 | 1 | 壹年 | 834.328 |
| 125 | 地板胶(石纹灰色) | FL-8230 |  | 件 | 1 | 壹年 | 16.15 |
| 126 | 漏电断路器 | DE47LE-32 |  | 台 | 1 | 壹年 | 180.5 |
| 127 | 制动单元 | IPC-DR-EL1 | 13503601-A | 只 | 1 | 壹年 | 2453.812 |
| 128 | 启辉器 | 20-80W |  | 只 | 1 | 易损件 | 1.482 |
| 129 | 螺口灯泡 | 36V,40W |  | 只 | 1 | 易损件 | 3.23 |
| 130 | 应急灯泡 | 12V,20W,双脚 |  | 只 | 1 | 易损件 | 4.902 |
| 131 | 应急灯座 |  |  | 件 | 1 | 易损件 | 13.471 |
| 132 | 电子镇流器 |  |  | 只 | 1 | 易损件 | 78.717 |
| 133 | 7W节能灯 | 2U |  | 只 | 1 | 易损件 | 11.4 |
| 134 | 3U灯管 | 3U |  | 只 | 1 | 易损件 | 41.8 |
| 136 | 飞利浦球型灯 | 22W |  | 只 | 1 | 易损件 | 14.25 |
| 137 | 富士变频器 | 11kw | 13503142-C | 台 | 1 | 壹年 | 25127.5 |
| 138 | 门机板（替代DMC）非标 | SF2 |  | 套 | 1 | 壹年 | 5320 |
| 139 | 钢丝绳 | 12mm |  | 米 |  | 壹年 | 26.6 |
| 140 | 差动变压器电源 | ES-GA-50(A) |  | 块 | 1 | 壹年 | 606.1 |
| 141 | 限速器 | DS |  | 台 | 1 | 壹年 | 4275 |
| 142 | 张紧轮 | DS |  | 台 | 1 | 壹年 | 1425 |
| 143 | 厅门门头 | 货梯 |  | 层 | 1 | 壹年 | 4275 |
| 144 | 门机 | 货梯用 |  | 台 | 1 | 壹年 | 1662.5 |
| 145 | 钢丝绳 | 8MM |  | 米 | 1 | 壹年 | 17.1 |

2.奥的斯电梯配件价格清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 皖南医学院电梯部分备品配件清单 | | | | |  |  |
| **序号** | **部件号** | **部件名称规格** |  | **数量** | **配件品牌** | **单价（元）** |
| 1 | XAA431R1 | 门锁 |  | 1把 | 奥的斯 | 228 |
| 2 | XAA431AB2 | 三角锁芯 左/右 |  | 1个 | 奥的斯 | 47.5 |
| 3 | XAA237F1 | 全塑滑块 |  | 1块 | 奥的斯 | 47.5 |
| 4 | XAA386AKE1 | 小铁板滑块 |  | 1块 | 奥的斯 | 47.5 |
| 5 | XAA237E1 | 滑块 |  | 1块 | 奥的斯 | 47.5 |
| 6 | XAA349C1 PB10C | 油杯 （方） |  | 1个 | 奥的斯 | 42.75 |
| 7 | XAA349C2 PB10B | 油杯 (圆) |  | 1个 | 奥的斯 | 47.5 |
| 8 | DTJ1510-2 | 120\*10靴衬 |  | 1个 | 奥的斯 | 131.1 |
| 9 | XAA380G1 | 120\*17靴衬 |  | 1个 | 奥的斯 | 148.2 |
| 10 | DTJ1509-2 | 靴衬 |  | 1个 | 奥的斯 | 118.75 |
| 11 | XAA502K1 | 挂板偏心轮 |  | 1个 | 奥的斯 | 55.1 |
| 12 | XAA502J1 | 客梯轿门挂轮 |  | 1个 | 奥的斯 | 109.25 |
| 13 | XAA237D | 导靴内靴衬 |  | 1个 | 奥的斯 | 142.5 |
| 14 | XWQ281C1 | 油封 |  | 1个 | 奥的斯 | 142.5 |
| 15 | XAA417E2 | 轿厢环形照明（灯管） |  | 1个 | 奥的斯 | 23.75 |
| 16 | GMR-4-AC110V3NO1NC | 继电器（FO） |  | 1个 | 欧姆龙 | 427.5 |
| 17 | GMR-4-AC110V2NO2NC | 继电器（FO） |  | 1个 | 欧姆龙 | 427.5 |
| 18 | XAA177B1 | 安全开关 |  | 1只 | 奥的斯 | 112.1 |
| 19 | XAA317B1 | 召唤按钮 |  | 1只 | 奥的斯 | 112.1 |
| 20 | XAA317A1 | 召唤按钮 |  | 1只 | 奥的斯 | 112.1 |
| 21 |  | 相序继电器 |  | 1只 | 慧灵 | 294.5 |
| 22 |  | 光幕(一般） |  | 1套 | 微科 | 2850 |
| 23 |  | 光幕（进口） |  | 1套 | CEDES | 3990 |
| 24 |  | 电梯扶手 |  | 1套 | 奥的斯 | 902.5 |
| 25 |  | 横流风扇 |  | 1个 | 奥的斯 | 646 |
| 26 |  | 液压缓冲器 |  | 1个 | 奥的斯 | 1472.5 |
| 27 |  | 底坑电源盒 |  | 1个 | 奥的斯 | 532 |
| 28 |  | 并联召唤盒 |  | 1个 | 奥的斯 | 693.5 |
| 29 |  | PMM5.0E门电机 |  | 1个 | 奥的斯 | 2660 |
| 30 |  | EASY-COM门机控制盒 |  | 1个 | 奥的斯 | 4142 |
| 31 |  | 司机锁 |  | 1个 | 奥的斯 | 207.1 |
| 32 |  | 基站锁 |  | 1个 | 奥的斯 | 74.1 |
| 33 |  | 张紧轮开关 |  | 1个 | 南通奇萌 | 74.1 |
| 34 |  | 轿厢地坎900MM |  | 1个 | 奥的斯 | 741 |
| 35 |  | 外召面板 |  | 1块 | 奥的斯 | 1444 |
| 36 |  | RS32板(进口) |  | 1块 | 奥的斯 | 1235 |
| 37 |  | RS32板(国产) |  | 1块 | 奥的斯 | 931 |
| 38 | XAA23750J | 底坑检修盒 |  | 1个 | 奥的斯 | 836 |
| 39 |  | 对讲机电源 |  | 1个 | 奥的斯 | 874 |
| 40 |  | 对讲机 |  | 1个 | 杭州鸿运达 | 551 |
| 41 |  | 五方对讲 |  | 1套 | 杭州鸿运达 | 2261 |
| 42 |  | 轿内按钮 |  | 1个 | 奥的斯 | 112.1 |
| 43 |  | 主继电器 |  | 1个 | 富士 | 1121 |
| 44 |  | 变压器 |  | 1个 | 奥的斯 | 1140 |
| 45 | YH33/219 | 液压缓冲器 |  | 1个 | 奥的斯 | 1282.5 |
| 46 |  | 横流风扇 |  | 1个 | 奥的斯 | 703 |
| 47 |  | RS5三合一板 |  | 1块 | 奥的斯 | 722 |
| 48 |  | RS5板 |  | 1块 | 奥的斯 | 271.7 |
| 49 |  | TV-2A整合型电源 |  | 1个 | 奥的斯 | 788.5 |
| 50 |  | 圆形风扇 |  | 1个 | 奥的斯 | 551 |
| 51 |  | ALMCB板 |  | 1块 | 奥的斯 | 7410 |
| 52 |  | 对讲机专用电源7型 |  | 1个 | 杭州鸿运达 | 1358.5 |
| 53 |  | SPBC板 |  | 1个 | 奥的斯 | 5985 |
| 54 |  | DO3000门机变频控制盒 |  | 1个 | 奥的斯 | 3420 |
| 55 | BR34A | 外召按鈕 |  | 1个 | 奥的斯 | 89.3 |
| 56 |  | 主机（无齿轮） |  | 1台 | 富沃德 | 36100 |
| 57 |  | 曳引绳￠10 |  | 1米 | 奥的斯 | 12.35 |
| 58 |  | 曳引绳￠13 |  | 1米 | 奥的斯 | 15.2 |
| 59 |  | 曳引绳￠8 |  | 1米 | 奥的斯 | 10.45 |
| 60 |  | 主机编码器 |  | 1个 | 奥的斯 | 4560 |
| 61 |  | 门机编码器 |  | 1个 | 奥的斯 | 1235 |
| 62 |  | 门机变频器 |  | 1个 | 奥的斯 | 5985 |
| 63 |  | DO3000门电机 |  | 1个 | 奥的斯 | 5415 |
| 64 |  | XRDS门电机 |  | 1个 | 奥的斯 | 2945 |
| 65 |  | 西威变频器AVO（7.5KW） |  | 1台 | 西威AVO | 10925 |
| 66 |  | 西威变频器AVO（11KW） |  | 1台 | 西威AVO | 15960 |
| 67 |  | 西威变频器AVY（7.5KW） |  | 1台 | 西威AVY | 12350 |
| 68 |  | 西威变频器AVY（11KW） |  | 1台 | 西威AVY | 18810 |
| 69 |  | MLCB2主板 |  | 1块 | 奥的斯 | 11400 |
| 70 |  | LCB2主板 |  | 1块 | 奥的斯 | 12160 |
| 71 |  | 电梯专业对讲机 |  | 1套 | 杭州鸿运达 | 2850 |
| 72 |  | 变频器驱动板 |  | 1块 | 奥的斯 | 15200 |
| 73 |  | 轿顶轮 |  | 1个 | 奥的斯 | 5130 |
| 74 |  | 曵引轮 |  | 1个 | 奥的斯 | 3990 |
| 75 |  | 抱闸 |  | 1对 | 奥的斯 | 2280 |
| 76 |  | AMCB板 |  | 1块 | 奥的斯 | 2565 |
| 77 |  | 补偿链 |  | 1根 | 奥的斯 | 4560 |
| 78 |  | 限速器 |  | 1套 | 宁波申菱 | 2660 |
| 79 |  | GECB板 |  | 1块 | 奥的斯 | 17670 |
| 80 |  | 制动电阻 |  | 1根 | 奥的斯 | 1520 |
| 81 |  | 门机电阻 |  | 1根 | 奥的斯 | 532 |
| 82 |  | 轿顶检修箱 |  | 1套 | 奥的斯 | 1140 |
| 83 |  | 层门上坎（900） |  | 1套 | 奥的斯 | 2470 |
| 84 |  | 层门上坎（1000） |  | 1套 | 奥的斯 | 2945 |
| 85 |  | 层门门扇 |  | 1套 | 奥的斯 | 2660 |
| 86 |  | 层门地坎 |  | 1根 | 奥的斯 | 741 |
| 87 |  | 轿厢显示板 |  | 1块 | 奥的斯 | 1995 |
| 88 |  | 厅门 |  | 1扇 | 奥的斯 | 2850 |
| 89 |  | 轿门 |  | 1扇 | 奥的斯 | 3990 |
| 90 |  | 门刀 |  | 1个 | 奥的斯 | 817 |
| 91 |  | 161门锁 |  | 1套 | 三菱 | 456 |
| 92 |  | XSQ115-02限速器 |  | 1个 | 宁波申菱 | 3420 |
| 93 |  | 无机房限速器 |  | 1个 | 奥的斯 | 3800 |
| 94 |  | 抱闸DZD1-500 |  | 1套 | 奥的斯 | 8075 |
| 95 |  | 五方电话601W-HJ |  | 1个 | 奥的斯 | 665 |
| 96 |  | 变频器西威3110-KBL |  | 1个 | 西威 | 15960 |
| 97 |  | AMCB2 |  | 1块 | 奥的斯 | 3325 |
| 98 |  | LCBII |  | 1块 | 奥的斯 | 15675 |
| 99 |  | 对讲电源VII型 |  | 1个 | 杭州鸿运达 | 826.5 |
| 100 |  | RCB-II主板 |  | 1块 | 奥的斯 | 15675 |
| 101 |  | COCO-MCB板 |  | 1块 | 奥的斯 | 19000 |
| 102 |  | 电阻RXHG |  | 1套 | 奥的斯 | 7600 |
| 103 |  | MCCB开关电源 |  | 1个 | 奥的斯 | 1520 |
| 104 |  | 强减开关 |  | 1个 | 奥的斯 | 159.6 |
| 105 | xXAA25302b6 | 轿顶对讲 |  | 1个 | 奥的斯 | 342 |
| 106 |  | 横流风扇MODEL |  | 1个 | 奥的斯 | 845.5 |
| 107 |  | 轿门开关MKG131-02 |  | 1个 | 奥的斯 | 171 |
| 108 |  | CEDES光电 |  | 1个 | 奥的斯 | 608 |
| 109 |  | 门机电机XTDR |  | 1个 | 奥的斯 | 2717 |
| 110 | XAA25140AH13 | 轿内显示 |  | 1块 | 奥的斯 | 2850 |
| 111 |  | 轿厢对讲601WF-B5 |  | 1个 | 奥的斯 | 228 |
| 112 |  | 缓冲器YH33-129 |  | 1个 | 奥的斯 | 1710 |
| 113 |  | UKS开关 |  | 1个 | 南通奇萌 | 74.1 |
| 114 |  | SPBX-I主板 |  | 1块 | 奥的斯 | 11400 |
| 115 |  | 中分变频门机XTDFCC-B |  | 1个 | 奥的斯 | 15010 |
| 116 |  | 变压器XV-3027 |  | 1个 | 奥的斯 | 2736 |
| 117 |  | 空开CP BKM |  | 1个 | 奥的斯 | 81.7 |
| 118 |  | 整流CD135 |  | 1个 | 奥的斯 | 247 |
| 119 |  | 轿厢地板（软PVC） |  | 1套 | 奥的斯 | 617.5 |

3.通力电梯配件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 品牌规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| 001 | 缺相保护模块 | KM1366778 | 1 | 只 | 399 |
| 002 | 开关电源 | KM50017700 | 1 | 只 | 942.4 |
| 003 | 继电器 | KM258634 | 1 | 只 | 196.65 |
| 004 | 控制接触器 | 不单独提供,换变频器 | 1 | 只 | 17934.1 |
| 005 | 主接触器 | 不单独提供,换变频器 | 1 | 只 | 17934.1 |
| 006 | 松闸手柄 | KM50013025G06 | 1 | 只 | 410.4 |
| 007 | KDL16S变频器 | KM51004000V004 | 1 | 台 | 17934.1 |
| 008 | 减速感应器77UN | KM740337G01 | 1 | 只 | 362.9 |
| 009 | 蓄电池 | KM258773 | 1 | 只 | 264.1 |
| 010 | 制动电阻 | KM1349547G01 | 1 | 只 | 2063.4 |
| 011 | 主板CPU561 | KM773390G04 | 1 | 块 | 4497.3 |
| 012 | 手动松闸装置/松闸手柄 | KM50013025G06 | 1 | 只 | 410.4 |
| 013 | 变压器 | KM1332707G02 | 1 | 台 | 2178.35 |
| 014 | NMX11马达 | NMX11马达 | 1 | 台 | 66595 |
| 015 | 旋转编码器 | KM950278G01 | 1 | 只 | 2611.55 |
| 016 | 曳引轮 | 不单独提供,换马达 | 1 | 只 | 66595 |
| 017 | NMX11马达抱闸 | KM51007092V000 | 1 | 台 | 6067.65 |
| 018 | 制动器控制模块 | 不单独提供,换变频器 | 1 | 只 | 17934.1 |
| 019 | 曳引钢丝绳 | KM854129 | 1 | 米 | 18 |
| 020 | 限速器钢丝绳 | KM854128 | 1 | 米 | 9.5 |
| 021 | 急停开关 | KM740172G01 | 1 | 只 | 435.1 |
| 022 | 底坑对讲机 | KM955477 | 1 | 只 | 220.4 |
| 023 | 控制柜风扇 | 不单独提供,换变频器 | 1 | 只 | 17934.1 |
| 024 | 轿厢风扇 | KM858706 | 1 | 只 | 402.8 |
| 025 | XS3C限速器 | XS3C限速器 | 1 | 只 | 2169.8 |
| 026 | 导轨油 | 导轨油 | 1 | 升 | 28.5 |
| 027 | 轿厢导轨油杯 | KM51079340V002 | 1 | 只 | 84.55 |
| 028 | 轿厢靴衬 | KM51252146 | 1 | 只 | 55.1 |
| 029 | 对重靴衬 | KM51034728V004 | 1 | 只 | 56.05 |
| 030 | 减震垫 | KM756001H01 | 1 | 只 | 877.8 |
| 031 | 平层感应器61UN30 | KM713226G01 | 1 | 只 | 508.25 |
| 032 | 检修按钮 | ZK91014 | 1 | 只 | 89.3 |
| 033 | 检修转换开关 | 不单独提供,换检修盒  KM713856G22 | 1 | 只 | 1560.85 |
| 034 | 轿顶板 | KM51070314G11 | 1 | 只 | 5721.85 |
| 035 | 77开关 | KM740337G03 | 1 | 只 | 203.3 |
| 036 | 门机传动带/门机皮带 | KM89740H04 | 1 | 根 | 377.15 |
| 037 | 轿顶免提式紧急对讲机 | KM50095615 | 1 | 只 | 191.9 |
| 038 | 门机皮带 | KM89740H04 | 1 | 根 | 377.15 |
| 039 | 门机变频器 | KM606055G01 | 1 | 只 | 2226.8 |
| 040 | 门电动机/门机马达 | KM903370G04 | 1 | 只 | 3658.45 |
| 041 | 光幕 | KM1353398 | 1 | 套 | 3127.4 |
| 042 | 右置带锁门刀 | KM900650G13 | 1 | 只 | 5690.5 |
| 043 | 轿门触点 | KM274093 | 1 | 只 | 76 |
| 044 | 停电应急照明装置/应急照明板 | KM851960G01 | 1 | 只 | 166.25 |
| 045 | 五方对讲 | KM896385 | 1 | 只 | 4080.25 |
| 046 | 电缆20M | KM751288G01 | 1 | 根 | 439.85 |
| 047 | 轿门门挂轮 | KM89350G01 | 1 | 只 | 306.85 |
| 048 | 厅门锁电气 | 601.6369.126 | 1 | 只 | 159.6 |
| 049 | 厅门锁副锁电气 | AZ05 | 1 | 只 | 118.75 |
| 050 | 厅门三角锁 | KM51175497 | 1 | 只 | 51.3 |
| 051 | 门滑块 | KM2L1M035M23 | 1 | 只 | 42.75 |
| 052 | 厅门门头 | KS中分挂件组件 | 1 | 根 | 2325.6 |
| 053 | 厅门地坎条 | KM50062240 | 1 | 根 | 180.5 |
| 054 | 轿厢地坎/轿门地坎/ AMD中分900铝地坎条 | KM733851H03LL900 | 1 | 根 | 822.7 |
| 055 | 限位开关 | KM50307576G01 | 1 | 只 | 544.35 |
| 056 | 缓冲器开关 | KM51152844 | 1 | 只 | 229.9 |
| 057 | XS3C限速器 | XS3C限速器 | 1 | 只 | 2169.8 |
| 058 | 张紧轮开关 | 张紧轮开关 | 1 | 只 | 415.15 |
| 059 | 轿顶检修盒 | KM713856G22 | 1 | 只 | 1560.85 |
| 060 | 按钮 | KM863050 | 1 | 只 | 102.6 |
| 061 | 轿厢显示板 | KM50017283G01 | 1 | 只 | 1092.5 |
| 062 | 薄形中文锁梯锁 | KM740139G15 | 1 | 只 | 342 |
| 063 | 同步钢丝绳 | KM50062196 | 1 | 根 | 68.4 |
| 064 | 轿门同步钢丝绳 | KM89739H17 | 1 | 根 | 152 |
| 065 | 关门弹簧 | KM50062200 | 1 | 根 | 51.3 |
| 066 | 轿厢导靴 | KM51245188V001 | 1 | 只 | 226.1 |
| 067 | 对重导靴 | KM51034810V004 | 1 | 只 | 154.85 |
| 068 | 轿底反绳轮 | KM50547G02 | 1 | 只 | 2508 |
| 069 | 对重反绳轮 | KM480064G01 | 1 | 只 | 3988.1 |
| 070 | 对讲机电缆6M | KM740198G01 | 1 | 根 | 44.65 |
| 071 | 轿门门头 | Z515902825G02090 | 1 | 只 | 4715.8 |
| 072 | 外显示板 | KM1349446G21 | 1 | 只 | 644.1 |
| 073 | 厅门机械锁 | 911.02.203G4 | 1 | 只 | 536.75 |
| 074 | 外呼整套 | KM1373000 | 1 | 套 | 1430.7 |
| 075 | 对重导轨油杯 | KM51079340V003 | 1 | 只 | 84.55 |
| 076 | BZJ1涨紧轮 | KM51262996 | 1 | 只 | 918.65 |
| 077 | BZJ1限速器涨紧装置 | KM51105231 | 1 | 只 | 1038.35 |
| 078 | 轿厢侧导轨集油盒 | KM746041H01 | 1 | 只 | 22.8 |
| 079 | 对重侧导轨集油盒 | KM746041H03 | 1 | 只 | 22.8 |
| 080 | 缓冲器 | KM946511 | 1 | 只 | 1576.05 |
| 081 | 对讲机电源适配器 | KM955447 | 1 | 只 | 263.15 |
| 082 | 免提对讲机 | KM896384 | 1 | 只 | 501.6 |
| 083 | COP对讲机 | KM896383 | 1 | 只 | 188.1 |
| 084 | 轿厢操作面板辅助对讲机 | KM955450 | 1 | 只 | 180.5 |
| 085 | 称重感应器(轿底) | KM712542G01 | 1 | 只 | 3165.4 |
| 086 | 门挂轮 | KM50062189 | 1 | 只 | 69.35 |
| 087 | 偏心轮 | KM50062190 | 1 | 只 | 17.1 |
| 088 | 同步绳轮 | KM50062191 | 1 | 只 | 45.6 |
| 089 | 门锁缓冲轮 | KM50062188 | 1 | 只 | 12.35 |
| 090 | 门触点、触座 | KM50062192 | 1 | 只 | 102.6 |
| 091 | 门球 | KM50062193 | 1 | 只 | 17.1 |
| 092 | AMD偏心轮 | KM89629G02 | 1 | 只 | 85.5 |
| 093 | 轿门同步绳轮 | KM89761G01 | 1 | 只 | 94.05 |
| 094 | 缓冲轮 | KM89639G02 | 1 | 只 | 58.9 |
| 095 | 门钩锁 | KM50062194 | 1 | 只 | 293.55 |
| 096 | 触点 | KM274094 | 1 | 只 | 66.5 |
| 097 | 触座 | KM274095 | 1 | 只 | 130.15 |
| 098 | 松闸钢丝绳 | KM50027046V001 | 1 | 根 | 535.8 |
| 099 | 门导靴 | KM50062210 | 1 | 只 | 20.9 |
| 100 | 门导靴 | KM997109H01 | 1 | 只 | 12.35 |
| 101 | 厅门护脚板 | KM50062242 | 1 | 只 | 155.8 |
| 102 | 门机马达 | KM903370G04 | 1 | 只 | 3659.4 |
| 103 | 门机板 | KM606040G01 | 1 | 只 | 3179.65 |
| 104 | 门机变压器 | KM89794G02 | 1 | 只 | 525.35 |
| 105 | 门机变压器 | KM89794G04 | 1 | 只 | 834.1 |
| 106 | 门机皮带后轮 | KM601397G01 | 1 | 只 | 207.1 |
| 107 | 门机皮带后轮 | KM902830G01 | 1 | 只 | 253.65 |
| 108 | LCECCBN2E | KM51070314G11 | 1 | 只 | 5721.85 |
| 109 | 井道网络主开关 | KM806520G02 | 1 | 只 | 4130.6 |
| 110 | 电源整流板 | KM713140G08 | 1 | 只 | 2026.35 |
| 111 | LCEADOE | KM50006052G01 | 1 | 只 | 4378.55 |
| 112 | LCEOPT选项板 | KM713150G11 | 1 | 只 | 2497.55 |
| 113 | LCEGTWO板 | KM50027064G03 | 1 | 只 | 1526.65 |
| 114 | LCECOB | KM713720G71 | 1 | 只 | 1176.1 |
| 115 | LCECEB | KM713730G71 | 1 | 只 | 1096.3 |
| 116 | 6220滚珠轴承 | KM50029418 | 1 | 只 | 1095.35 |
| 117 | NMX11马达编码器 | KM51035304V002 | 1 | 只 | 1944.65 |
| 118 | NMX11马达轴承 | KM50029424 | 1 | 只 | 1395.55 |
| 119 | 厅门门板组合 | 厅门门板组合 | 1 | 套 | 4805.1 |

4.西继迅达电梯配件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配件名称** | **品牌规格** | **数量** | **单位** | **单价（元）** |
| 001 | 相序保护器 | 欣灵；HHD11-B | 1 | 只 | 455 |
| 002 | 开关电源 | 明纬；24V | 1 | 只 | 565.25 |
| 003 | 继电器 | 欧姆龙 | 1 | 只 | 385 |
| 004 | 控制接触器 | 施耐德；LC1D系列 | 1 | 只 | 485 |
| 005 | 主接触器 | 施耐德；LC1D系列 | 1 | 只 | 807.5 |
| 006 | 封星接触器 | 天津二继；MG系列 | 1 | 只 | 1377.5 |
| 007 | 变频器 | SIEI；7.5KW | 1 | 台 | 33250 |
| 008 | PG卡 | SIEI配套 | 1 | 块 | 1330 |
| 009 | 制动单元 | SIEI配套 | 1 | 只 | 3800 |
| 010 | 制动电阻 | SIEI配套 | 1 | 根 | 475 |
| 011 | 主板 | 西继；SCH5600 | 1 | 块 | 15200 |
| 012 | 电动松闸装置 | 西继 | 1 | 套 | 6175 |
| 013 | 控制变压器 | 220V;110V | 1 | 台 | 1615 |
| 014 | 曳引机 | BOMA；6.7KW | 1 | 台 | 71250 |
| 015 | 旋转编码器 | 海德汉；ERN 1387 | 1 | 只 | 4560 |
| 016 | 绕绳轮 | 西继 | 1 | 只 | 3325 |
| 017 | 制动器 | BOMA | 1 | 台 | 5700 |
| 018 | 制动器控制模块 | BOMA | 1 | 只 | 760 |
| 019 | 制动器反馈开关 | 茂仁；MJ2系列 | 1 | 只 | 275 |
| 020 | 盘车手轮开关 | 西继 | 1 | 只 | 125 |
| 021 | 急停开关 | 西继 | 1 | 只 | 115 |
| 022 | 闸皮 | BOMA | 1 | 片 | 380 |
| 023 | 控制柜风扇 | 建准；DP200A | 1 | 只 | 455 |
| 024 | 轿厢风扇 | 恒达；FB-9B | 1 | 只 | 485 |
| 025 | 限速器 | 西继；XS25 | 1 | 台 | 1686.25 |
| 026 | 导轨油 | 32#；16L | 1 | 桶 | 522.5 |
| 027 | 油杯 | 圆形 | 1 | 只 | 85 |
| 028 | 轿厢靴衬 | 西继 | 1 | 只 | 214 |
| 029 | 对重靴衬 | 西继 | 1 | 只 | 425 |
| 030 | 减震垫 | 西继 | 1 | 只 | 365 |
| 031 | 平层感应器 | 西继 | 1 | 只 | 1140 |
| 032 | 检修按钮 | 西继 | 1 | 只 | 265 |
| 033 | 检修转换开关 | 西继 | 1 | 只 | 185 |
| 034 | 轿顶板 | 西继；SCH5600-03A | 1 | 块 | 5700 |
| 035 | 指令板 | 西继；SCH5600-02B | 1 | 块 | 950 |
| 036 | 门机传动带 | 西继 | 1 | 根 | 285 |
| 037 | 门机减速开关 | 申菱 | 1 | 只 | 215 |
| 038 | 门机编码器 | 内密控；HES-0512-2HC | 1 | 只 | 1520 |
| 039 | 门机变频器 | 松下  AAD03011DK-0.4KW | 1 | 台 | 5510 |
| 040 | 门电动机 | 申菱；YVP90-6 | 1 | 台 | 2090 |
| 041 | 光幕 | WECO；917A61 | 1 | 套 | 1710 |
| 042 | 门刀 | 西继 | 1 | 套 | 1330 |
| 043 | 轿门锁 | 西继 | 1 | 只 | 165 |
| 044 | 停电应急照明装置 | DC12V | 1 | 套 | 585 |
| 045 | 五方对讲 | 西继 | 1 | 套 | 1377.5 |
| 046 | 操作屏钩子锁 | 西继 | 1 | 只 | 125 |
| 047 | 门挂轮 | 西继 | 1 | 只 | 385 |
| 048 | 厅门锁 | 西继 | 1 | 套 | 155 |
| 049 | 厅门副锁 | 西继 | 1 | 只 | 145 |
| 050 | 三角锁 | 西继 | 1 | 只 | 165 |
| 051 | 门滑块 | 迅达 | 1 | 只 | 25 |
| 052 | 厅门上坎 | 西继；JJ=900 | 1 | 套 | 2660 |
| 053 | 厅门地坎 | 硬质铝；JJ=900 | 1 | 根 | 760 |
| 054 | 轿厢地坎 | 硬质铝；JJ=900 | 1 | 根 | 760 |
| 055 | 减速限位极限开关 | 1370 | 1 | 只 | 235 |
| 056 | 缓冲器开关 | UKS | 1 | 只 | 125 |
| 057 | 缓冲器 | 东阳；聚氨酯 | 1 | 只 | 1092.5 |
| 058 | 张紧轮开关 | 1375 | 1 | 只 | 115 |
| 059 | 底坑检修盒 | 西继 | 1 | 只 | 385 |
| 060 | 按钮 | 西继；PB-29 | 1 | 只 | 97 |
| 061 | 显示板 | 西继；SCH5600-04A | 1 | 块 | 1140 |
| 062 | 基站锁梯开关 | 西继；102 | 1 | 只 | 315 |

备注：本报价有效期为三年。所销售配件除易损件外质量保证期均为壹年。