附件：

皖南医学院学生公寓不锈钢护栏安装项目具体要求

一、新校区5、6号楼609间，每间2根，计根，1至4号楼882间，每间安装1根，总计2100根。

二、不锈钢护栏用直径38mm不锈钢，厚度1.2mm,不锈钢护栏长度550mm,二头焊挂耳膨胀螺栓固定。

三、投标单位投标时送样品，安装的护栏必须和样品一致，不符合样品学校拒绝进场安装，责任有中标单位自负。

四、安装工期10天，项目审计后付总价款的95%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题，支付余款。