## 1_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 01 | 拆除工程
1 | 390111005001 | 栏杆及扶手拆除 | 原楼梯栏杆拆除 垃圾清理打堆 | m | 101.60
2 | 390106001001 | 门窗拆除 | 1.按设计所示原门、窗拆除 2.具体做法详见施工图 | 项 | 1
3 | 390109002001 | 天棚龙骨及饰面拆除 | 吊顶拆除（含灯具拆除） 垃圾清理打堆 | m2 | 389.36
4 | 390103001001 | 砌体拆除 | 墙体拆除,垃圾清运出校外 拆除墙体后的吊顶用轻钢龙骨双层石膏板补齐。 | m3 | 26.68
5 | 390103001002 | 原公卫内设施拆除 | 原公卫内设施拆除，结合设计文件描述工程量综合报价 1.蹲位、小便槽池、洗手台拆除 2.地面砖拆除 3.墙砖拆除 4.吊顶龙骨拆除 5.卫生间隔断及五金配件拆除 6.公卫内水电安装设施拆除 7.清理打堆 | m2 | 329.45
6 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 汽车运建筑垃圾 ~运距15km | m3 | 92.55
| 02 | 土建装饰
7 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 开门洞，门洞扩大 1.1：2水泥砂浆抹面 2.具体详见设计文件 | m2 | 34.54
8 | 010401012001 | 零星砌体 | 新建大便蹲位 | m3 | 40.48
9 | 390302004001 | 砌块墙 | 新建200厚轻质砖墙体,20厚1:2水泥砂浆抹面,100高混凝土止水埂 | m3 | 119.67
10 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 钢骨架玻镁板 具体做法详见施工图及设计说明 | m2 | 30.72
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、75系列轻钢龙骨 2、双层双面9.5厚纸面石膏板 3、内填50厚超细玻璃丝绵 4、满批腻子两遍 5、白色无机涂料（环保型），一底两面 具体做法详见13J502-1(A08隔墙14) | m2 | 165.69
12 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.建筑墙面铲除至砂浆抹灰面 2.墙面、天棚满刮腻子两遍 | m2 | 4202.41
13 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 白色无机涂料（环保型） 一底两面 | m2 | 4202.41
14 | WB011302005001 | 天棚面层 | 石膏板吊顶 1、φ8吊杆,用L25角铁及M8膨胀栓固定到结构顶棚 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨(60x27x1.5mm)间距800，副龙骨(60x27x0.6mm)间距400mm 3、双层9.5mm厚石膏板 4、其余防腐等做法详见设计文件 | m2 | 284.92
15 | WB011302005002 | 天棚面层 | 600*600三防洁净板吊顶 ∮8镀锌丝牙螺杆 轻钢龙骨 | m2 | 274.83
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
16 | WB011302005003 | 天棚面层 | 1、成品600*600铝扣板 2、配套T型三角龙骨 3、主龙骨间距≤900mm,副龙骨间距依据具体成品铝扣板规格, 用膨胀螺栓将%%C8镀锌钢筋吊杆与天花楼板固定,吊筋间距≤1200MM,当吊筋长度大于1.5m应设置反支撑 4、其余走边等做法详见设计文件 | m2 | 1049.01
17 | WB011302005004 | 天棚面层 | 1、成品600*1200铝扣板 2、配套铝合金主龙骨、三角副龙骨 3、主龙骨间距≤900mm,副龙骨间距依据具体成品铝扣板规格, 用膨胀螺栓将%%C8镀锌钢筋吊杆与天花楼板固定,吊筋间距≤1200MM,当吊筋长度大于1.5m应设置反支撑 4、其余走边等做法详见设计文件 5、部位：走廊 | m2 | 226.90
18 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 暗藏窗帘盒，木枋刷防火涂料，木龙骨基层 9.5厚哈比特板基层（双层） 石膏板面层 | m | 256.19
19 | 010810005001 | 窗帘轨 | 窗帘罗马杆单杆 | m | 256.19
20 | 010810001001 | 窗帘 | 布艺窗帘 褶皱系数具体详见技术要求 | m2 | 1521.77
21 | 011505001001 | 洗漱台 | 人造石台面洗漱台 含开孔、磨边、支架等费用 | m2 | 8.80
22 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 6厚车边玻璃，不锈钢边框 | m2 | 22.44
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
23 | ZB000000000001 | 包管 | 成品包管材料 具体做法详见施工图 | m | 57.00
24 | 391306001001 | 掏安门窗洞口 | 开门洞，增加过梁 具体位置及做法详见施工图 | 个 | 28
25 | 391306001002 | 掏安门窗洞口 | 原单开门洞扩大，门边修补 具体做法详见施工图 | 个 | 1
26 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑地砖 2、30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、JS水泥基复合防水涂料（另列子目） 4、30厚1:2.5水泥砂找坡找平层 5、SQ防水卷材,水泥胶粘接剂粘贴,四周上翻500mm（另列子目） 6、素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 1786.95
27 | 390901001001 | 楼地面修补 | 走道地砖保留,楼梯间地砖保留,按照15%修补计入。 | m2 | 105.51
28 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 防静电地板 1、600X600X30,HPL贴面 2、可调节支架架空全钢防静电地板（含支架） | m2 | 98.70
29 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | JS水泥基复合防水涂料 | m2 | 1786.95
30 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | SQ防水卷材 水泥胶粘接剂粘贴，四周上翻500mm 部位：公卫 | m2 | 1924.00
31 | 010903005001 | 墙面防水保护层 | 聚氨酯防水1.8米(卫生间） | m2 | 542.88
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
32 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、10厚300*600面砖 2、10-15MM厚1:2水泥砂浆粘结层 3、聚氨酯防水1.8MM 4、1:2.5水泥砂浆抹灰层 5、部位：公共卫生间 | m2 | 907.93
33 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、20厚浅啡网纹门槛石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3、素水泥浆一道(内掺5%的108胶) | m2 | 14.40
34 | WB011105006001 | 成品踢脚线 | 1、80mm高1.0mm砂面不锈钢(折边) 2、打玻璃胶 3、9mm厚阻燃板基层,用水泥钉与墙体固定 4、原建筑完成墙面找平层(原地砖踢脚线拆除) | m | 1760.89
35 | 011001001001 | 陶粒混凝土 | 陶粒混凝土垫层 部位：大便蹲位 | m2 | 94.20
36 | 011210006001 | 其他隔断 | 成品12mm厚倍耐板隔断 铝合金柱脚、不锈钢框架 其余详见设计文件 | m2 | 437.04
37 | 010809004001 | 石材窗台板 | 20厚人造石窗台板 走廊处窗台板 | m2 | 2.61
38 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 定制304不锈钢护栏 高度1100-1200 具体做法详见施工图纸及15J403-1栏杆图集A5/B5 | m | 64.00
39 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 楼梯间护窗栏杆 高度、做法详见设计文件 | m | 37.60
40 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号：M1 2.品种、规格：木门,带可视窗钢化玻璃/含木门套/颜色检验学院选样/五金件/门锁/选样 | m2 | 79.20
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
41 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号：M2 2.品种、规格：木门,带可视窗钢化玻璃/含木门套/颜色检验学院选样/五金件/定制通用门锁/选样 | m2 | 49.50
42 | 010802001001 | 金属门 | 1.门代号：M-1 2.品种、规格：单开钢制净化门,含不锈钢门套/五金件/定制双钥匙门锁（一把钥匙不能开启本锁）/选样 | m2 | 2.20
43 | 010802001002 | 金属门 | 1.门代号：M3231 2.90系列断热铝合金低辐射中空玻璃门,6+12A+6含门锁排烟窗,含手动开启装置,原门拆除,含不锈钢门套 | m2 | 9.92
44 | 010802001003 | 金属门 | 1.门代号：BLM 2.铝合金玻璃门，（上玻下板）铝合金门套/五金件/门锁/磨砂钢化玻璃/选样,含四层和五层卫生间 | m2 | 22.00
45 | 010802001004 | 金属门 | 1.门代号：M3 2.钢制防盗门/颜色检验学院选样/五金件/定制防盗门锁/选样 | m2 | 4.40
46 | 010802001005 | 金属门 | 1.门代号：M4 2.品种、规格：单开钢制净化门,含不锈钢门套/五金件/定制防盗门锁/选样 | m2 | 4.40
47 | 010801001003 | 木质门 | 1.门代号：M5 2.品种、规格：单开隐形木门，颜色同墙体颜色/五金件/定制隐形门锁/选样 | m2 | 5.28
48 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM1 2.五金品种、规格：钢制乙级防火门 | m2 | 36.30
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
49 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.窗代号：C3221 2.窗材质、玻璃品种、厚度：90系列断热铝合金低辐射中空玻璃6+12A+6排烟窗，开启角度大于70 度 | m2 | 6.72
50 | ZB000000000002 | 定制带水槽边台 | 具体详见设计文件 需满足设计意图及使用功能 | 个 | 13
51 | ZB000000000003 | 吊柜 | 免漆多层板吊柜 规格：6000*900*800、5200*900*800、6500*900*800 下口为双层板 其它未尽事宜详见施工图及设计说明 | 组 | 3
52 | ZB000000000004 | 带试剂架中央台制安 | 具体详见设计文件及技术要求 需满足设计意图及使用功能 | 个 | 1
53 | ZB000000000005 | 标本展示柜 | 具体详见设计文件及技术要求 规格：5800*300*2200 需满足设计意图及使用功能 | 组 | 1
54 | ZB000000000006 | 中央台双层试剂架 | 具体详见设计文件及技术要求 需满足设计意图及使用功能 | m | 31.50
55 | WB010801007001 | 不锈钢包门框 | 不锈钢门套制安 | m2 | 10.08
| 03 | 电力电器
56 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱1AL 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1
57 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱1N1 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
58 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：配电箱1N2 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 8
59 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：配电箱1N3 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1
60 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2AL 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1
61 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2N1 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1
62 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2N2 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 6
63 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2N3 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1
64 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2N4 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 3
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
65 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2N5 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 3
66 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2N6 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1
67 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2N7 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1
68 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称：配电箱3N1 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1
69 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称：配电箱3N2 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1
70 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称：配电箱1~2ALG 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 2
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
71 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：SC 3.规格：DN40 4.要求：含吊顶内螺杆马卡、墙面开复槽费用，其余详见设计文件 | m | 108.00
72 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：SC 3.规格：DN50 4.含吊顶内螺杆马卡、墙面开复槽费用，其余详见设计文件 | m | 12.50
73 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：5*6 4.含电缆头、电缆标牌等符合规范的相关工作 | m | 181.24
74 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：5*10 4.含电缆头、电缆标牌等符合规范的相关工作 | m | 219.67
75 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：5*16 4.含电缆头、电缆标牌等符合规范的相关工作 | m | 165.47
76 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：JDG 3.规格：20 4.含吊顶内螺杆马卡、墙面开复槽费用，其余详见设计文件 | m | 2990.14
77 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：JDG 3.规格：25 4.含吊顶内螺杆马卡、墙面开复槽费用，其余详见设计文件 | m | 482.18
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
78 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.型号：WDZ-BYJ 3.规格：2.5mm2 | m | 7178.76
79 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.型号：WDZ-BYJ 3.规格：4.0mm2 | m | 3375.25
80 | 030411004003 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.型号：WDZ-BYJ 3.规格：6.0mm2 | m | 1468.98
81 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：通风柜电源 2.安装形式：详见设计文件 | 个 | 3
82 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：二三眼五孔地插 2.型号：IP56 3.规格：86型 | 个 | 22
83 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：二三眼五孔插座 2.型号：(~220V,16A) 3.规格：86型 | 个 | 189
84 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：二三眼电视插座 2.型号：(~220V,16A) 3.规格：86型 | 个 | 26
85 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：安全型五孔插座(家具) 2.型号：(~220V,16A) 3.规格：86型 | 个 | 155
86 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：二三眼五孔防水型插座 2.型号：(~220V,16A) 3.规格：86型 | 个 | 189
87 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：~220V,10A 3.安装方式：含底盒、具体详见设计文件 | 个 | 2
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
88 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.规格：~220V,10A 3.安装方式：含底盒、具体详见设计文件 | 个 | 11
89 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关 2.规格：~220V,10A 3.安装方式：含底盒、具体详见设计文件 | 个 | 36
90 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：四联单控开关 2.规格：~220V,10A 3.安装方式：含底盒、具体详见设计文件 | 个 | 3
91 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.规格：~220V,10A 3.安装方式：含底盒、具体详见设计文件 | 个 | 4
92 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 2.规格：18W 3.具体详见设计文件 | 套 | 6
93 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.规格：18W 3.具体详见设计文件 | 套 | 12
94 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：600*1200LED平板灯 2.规格：42W 3.具体详见设计文件 | 套 | 30
95 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：600*600LED平板灯 2.规格：24W 3.具体详见设计文件 | 套 | 268
| 04 | 综合布线
96 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：铜质单口网络地插 2.具体详见设计文件 | 个 | 55
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
97 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：铜质双口网络地插 2.具体详见设计文件 | 个 | 33
98 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称：网络插座 2.具体详见设计文件 | 个 | 55
99 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称：网络、电话双孔插座 2.具体详见设计文件 | 个 | 15
100 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：网线保护管 2.材质：JDG 3.规格：20 4.含吊顶内螺杆马卡、墙面开复槽费用，其余详见设计文件 | m | 1805.33
101 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.规格型号：Cat6-UTP | m | 8690.00
102 | 030507007001 | 门禁系统 | 门禁系统预埋 本次施工仅计管线底盒安装费用，含主材 | 套 | 15
| 05 | 通风空调
103 | WB030701004001 | 通风机安装 | 1.名称：静音型排风机 2.风量：500 m3/h 3.全压：180Pa 功率：0.03KW 电压：220V 50Hz 4.重量：8.30KG 5.含控制线缆、控制单元制安 | 台 | 2
104 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌钢板通风及防排烟风管 2.材质、厚度：详见设计文件 | m2 | 38.96
105 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：玻璃棉保温 2.绝热厚度：50mm 3.玻璃棉板表面粘贴铝箔贴面 | m3 | 1.95
106 | 030701010001 | 过滤器 | 活性炭吸附装置 | 套 | 8
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
107 | 030703008001 | 不锈钢风口 | 防雨格栅：160（内衬防虫网） 含对应孔洞破、复 | 套 | 2
108 | 030703008002 | 不锈钢风口 | 防雨格栅：250*200（内衬防虫网） 含对应孔洞破、复 | 套 | 6
109 | WB030906007001 | 挡烟垂壁 | 1.名称：挡烟垂壁 2.材质：轻质防火玻璃/无机防火布 3.安装方式：下口矩地面完成面2.10m | 项 | 1
110 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：吊顶式空调器 2.规格：KFR-72TN 3.含冷媒管、控制线路、室外机架、冷凝水处置 | 台 | 25
111 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：吊顶式空调器 2.规格：KFR-120TN 3.含冷媒管、控制线路、室外机架、冷凝水处置 | 台 | 5
112 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称：风机盘管安装 吊顶式 2.规格：KFR-26N 3.含室外机、回风单元、过滤单元、配套管道、配套风口、冷媒管、控制线路、室外机架、冷凝水处置 | 台 | 1
113 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称：风机盘管安装 吊顶式 2.规格：KFR-50N 3.含室外机、回风单元、过滤单元、配套管道、配套风口、冷媒管、控制线路、室外机架、冷凝水处置 | 台 | 1
114 | WB030701004002 | 通风机安装 | 1.名称：通风器安装 2.规格：BLD-300 3.含管道、止回阀、防雨出风口、墙面开孔 | 台 | 12
115 | WB030701005001 | 设备支架制作安装 | 风管、设备吊架、减震支架 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
116 | WB031002005001 | 机械钻孔 | 其余分体式空调冷媒管预留孔：^180（内衬套管） | 项 | 1
| 06 | 给排水
117 | 031003013001 | 水表 | DN100水表组成安装 | 组 | 1
118 | 031001007001 | 复合管 | 镀锌钢塑复合管 DN100 | m | 18.80
119 | 031001007002 | 复合管 | 镀锌钢塑复合管 DN80 | m | 6.80
120 | 031001007003 | 复合管 | 镀锌钢塑复合管 DN65 | m | 12.50
121 | 031001006001 | 塑料管 | PPR塑料给水管 DN65 | m | 3.65
122 | 031001006002 | 塑料管 | PPR塑料给水管 DN50 | m | 30.97
123 | 031001006003 | 塑料管 | PPR塑料给水管 DN40 | m | 85.17
124 | 031001006004 | 塑料管 | PPR塑料给水管 D32 | m | 60.11
125 | 031001006005 | 塑料管 | PPR塑料给水管 DN25 | m | 299.57
126 | 031001006006 | 塑料管 | PPR塑料给水管 DN20 | m | 262.20
127 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 1
128 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 不锈钢阀门 DN65 | 个 | 5
129 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 不锈钢阀门 DN50 | 个 | 1
130 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 不锈钢阀门 DN40 | 个 | 1
131 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 不锈钢阀门 DN32 | 个 | 1
132 | 031003005001 | 阀门 | 减压阀 DN65 | 个 | 2
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
133 | 031003005002 | 阀门 | 减压阀 DN50 | 个 | 1
134 | 031003005003 | 阀门 | 减压阀 DN32 | 个 | 1
135 | 031004003001 | 洗脸盆 | 台下式 冷热水 含附件 | 组 | 20
136 | 031004007001 | 小便器 | 壁挂式小便器安装 埋入式 感应开关 | 组 | 20
137 | 031004006001 | 大便器 | 蹲式大便器安装 感应开关 埋入式 | 组 | 80
138 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地漏安装 公称直径(50mm) | 个 | 15
139 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 地面扫除口安装 公称直径(50mm) | 个 | 20
140 | 031001006007 | 塑料管 | PUVC中空壁消音管De160 | m | 83.40
141 | 031001006008 | 塑料管 | PUVC中空壁消音管De110 | m | 16.00
142 | 031001006009 | 塑料管 | 硬聚氯乙烯（UPVC）De160 | m | 24.22
143 | 031001006010 | 塑料管 | 硬聚氯乙烯（UPVC）De110 | m | 224.55
144 | 031001006011 | 塑料管 | 硬聚氯乙烯（UPVC）De75 | m | 77.81
145 | 031001006012 | 塑料管 | 硬聚氯乙烯（UPVC）De50 | m | 92.33
146 | WB031002005002 | 机械钻孔 | 给排水系统钻墙洞、楼板洞 | 项 | 1
147 | 031002003001 | 套管制作与安装 | 给排水系统穿墙防水套管 | 项 | 1
148 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 管道支吊架制作与安装 | 项 | 1
149 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 混凝土模块式排水检查井（行车道） 具体详见12S522 检查井井筒内设置安全防护网 其它未尽事宜详见施工图纸及设计说明 | 座 | 7
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
150 | 040504001002 | 砌筑检查井 | 混凝土模块式排水检查井（人行道及绿化带上） 具体详见12S522 检查井井筒内设置安全防护网 其它未尽事宜详见施工图纸及设计说明 | 座 | 7
151 | 040101002001 | 挖沟槽 | 1.管沟挖沟槽 2.挖土深度：详见图纸 3.投标人需踏勘现场综合报价，可能涉及到路面破除及修复 4.其它未尽事宜详见施工图纸及设计说明 | m3 | 254.80
152 | 040103001001 | 回填方 | 管沟土方回填 具体做法详见施工图纸 其它未尽事宜详见施工图纸及设计说明 | m3 | 176.40
153 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方、石渣 2.运距：投标人自定 3.其它未尽事宜详见施工图纸及设计说明 | m3 | 78.40
154 | 040501004001 | 塑料管铺设 | 1.PE实壁管铺设 2.管径：D250 3.砂石基础 4.其它未尽事宜详见施工图纸及设计说明 | m | 196.00
155 | ZB000000000007 | 原状恢复 | 室外管网施工完毕后，原室外地面原状恢复 | 项 | 1
| 07 | 其他项目
156 | 011701006001 | 脚手架 | 脚手架 | 项 | 1
157 | WB011501005001 | 成品保护 | 施工范围内原有设备设施保护 | 项 | 1
158 | WB011703002001 | 垂直运输 | 垂直运输费 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5
2 | ZC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1.2
3 | ZC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.7
4 | ZC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5
5 | ZC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.8
6 | ZC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.4
7 | ZC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1
8 | ZC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 2.1
9 | ZC-09 | 其它措施项目费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 2.6
2 | ZF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 4.5
3 | ZF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.1
4 | ZF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.8
5 | ZF-05 | 环境保护税
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  | 124957.53
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 | 元 | 124957.53
合计 |  |  | 124957.53
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06