## 1_D_3 单位工程最高投标限价汇总表（含明细）
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费 | 2330964.98
1.1 | 其中:定额人工费 | 462351.29 | -
1.2 | 定额机械费 | 19497.40 | -
1.3 | 综合费 | 139805.00 | -
二 | 措施项目费 | 30356.45 | -
三 | 不可竞争费 | 77095.79 | -
3.1 | 安全文明施工费 | 77095.79 | -
3.2 | 环境保护税 |  | -
四 | 其他项目费 | 124957.53 | -
4.1 | 暂列金额 | 124957.53 | -
4.2 | 专业工程暂估价 |  | -
4.3 | 计日工 |  | -
4.4 | 总承包服务费 |  | -
五 | 税金 | 230703.73 | -
六 | 工程造价 | 2794078.48
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_E_1 分部分项工程量清单计价表【规范】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 01 | 拆除工程 |  |  |  |  | 44569.80 | 25672.07 | 3523.84
1 | 390111005001 | 栏杆及扶手拆除 | 原楼梯栏杆拆除 垃圾清理打堆 | m | 101.60 | 25.27 | 2567.43 | 1764.79
2 | 390106001001 | 门窗拆除 | 1.按设计所示原门、窗拆除 2.具体做法详见施工图 | 项 | 1 | 3707.83 | 3707.83 | 2549.54
3 | 390109002001 | 天棚龙骨及饰面拆除 | 吊顶拆除（含灯具拆除） 垃圾清理打堆 | m2 | 389.36 | 9.34 | 3636.62 | 2503.58
4 | 390103001001 | 砌体拆除 | 墙体拆除,垃圾清运出校外 拆除墙体后的吊顶用轻钢龙骨双层石膏板补齐。 | m3 | 26.68 | 135.69 | 3620.21 | 1796.63 | 764.92
5 | 390103001002 | 原公卫内设施拆除 | 原公卫内设施拆除，结合设计文件描述工程量综合报价 1.蹲位、小便槽池、洗手台拆除 2.地面砖拆除 3.墙砖拆除 4.吊顶龙骨拆除 5.卫生间隔断及五金配件拆除 6.公卫内水电安装设施拆除 7.清理打堆 | m2 | 329.45 | 81.94 | 26995.13 | 16838.19
6 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 汽车运建筑垃圾 ~运距15km | m3 | 92.55 | 43.68 | 4042.58 | 219.34 | 2758.92
| 02 | 土建装饰 |  |  |  |  | 1470489.58 | 296975.85 | 11318.98
7 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 开门洞，门洞扩大 1.1：2水泥砂浆抹面 2.具体详见设计文件 | m2 | 34.54 | 44.11 | 1523.56 | 833.80 | 36.27
8 | 010401012001 | 零星砌体 | 新建大便蹲位 | m3 | 40.48 | 696.01 | 28174.48 | 8801.16 | 189.45
9 | 390302004001 | 砌块墙 | 新建200厚轻质砖墙体,20厚1:2水泥砂浆抹面,100高混凝土止水埂 | m3 | 119.67 | 504.92 | 60423.78 | 19266.87 | 186.69
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 钢骨架玻镁板 具体做法详见施工图及设计说明 | m2 | 30.72 | 230.13 | 7069.59 | 1219.28 | 141.31
11 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、75系列轻钢龙骨 2、双层双面9.5厚纸面石膏板 3、内填50厚超细玻璃丝绵 4、满批腻子两遍 5、白色无机涂料（环保型），一底两面 具体做法详见13J502-1(A08隔墙14) | m2 | 165.69 | 180.68 | 29936.87 | 5731.22 | 591.51
12 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.建筑墙面铲除至砂浆抹灰面 2.墙面、天棚满刮腻子两遍 | m2 | 4202.41 | 26.43 | 111069.70 | 57236.82 | 756.43
13 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 白色无机涂料（环保型） 一底两面 | m2 | 4202.41 | 7.93 | 33325.11 | 8404.82
14 | WB011302005001 | 天棚面层 | 石膏板吊顶 1、φ8吊杆,用L25角铁及M8膨胀栓固定到结构顶棚 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨(60x27x1.5mm)间距800，副龙骨(60x27x0.6mm)间距400mm 3、双层9.5mm厚石膏板 4、其余防腐等做法详见设计文件 | m2 | 284.92 | 116.18 | 33102.01 | 10345.45 | 293.47
15 | WB011302005002 | 天棚面层 | 600*600三防洁净板吊顶 ∮8镀锌丝牙螺杆 轻钢龙骨 | m2 | 274.83 | 104.40 | 28692.25 | 6312.85 | 162.15
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
16 | WB011302005003 | 天棚面层 | 1、成品600*600铝扣板 2、配套T型三角龙骨 3、主龙骨间距≤900mm,副龙骨间距依据具体成品铝扣板规格, 用膨胀螺栓将%%C8镀锌钢筋吊杆与天花楼板固定,吊筋间距≤1200MM,当吊筋长度大于1.5m应设置反支撑 4、其余走边等做法详见设计文件 | m2 | 1049.01 | 131.73 | 138186.09 | 26875.64 | 597.94
17 | WB011302005004 | 天棚面层 | 1、成品600*1200铝扣板 2、配套铝合金主龙骨、三角副龙骨 3、主龙骨间距≤900mm,副龙骨间距依据具体成品铝扣板规格, 用膨胀螺栓将%%C8镀锌钢筋吊杆与天花楼板固定,吊筋间距≤1200MM,当吊筋长度大于1.5m应设置反支撑 4、其余走边等做法详见设计文件 5、部位：走廊 | m2 | 226.90 | 122.59 | 27815.67 | 5813.18 | 129.33
18 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 暗藏窗帘盒，木枋刷防火涂料，木龙骨基层 9.5厚哈比特板基层（双层） 石膏板面层 | m | 256.19 | 75.93 | 19452.51 | 4429.53 | 76.86
19 | 010810005001 | 窗帘轨 | 窗帘罗马杆单杆 | m | 256.19 | 14.17 | 3630.21 | 538.00
20 | 010810001001 | 窗帘 | 布艺窗帘 褶皱系数具体详见技术要求 | m2 | 1521.77 | 16.46 | 25048.33 | 3834.86
21 | 011505001001 | 洗漱台 | 人造石台面洗漱台 含开孔、磨边、支架等费用 | m2 | 8.80 | 743.50 | 6542.80 | 2330.42 | 242.70
22 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 6厚车边玻璃，不锈钢边框 | m2 | 22.44 | 129.41 | 2903.96 | 282.74 | 4.49
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
23 | ZB000000000001 | 包管 | 成品包管材料 具体做法详见施工图 | m | 57.00 | 80.00 | 4560.00
24 | 391306001001 | 掏安门窗洞口 | 开门洞，增加过梁 具体位置及做法详见施工图 | 个 | 28 | 196.11 | 5491.08 | 3321.08
25 | 391306001002 | 掏安门窗洞口 | 原单开门洞扩大，门边修补 具体做法详见施工图 | 个 | 1 | 157.92 | 157.92 | 103.04
26 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑地砖 2、30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、JS水泥基复合防水涂料（另列子目） 4、30厚1:2.5水泥砂找坡找平层 5、SQ防水卷材,水泥胶粘接剂粘贴,四周上翻500mm（另列子目） 6、素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 1786.95 | 139.65 | 249547.57 | 46067.57 | 4467.38
27 | 390901001001 | 楼地面修补 | 走道地砖保留,楼梯间地砖保留,按照15%修补计入。 | m2 | 105.51 | 138.07 | 14567.77 | 3332.01 | 42.20
28 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 防静电地板 1、600X600X30,HPL贴面 2、可调节支架架空全钢防静电地板（含支架） | m2 | 98.70 | 176.50 | 17420.55 | 1727.25 | 31.58
29 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | JS水泥基复合防水涂料 | m2 | 1786.95 | 30.25 | 54055.24 | 14760.21
30 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | SQ防水卷材 水泥胶粘接剂粘贴，四周上翻500mm 部位：公卫 | m2 | 1924.00 | 26.16 | 50331.84 | 9427.60
31 | 010903005001 | 墙面防水保护层 | 聚氨酯防水1.8米(卫生间） | m2 | 542.88 | 26.25 | 14250.60 | 6889.15 | 222.58
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
32 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、10厚300*600面砖 2、10-15MM厚1:2水泥砂浆粘结层 3、聚氨酯防水1.8MM 4、1:2.5水泥砂浆抹灰层 5、部位：公共卫生间 | m2 | 907.93 | 114.18 | 103667.45 | 21899.27 | 608.31
33 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、20厚浅啡网纹门槛石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3、素水泥浆一道(内掺5%的108胶) | m2 | 14.40 | 211.77 | 3049.49 | 276.05 | 6.77
34 | WB011105006001 | 成品踢脚线 | 1、80mm高1.0mm砂面不锈钢(折边) 2、打玻璃胶 3、9mm厚阻燃板基层,用水泥钉与墙体固定 4、原建筑完成墙面找平层(原地砖踢脚线拆除) | m | 1760.89 | 27.76 | 48882.31 | 7765.52 | 739.57
35 | 011001001001 | 陶粒混凝土 | 陶粒混凝土垫层 部位：大便蹲位 | m2 | 94.20 | 84.38 | 7948.60 | 1141.70 | 459.70
36 | 011210006001 | 其他隔断 | 成品12mm厚倍耐板隔断 铝合金柱脚、不锈钢框架 其余详见设计文件 | m2 | 437.04 | 128.97 | 56365.05 | 8111.46 | 262.22
37 | 010809004001 | 石材窗台板 | 20厚人造石窗台板 走廊处窗台板 | m2 | 2.61 | 247.57 | 646.16 | 109.62 | 2.09
38 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 定制304不锈钢护栏 高度1100-1200 具体做法详见施工图纸及15J403-1栏杆图集A5/B5 | m | 64.00 | 189.84 | 12149.76 | 2105.60 | 608.64
39 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 楼梯间护窗栏杆 高度、做法详见设计文件 | m | 37.60 | 113.89 | 4282.26 | 742.22 | 214.32
40 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号：M1 2.品种、规格：木门,带可视窗钢化玻璃/含木门套/颜色检验学院选样/五金件/门锁/选样 | m2 | 79.20 | 542.68 | 42980.26 | 2419.56 | 43.56
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
41 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号：M2 2.品种、规格：木门,带可视窗钢化玻璃/含木门套/颜色检验学院选样/五金件/定制通用门锁/选样 | m2 | 49.50 | 473.47 | 23436.77 | 1396.40 | 22.28
42 | 010802001001 | 金属门 | 1.门代号：M-1 2.品种、规格：单开钢制净化门,含不锈钢门套/五金件/定制双钥匙门锁（一把钥匙不能开启本锁）/选样 | m2 | 2.20 | 570.12 | 1254.26 | 23.10 | 0.97
43 | 010802001002 | 金属门 | 1.门代号：M3231 2.90系列断热铝合金低辐射中空玻璃门,6+12A+6含门锁排烟窗,含手动开启装置,原门拆除,含不锈钢门套 | m2 | 9.92 | 620.25 | 6152.88 | 229.15 | 9.52
44 | 010802001003 | 金属门 | 1.门代号：BLM 2.铝合金玻璃门，（上玻下板）铝合金门套/五金件/门锁/磨砂钢化玻璃/选样,含四层和五层卫生间 | m2 | 22.00 | 620.25 | 13645.50 | 508.20 | 21.12
45 | 010802001004 | 金属门 | 1.门代号：M3 2.钢制防盗门/颜色检验学院选样/五金件/定制防盗门锁/选样 | m2 | 4.40 | 457.43 | 2012.69 | 101.02 | 1.50
46 | 010802001005 | 金属门 | 1.门代号：M4 2.品种、规格：单开钢制净化门,含不锈钢门套/五金件/定制防盗门锁/选样 | m2 | 4.40 | 570.12 | 2508.53 | 46.20 | 1.94
47 | 010801001003 | 木质门 | 1.门代号：M5 2.品种、规格：单开隐形木门，颜色同墙体颜色/五金件/定制隐形门锁/选样 | m2 | 5.28 | 887.77 | 4687.43 | 279.31 | 4.49
48 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM1 2.五金品种、规格：钢制乙级防火门 | m2 | 36.30 | 495.03 | 17969.59 | 1148.53 | 18.88
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
49 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.窗代号：C3221 2.窗材质、玻璃品种、厚度：90系列断热铝合金低辐射中空玻璃6+12A+6排烟窗，开启角度大于70 度 | m2 | 6.72 | 534.58 | 3592.38 | 139.24 | 9.88
50 | ZB000000000002 | 定制带水槽边台 | 具体详见设计文件 需满足设计意图及使用功能 | 个 | 13 | 8000.00 | 104000.00
51 | ZB000000000003 | 吊柜 | 免漆多层板吊柜 规格：6000*900*800、5200*900*800、6500*900*800 下口为双层板 其它未尽事宜详见施工图及设计说明 | 组 | 3 | 2800.00 | 8400.00
52 | ZB000000000004 | 带试剂架中央台制安 | 具体详见设计文件及技术要求 需满足设计意图及使用功能 | 个 | 1 | 11250.00 | 11250.00
53 | ZB000000000005 | 标本展示柜 | 具体详见设计文件及技术要求 规格：5800*300*2200 需满足设计意图及使用功能 | 组 | 1 | 600.00 | 600.00
54 | ZB000000000006 | 中央台双层试剂架 | 具体详见设计文件及技术要求 需满足设计意图及使用功能 | m | 31.50 | 600.00 | 18900.00
55 | WB010801007001 | 不锈钢包门框 | 不锈钢门套制安 | m2 | 10.08 | 479.04 | 4828.72 | 649.15 | 110.88
| 03 | 电力电器 |  |  |  |  | 206832.24 | 39426.07 | 505.21
56 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱1AL 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1 | 3271.99 | 3271.99 | 96.32
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
57 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱1N1 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1 | 395.00 | 395.00 | 49.98
58 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：配电箱1N2 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 8 | 495.00 | 3960.00 | 399.84
59 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：配电箱1N3 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1 | 545.00 | 545.00 | 49.98
60 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2AL 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1 | 3971.99 | 3971.99 | 96.32
61 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2N1 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1 | 215.00 | 215.00 | 49.98
62 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2N2 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 6 | 395.00 | 2370.00 | 299.88
63 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2N3 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1 | 545.00 | 545.00 | 49.98
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
64 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2N4 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 3 | 695.00 | 2085.00 | 149.94
65 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2N5 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 3 | 488.03 | 1464.09 | 224.70
66 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2N6 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1 | 538.03 | 538.03 | 74.90
67 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2N7 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1 | 1328.03 | 1328.03 | 74.90
68 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称：配电箱3N1 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1 | 695.00 | 695.00 | 49.98
69 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称：配电箱3N2 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 1 | 645.00 | 645.00 | 49.98
70 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称：配电箱1~2ALG 2.规格：详见设计文件 3.安装方式：详见设计文件 4.含图示设备设施通信缆线 | 台 | 2 | 1328.03 | 2656.06 | 149.80
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
71 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：SC 3.规格：DN40 4.要求：含吊顶内螺杆马卡、墙面开复槽费用，其余详见设计文件 | m | 108.00 | 35.64 | 3849.12 | 994.68
72 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：SC 3.规格：DN50 4.含吊顶内螺杆马卡、墙面开复槽费用，其余详见设计文件 | m | 12.50 | 44.10 | 551.25 | 125.75 | 1.13
73 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：5*6 4.含电缆头、电缆标牌等符合规范的相关工作 | m | 181.24 | 29.87 | 5413.64 | 297.23 | 161.30
74 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：5*10 4.含电缆头、电缆标牌等符合规范的相关工作 | m | 219.67 | 44.73 | 9825.84 | 360.26 | 195.51
75 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：5*16 4.含电缆头、电缆标牌等符合规范的相关工作 | m | 165.47 | 65.96 | 10914.40 | 352.45 | 147.27
76 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：JDG 3.规格：20 4.含吊顶内螺杆马卡、墙面开复槽费用，其余详见设计文件 | m | 2990.14 | 17.18 | 51370.61 | 18060.45
77 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：JDG 3.规格：25 4.含吊顶内螺杆马卡、墙面开复槽费用，其余详见设计文件 | m | 482.18 | 16.31 | 7864.36 | 2526.62
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
78 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.型号：WDZ-BYJ 3.规格：2.5mm2 | m | 7178.76 | 2.70 | 19382.65 | 2799.72
79 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.型号：WDZ-BYJ 3.规格：4.0mm2 | m | 3375.25 | 3.68 | 12420.92 | 1316.35
80 | 030411004003 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.型号：WDZ-BYJ 3.规格：6.0mm2 | m | 1468.98 | 5.50 | 8079.39 | 837.32
81 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：通风柜电源 2.安装形式：详见设计文件 | 个 | 3 | 11.14 | 33.42 | 11.76
82 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：二三眼五孔地插 2.型号：IP56 3.规格：86型 | 个 | 22 | 26.09 | 573.98 | 104.72
83 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：二三眼五孔插座 2.型号：(~220V,16A) 3.规格：86型 | 个 | 189 | 19.97 | 3774.33 | 899.64
84 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：二三眼电视插座 2.型号：(~220V,16A) 3.规格：86型 | 个 | 26 | 26.09 | 678.34 | 123.76
85 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：安全型五孔插座(家具) 2.型号：(~220V,16A) 3.规格：86型 | 个 | 155 | 19.97 | 3095.35 | 737.80
86 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：二三眼五孔防水型插座 2.型号：(~220V,16A) 3.规格：86型 | 个 | 189 | 26.09 | 4931.01 | 899.64
87 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：~220V,10A 3.安装方式：含底盒、具体详见设计文件 | 个 | 2 | 18.75 | 37.50 | 7.84
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
88 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.规格：~220V,10A 3.安装方式：含底盒、具体详见设计文件 | 个 | 11 | 21.81 | 239.91 | 43.12
89 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关 2.规格：~220V,10A 3.安装方式：含底盒、具体详见设计文件 | 个 | 36 | 24.87 | 895.32 | 141.12
90 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：四联单控开关 2.规格：~220V,10A 3.安装方式：含底盒、具体详见设计文件 | 个 | 3 | 28.95 | 86.85 | 11.76
91 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.规格：~220V,10A 3.安装方式：含底盒、具体详见设计文件 | 个 | 4 | 25.42 | 101.68 | 16.80
92 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 2.规格：18W 3.具体详见设计文件 | 套 | 6 | 43.29 | 259.74 | 57.96
93 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.规格：18W 3.具体详见设计文件 | 套 | 12 | 61.30 | 735.60 | 115.92
94 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：600*1200LED平板灯 2.规格：42W 3.具体详见设计文件 | 套 | 30 | 226.00 | 6780.00 | 676.20
95 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：600*600LED平板灯 2.规格：24W 3.具体详见设计文件 | 套 | 268 | 112.88 | 30251.84 | 6040.72
| 04 | 综合布线 |  |  |  |  | 82313.51 | 23626.19 | 347.60
96 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：铜质单口网络地插 2.具体详见设计文件 | 个 | 55 | 66.15 | 3638.25 | 385.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
97 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：铜质双口网络地插 2.具体详见设计文件 | 个 | 33 | 105.58 | 3484.14 | 323.40
98 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称：网络插座 2.具体详见设计文件 | 个 | 55 | 38.88 | 2138.40 | 385.00
99 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称：网络、电话双孔插座 2.具体详见设计文件 | 个 | 15 | 49.73 | 745.95 | 147.00
100 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：网线保护管 2.材质：JDG 3.规格：20 4.含吊顶内螺杆马卡、墙面开复槽费用，其余详见设计文件 | m | 1805.33 | 17.18 | 31015.57 | 10904.19
101 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.规格型号：Cat6-UTP | m | 8690.00 | 4.28 | 37193.20 | 9906.60 | 347.60
102 | 030507007001 | 门禁系统 | 门禁系统预埋 本次施工仅计管线底盒安装费用，含主材 | 套 | 15 | 273.20 | 4098.00 | 1575.00
| 05 | 通风空调 |  |  |  |  | 289037.43 | 7538.11 | 911.94
103 | WB030701004001 | 通风机安装 | 1.名称：静音型排风机 2.风量：500 m3/h 3.全压：180Pa 功率：0.03KW 电压：220V 50Hz 4.重量：8.30KG 5.含控制线缆、控制单元制安 | 台 | 2 | 978.91 | 1957.82 | 87.64
104 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌钢板通风及防排烟风管 2.材质、厚度：详见设计文件 | m2 | 38.96 | 65.83 | 2564.74 | 1142.70 | 61.95
105 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：玻璃棉保温 2.绝热厚度：50mm 3.玻璃棉板表面粘贴铝箔贴面 | m3 | 1.95 | 2177.40 | 4245.93 | 215.94 | 47.64
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
106 | 030701010001 | 过滤器 | 活性炭吸附装置 | 套 | 8 | 357.52 | 2860.16 | 260.96
107 | 030703008001 | 不锈钢风口 | 防雨格栅：160（内衬防虫网） 含对应孔洞破、复 | 套 | 2 | 44.28 | 88.56 | 46.08 | 15.22
108 | 030703008002 | 不锈钢风口 | 防雨格栅：250*200（内衬防虫网） 含对应孔洞破、复 | 套 | 6 | 44.28 | 265.68 | 138.24 | 45.66
109 | WB030906007001 | 挡烟垂壁 | 1.名称：挡烟垂壁 2.材质：轻质防火玻璃/无机防火布 3.安装方式：下口矩地面完成面2.10m | 项 | 1 | 4580.92 | 4580.92 | 866.88 | 3.74
110 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：吊顶式空调器 2.规格：KFR-72TN 3.含冷媒管、控制线路、室外机架、冷凝水处置 | 台 | 25 | 7691.71 | 192292.75 | 2712.50 | 564.00
111 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：吊顶式空调器 2.规格：KFR-120TN 3.含冷媒管、控制线路、室外机架、冷凝水处置 | 台 | 5 | 9691.71 | 48458.55 | 542.50 | 112.80
112 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称：风机盘管安装 吊顶式 2.规格：KFR-26N 3.含室外机、回风单元、过滤单元、配套管道、配套风口、冷媒管、控制线路、室外机架、冷凝水处置 | 台 | 1 | 10127.10 | 10127.10 | 111.30 | 18.34
113 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称：风机盘管安装 吊顶式 2.规格：KFR-50N 3.含室外机、回风单元、过滤单元、配套管道、配套风口、冷媒管、控制线路、室外机架、冷凝水处置 | 台 | 1 | 17127.10 | 17127.10 | 111.30 | 18.34
114 | WB030701004002 | 通风机安装 | 1.名称：通风器安装 2.规格：BLD-300 3.含管道、止回阀、防雨出风口、墙面开孔 | 台 | 12 | 182.24 | 2186.88 | 389.76
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
115 | WB030701005001 | 设备支架制作安装 | 风管、设备吊架、减震支架 | 项 | 1 | 997.58 | 997.58 | 373.80 | 24.25
116 | WB031002005001 | 机械钻孔 | 其余分体式空调冷媒管预留孔：^180（内衬套管） | 项 | 1 | 1283.66 | 1283.66 | 538.51
| 06 | 给排水 |  |  |  |  | 202506.44 | 47538.36 | 2889.83
117 | 031003013001 | 水表 | DN100水表组成安装 | 组 | 1 | 2245.43 | 2245.43 | 218.54 | 19.27
118 | 031001007001 | 复合管 | 镀锌钢塑复合管 DN100 | m | 18.80 | 156.86 | 2948.97 | 428.45 | 123.33
119 | 031001007002 | 复合管 | 镀锌钢塑复合管 DN80 | m | 6.80 | 86.30 | 586.84 | 49.23 | 2.38
120 | 031001007003 | 复合管 | 镀锌钢塑复合管 DN65 | m | 12.50 | 71.39 | 892.38 | 80.13 | 4.00
121 | 031001006001 | 塑料管 | PPR塑料给水管 DN65 | m | 3.65 | 63.89 | 233.20 | 46.90 | 0.11
122 | 031001006002 | 塑料管 | PPR塑料给水管 DN50 | m | 30.97 | 64.57 | 1999.73 | 387.13 | 0.93
123 | 031001006003 | 塑料管 | PPR塑料给水管 DN40 | m | 85.17 | 44.96 | 3829.24 | 975.20 | 2.56
124 | 031001006004 | 塑料管 | PPR塑料给水管 D32 | m | 60.11 | 31.56 | 1897.07 | 590.88 | 1.20
125 | 031001006005 | 塑料管 | PPR塑料给水管 DN25 | m | 299.57 | 21.39 | 6407.80 | 2621.24 | 5.99
126 | 031001006006 | 塑料管 | PPR塑料给水管 DN20 | m | 262.20 | 21.04 | 5516.69 | 2126.44 | 5.24
127 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 1 | 107.10 | 107.10 | 7.98 | 1.56
128 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 不锈钢阀门 DN65 | 个 | 5 | 419.59 | 2097.95 | 97.30 | 16.10
129 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 不锈钢阀门 DN50 | 个 | 1 | 318.59 | 318.59 | 19.46 | 3.22
130 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 不锈钢阀门 DN40 | 个 | 1 | 254.80 | 254.80 | 15.82 | 2.41
131 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 不锈钢阀门 DN32 | 个 | 1 | 186.94 | 186.94 | 10.08 | 2.07
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
132 | 031003005001 | 阀门 | 减压阀 DN65 | 个 | 2 | 279.70 | 559.40 | 22.96
133 | 031003005002 | 阀门 | 减压阀 DN50 | 个 | 1 | 205.92 | 205.92 | 10.08
134 | 031003005003 | 阀门 | 减压阀 DN32 | 个 | 1 | 129.73 | 129.73 | 5.74
135 | 031004003001 | 洗脸盆 | 台下式 冷热水 含附件 | 组 | 20 | 351.47 | 7029.40 | 881.20
136 | 031004007001 | 小便器 | 壁挂式小便器安装 埋入式 感应开关 | 组 | 20 | 313.74 | 6274.80 | 467.40
137 | 031004006001 | 大便器 | 蹲式大便器安装 感应开关 埋入式 | 组 | 80 | 421.48 | 33718.40 | 2972.80
138 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地漏安装 公称直径(50mm) | 个 | 15 | 41.06 | 615.90 | 162.75
139 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 地面扫除口安装 公称直径(50mm) | 个 | 20 | 29.46 | 589.20 | 99.20
140 | 031001006007 | 塑料管 | PUVC中空壁消音管De160 | m | 83.40 | 82.59 | 6888.01 | 1581.26 | 115.93
141 | 031001006008 | 塑料管 | PUVC中空壁消音管De110 | m | 16.00 | 58.55 | 936.80 | 215.04 | 0.16
142 | 031001006009 | 塑料管 | 硬聚氯乙烯（UPVC）De160 | m | 24.22 | 65.42 | 1584.47 | 459.21 | 33.67
143 | 031001006010 | 塑料管 | 硬聚氯乙烯（UPVC）De110 | m | 224.55 | 50.09 | 11247.71 | 3017.95 | 2.25
144 | 031001006011 | 塑料管 | 硬聚氯乙烯（UPVC）De75 | m | 77.81 | 30.44 | 2368.54 | 839.57 | 2.33
145 | 031001006012 | 塑料管 | 硬聚氯乙烯（UPVC）De50 | m | 92.33 | 12.21 | 1127.35 | 385.02
146 | WB031002005002 | 机械钻孔 | 给排水系统钻墙洞、楼板洞 | 项 | 1 | 3953.26 | 3953.26 | 1610.42
147 | 031002003001 | 套管制作与安装 | 给排水系统穿墙防水套管 | 项 | 1 | 6367.80 | 6367.80 | 1918.00 | 1135.10
148 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 管道支吊架制作与安装 | 项 | 1 | 262.37 | 262.37 | 86.21 | 30.88
149 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 混凝土模块式排水检查井（行车道） 具体详见12S522 检查井井筒内设置安全防护网 其它未尽事宜详见施工图纸及设计说明 | 座 | 7 | 1703.07 | 11921.49 | 2652.86 | 41.79
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
150 | 040504001002 | 砌筑检查井 | 混凝土模块式排水检查井（人行道及绿化带上） 具体详见12S522 检查井井筒内设置安全防护网 其它未尽事宜详见施工图纸及设计说明 | 座 | 7 | 1567.48 | 10972.36 | 2652.86 | 41.79
151 | 040101002001 | 挖沟槽 | 1.管沟挖沟槽 2.挖土深度：详见图纸 3.投标人需踏勘现场综合报价，可能涉及到路面破除及修复 4.其它未尽事宜详见施工图纸及设计说明 | m3 | 254.80 | 77.36 | 19711.33 | 13555.36
152 | 040103001001 | 回填方 | 管沟土方回填 具体做法详见施工图纸 其它未尽事宜详见施工图纸及设计说明 | m3 | 176.40 | 16.15 | 2848.86 | 1629.94 | 370.44
153 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方、石渣 2.运距：投标人自定 3.其它未尽事宜详见施工图纸及设计说明 | m3 | 78.40 | 13.52 | 1059.97 | 21.95 | 760.48
154 | 040501004001 | 塑料管铺设 | 1.PE实壁管铺设 2.管径：D250 3.砂石基础 4.其它未尽事宜详见施工图纸及设计说明 | m | 196.00 | 214.34 | 42010.64 | 4615.80 | 164.64
155 | ZB000000000007 | 原状恢复 | 室外管网施工完毕后，原室外地面原状恢复 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00
| 07 | 其他项目 |  |  |  |  | 35215.98 | 21574.64
156 | 011701006001 | 脚手架 | 脚手架 | 项 | 1 | 5041.34 | 5041.34 | 1601.88
157 | WB011501005001 | 成品保护 | 施工范围内原有设备设施保护 | 项 | 1 | 1993.35 | 1993.35 | 595.00
158 | WB011703002001 | 垂直运输 | 垂直运输费 | 项 | 1 | 28181.29 | 28181.29 | 19377.76
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_F_措施项目清单与计价表（计算基础为数值）
措施项目清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZC-01 | 夜间施工增加费 | 481848.69 | 0.5 | 2409.24
2 | ZC-02 | 二次搬运费 | 481848.69 | 1.2 | 5782.18
3 | ZC-03 | 冬雨季施工增加费 | 481848.69 | 0.7 | 3372.94
4 | ZC-04 | 已完工程及设备保护费 | 481848.69 | 0.5 | 2409.24
5 | ZC-05 | 工程定位复测费 | 481848.69 | 0.8 | 3854.79
6 | ZC-06 | 非夜间施工照明费 | 481848.69 | 0.4 | 1927.39
7 | ZC-07 | 临时保护设施费 | 481848.69 | 0.1 | 481.85
8 | ZC-08 | 赶工措施费 | 481848.69 | 2.1 | 10118.82
9 | ZC-09 | 其它措施项目费
合计 |  |  |  |  | 30356.45
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_G_不可竞争项目清单与计价表（计算基础为数值）
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZF-01 | 环境保护费 | 481848.69 | 2.6 | 12528.07
2 | ZF-02 | 文明施工费 | 481848.69 | 4.5 | 21683.19
3 | ZF-03 | 安全施工费 | 481848.69 | 3.1 | 14937.31
4 | ZF-04 | 临时设施费 | 481848.69 | 5.8 | 27947.22
5 | ZF-05 | 环境保护税
合计 |  |  |  |  | 77095.79
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_H_1 其他项目清单与计价汇总表【规范】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  | 124957.53
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 124957.53
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_H_2 暂列金额明细表【规范】
暂列金额明细表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 | 元 | 124957.53
合计 |  |  | 124957.53
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_I 税金计价表【规范】
税金计价表
工程名称:皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 2563374.75 | 9 | 230703.73
合计 |  |  |  |  | 230703.73
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06