- 皖南医学院询比函－皖南医学院基础医学设备购置项目

- （项目编号：WYGZ2023048）

我校以询比方式购置所需货物与服务，现将有关事项告下:

一、供应商报价须知

（一）资格要求

1.供应商能够独立承担民事责任能力；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本项目不接受联合体投标。

（二）报价书编制

1、供应商提供的报价书必须按项目进行编制、报价，不得漏报，以包为单位递交。否则，报价无效。

2、供应商在制作报价书时，应提供证明其公司及报价产品满足本询比函要求的证明文件，完整的技术方案，包括售后服务、培训、质量保证等。

3、供应商对其所提供的货物服务，凡属国家实行许可、认证或注册管理的，必须在其报价书中附有国家主管部门颁发的相应证件或复印件。

4、供应商提供的证明文件或其复印件，必须清晰、完整。

5、报价书在其重要内容方面须有签章。如为授权代表签字，则须附有法定代表人授权书。

6、报价书应一份正本，网上递交。

（三）项目评审

1、供应商应认真阅读本询比函。如对本询比函做出报价，即表示认可了我校提出的各项要求，且不可撤回。

2、在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，我校组织的询比小组将以最低报价（总价）的供应商作为第一中标候选单位。

3、询比采购函的相关规定及供应商的报价书将作为本项目拟签合同的组成部分。

4、如供应商在参与我校组织的采购活动中有不诚信行为，一经查实，该供应商将被记入不诚信供应商名单。

二、货物服务技术要求

1、服务要求：提供一批医学小设备，详见项目需求。

2、项目控制价：29万元；

3、报名时间：2023年8月16日--8月22日9:30

4、报名方式：皖南医学院皖南医学院基础医学设备购置项目（项目编号：WYGZ2023048）已在皖南医学院网上采购平台（http://wnmc.youzhicai.com/）发布，请潜在供应商在皖南医学院网上采购平台参与项目报名。

5、联系人：赵老师，联系电话：0553-3932052;

地址：芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院东辅楼5楼5002室。

皖南医学院国有资产管理处

2023年8月16日

皖南医学院采购项目合同（货物类）

（标准模板）

合同编号：WYGZ2023048-1

买  方：皖南医学院                        电话：

卖  方：                                  电话：

买方通过         组织的         采购活动，经批准，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据我国合同等法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、货物的名称、规格型号、数量和价格（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）

单位：         元

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 生产 厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（大写）： 备注：上述（含附表）产品报价含产品生产、运输<送达至买方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

采购文件及答疑、更正公告;

采购文件标准文本中的“合同条款”；

中标或成交公告；

卖方提交的投标文件及书面承诺函；

双方另行签订的补充协议。

三、 本合同的总金额为¥         元(人民币大写：         元 )。

四、供货期限

卖方应于合同签字生效后开始计算的         日内将货物一次性送到买方指定的地点，由买方进行验收。

货物运输至买方指定地点到货物验收合格前，  卖方 负责对货物承担安保义务。

五、验收要求

（一）质量标准

符合采购文件及卖方递交的投标文件以及国家相关法律法规。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，大型或者复杂的政府采购项目，必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收方出具验收报告。

六、付款方式

经验收合格后一次性付清

七、售后服务

（一）卖方对合同货物的质量保修期为验收报告签署之日起36个月。

（二）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间是：每周 5天8小时（工作时间）。

（三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后 48 小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后 48 小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

（四）如卖方在接到买方维修通知后 72 小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。

（五）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后48小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担，买方有权从卖方交纳的质保金中扣除。

八、保证金

1.履约保证金：本项目履约保证金为￥           元(合同金额的2.5%，人民币大写：       )，收受人为           。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

2.质保金：履约期满，若买方正常履约，履约保证金自动转为质保金，期限为自验收合格之日起      月，质保期满后，由卖方提出申请，买方自接到申请之日起10个工作日内，完成退付工作，退付金额应不超过本合同质保金额。

八、违约责任

（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的 0.5 %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金。若为政府采购项目，买方有权提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，并追究对学校造成的经济损失。若为政府采购项目，买方有权提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，没收履约保证金。若为政府采购项目，买方有权提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。

九、签约地点

本合同在 皖南医学院     校区签订。

十、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十一、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，向  买方所在地 人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人和见证方（委托采购项目需见证方）签字加盖单位公章后生效。

买 方： 皖南医学院                 卖 方：

单位盖章：                         单位盖章：

法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：

日    期：                         日    期:

# 项目需求

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱色摇床（迴旋） | 技术参数： 电源 直流24V 功率 15W 频率 0-200rpm 运动方式 水平回旋 振幅 20mm 托盘尺寸（mm） 346X246 外形尺寸（mm） 346*312*125 | 1 | 台 |
| 2 | 电热恒温水槽 | - 结构特点 1、一次冲压成型304材质不锈钢内胆，各内角圆弧过度便于内胆清洗。 2、采用微电脑智能控温仪表，具有设定、测定温度双数字显示和PID 自整定功能，控温精确可靠。 3、设备具有预约开关机功能。可设定预约定时运行（定时时间可长达9999分钟）。 4、具有来电恢复、参数记忆、参数密码保护、温度显示校正、等功能。 5、具有超温声光报警功能。 6、本设备自带漏电保护功能，使实验更加安全可靠。 二、主要技术参数 - 电源电压：220V/50HZ - 2 、控温范围(℃) ：RT+5-100 - 3、温度分辨率(℃)：0．1 - 4、 恒温波动度(℃)：±0.5 - 5、加热功率（KW）：1.4 - 6、水槽尺寸（mm）：500*300*200 - 7、产品外形尺寸(mm)： 560*390*355 - 8、定时范围 1-9999分钟 - 注：1、性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH 2、工作环境温度：5-40℃ | 1 | 台 |
| 3 | 手掌型离心机 | 直流电机、4000rpm、1000xg、1.5kg、189*161*122mm标配转子：8×2.0ml/1.5ml/0.5/ml0.2 ml一个；4*8*0.2（0.2MLPCR离心管8排管） | 2 | 台 |
| 4 | WB电泳套装（基础电源+电泳槽+转印槽） | 一. 通用电泳仪电源 产品特点 1.输出类型：恒压、恒流、恒功率 2.透明仪器外壳，一览内部结构 3.蛋白功能：浓缩胶后电源自动衔接分离胶，降低了人工重新设置的繁琐 4.自动升成功能：选定恒定值后，其余两项指标自动升成，避免了人为操作的误恒定现象 5.微电流功能：电泳结束自动进入微电流，避免定时关机的样品扩散，又防止了样品跑过头 6.安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能 7.液晶屏同时显示电压、电流、功率、定时时间 8.四组并联，可同时带多个电泳槽 9.可编程存储10种方法，每种方法最多包含10个步骤 10.五年质保 技术参数 1.输出范围：电压:5-600V；电流:1-1200mA；功率:1-500w 2.分 辨 率：电压1V、电流1mA、功率1w 3.定时范围：1min–99h59min 4.外形尺寸：308×242×100mm（L×W×H） 5.重 量：2.6Kg 二. 迷你垂直电泳槽 产品特点 1.可容纳1～2块手灌胶或预制胶，1小时内完成电泳实验 2.封边隔条粘固在长玻璃板上，保证玻璃板精确对齐，避免漏胶 3.凸轮制胶框确保精确对齐 4.标配2个独立灌胶架，方便于在狭窄实验台上灵活放置，可同时灌制2块胶 5.带边齿的梳子和内置脊使凝胶与空气隔绝，避免抑制凝胶聚合反应 6.标有厚度和孔数的玻璃板和梳子，便于识别 7.封边隔条使得玻璃板加厚，不宜破碎 8.配免染胶预混液一瓶，免除了蛋白电泳脱色染色的繁琐过程（非标配） 9.配100孔各种孔径多用途离心管架1个 10.配可放置14片玻璃的玻璃板支架1个 技术参数 1.凝胶数量：1-2块 2.凝胶厚度：1.0mm（标配）；0.75mm、1.5mm 3.预 制 胶：兼容PIERCE, BIO-RAD 4.玻璃板尺寸：100×83mm 5.凝胶尺寸：83×73mm 6.梳子规格：1.0mm厚, 10、15齿（标配）；0.75mm10、15齿；1.5mm10、15齿 7.铂金电极：φ0.25mm 8.外形尺寸：180×120×160mm（L ×W×H） 三. 迷你垂直转印槽 产品特点 1.可快速高质地将蛋白样品转移到硝酸纤维膜、PVDF膜等介质上，可同时放置两个转印夹 2.支持高电流快速转印或低电流过夜转印 3.内置2个冷冻模块，可快速轮换吸收缓冲液热量 技术指标 1.转印尺寸：110*90mm 2.转印数量：1-2块 3.铂金电极：φ0.25mm 4.外形尺寸：180×120×160mm（L ×W×H） | 1 | 套 |
| 5 | 手持式精密组织匀浆器 | 高速匀浆机（别名：捣碎机、分散机）是一款兼具灵巧、方便与高扩展性为一体的产品，整机模块结构，操作方便，可长时间运转，轻松满足多种高要求的分散乳化实验。还可选择不同的工作头，完成多种不同工艺，包括分散、乳化、均质、研磨、高粘度物料的混合、分散、均质，动植物组织破碎、匀浆等。最小处理量可至1ml，专为组织捣碎、医学诊断、质监检测、微量分散、乳化、均质而开发的匀浆机，是微量样品前处理的理想设备。 性能特点 手持式设计，操作灵活，重量轻（1Kg）; 无极调速，转速最大35000rpm； 双重防护绝缘、给您安全保障； 刀头装卸方便，易于清洗； 比普通搅拌机效率高约4倍。 仪器参数 型号: S10 功率: 160 W 电源: 220V 50/60Hz 转速: 8000-35000r/min 转速显示方式: 液晶显示 调速方式: 无级调速 处理量: 1ml-120ml 随机工作头配置: 10 mm 整机重量:1 Kg 可选配的附件:工作架、容器固定夹刀具（6mm,8mm） | 1 | 台 |
| 6 | 台式离心机（NX-3通用型台式离心机） | 电源 220V/50Hz，750W；最大温升 ＜12℃；最大升/降速时间 ＜30S；动系统 变频电机驱动；转速范围 300-15000，步进100rpm；控制系统 微电脑控制；程序存储数 9个；子识别 转子自动识别；显示 高亮LED；时间设置 1-99分钟，连续，步进1分钟；外形尺寸 530×417×335mm；净重 40kg；水平转子，离心容量4×100ml （含100ml吊桶4个），适配器4×2×50ml适配器 （尖底圆底皆可）；水平转子 最大离心容量 4×250ml， 最大转速 5000rpm， 最大相对离心力 4390×g；10种转子（7种角转子+3种水平转子）和多种适配器可选择，既能高速离心，又能大容量离心，一机多用。 | 1 | 台 |
| 7 | 紫外切胶仪 | 紫外线切胶仪，紫外滤光片尺寸：200×200mm，紫外波长：302nm，紫外灯管：8W×8支，可见光：40W，调节紫外光源，强度连续大小可调，便于观察凝胶切胶。配置：内附专业切胶工具 | 1 | 台 |
| 8 | 通用型电泳仪电源 | 电泳仪电源 输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 输出范围：5～300V、1～400mA、1～120W 分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 定时范围：1分钟～99小时 59分钟 显 示：带背光的LCD液晶屏（128×64 像素） 输出插孔：4（组） 外形尺寸（L×W×H）：280×237×118（mm） 净 重：3.2（kg） | 1 | 台 |
| 9 | 一体式水平电泳槽 | 一体式水平电泳仪规格：310X150X120mm，缓冲液容量：260ml；重量：1kg。制胶器模具凝胶托盘规格：60mmX120mm；标配蓝光照胶仪，470nm。 | 2 | 台 |
| 10 | 高压灭菌锅（合肥华泰） | 1.功率：AC220V/50Hz/3.5KW 2.灭菌时间范围：0-9999min 3.最高设计温度：142℃ 4.最高工作温度：135℃ 5.最高设计压力：0.28Mpa 6.最高工作压力：0.24Mpa 7.灭菌器尺寸：Ф388*480mm 8.数字显示、加热、排气、灭菌过程自动运行，无需人看管，结束自动停止工作 9.LED 双排数码管显示灭菌温度和时间 10.PID 微电脑控制系统，精准控温控时 11.选配辅助干燥，是通过消毒外桶壁干燥板烘烤达到辅助干燥的效果 12.快开门结构：手轮式平移门 13.安全联锁：当桶内有压力时，无法开门 14.盖子外层另加玻璃钢防烫罩，具有防烫功能 15.超压自泄保护：安全阀能释放过高压力 16.超温保护：超过设计温度灭菌器自动断电 17.漏电保护：产品出现漏电灭菌器自动断电 18.断水保护：灭菌器内缺水、低水自动停止工作，报警提示 19.工作结束，灭菌器声光报警提示.整机设计精巧,移动省力、拆装维护方便 20.具有特种设备(压力容器)制造许可证资质 | 1 | 台 |
| 11 | 数显脱色摇床 | 技术参数 1、电源：220V 2、功率：30W 3、频率： 30～240转/分 4、旋幅：回转半径15mm 5、速度：无极调速、数字显示 6、托盘： 280×260mm 7、外观尺寸：350×260×150mm | 1 | 台 |
| 12 | Western制胶架 | 国产透明制胶架二合一 1.封边隔条粘固在长玻璃板上，保证玻璃板精确对齐，避免漏胶 3.凸轮制胶框确保精确对齐 4.标配2个独立灌胶架，方便于在狭窄实验台上灵活放置，可同时灌制2块胶 | 2 | 个 |
| 13 | 国产小型垂直电泳转印电极芯 | 匹配DYC-Mini4转膜电极芯 | 2 | 个 |
| 14 | 国产小型垂直电泳系统电泳槽 | 匹配DYC-Mini4（转膜槽+主副电极芯+转模夹+玻璃版） | 1 | 套 |
| 15 | 实验室通风柜 | 1500*750*1500mm,全钢结构 ，钢板酸洗磷化处理， 高温烘烤漆 ， 内衬板/导流板 5mmCompact板 ，三段式排风 ，视窗5mm钢化玻璃 ， 同步 轮 ，任意位置停留 ，柜体钢板厚 度足1.0mm,含防酸碱PP风机、风管、墙面开孔. | 1 | 台 |
| 16 | 双门迷你小型冰箱 | 能效等级：一级能效变频/定频：定频高度：100cm 面板材质：不锈钢 制冷方式：直冷 宽度：60cm 主色系：银灰系 门款式：双门 放置方式：独立式 总容积：100L | 1 | 台 |
| 17 | 天平 | 杠式等臂双盘天平、横梁上部刻有游码标尺读数，有砝码 | 2 | 台 |
| 18 | 匀浆机 | 手持式，样品处理量：0.25-100ml，速度：5000-35000rpm，用于均质、乳化、分散、细胞裂解、蛋白抽提以及药物研究，5mm、7mm、10mm直径的不锈钢转头 | 1 | 台 |
| 19 | 水平电泳槽 | 外型尺寸（L × W × H）：300 × 162 × 110mm，凝胶板规格（L × W）：160 × 100mm，试样格12、16、22 齿 1.0、2.0mm 厚，缓冲液总容量650ml | 2 | 个 |
| 20 | 垂直电泳槽 | 凝胶厚度1.0mm（标配）、0.75mm、1.5mm，玻璃板100mm×83mm，凝胶面积83mm×73mm，梳子规格1.0mm：10齿、15齿（标配）;0.75mm：10齿，15齿;1.5mm：10齿，15齿，外形尺寸180mm×130mm×160mm | 2 | 个 |
| 21 | 医用冰箱 | 4摄氏度，直立双开门，容积1075升，无霜，温度报警，备用电池 | 2 | 台 |
| 22 | 医用冷藏箱 | 不带USB接口，微电脑控制箱内温度2-8度可调，多重故障报警装置，内置LED灯，双重玻璃门，标配机械锁加挂锁，适合10-42℃环境，有效容积310升。 | 2 | 台 |
| 23 | 大容量低速离心机 | 变频电机电脑控制 ， 最高转速 5000rpm（转/分）， 最大相对离心力RCF 6000(×g)， 1号水平式带风罩容量500ml×6(6000rpm) 50ml×24 (6000rpm) 10ml×72 (6000rpm) ， *要求橡胶适配器，定时范围 Timer Range 0min～99min，外形尺寸 Dimensions 610mm×650mm×795mm(L×W×H) | 1 | 台 |
| 24 | 转移槽电极架 | 专用开启式转移胶架，可同时转印两块凝胶，通用承载凝胶的面积为8.3×7.3cm，与VE-186转移电泳槽配套使用，槽体容纳缓冲液最大体积为900ml | 1 | 台 |
| 25 | 三孔三温水浴锅 | 控温范围：RT+5~99℃ 波动度：±0.3℃ 电源电压：220V 50HZ， 内胆尺寸：150×125×110； 外形尺寸：490×245×310， 容积：2.1L×3 | 1 | 把 |
| 26 | 水平摇床 | 电源： 220V 功率： 30W， 频率： 30～240转/分， 旋幅： 回转半径15mm， 速度： 无极调速、数字显示， 托盘： 280×260mm 外观尺寸： 350×260×150mm | 1 | 台 |
| 27 | 漩涡混合器 | 具有连续、点触、调速三大特点； 转速：200转/分钟～2800转/分钟； 振荡头：碗型及平板型两种； 具备可固定1.5/2ml 离心管4支或15ml以下1支混匀，无需手持（平板振荡头取下橡胶垫片后内部具有固定圈）； ABS工程塑料外壳及铸铁底座 | 1 | 台 |
| 28 | 手掌型离心机 | 转速：7000转/分 电源：220W 功率：30W 转头容量：角转子：0.2/0.5/1.5/2ml *12 排管转子：0.2ml*12*4排 外形尺寸：130x120x100mm | 1 | 台 |
| 29 | 超声波细胞粉碎机 | 频率：20-25KHz, 功率：20-1000W可调， 样本处理量：0.5-600ml， 随机变幅杆：Φ6mm， 可选变辐杆：Φ2，3，10，15mm， 工作模式：间歇/连续, 占空比：0.1-99.9%， 温度报警：0-99.9℃， 定时：0-999min， 存储数据：20组， 显示方式：7英寸TFT触摸屏， 显示内容：时间、功能、湿度 | 1 | 台 |
| 30 | 恒温孵育器 | 控温模式：半导体控温； 控温范围：-10℃~100℃； 控温精度：±0.3℃；最高温度：100℃； 最大功率：130W； 定时时间：0~99h59m； 显示精度：0.1℃； 外形参考尺寸：（W×D×H）220×300×170mm； 模块与控制：多种铝合金模块可选，直流无刷电机；内置5段可编辑程序；微处理器PID控制，LCD液晶显示，实时显示当前温度。 | 1 | 台 |
| 31 | 多功能水平电泳槽 | 电泳槽承载凝胶的最大面积：12×12cm； 制胶托盘种类：6×6cm/6×12cm/12×6cm/12×12cm； 最大电压负荷：500 V；容纳缓冲液总体积：1000 ml； 外型尺寸（L×W×H）：约31×17.5×8 cm； 槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型；制胶器及内含的8种梳子为耐温材料（135℃）注塑成型。 | 1 | 台 |
| 32 | 电泳仪 | 电压范围至少包含：4~300 V；递增：≤1V 。 电流范围至少包含：4~400 mA；递增：≤1mA 。 定时：0~999分，递增单位：1分钟。 稳压/稳流控制；四组输出（可同时连接四个电泳槽）；输出定时/计时控制； 采用可层叠防滑动机箱外形设计，机箱上盖板需设计不少于4个防滑凹槽，机箱下盖板需设计不少于4个与防滑凹槽匹配的防滑胶垫。 | 1 | 台 |
| 33 | 大小鼠足底 机械刺痛仪 | 最大采集量程：200克； 测试架外形尺寸(SIZE)：400x200x310mm； 屏幕尺寸：4.3英寸液晶触摸屏，分辨率800X480物联型 测量精度：0.01g，0.0001N； 刺激针规格：0.4，0.6，0.8，1mm共4只 手柄直径：8mm； 最大值保持功能,最大值显示,值，自动保存和清零; N（牛顿）、g（克）、两种单位同时显示和储存，无需换算； 显示屏亮度可调，触摸蜂鸣器开启关闭可自由设定； 带USB数据导出功能，格式excle文件； 设备可与miniTR通信，用于展示波形图； 净重(WEIGHT)：约4kg | 1 | 台 |
| 34 | 无限远科研生物显微镜 | 1.电子8000倍放大，200万像素，HDMI高清接屏，高清拍照/测量、导出报告、细胞观察；配21.5屏 2.显微镜参数： (1)光学参数： 观察头：铰链式三目镜组，30°倾斜，360°旋转; 目镜：大视野目镜WF10X/FN.22mm 物镜：无限远高衬度平场消色差物镜4X/0.10,10X/0.25，40XR/0.65，100XR(油)1.25 聚焦：同轴粗微调焦机构，微调格值0.001mm,粗动行程每圈37.7mm,微动行程每圈0.1 mm,微调范围24mm 聚光镜：阿贝聚光镜NA1.25; 照明系统：柯勒照明系统3W/LED照明 其他参数：C接口:1X瞳距:48mm-7 5mm （2）主要参数： 放大倍数：1600倍光学放大; 转换器：内向式四孔转换器; 光学系统：无限远光学系统 载物台：双层机械石墨烯材质移动平台: 尺寸:216×150mm; 移动范围:75mmX55mm 3.相机参数： 相机型号：21TZ高清工业相机；相机像素：200万像素无压缩；输出方式：HDMI高清输出 曝光方式：逐行曝光； 电源接口：DC12V； 相机基本功能：拍照.录制.十字线.HDR 相机输出分辨率：1920×1080P; 拍照储存方式：U盘储存; 菜单操作方式：遥控或按键操作 芯片尺寸大小：1/2 | 1 | 台 |
| 35 | 旋涡混匀器 | 控制方式：旋钮调速 震幅：4.5MM（圆周震荡) 转数范围：点动模式：0-3000rpm 连续模式：200-3000rpm 显示：无 电机类型：无刷电机 定时/计时：无 功率：20W | 1 | 台 |
| 36 | 脱色摇床 | 频率：40-240转/分 速度：无极调速，数字显示 托盘：320*265mm 旋幅：回旋半径15mm | 1 | 台 |
| 37 | 磁力搅拌器 | 功率：30W 控制方式：双旋钮 电机类型：直流电机 产品尺寸：365×280×90 搅拌量上限：20L 转数范围：100-1200rpm 定时范围：0-999min 磁子尺寸：60-100mm(需另配小磁子） | 1 | 台 |
| 38 | 通用伯乐垂直电泳槽 | 标准配置： 电泳槽主体（上盖+下槽）1台 电泳槽内芯（主芯+副芯） 玻璃板1.0mm 5块 凝胶玻璃薄板5块 加样梳1.0mm 5把 透明制胶架2个 制胶框4个 胶铲2个 挡板1个 使用说明书1份 | 1 | 台 |
| 39 | WIX-EP600通用电泳仪电源 | ★1.输出范围：电压:5-600V；电流:1-1200mA；功率:1-500w 2.分 辨 率：电压1V、电流1mA、功率1w 3.定时范围：1min–99h59min 4.外形尺寸：308×242×100mm（L×W×H） 5.重 量：2.6Kg | 1 | 台 |
| 40 | 3D打印机 | 1. 成型原理：熔融沉积成型（FDM）； 2. 成型尺寸：≥200*200*300mm³（长*宽*高）； 3. 耗材直径：1.75mm； 4. 层分辨率：0.05-0.3mm； 5. XY轴定位精度：≤0.0125mm，Z轴定位精度：≤0.0025mm； 6. 建议打印速度：30-100mm/s； 7. 最快打印速度：300mm/s； 8. 喷嘴直径：0.4mm,； 9. 喷头结构：全金属速换喷嘴、单喷嘴单进料； 10. 喷头模块化，卡扣式易拆装设计； 11. 喷嘴最高温度：280℃； 12. 工作平台：抽屉式易拆装平台，新型平台系统，均匀加热防翘曲，稳固易用； 13. 工作平台温度：0-120℃； 14. 支持材料：PLA/ABS /PHA/ PETG/FSYK等； 15. 人机交互：4.3寸触摸屏，480*272分辨率； 16. 连接方式：Wi-Fi/USB Port/U Disk/ RJ45网口； 17. 超低功耗，平均功率100W，峰值功率200W，节能省电，打印完成自动休眠； 18. 设备升级：U盘升级，无需电脑及数据线，轻松完成升级； 19. 平台调平：智能调平； ★20. Wi-Fi连接，可APP控制； ★21. 监控装置：高清摄像监控； 22. 全封闭打印，防尘，稳定打印高温材料； 23. 断电续打，来电后可继续打印，有效提高打印成功率； 24. 断料报警，缺料后机器发出报警，重新上料后继续打印； 25. 中途换料，打印过程中如需更换材料，可进入“中途换丝”模式，该模式可保证轻松更换 材料； 26. 加热异常保护，智能监控，若发生加热异常，机器会自动停机，杜绝意外发生； 27. 电源输入（AC）：100V-240V， 50-60Hz； 28. 切片软件：自主研发的软件，同时兼容cura； 29. 操作系统：MacOS，Windows，Linux； 30. 文件类型：STL,OBJ,Gcode,JPG,PNG等； ★31.提供该产品的国内检测报告并加盖厂家公章 | 1 | 台 |
| 41 | 冰箱 | 总容量225L，额定电压220V，压缩机类型：定频，尺寸：630*565*1804mm；三门款式 | 1 | 台 |
| 42 | 倒置显微镜 | 倒置显微镜 1、采用优异的无限远光路系统，显微镜和显微相机及成像软件是同一品牌，为了确保用户权益，所投机器机身必须有“喷涂”型号，型号不可以用铭牌或贴纸形式标识，确保原装机器，非贴牌机器。投标文件必须提供“喷涂型号”实物照片，否则本参数不得分 2、高眼点大视野目镜10X/22mm，屈光度可调，配备对中望远镜 3、45°倾斜目镜筒，瞳距调节53‒75mm，视度可调 4、5孔物镜转盘，内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置 5、★物镜配置： 长工作距离平场物镜4X/0.13 工作距离：17.15mm 长工作距离半复荧光物镜 Plan Fluor 10X/0.3 WD:7.1mm 长工作距离半复荧光物镜 Plan Fluor 20X/0.45 WD:5.9mm 长工作距离半复荧光物镜 Plan Fluor 40X/0.65 WD:1.6mm 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜 10X/0.25PH 工作距离：4.1mm 投标文件中提供实物照片加以证明上述功能； 6、10X相差环1个、20X/40相差环共用1个 7、固定载物台尺寸：227mm×208mm；机械式移动，移动范围：135mm×77mm；圆形透明载物台板：外圈φ118mm，内圈φ68mm；配备四组培养皿托板 9、内置式0.75XC，粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值2μm 10、透射光源 ：长寿命LED光源，纳秒响应，正常使用寿命1W小时，安全环保,不发热，随开随关； 11、★硬件参数：1250万高灵敏度荧光相机、1"芯片尺寸、3.1μm × 3.1μm像元尺寸，帧率最高可达57FPS，电子卷帘快门、64Mb图像缓存，USB3.0 B型接口，5Gbps，支持DirectShow / TWAIN软件接口，为了确保用户权益，摄像装置必须机身喷涂有型号和厂商Logo，型号不可以用铭牌或贴纸形式标识，确保原装机器，非贴牌机器。投标提供“机身喷涂型号”实物照片及参数证明文件； 12、★标配软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。为了确保用户权益，确保显微镜、相机、软件为同一品牌，所投软件必须提供该厂商“软件著作权证书”，证明原装软件，投标文件中提供“软件著作权证书”加以证明； 13、★标配软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，完美兼容MSHOT相机，并可通过Directshow接口兼容其他相机，一个软件可接多台相机。投标文件中提供软件截图加以证明上述功能； 14、功能模块包括曝光控制、图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。 15、★支持实时荧光多通道合成：便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成，最多支持5通道荧光合成，可单独调节各通道亮度、对比度及伽马值调节并实时预览合成效果，支持各通道信号位移校正，支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度），支持多重拍摄，最大支持7重拍摄，支持颜色矩阵设置，支持CPU、GPU设备加速，支持平场校正及彩点校正功能，支持实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。投标文件中提供软件截图加以证明上述功能。 | 1 | 台 |
| 43 | 微量注射泵（脑立体定位仪配套） | 1工作模式：灌注、抽取、灌注/抽取、抽取/灌注、连续、多次灌注 2触控显示：800*480 5寸高清触控屏，易操作，信息清晰明了 3语言种类：中文和英文，2种语言可选 4最大行程：70mm 5行程控制精度：误差乏士0.1% . 6进样器规格：0.5μL~1000 u山 7线性推力：三25N 8线速度范围：0.12μm/min ~ 12192mm/min 9步进分辨率：0.190 μ m/μ step 10在线调速：运行过程中当前流速可调：容量：300ml 11最大离心力：2200 xg 12在线调速：运行过程中当前流速可调 13校准功能：支持注射器校准,并存储校准系数 14注射器选择：内置国内外主要厂商，主要型号注射器可选择，且支持自定义 15参数设置：液量、流速、灌注时间、抽取时间、间隔时间、灌注次数可设且存储 16上电运行：掉电时存储当前动态运行参数，重新上E 电后继续运行 17提示功能：实时显示可用最大/小流速;动态显示运行参数 18提醒功能：运行到设定目标液量,声音报警提示 19推力设置：可根据注射器规格设置合适的推力 20外控功能：启停控制由外部信号或触点控制，控制方式:高电平(5-24v) 、低电平、脉冲可选 21脚踏开关：6.35脚踏开关插口，通过脚踏开关实现启停控制, 22通信控制：RS485/USB可选,触控设置地址和波特率 23状态输出：启停、方向 24适用电源：AC 90V~264V；50/60Hz 25工作环境：温度: 0~40C；湿度:湿度20%-80%RH无凝露 26存贮环境：温度: -10~60C；湿度:湿度20%-80% RH无凝露 27防护等级：IP31 28产品尺寸(m)：控制器: 240*149*87. 5 ( mn)；执行结构: 163*34*34 ( m ) | 1 | 台 |
| 44 | 电热鼓风干燥箱 | 控温范围：室温+5～200℃,输入功率：1750W,内胆尺寸：550*470*550mm,外形尺寸：840*696*705mm,容积：142L,托架数量：3/7（标配/最多） 3.21托架承重：15Kg,外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节 | 1 | 台 |
| 45 | 高压灭菌锅 | 内部尺寸：280*340MM 功率：2400W 工作电压：220V/50Hz 特点：缺水自动断电，防止加热管烧坏。手提式24L防干烧。 加热电热管功率：2KW。 灭菌器额定工作压力：0.110～0.165MPa。额定工作温度：121℃～128℃。 | 1 | 台 |
| 46 | 冰箱 | 面板颜色：炫金 面板材质：钣金 总容量：223L（冷冻室71L、变温室33L、冷藏室119L） 类别：三门 制冷方式：风冷 控制方式：电脑 按键方式：触控 制冷剂：R600a 冷冻能力：5.5kg/12h 额定电压/频率：220V/50Hz 综合耗电量：0.55kw.h/24h 能效等级：一级 压缩机类型：变频 噪音值dB(A)：39 气侯类型：SN•N•ST•T 尺寸含把手及电源线（深*宽*高mm）：630*565*1804 | 2 | 台 |
| 47 | 单道移液器 | 手动单道可调式移液器 量程：0.1-2.5µL 增量：0.05µL 测量体积：0.25-2.5µL 0.25µL（系统误差：±12.0%±0.003μl 随机误差：±6.0%±0.015μl） 1.25µL（系统误差：±2.5% ±0.031 μl 随机误差：±1.5% ±0.019 μl） 2.5µL（系统误差：±1.4%±0.035μl 随机误差：≤0.7%±0.018μl） 通道数：1 | 1 | 把 |
| 48 | 单道移液器 | 手动单道可调式移液器 量程：0.5-10µL 增量：0.1µL 测量体积：2-20µL 0.5µL（系统误差：±8.0% ±0.04 μl 随机误差：±5.0% ±0.025 μl） 1µL（系统误差：±2.5% ±0.025 μl 随机误差：±1.8% ±0.018 μl） 5µL（系统误差：±1.5% ±0.075 μl 随机误差：±0.8% ±0.04 μl） 10µL（系统误差：±1.0% ±0.1 μl 随机误差：±0.4% ±0.04 μl） 通道数：1 | 1 | 把 |
| 49 | 单道移液器 | 手动单道可调式移液器 量程：2-20µL 增量：0.5µL 测量体积：2-20µL 2µL（系统误差：±5.0% ±0.1 μl 随机误差：±1.5% ±0.03 μl） 10µL（系统误差：±1.2% ±0.12 μl 随机误差：±0.6% ±0.06 μl） 20µL（系统误差：±1.0% ±0.2 μl 随机误差：±0.3% ±0.06 μl） 通道数：1 | 1 | 把 |
| 50 | 单道移液器 | 手动单道可调式移液器 量程：10-100µL 增量：1µL 测量体积：20-200µL 10µL（系统误差：±3.0% ±0.3 μl 随机误差：±1.0% ±0.1 μl） 50µL（系统误差：±1.0% ±0.5 μl 随机误差：±0.3% ±0.15 μl） 100µL（系统误差：±0.8% ±0.8 μl 随机误差：±0.2% ±0.2 μl） 通道数：1 | 1 | 把 |
| 51 | 8通道可调移液枪 | 手动8道可调式移液器 量程：50-300μl 增量：5μl 测量体积：50-300μl 不准确度：50μl，1.50%/150μl，1.00%/300μl，0.70% 不精确度：50μl，0.80%/150μl，0.50%/300μl，0.25% 通道数：8 | 1 | 把 |

询比采购供应商报价书

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的询比公告，接受询比采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一份报价书（正本一份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 供货期 | 2个月 |

注：投标报价包括但不限于材料费、交通费、人工费、税金等费用，中标人不得以任何理由要求采购人支付其他费用。

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

- 报价明细表

货物的名称、规格型号、数量和价格（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）

单位：元

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总金额（大写）： 备注：上述（含附表）产品报价含产品生产、运输<送达至买方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |

三、服务承诺：（质量保证、售后服务等）

四、有关资质证明材料：（企业法人营业执照、法定代表人授权书、资质证明文件、询比函要求的其他有关证明材料原件或复印件，并加盖公章）

五、法定代表人授权书

致：皖南医学院

本授权书声明：           （谈判供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方＂       *************项目（项目编号：*********）＂询比活动的合法授权人，以我方名义全权处理与该项目询比、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明！

法定代表人签字或盖章：

职      务：

法定代表人授权人签字或盖章：

职      务：

谈判供应商名称：                （公章）

日期：

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证复印件）

附件2：

皖南医学院采购质疑与投诉办法（试行）

第一章  总 则

第一条  为规范学校采购活动质疑和投诉行为，确保采购活动公平竞争、合理运转，保护参加学校采购活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人 民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑 和投诉办法》（财政部令第 94 号）和安徽省政府有关文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于学校采购活动质疑的提出与答复、投诉的提起与处理。

第三条  学校政府采购中的集中采购和分散采购项目质 疑的提出与答复和投诉的提起与处理遵照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）和安徽省有关规定执行。对 适用于招投标法的工程项目的异议的提出与答复、投诉与处理等，按照招投标法及实施条例和工程建设项目招标投标 活动投诉处理等规定执行。上级政策如有调整，按最新政策规定执行。

第四条  供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

第五条  采购质疑答复和投诉处理应当坚持依法依规、权责对等、公平公正、简便高效原则。

第六条  在校内自主采购活动中，采购人负责供应商质疑答复。采购组织形式为学校统一采购的，由学校国有资产管理处（以下简称“国资处”）负责供应商质疑答复； 采购组织形式为部门自行采购的，由项目单位（采购项目所在的部门）负责供应商质疑答复；学校委托采购代理机构采购的，由采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

第七条  国资处、项目单位、采购代理机构应当在采购文件中载明接收质疑函和受理投诉的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息。

第八条	 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者单位名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

第九条 以联合体形式参加学校采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

第二章 质疑的提出

第十条  校内自主采购活动中，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向国资处、项目单位、采购代理机构提出质疑。采购文件可以要求供应商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第十一条  校内自主采购活动中，提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法依规获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在采购文件规定的时间内提出。

第十二条  校内自主采购活动中，供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者单位名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第十三条  供应商的书面质疑如不符合本办法第十二条的规定，国资处、项目单位、采购代理机构应及时书面告知其补充或修改书面质疑材料的具体内容，并规定重新提交书面质疑的期限。

第三章  质疑的答复

第十四条  校内自主采购活动中，国资处、项目单位、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

第十五条  供应商的书面质疑属于下列情形之一的，国资处、项目单位、采购代理机构可不予受理，并以书面形式告知其不予受理的原因：

（一）未通过资格审核，或未参与该采购项目活动的供应商；

（二）已超过法律规定或采购文件约定的质疑期限。

第十六条  国资处、项目单位可就供应商的质疑事项进行调查取证，有关当事人应当如实反映情况和提供有关材料。

第十七条  校内自主采购活动中，供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，国资处、项目单位、采购代理机构可以组织原采购评审小组共同答复质疑。

第十八条  校内自主采购活动中，质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的姓名或者单位名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律及相关政策规定等依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

第十九条  校内自主采购活动中，国资处、项目单位、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动；

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，国资处、项目单位应当将有关情况书面报告纪委办公室。

第四章  投诉的提起

第二十条  校内自主采购活动中，校纪委办公室负责接收和处理供应商的投诉。质疑供应商对国资处、项目单位、采购代理机构的答复不满意，或者国资处、项目单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后7个工作日内向学校纪委办公室提起投诉。国资处、项目单位、采购代理机构在采购活动中未正常履职、存在违规违纪行为的，可向学校纪委办公室提起投诉。

第二十一条	校内自主采购活动中，投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者单位名称、通讯地 址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二十二条	投诉人应当根据本办法第七条规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法、依规进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经投诉处理。

第二十三条  供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第五章  投诉的处理

第二十四条  纪委办公室收到投诉书后，应当在 5 个工作日内进行审查，审查后按照下列情况处理：

（一）投诉书内容不符合本办法第二十一条规定的，应当在收到投诉书 5 个工作日内一次性书面通知投诉人补正。补正通知应当载明需要补正的事项和合理的补正期限。未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，不予受理

（二）投诉不符合本办法第二十二条规定条件的，应当在 3 个工作日内书面告知投诉人不予受理，并说明理由；

（三）投诉不属于本部门管辖的，应当在 3 个工作日内书面告知投诉人向有管辖权的部门提起投诉；

（四）投诉符合本办法第二十一条、第二十二条规定的，自收到投诉书之日起即为受理，并在收到投诉后 8 个工作日 内向被投诉人和其他与投诉事项有关的当事人发出投诉答复通知书及投诉书副本。

第二十五条 国资处、项目单位和其他与投诉事项有关的当事人应当在收到投诉答复通知书及投诉书副本之日起 5 个工作日内，以书面形式向纪委办公室作出说明，并提交相关证据、依据和其他有关材料。

第二十六条 纪委办公室处理投诉事项原则上采用书面审查的方式。纪委办公室认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

第二十七条 纪委办公室可以根据法律、法规规定或者职责权限，委托相关单位或者第三方开展调查取证、检验、检测、鉴定。质证应当通知相关当事人到场，并制作质证笔录。质证笔录应当由当事人签字确认。

第二十八条 纪委办公室依法、依规进行调查取证时，投诉人、国资处、项目单位以及与投诉事项有关的部门及人员应当如实反映情况，并提供纪委办公室所需要的相关材料。

第二十九条 应当由投诉人承担举证责任的投诉事项， 投诉人未提供相关证据、依据和其他有关材料的，视为该投诉事项不成立；国资处、项目单位以及与投诉事项有关的部门及人员未按照投诉答复通知书要求提交相关证据、依据和其他有关材料的，视同其放弃说明权利，依法承担不利后果。

第三十条 纪委办公室应当自收到投诉之日起 30 个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

第三十一条 纪委办公室处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。前款所称所需时间，是指纪委办公室向相关单位、第三方、投诉人发出相关文书、补正通知之日至收到相关反馈文书或材料之日。纪委办公室向相关单位、第三方开展检验、检测、鉴定、专家评审的，应当将所需时间告知投诉人。

第三十二条 纪委办公室在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知国资处、项目单位、采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过 30 日。

国资处、项目单位、采购代理机构收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者 纪委办公室发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

第三十三条 投诉处理过程中，有下列情形之一的，纪委办公室应当驳回投诉：

（一）发现投诉不符合受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三十四条  纪委办公室受理投诉后,投诉人书面申请撤回投诉的，纪委办公室应当终止投诉处理程序，并书面告知相关当事人。

第三十五条  投诉人对采购文件提起的投诉事项，纪委办公室经查证属实的，应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的，继续开展采购活动；影响或者可能影响采购结果的，纪委办公室按照下列情况处理：

（一）未确定中标或者成交供应商的，责令重新开展采购活动；

（二）已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，认定中标或者成交结果无效，责令重新开展采购活动；

（三）采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同，责令重新开展采购活动；

（四）采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼,由责任人承担赔偿责任。

第三十六条  投诉人对采购过程或者采购结果提起的 投诉事项，纪委办公室经查证属实的，应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的，继续开展采购活动；影响或者可能影响采购结果的，纪委办公室按照下列情况处理：

（一）未确定中标或者成交供应商的，责令重新开展采购活动；

（二）已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动；

（三）采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动；

（四）采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼,由责任人承担赔偿责任。投诉人对废标行为提起的投诉事项成立的，纪委办公室应当认定废标行为无效。

第三十七条  纪委办公室作出处理决定，应当制作投诉处理决定书，并加盖公章。投诉处理决定书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者单位名称、通讯地址等；

（二）处理决定查明的事实和相关依据，具体处理决定和法律依据；

（三）告知相关当事人向上级主管部门投诉或提起民事诉讼的权利；

（四）作出处理决定的日期。

第三十八条  纪委办公室应当将投诉处理决定书送达投诉人和与投诉事项有关的当事人，并及时将投诉处理结果在校园网公告。

第三十九条  纪委办公室应当完善投诉处理档案管理。

第六章  法律责任

第四十条  国资处、项目部门、采购代理机构有下列情形之一的，由纪委办公室责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规追究相应责任：

（一）拒收质疑供应商在质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合纪委办公室处理投诉事宜。

第四十一条	  投诉人在学校采购活动中 12 个月内三次以上投诉查无实据的，列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由国资处、项目单位、纪委办公室列入不良行为记录名单，禁止 其 1 至 3 年内参加学校采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第四十二条  国资处、项目单位在处理质疑过程中，发现采购当事人有违法违规行为的，应在规定的权限范围内及时给予处理；无权处理的，应移交有关部门依法依规处理。

第四十三条  国资处、项目单位和纪委办公室的工作人员在处理质疑、投诉过程中违反本办法规定及存在滥用职 权、玩忽职守、徇私舞弊等行为的，学校将依法依规追究其相应责任。

第七章  附则

第四十四条  质疑函和投诉书应当使用中文。质疑和投诉文本采用我校制定的范本。

第四十五条  本办法由学校国有资产管理处负责解释。

第四十六条  本办法自发布之日起施行，《皖南医学院采购质疑与投诉办法（试行）》（校政〔2018〕69 号）同时废止。

附件5：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件6：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。