法医学院教学场所改建工程

工程量清单编制说明

一、工程概况

法医学院教学场所改建工程。

二、招标范围

本工程主要内容是一楼鉴定中心隔墙拆除，地面修复，吊顶拆除、新做，LED平板灯安装，玻璃地弹门制作安装，窗帘盒及窗帘制作安装，强、弱电布置；二楼多功能教室墙面出新、墙面板拆除，玻璃展柜制作安装，强、弱电布置；一至四楼过道安装LED吸顶灯；室外安装宣传栏；室内过道安装灯光展板。

三、编制依据

1、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

2、2018版《安徽省建设工程工程计价定额》及其配套的费用定额；

3、建设单位有关清单编制要求、答疑回复、设计变更等；

4、有关工程建设施工验收标准、规范等。

四、清单说明：

1、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

2、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

3、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。