附件一：

采购需求

一  技术要求

1、维修的PVC拉门816扇，需要更换滑轮1632个，更换长度为1.7米轨道铝合金条816根.

2、对现有PVC拉门的二个的锈蚀的滑轮拆除，安装新的滑轮，滑轮打黄油。原来的轨道拆除，重新安装铝合金轨道，轨道必须使用玻璃胶辅佐固定。

3、滑轮要求为不锈钢支架带槽滑轮，质量为行业中上等，铝合金轨道要求为凤铝铝材或同等质量铝合金条(参照学校提供的样品)。

4、投标单位需踏勘现场。

二、维修时间及工作安排

1、合同工期30天。乙方施工人员进入宿舍需要提供身份证复印件，在门卫处登记，文明施工，服从甲方管理。

三、验收

乙方完工后，甲方应立即组织验收，乙方提供的材料和维修方法必须达到甲方招标要求，因乙方材料不合格或维修效果达不到要求，造成该项目无法验收合格无法支付工程款，后果由乙方自负。

四、付款方式

1、此工程不预付进度款，工程完工验收合格后报审计，甲方支付审计后工程款的100%，付款前乙方需将审计价款的5%交甲方作为质量保证金，一年后无质量问题无息退还。

五、投标要求

1、投标报价含材料、搬运、安装、税费等一切费用。

2、项目预算为3万元。

3、请供应商提供投标样品小样（滑轮、铝合金滑轨），并注明品牌，如投标样品不满足招标文件要求，作废标处理。（学校提供样品小样，请各供应商参照按学校所提供的样品同等质量样品，进行投标）。

- 附件二：

- 供应商报价书

- 项目编号:WYGZ2015032

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的滨江校区学生公寓PVC拉拉门维修项目，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

一、报价表（金额单位：元）特别提示：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术要求及参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑轮 |  | 不锈钢支架,带槽滑轮,质量为同类中上等（提供样品2个） |  | 只 | 1632 |  |  |
| 2 | 塑钢门窗铝轨 | 1.7米/根 | 国内一线品牌 ，加厚型，耐摩擦（提供1米长度样品） |  | 根 | 816 |  |  |
| 3 | 拆装费 |  |  |  | 樘 | 816 |  |  |
| 4 | 税金 |  | (1+2+3)*税率 |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货期

合同签订后 30日内交货安装调试完毕，交付单位验收。

三、技术支持与服务承诺：

（质量保证、培训、售后服务等）

四、有关资质证明材料

投标函中请附：企业法人营业执照、法定代表人授权书、税务登记证、询价函要求的其他有关证明材料。

五、供应商联系方式

供应商名称（盖章）:

地址：

联系人：

电话：                      手机号码：

开户银行：                  银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件三：(合同样本)

皖南医学院滨江校区学生公寓PVC拉拉门维修项目合同

甲方（全称）： 皖南医学院

乙方（全称）：   中标人

根据公开招标，现同意将皖南医学院滨江校区学生7、9、10号楼816个宿舍（以下简称甲方）PVC拉门维修项目，委托    公司（以下简称乙方）组织实施，本着公开、公平、公正的原则，双方就有关事项达成以下协议：

一、项目概况：滨江校区7、9、10号楼学生宿舍PVC拉门滑轮拆除更换，拉门轨道更换铝合金轨道。

二、施工要求

1、对现有PVC拉门的二个的锈蚀的滑轮拆除，安装新的滑轮，原来的轨道拆除，重新安装铝合金轨道，轨道必须使用玻璃胶辅佐固定。

2、乙方进入房间维修更换，甲方物业应负责开门，乙方人员不得翻动学生宿舍任何物品。

3、乙方使用的滑轮XXX (品牌名称)，铝合金轨道XXX（品牌名称），甲方随机抽查乙方使用的材料，一旦发现和约定的品牌不一致，乙方必须全部更换。

4、乙方施工人员应文明施工，服从甲方管理。

三、合同工期：自合同签订之日起30日内完工。

四、合同价款

1、合同价款为XXX元。

2、该项目不预付工程款，项目验收合格后经过审计，付审计款的100%，付款前乙方需按照审计价款的5%交甲方作为质量保证金，一年后无质量问题退还。

3、乙方签订合同前需缴纳履约保证金XX元，项目验收合格后无息退还。

五、验收标准：乙方使用的滑轮和铝合金轨道必须和投标一致，甲方应在乙方完工后一周内组织验收。

六、违约的责任：因乙方使用的滑轮和铝合金轨道不符合要求，造成项目无法验收合格，货款不能支付后果乙方自负。

七、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：皖南医学院                 乙方：

甲方代表：                       乙方代表

日期：2015年　月　日　　        日期：2015年　月　日