## (5)E.1分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：医学寄生虫学教研室学生实验室改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 | 工程量 | 金额（元）
|  |  |  | 量 |  | 综合单价 | 合价 | 其中
号 |  |  |  | 单 |  |  |  | 定额 | 定额 | 暂估价
|  |  |  | 位 |  |  |  | 人工费 | 机械费
强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：详见设计图纸 3.安装方式：墙面暗装 H=1.8m | 台 | 3
2 | WB0304130003 | 端子外部接线 | 无端子外部接线(mm2) ≤6 | 个 | 36
3 | WB0304130004 | 端子外部接线 | 无端子外部接线(mm2) ≤2.5 | 个 | 18
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：电缆截面(mm2) ≤10 3.材质：铜 3.安装部位：室内 4.电压等级（kV)：1KV | 个 | 6
5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：钢管 3.规格、型号：DN25 4.敷设方式：见图纸 5.开槽修复 | m | 150
6 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV-5x10 3.敷设方式详见图纸 4.拆除原有管线 | m | 160
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.拆除原有管线 6.开槽修复 | m | 550
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格、型号：ZRBV-2.5(mm2) 3.拆除原有管线 4.安装方式：见图纸 5.开槽修复 | m | 460
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格、型号：ZRBV-4.0(mm2) 3.拆除原有管线 4.安装方式：见图纸 5.开槽修复 | m | 1180
10 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.规格、型号： 600*600MM 36W 3.安装形式：带补偿，吸顶 | 套 | 36
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：三联单控暗装开关 2.规格、型号： 250V 10A 3.安装方式：距地H=1.30m安装 | 个 | 3
12 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：二、三极多功能带安全门插座 2.规格、型号：250V 10A 3.安装方式：距地H=0.3m安装 4.拆除原有插座和管线 | 个 | 15
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：二、三极多功能带安全门插座 B 2.规格、型号：250V 10A 3.安装方式：暗装，边台台面内侧安装 4.拆除原有插座和管线 | 个 | 30
14 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：二、三极多功能带开关插座 投影仪预留 2.规格、型号：250V 10A 3.安装方式：天花板安装 4.拆除原有插座和管线 | 个 | 3
15 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：二、三极多功能带安全门插座 电动投影幕预留 2.规格、型号：250V 10A 3.安装方式：暗装，H=2.8m 4.拆除原有插座和管线 | 个 | 3
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：二、三极多功能带安全门插座 Z 2.规格、型号：250V 20A 3.安装方式：暗装，中央台台面上方立柱安装 4.拆除原有插座和管线 | 个 | 96
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC | 个 | 200
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 1
弱电系统
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:网络线穿管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.拆除原有管线 | m | 190
20 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：六类网线 2.规格、型号：UTP CAT 6 3.拆除原有管线 4.安装方式：详见设计图纸 | m | 180
21 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：HDMI 2.规格、型号：见图纸 3.拆除原有管线 4.安装方式：详见设计图纸 | m | 350
22 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：TO网络插孔 2.规格、型号：详见设计图纸 3.安装方式：H=0.3m 4.拆除原有插座和管线 | 个 | 3
23 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：视频插孔 2.规格、型号：详见设计图纸 3.安装方式：H=0.3m 4.拆除原有插座和管线 | 个 | 6
24 | WB030510023001 | 网络管理系统调试 | 1.名称：网络、通信系统调试 | 系统 | 1
通风系统
25 | 030703007003 | 换气扇 | 1.类型：换气扇 2.规格：见设计图纸 3.含换气扇管线、插座、玻璃更换等 | 个 | 9
抗震支架
26 | 031002001003 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 | 个 | 2
脚手架
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.给排水脚手架搭拆费 2.电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (4)附录F措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：医学寄生虫学教研室学生实验室改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | AC-01 | 夜间施工增加费
2 | AC-02 | 二次搬运费
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费
5 | AC-05 | 工程定位复测费
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费
7 | AC-07 | 临时保护设施费
8 | AC-08 | 赶工措施费
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (3)附录G不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：医学寄生虫学教研室学生实验室改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | AF-01 | 环境保护费 |  | 0.9
2 | AF-02 | 文明施工费 |  | 2.8
3 | AF-03 | 安全施工费 |  | 2.4
4 | AF-04 | 临时设施费 |  | 4.6
5 | AF-05 | 工程排污费 |  | 100
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (2)H.1其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：医学寄生虫学教研室学生实验室改造 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 3834.44
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
| 合计 | 3834.44
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (1)附录I税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：医学寄生虫学教研室学生实验室改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+不可竞争+其他项目 |  | 9
合 计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】