|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **学生宿舍纱窗制作安装项目技术要求** | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 长(m) | 宽(m) | 数量（樘） | 面积(m2) | 备注 |
| 1 | 滨江校区夏赢校区 | 1.1 | 0.7 | 96 | 73.92 | 铝合金纱窗 |
| 2 | 4#实验楼公共卫生学院实验楼 | 1.38 | 0.83 | 20 | 22.91 | 铝合金纱窗 |
| 1.18 | 0.83 | 5 | 4.90 | 铝合金纱窗 |
| 3 | 法医学院 | 1.44 | 1.12 | 4 | 6.45 | 铝合金纱窗 |
| 1.44 | 0.88 | 20 | 25.34 | 铝合金纱窗 |
| 4 | 赭麓校区1#学生公寓 | 1.08 | 0.75 | 16 | 12.96 | PVC纱窗 |
| 1.08 | 0.75 | 26 | 21.06 | PVC纱窗更换纱 |
| 5 | 赭麓校区2#学生公寓 | 1.18 | 0.45 | 90 | 47.79 | 铝合金纱窗 |
| 1.18 | 0.85 | 24 | 24.07 | 铝合金纱窗 |
| 6 | 赭麓校区3#学生公寓 | 1.4 | 0.71 | 20 | 19.88 | 铝合金纱窗 |
| 7 | 赭麓校区5#学生公寓 | 1.12 | 0.52 | 72 | 41.93 | 铝合金纱窗 |
| 8 | 赭麓校区6#学生公寓 | 1.5 | 1.1 | 2 | 3.30 | PVC纱窗 |
| 1.5 | 1.1 | 16 | 26.40 | PVC纱窗更换纱 |
| 9 | 合计： |  |  | 411 | 330.92 |  |

项目技术要求：

1.材料：窗网材料：金刚砂；边框材料：铝合金；更换纱网材料：塑料纱网；

2.数量与尺寸：需要制作安装数量为369个窗户，更换纱网42个（最终按实际数量为准），尺寸见上表（最终尺寸按实际测量为准）；

3.规格：纱窗规格均要符合原窗户规格要求，不得影响正常使用；

4.颜色要求：灰色；

5.安装过程中，如出现增加材料（主材、辅材）或人工等情况，不增加任何费用（如：轨道及其他配件等）。

备注：本项目要求投标人报出完成本项目所发生的全部费用，包括材料费、制作安装费、搬运费、税费、卫生保洁费及其它各种费用。