- 采购需求（十九）1包

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、招标文件中标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并以招标文件明确要求的材料为准,若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准，否则，其投标无效。

3、本项目涉及到的商品包装及快递包装，按财办库[2020]123号文标准执行。

4、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

5、下列《采购需求一览表》中标注“▲”的产品，投标供应商在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息该承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品(包括核心产品)标注“▲”。

6、采购人或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

采购人、采购代理机构应当依据国务院批准的中小企业划分标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下图所示）

7、采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购标的性质（采购货物或采购服务）予以明确。

中小企业划分标准：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

中小企业划分标准的说明：1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

采购需求说明

*本项目涉及信息化建设内容均为学校智慧校园建设的重要组成部分，需与学校校园平台进行对接整合，包括但不限于用户信息对接（实现统一身份认证对接）、系统入口统一（面向校内的整合至信息门户和智慧校园APP，面向校外的整合至学校网站统一发布）、系统数据对接（与学校数据交换平台对接，实现数据交互），投标文件中提供承诺函加盖公章。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VR手术情景教学系统 | 一、产品功能： 1.手术人员术前准备，包含但不限于手臂皮肤的消毒、穿无菌手术衣、戴无菌手套等内容。 2.病人术前的准备，包含但不限于患者体位的摆放固定、手术区域皮肤消毒、铺盖无菌布单、放置气腹针等腹腔镜装置的固定操作。 二、产品功能特点： 1.逼真模拟临床手术室环境，包括1:1模拟病人、手术床、手术台、无影灯、麻醉机、呼吸机、生命监护仪、器械台、腹腔镜设备等。 *2.可模拟临床腹腔镜手术所用的器械和耗材，包括但不限于气腹针、铺巾、消毒拭子、约束带、手术刀、负极板、10mm穿刺套管、5mm穿刺套管、布巾钳。 *3.内置≧15个临床腹腔镜手术术前准备步骤的理论题，参考目前临床上普遍采用及认可的术前准备步骤。 3.互式操作：系统允许学员一边答题，一边进行与题目相关的技能操作。 4.拿取手术器械时具有抓取的手感。 5.技能操作时，学员做出正确操作时，系统随即生成触碰力反馈进行提示操作正确； 学员操作时，系统可提供指导帮助，点击帮助键，学员可查看考题的临床知识点及注意事项。 6.学生权限 1）通过学生账户界面，学员可学习腹腔镜手术术前临床理论知识，参加考核及技能训练。 2）查看自己理论知识及实操成绩及操作全程视频。 7.系统支持录制整个理论考核和技能操作的过程。 8.评估系统 1）采取理论考试和技能操作两部分双重综合评估方法，针对理论考试和技能操作分别给出评分，评估学员的综合能力。 2）评分及记录将会保存在学员的个人账户下。 *11.团队训练 1）系统可模拟临床手术室里不同人员，如器械护士、麻醉师等。 2）可模拟团队人员之间的协作和交流，如麻醉师确认病人麻醉状态等。 12.数据共享功能 系统可以对接腹腔镜云平台管理系统，实现与腹腔镜手术模拟器，腹腔镜训练箱等数据共享。 三、配套硬件 1）HTC Vive虚拟现实头盔设备一套； 2）高性能显卡和处理器电脑一台； 显卡：Nvidia GeForce GTX 1060； 处理器：Intel i5； 内存：16GB； 操作系统：Windows 10。 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 2 | ▲智能标准化病人问诊模拟训练系统 | 1.系统功能参数： （1）系统提供示教、训练、考核三种操作模式，操作者可进行一键切换； （2）系统支持通过账号密码和微信扫码等登录方式，支持通过微信查看评估报告； （3）系统自带4G网络，训练数据随时随地上传服务器，便于查看； （4）要求是能结合人工智能、机器学习的“智能语音助手”在训练过程进行自动提示、纠错和自动评估； （5）要求采用3D仿真引擎，虚拟病人及问诊场景符合真实临床教学需要，具有真实的问诊体验； *（6）系统提供包括但不限于发热、腹泻、胸痛、心悸、晕厥、便血、咯血、呼吸困难典型案例训练项目，总计案例项目数不少于20个； （7）系统提供后台管理功能，教师可根据自身教学需要自行新增编辑问诊教学案例； （8）虚拟病人和根据不同问题智能的作出语言、动作、表情等相应的反馈； *（9）系统自动对包括但不限于自我介绍、主诉、现病史、过去史、系统回顾、个人史等各阶段问诊内容项进行评估； *（10）系统自动从组织安排、时间顺序、过渡语、问诊进度、问题类型、重复提问、归纳小结、引证核实的维度对问诊技巧进行自动评估； （11）为了方便示教，要求支持无线大屏幕投影，专用教师接口可将私有教学资源方便导入系统进行示教； *（12）学员的训练数据支持与在线训练平台无缝对接，共同组成形成性评价数据。 2.统计分析功能参数 *（1）按问诊内容和技巧，收集学员的训练数据，智能评估，自动生成包括但不限于不足点分布图、对比图等不同维度的统计分析结果； （2）自动生成不同教学阶段的教学评估报告图表，形成能力成熟度模型评分； （3）可记录学员多次训练和考试的记录，对训练数据进行统计分析，从好的和不足的方面进行总结，给出训练结果数据，并将此阶段性训练数据上传至技能训练平台； （4）训练时间、训练案例数、各案例训练次数等都可以准确评估及记录并作为参数体现在评估报告中； （5）评估报告云端存储，支持在线查看，移动设备查看，支持导出、打印。 | 3 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 3 | 腹腔镜手术模拟训练系统 | 腹腔镜手术模拟训练系统用于住培医生腹腔镜模拟训练学习平台，使学员在培训中逐渐掌握腹腔镜手术的基本技巧。 它是由腹腔镜模拟器、监视器和手术器械三部分组成。操作者面对着显示屏放大的图像，进行操作训练。腹腔镜模拟器由变焦摄像一体机、显示器、手术器械、模型、开关电源、灯光、钢体喷塑箱体及电器元件等组成。 模拟箱上面设有十三个护套操作窗口，其中有器械插孔，手术器械通过这两个小孔插入模拟箱体内进行操作、箱体两侧设有模块放置开口，便于放置不同的训练模块。训练和演示；摄像机是通过球节摇臂手动控制视频角度。安放内部训练模块时直接从两侧开口放置即可。 一、功能描述 1、腹腔镜手术模拟训练系统可进行分离、结扎、缝合、止血外科的四大基本技术，适用个人培训或团队配合训练。 *2、13个固定的手术端口，可进行不同的手术操作。 3、全方位旋转的摄像头。同时，摄像头手柄可伸缩（0-4cm）。 4、内置LED冷光灯，可提高模拟手术的清晰度。 5、两侧开放式设计，简洁美观，便于更换训练模块。 *6、模块背部可吸附住箱体。 7、显示器可左右摇摆、旋转等，在不同角度操作时更加方便。 8、操作台车高度可通过气压柱进行上下调节（75cm-90cm），方便不同学员进行操作。 *9、操作台车台面留有4个器械放置孔。 *10、操作台车带有储物抽屉。 11、操作台车底部配有四个静音轮（其中两个带有刹车功能），便于移动。 12、包含三把腹腔镜专用器械：腹腔镜持针钳、腹腔镜弯剪刀、腹腔镜分离钳。 13、五块训练模块 数码高清摄像机 液晶显示器 感光尺寸 1/3＇＇ CMOS 尺寸 23.8英寸 清 晰 度 1200线 面板类型 IPS面板 像 素 1300万 屏幕比例 16:9 最低照度 0.001LUX 亮度 250cd/m² 电 源 12V/A 分 辨 率 1920 x 1080 二、五大训练模块 （1）珠子搬家模块 1、“梅花桩模块”是应对在腹腔镜手术中需要的移动和活动的挑战。可以把彩珠从杯子中移到“梅花桩”上，在“梅花桩”之间移动彩珠，最后把彩珠从“梅花桩”上移动到杯子里，各种不同操作，提供了多种不同难度的体验。记得左右手互换器械。 2、尺寸：13CMX13CM(5英寸XS英寸）。 3、训练技巧：训练手眼配合，锻炼手的灵巧熟练程度和感受腹腔镜内的场景深度。 4、训练所用器械：细齿抓钳。 （2）柱体搬运模块 1、用细齿抓钳抓起一个彩色套筒，然后传递到另外一只手的弯分离钳上，最后用弯分离钳把彩色套筒放置到对面镜向的柱子里。记得左右手互换器械和操作。 2、用细齿抓钳或者弯分离钳的任意一把器械抓起一根彩色的橡皮筋，然后用这两把器械把橡皮筋组合成你想要的形状（比如三角形，其他形状请自行设定）。同时，继续这个操作，直到所有橡皮筋都已经完成组合。组合完毕后，再用这两把器械把所有橡皮筋取下还原。橡皮筋的适当张力，可以很好的模拟真实手术中移动器官位置的触觉反馈。 3、尺寸：13CMX13CM(5英寸XS英寸）。 4、训练技巧：手眼配合和锻炼手的灵巧熟练程度 5、训练所用器械：弯分离钳和细齿抓钳。 （3）穿针引线模块 1、穿针引线模块是应对在腹腔镜手术中需要的移动和活动的挑战。用细齿抓钳抓起一根彩色的毛根，用弯分离钳抓起另外一根彩色的毛根，然后同时穿过前面两排金属圆环。完成这部操作后，请用任意一把器械抓起白色的绳子，继续穿过最后两排金属园环。记得左右手互换器械，同时改变操作顺序和方向。 2、尺寸：13CMX13CM(5英寸X5英寸）。 3、训练技巧：手眼配合和锻炼手的灵巧熟练程度。 4、训练所用器械：弯分离钳或者细齿抓钳。 （4）3D缝合模块模块 1、配有30组织切口缝合模块，提供了更真实的触觉反馈。材质的弹性，张力和阻力更加接近真实的人体组织，是开展缝合打结培训的理想之选。 2、尺寸：15CMX15CM(5.87英寸X5.87英寸）。 3、训练技巧：缝合和打结。 4、所有不同深度，长度和多个方向的切口，提供了多种体验和不同的难度。 5、训练所用器械：持针钳和弯分离钳。 （5）肠管吻合模块 1、肠管吻合模块是将两端肠管吻合在一起，两针之间针距为0.3cm-0.5cm。 2、尺寸：13CMX13CM(5英寸X5英寸）。 3、训练技巧：手眼配合和锻炼手的灵巧熟练程度。 4、训练所用器械：持针钳和弯分离钳。 | 3 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 4 | 术前无菌操作训练模型 | 1.外观真实，皮肤纹理清晰，腹部柔软，触感真实。 2.人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂前上棘、耻骨等。 3.可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。 *4.配套提供国内专业机构规培技能培训项目理论讲课讲义PPT、基本操作标准流程及视频（1080P）、备物、题干（场景设定）、考点、评分标准，学生可在（安卓和iOS）移动终端进行在线学习，并能显示所有学生学习时长排名对比。（提供软件界面截图） *5.提供云端课程管理功能 1）可根据需要自定义栏目、分类进行自主学习课程的展示，可为课程配置个性化封面。 2）支持按课节数、状态、播放次数、评价次数、创建时间等字段进行排序。 3）支持课程上架、下架管理。可查看用户对课程的评价信息，可查看用户的学习记录，学习记录支持按最近学习时间、本次时长和总时长进行排序。 4）支持按栏目，课程创建时间或输入关键词查找课程。 5）同一课程下可分建多节课程，关联不同课件资源，学生端以系列课的形式查看、学习课程更加方便。 *6.配有专业规范教学视频：外科系统： Colles骨折夹板固定、穿脱手术衣、Colles骨折石膏固定、脊柱损伤搬运、开关腹、皮肤肿物活检、前臂清创缝合、伤口换药、上腹部正中切口铺巾、上腹部正中切口消毒、体表肿物切除、止血包扎、戴无菌手套、伤口拆线、手术区消毒铺巾（甲状腺）、手术区消毒铺巾（乳腺）、四肢骨折固定搬运（下肢）、胸腔闭式引管拔出、诊断性腹腔穿刺术、直肠指检、胸腔闭式引流术、关节腔穿刺术、膀胱穿刺造瘘术、牵引术（骨牵）、牵引术（皮牵）、乳腺体检、乳腺肿物切除活检、体表脓肿切开引流术、膝关节检查等；（提供视频目录界面截图） *7.中标后提供样机演示，演示内容和投标文件响应不符合的，招标人有权将其虚假应标行为上报给上级主管部门，一切责任由中标单位承担，因此行为给招标人带来的损失，一切费用由中标单位承担。投标文件提供承诺书加盖公章。 | 6 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 高级低位包扎模型 | 1.模拟一人体下半身结构，从剑突下至双下肢，皮肤光滑平整；仰卧位，有明确的体表结构：脐、髂前上棘、外生殖器、臀裂； 2.右下肢为从小腿处截断的截肢；左下肢为大腿中部截断的截肢，可进行断肢的包扎； 3.在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋反折形、8字、回返包扎；可进行腹部多头带包扎； 4.模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平； 5.可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法； 6.提供绷带和三角巾各1条。 | 6 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 高级高位包扎模型 | 1.模拟一成人上半身结构，皮肤光滑平整，具有体表标志； 2.右臂肩关节、肘关节可活动，肘关节可伸展，既可摆成上肢骨折固定位，也可摆成上肢的功能位置；左臂为肘上截肢，可进行残肢的包扎； 3.在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎；可完成各个部位的包扎；可进行胸部多头带包扎； 4.可进行锁骨、前臂、肱骨骨折的固定操作； 5.提供绷带和三角巾各1条。 | 6 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 缝合练习手臂模型 | 1.模型为成人左侧完整手臂，造型逼真，材质优良，是进行外科缝合术练习的理想模型； 2.皮肤的弹性和柔韧性极佳，每款模型可反复进行数百次缝合练习； 3.除了所提供的三个切口以外，还可自行在其它任何部位进行切开缝合练习。 | 20 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 打结技能训练模型 | 1.透明材质制成，三种不同大小的圆柱体构成不同的打结空间； 2.磁力系统模拟不同大小的组织张力； 3.充盈模拟血液的血管富有弹性，操作时真实感强； 4.特殊的凹槽设计，便于携带、安装； 5.打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法； 6.模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。 | 6 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |

本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品内容 |
| --- | --- |
| 2 | - 智能标准化病人问诊模拟训练系统 |