附件1：

技术要求

一、水泵型号

型号：WQ35-20-3

参数：流量35M3/h 扬程20M 功率3000KW 管径80 电压380V

二、浮球式水位交流接触器控制电箱

600MM*500MM*250MM加厚型外壳   32A3P断路器，启动方式可以手动和自动自由转换

三、施工和辅材

安装要求：滨江校区10台每台2路浮球交流接触器水位控制电箱更换及安装，9台污水泵撤除安装，更换水管与泵体的连接件，清理9个污水池及整理水位控制电箱线路，使用电工测量表具测量和维修水泵供电线路。

四、品牌和质保要求

水泵参考品牌人民牌，杭州双江、天津水泵，水泵和水位控制电箱免费质保3年。

附件2：

招标项目编号：WYGZ2016031                          正本

皖南医学院

滨江校区排污水泵维修工程项目

报

价

书

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

询价采购供应商报价书

项目编号:WYGZ2016031

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的关于滨江校区排污水泵维修工程项目，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 项目名称 | 投标总价小写： |
| --- | --- |
| 滨江校区排污水泵维修项目 |  |
| 投标总价大写： |  |
| 质量保证、售后服务承诺： |  |

注：1、投标报价包括但不限于材料费、交通费、人工费、税金等费用，中标人不得以任何理由要求招标人支付其他费用；

2、投标人结算必须提供正式有效发票；

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

二、有关资质证明材料

（企业法人营业执照、法定代表人授权书、税务登记证、询价函要求的其他有关证明材料）

明细报价表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 性 能 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污泵 |  | 流量： 扬程： 功率： 转速： |  | 9台 |  | 请描述设备技术特点 |
| 2 | 水位控制电箱 |  | 请描述设备技术特点 |  | 10 |  |  |
| 3 | 电动浮球阀 |  | 请描述设备技术特点 |  | 14 |  |  |
| 4 | DN80闸阀 |  | 同上 |  | 4个 |  |  |
| 5 | 辅材及水泵与管道连接件 | 项 | 请描述具体内容，可另附清单 |  | 20个 |  |  |
| 6 | 控制柜维护及KVV5*6线路维修 | 项 | 请描述维护、维修内容 |  | 100米 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）报价表中提供规格型号，列出详细的内容。

附件3：(合同样本)

甲方（全称）： 皖南医学院

乙方（全称）：   中标人

经公开询价，并按照规定的程序，确定皖南医学院滨江校区排污水泵维修改造项目中标单位为：×  ×   ×   ×  ×依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本安装改造工程施工事项协商一致，订立本合同。

工程名称：皖南医学院滨江校区排污水泵维修工程

工程地点：皖南医学院滨江校区内

工程施工内容：详见附表。

组成合同的文件：合同文件应能相互解释， 互为说明。除另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：组成本合同的文件包括：１、本合同协议书；2、询价文件（含澄清文件等全部附件）及中标通知书；3、报价书及其附件；4、标准、规范及有关技术文件；5、图纸及其补充资料汇总。

第一条：工程总价、支付安装改造款项和质保金

1．工程总造价 ×××× 。

2．乙方需先交付工程造价的5%质保金，工程完工验收合格后支付工程款，第一次支付至合同内价款的85%，结算审计完成后支付至总价的100%。

3．本合同更换或维修的设备质保期为三年（自验收合格之日起），质保期内损坏，乙方负责维修，费用由乙方支付。如乙方拒不修复的，则甲方有权不支付付乙方质保金。如乙方无违约责任，质保期满后质保金无息退还。

第二条：项目工期

接甲方中标通知书后7天内完成。

第三条：承包方式

包工包料，乙方不得以任何理由要求甲方增加材料、安装和施工费用。

第四条：安装要求和工程质量

1．安装要求：滨江校区信息大楼和3号实验楼地下室，10台每台2路浮球交流接触器水位控制电箱更换及安装，9台污水泵撤除安装，更换水管与泵体的连接件，清理9个污水池及整理水位控制电箱线路，使用电工测量表具测量和维修供电线路，更换下来的设备按甲方指定的位置摆放。

2．施工应符合国家颁发的安装工程施工规范及规定。

3．工程施工严格按照询价技术参数和投标报价一览表上明确的要求进行。

4．安装作业严格按照作业安全操作规程等执行，施工安全责任由乙自负。

第五条：工程竣工验收

1．工程施工结束后，乙方提交验收申请，甲方察看现场，确认全部完成后，组织相关部门验收。

2．工程验收乙方须提供产品说明书、产品检测资料及设备使用合格证等。

3．验收小组确认所有安装、维修、清理工作满足本合同要求后，学校出具验收合格记录。

4．如验收不合格，乙方须在7天内完成重新安装施工，并重新申请验收。

第六条：双方责任

乙方责任：

1．该项目为地下室安装作业，施工单位严格按照有关规范操作，施工中人身、设备、行车等一切安全责任均由乙方自行承担，由此造成的经济损失由乙方负责等额赔偿。

2．乙方应承担因材料、施工质量问题而造成的甲方经济损失。

3．施工过程中应不得损坏甲方道路、地面等其它设施；不得破坏甲方供配电等设备，否则乙方负责按原样修复，拒绝修复的，甲方有权扣除乙方工程款用于修复工作。

甲方责任：

1．为乙方安装改造施工提供力所能及的支持，提供场地供乙方存放设备。

2．工程按时完工后，积极协助乙方办理验收、审计及付款工作。

双方应当信守合同，不得违约。一方违约，应当依法赔偿守约方因此而造成的经济损失。

第八条：附则

1．本合同自双方签字、盖章后生效，合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

2．合同在履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交芜湖市仲裁委员会仲裁。