2021-2024年度消防器材维修更换清单附表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 消防器材类型 | 要求 | 备注 | 单价 |
| 1 | 3KG干粉灭火器 | 维修换药 |  |  |
| 2 | 4KG干粉灭火器 | 维修换药 |  |  |
| 3 | 2KG二氧化碳灭火器 | 维修充装 |  |  |
| 4 | 3KG二氧化碳灭火器 | 维修充装 |  |  |
| 5 | 3KG干粉灭火器 | 更换（新购） |  |  |
| 6 | 4KG干粉灭火器 | 更换（新购） |  |  |
| 7 | 2KG二氧化碳灭火器 | 更换（新购） |  |  |
| 8 | 3KG二氧化碳灭火器 | 更换（新购） |  |  |
| 9 | 2只装灭火器箱 | 更换（新购) | 3公斤两只装。 |  |
| 10 | 4只装灭火器箱 | 更换（新购） | 3公斤四只装 |  |
| 11 | 50型室内消防栓 | 维修 | 报价含安装新消防栓费、旧消防栓拆除费、场地恢复费。另外产品五铜部件球墨铸铁，国标带证。 |  |
| 12 | 65型室内消防栓 | 维修 | 同上 |  |
| 13 | 50型消防栓水带 | 新购 | 消防3C认证。有衬里、产品材质：纺织和聚氨酯里层组成，高强度合成纤维。水带长度20米、含两端接头加卡箍，并安装好。 |  |
| 14 | 65型消防栓水带 | 新购 | 同上 |  |
| 15 | 100型室外消火栓 | 维修 | 报价含安装新消防栓费、旧消防栓拆除费、场地平整费。另外产品需为五铜部件球墨铸铁，国标带证。 |  |
| 16 | 150型室外消防栓 | 维修 | 同上 |  |
| 17 | 20KG干粉灭火器（手推式） | 维修换药 |  |  |
| 18 | 1.2KG自动灭火弹 | 新购 |  |  |
| 19 | 2KG水基灭火器 | 新购 |  |  |
| 20 | 灭火毯(1M\*1M) | 新购 |  |  |
| 21 | 24kg二氧化碳灭火器（手推式） | 维修(充装） |  |  |
| 22 | 消防扳手 | 新购 | 铸铁 |  |
| 23 | 50型枪头 | 新购 | 材质：铝合金 |  |
| 24 | 65型枪头 | 新购 | 材质：铝合金 |  |
| 25 | 消防栓软管卷盘 | 维修 | 材质：橡胶软管、铜枪头、管径为DN25.报价含安装新消防栓软管费、旧消防栓软管拆除费、场地恢复费用。 |  |
| 26 | 20KG干粉灭火器（手推式） | 新购 |  |  |
| 27 | 24kg二氧化碳灭火器（手推式） | 新购 |  |  |