附件1：

采购需求

一、技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟净化机组 | 1. 油烟净化机组综合参数，风量33000立方每小时，电机功率11KW以上。（提供检测报告、产品合格证） 2. 油烟净化机组技术参数：采用旋风分离，过滤两级烟烟净化。具有净化，消声，通风多相功能。 3. 配有抽吸力较大的专用低噪声风机机组，达到国家区域环境噪音标准要求。 4. 油烟净化机组需要有安全可靠的减震系统。 5. 每台油烟净化机组须配有启动控制箱（PZ30箱，壁厚不低于1mm）。 6. 每台油烟净化机组须配有45弯头。 7. 三台油烟净化机组电源线共260米（6mm2,3+2铜芯电缆）。 | 台 | 3 |

二、对原风机组进行拆除，并按照校方要求运送至指定地点（滨江校区库房内）。

三、铲除原楼顶女儿墙和地面上的油污，并出新。

四、提供安装、调试服务。（含起吊费）

五、售后服务要求：提供的产品按厂商质保及售后服务承诺提供服务。在质保期内，若有产品质量问题，负责免费更换或维修，但由于校方人为操作不当或者不可抗力等原因引起的故障，乙方维修后可酌情收费，但不得高于市场价。

六、以上地点、面积、集油池点以现场踏勘为准。

附件2：

招标项目编号：WYGZ2017071                        正本

食堂烟道改造及设备购置项目

报

价

函

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

询价采购供应商报价书

项目编号:WYGZ2017071

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的食堂烟道改造及设备购置项目询价公告，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 项目名称 | 食堂烟道改造及设备购置项目 |
| --- | --- |
| 响应报价 | 元 |
| 工期 | 15历日 |

注：投标报价包括但不限于材料费、交通费、人工费、税金等费用，中标人不得以任何理由要求招标人支付其他费用

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

二、服务承诺：（质量保证、售后服务等）

三、有关资质证明材料：（企业法人营业执照、法定代表人授权书、询价函要求的其他有关证明材料复印件，并加盖公章）

四、投标具体参数

| 序号 | 货物名称 | 询价要求 | 供应商 报价配置 | 响应情况 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：“报价配置”须详细列明所报产品品牌、型号、技术参数等内容，简单复制“询价要求”或评委无法判别其产品响应情况的，该报价书将被视为无效报价。

五、合同主要条款

合同编号：WYHT2017071-1

买方通过国资处组织的询价方式采购活动，经评标委员会的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同。

一、清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 设备型号、详细配置、参数、厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟净化机组 |  | 3 |  |  |
|  | 合计 | 人民币（大写） |  |  |  |

二、付款方式：甲方在乙方设备安装及调试并验收合格后，十个工作日内一次性付清全部合同货款，设备无质量问题。

三、交货方式：本合同签定后，并按照学校工作安排，在十五个工作日内完成以下工作：

1. 乙方须承诺免费对原风机组进行拆除，并按照甲方要求运送至指定地点（滨江校区库房内）。

2. 乙方须承诺免费铲除原楼顶女儿墙和地面上的油污，并出新。

3. 乙方负责提供合同产品，送货到甲方指定地点，运费由乙方承担。

4. 乙方免费提供安装、调试服务。（含起吊费）

注：以上地点、面积、集油池点以现场踏勘为主。

四、售后服务：提供的产品按厂商质保及售后服务承诺提供服务。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修，但由于甲方人为操作不当或者不可抗力等原因引起的故障，乙方维修后可酌情收费，但不得高于市场价。

五、甲乙双方本着友好合作、相互信任、相互谅解的原则，未尽事宜，协商解决。

六、本合同一式伍份，甲方执肆份,乙方执壹份。本合同经双方签章后生效。合同未尽事宜，双方协商解决。