附件一：

采购需求

皖南医学院4#实验楼工程，建筑面积约15820平方米，为六层框架结构，建筑高度23.8米，其中智能化工程投资概算为360万元。

一、智能化设计内容：

1. 综合布线系统（含电话布线），主要包括建筑物内、外部网络或电话线路上的连接点与工作区的话音和数据终端之间的所有电缆及相关联的布线。

2. 计算机网络系统（含无线网络），就是利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统互联起来，以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。

3. 综合安全防范系统，以保护实验室财产安全、信息与通讯安全，运用安全防范产品和其它相关产品所构成的组合或集成的电子系统或网络。设置位置主要分部于大厅、过道及走廊、部分贵重仪器实验室、电梯轿厢、建筑物外围四周和出入口等。

4. 会议系统（含多媒体系统和音箱设备等），主要为多功能厅是进行一般报告、演讲、会议和相应的娱乐活动，为使会议、交流活动和娱乐活动更加顺利。主要位置为：二层多功能厅，多媒体教室（80人）2间、多媒体体验室；六层多媒体教室。

5. 录播系统（部分实验室），实时采集并录制课堂里教师和学生的教学音视频信号、多媒体课件内容，并自动形成课件。在主讲教室需要将老师上课的视频音频信号以及PPT信号或实验近景，通过系统实时的直播出去。教授在实验室中需要将现场实验的内容和其他教室同步。同时，需要提供功能完整，简单易用的系统管理工具，能够有效的对教学所需的设备、资源及人员进行管理或调用。

6. 公共广播系统，是设置于实验楼人员密集的公共场所，起到一个平时可以播放背景音乐，营造一个和谐的环境、播放信息以及广播通知等作用，一旦发生紧急情况，比如火警时，它能方便快捷地指示大家有序地疏散，尽最大可能降低人员伤亡的可能性。

7. 公共信息发布与查询系统（LED电子显示及查询机系统），由不同的异构终端组成，利用信息管理系统统一管理能够为教职员工提供信息的查询、发布等各类动态图文信息和引导信息，主要在一层大厅墙面设置LED显示屏一个，并在地面适当位置安装查询楼宇机器一台，。

8. 智能化集成管理系统，将不同功能的建筑智能化系统，通过统一的信息平台实现集成，以形成具体信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统。针对本次项目，本系统使用以下几个模块：视频监控系统；安全防范系统；消防系统；门禁系统；信息发布系统；会议系统；智能化系统。

9. 机房工程建设，是指为确保计算机机房（也称数据中心）的关键设备和装置能安全、稳定和可靠运行而设计配置的基础工程，计算机机房基础设施的建设不仅要为机房中的系统设备运营管理和数据信息安全提供保障环境，还要为工作人员创造健康适宜的工作环境。机房设置于一层门厅南侧位置，并将机房设备布置位置和内部配置一次设计到位。

10. 弱电综合管路桥架系统，弱电管路就是弱电系统使用的管、槽、井等管道系统。室内弱电管道系统主要由弱电管（SC管或KBG管）、弱电线槽（镀锌线槽）和弱电井组成。

二、设计费用及支付：

1. 本设计费用含施工图纸设计费、图纸审查费（专业图纸审查机构）、产品性能参数设计、产品性能指标设计、施工期间的技术服务等费用。

2. 设计单位按照投资额最为报价基础，仅报费率，总费用=智能化工程造价x设计投标费率。可参考《工程勘察设计收费标准2002年修订本》进行报价。

3. 费用支付：设计图纸完成，经专业图纸审查机构审查合格后，凭正规发票支付所有合同价款，付款前须汇10%的售后保证金到学校账户，工程完工验收合格后无息退还。

三、其他要求

1. 完成时间，合同签订后7天内，提交优化后扩初图纸，经过使用部门会商签字确认后10天内提交施工图纸及概算，每推迟一天罚款500元。

2. 图纸设计完成后，需要提交芜湖市具有甲级图纸审查机构进行图审，并出具审查合格证。

3. 服务内容还包括设计技术交底、产品性能参数设计、产品性能指标设计、施工期间的设计服务等内容。

4.校方提供智能化方案图、建筑平面初步设计图。

- 附件二：

- 供应商报价书

- 项目编号:WYGZ2015047

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的4#实验楼工程智能化安装设计项目，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表：

| 序号 | 名称 | 设计投标费率 | 设计费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4#实验楼工程智能化安装设计项目 |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |
| 售后服务响应时间： |  |  |  |
| 其它优惠条件： |  |  |  |

注：1. 设计费=智能化工程造价（360万元）x设计投标费率。

2. 设计费不能超过项目预算11万元。

二、有关资质证明材料

投标函中请附：资质证明、企业法人营业执照、法定代表人授权书、税务登记证、询价函要求的其他有关证明材料。

五、供应商联系方式

供应商名称（盖章）:

地址：

联系人：

电话：                      手机号码：

开户银行：                  银行帐号：

日期:_____年___月___

附件三：(合同样本)

GF-2000-0209

建设工程设计合同(一)

（民用建设工程设计合同）

工  程  名  称:  皖南医学院4#实验楼工程智能化安装设计项目

工  程  地  点：           校  内

合  同  编  号：

（由设计人编填）

设 计 证书等级：

发    包    人：         皖南医学院

设    计    人：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

监制

国 家 工商行政管理局

发包人： 皖南医学院

设计人：

发包人委托设计人承担_______项目经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。

- 3建筑工程批准文件。

  - 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 估算总投资（万元） | 费率% | 设计费 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积（M2） | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |
| 1 | 4#实验楼建筑智能化系统 | 6 | 15820 |  |  | √ |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计条件 |  |  |  |
| 2 | 勘察报告 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

- 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案文本 |  |  | 深度满足国家相关规定 |
| 2 | 施工图 | 8 | 各个分项工程的初步设计审查通过后30个日历天提交 |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

第五条  本合同设计费为        元人民币。设计费支付进度详见下表。

| 付款次序 | 占总设计费% | 付费额（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 90% |  | 图纸审查合格后 |
| 第二次付费 | 10% |  | 工程竣工验收后五日内 |

说明：

1.本设计费用为总包干费用。

2.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

3.该总包设计费用和总包内容一致，若增加总包内容，增加的部分设计所发生的设计费用双方另行协商，以补充合同为准。

4.本合同履行后，定金抵作设计费。

5.提供设计概算二份

第六条  双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定时间15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5  发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计合理使用年限为 50 年。

6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查的结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.5设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未

开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

7.4由于设计人自身原因，延误了本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条 其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由    仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8本合同一式 8份，发包人 6份，设计人 2 份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其他约定事项：1.合同备案等均由设计单位完成。