附件1：

技术要求

一、项目内容

1．项目基本情况

在滨江校区、赭麓校区入口安全岛安装不锈钢岗亭4座，其中1500*3000*2400mm 、1200*2500*2400mm各2座。

产品规格、安装位置详见附件1：皖南医学院安全岛岗亭采购项目产品清单。

2．承包方式

投标价为综合价，包括但不限于产品设计、制作、包装、运输（含保险费）、卸货、检验检测、安装（包含施工时所涉及的混凝土路面基础找平及其它辅材费用）、利润、税金、成品保护等在安装到位及验收合格之前一切费用，还包括因质量问题引起的维修和更换等费用。

产品质保期为一年，自验收合格第二天起计算。质保期内，如产品发生锈蚀、断裂、漏水等质量问题，中标人在接到通知后24小时内响应到场，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的所有费用，人为损坏的由招标人承担相关费用。项目质保金为不低于中标价5%，中标人应在项目合同签订前汇入招标人指定账户，质保期满且产品无质量问题，招标人无息退还中标人项目质量保证金。

二、具体要求

1．中标人应招标文件要求的规格和要求制作安装本项目产品，并按招标人指定位置安装。

2．所有产品制作安装工期为20个日历天，自签订合同之日起计算。

3．中标人应做到文明施工，施工期间不得损坏污损招标人校园其他设施，尤其要注意保护绿化、路面、墙面等。如有损坏，中标人负责原样修复。

4．中标人必须切实做好施工期间的安全工作，一切安全事故均由中标人自行负责，与招标方无关。

三、结算方式

中标人施工结束后，招标人及时组织验收，验收合格后支付全部货款。办理支付手续时中标人须提供合法的发票。

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 图片 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢岗亭(一） | 尺寸：1500*3000*2400mm 材质：岗亭立柱为80*80*1.5 mm不锈钢方管，底部做固定处理。窗户玻璃为钢化5mm。岗亭外墙为不锈钢板1.2mm外包，内衬板材，中间隔热保温处理。内天花PVC扣板吊顶，地板为防滑耐磨地胶板。内置简易工作台，照明系统，控制开关，插座(含空调插座和五眼插座各一)，空调架。 |  | 座 | 2 | 滨江校区南大门、北大门 |
| 2 | 不锈钢岗亭(二） | 尺寸：1200*2500*2400mm 材质：岗亭立柱为80*80*1.5 mm不锈钢方管，底部做固定处理。窗户玻璃为钢化5mm。岗亭外墙为不锈钢板1.2mm外包，内衬板材，中间隔热保温处理。内天花PVC扣板吊顶，地板为防滑耐磨地胶板。内置简易工作台，照明系统，控制开关，插座(含空调插座和五眼插座各一)，空调架。 |  | 座 | 2 | 滨江校区东大门、赭麓校区大门 |

附件2：

招标项目编号：WYGZ2016085                          正本

皖南医学院

安全岛岗亭采购项目

报

价

书

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

询价采购供应商报价书

项目编号:WYGZ2016085

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的安全岛岗亭采购项目，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢岗亭(一） | 2个 |  |  |
| 不锈钢岗亭(二） | 2个 |  |  |
| 合计金额（小写）： 元 合计金额（大写）： 元 |  |  |  |
| 施工工期 | 自合同签订起20历日 |  |  |

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

- 服务承诺：（质量保证、售后服务等）

三、有关资质证明材料（企业法人营业执照、法定代表人授权书、资质证书、询价函要求的其他有关证明材料）

四、技术参数响应表

| 序号 | 品 名 | 规格、型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢岗亭(一） |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢岗亭(二） |  | 2 |  |  |  |

供应商名称（盖章）:

附件3：

合同主要条款

合同编号：WYHT2016085-1

甲方同意将皖南医学院安全岛岗亭制作安装委托乙方实施，双方经过充分协商，本着公平合理的原则，签订本合同。

一、产品名称

皖南医学院安全岛岗亭

二、安装地点

皖南医学院滨江校区、赭麓校区指定位置。

三、制作安装工期

自签订合同之日始20个日历天。

四、产品规格、数量、安装位置

见合同附件

五、安装要求

1．乙方应招标文件要求的规格和要求制作安装本项目产品，并按甲方指定位置安装。

2．所有产品制作安装工期为20个日历天，自签订合同之日起计算。

3．乙方应做到文明施工，施工期间不得损坏污损校园其他设施，尤其要注意保护绿化、路面、墙面等。如有损坏，乙方负责原样修复。

4．乙方必须切实做好施工期间的安全工作，一切安全事故均由乙方自行负责，与甲方无关。

六、质保期及售后服务要求

产品质保期为一年，自验收合格第二天起计算。质保期内，如产品发生锈蚀、断裂、漏水等质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的所有费用，人为损坏的由招标人承担相关费用。

七、合同价款及支付方式

合同价款为     元（小写：    元），施工结束后，甲方及时组织验收，验收合格后支付全部款项。项目质保金为    元（小写：               元），乙方应在项目合同签订前汇入甲方指定账户，质保期满且产品无质量问题，甲方无息退还乙方项目质量保证金。

合同价款支付时，乙方须提供正式发票。

八、合同未尽事宜，双方协商解决。

九、本合同附件为合同有效部分，本合同式六份，甲方四份，乙方二份，具有同等法律效应。本合同自签订之日起生效。