- 采购需求（一）4包

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、招标文件中标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并以招标文件明确要求的材料为准,若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准，否则，其投标无效。

3、本项目涉及到的商品包装及快递包装，按财办库[2020]123号文标准执行。

4、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

5、下列《采购需求一览表》中标注“▲”的产品，投标供应商在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息该承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品(包括核心产品)标注“▲”。

6、采购人或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

采购人、采购代理机构应当依据国务院批准的中小企业划分标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下图所示）

7、采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购标的性质（采购货物或采购服务）予以明确。

中小企业划分标准：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

中小企业划分标准的说明：1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲全自动3D全息无标记活细胞成像系统 | 1、主要技术参数： 用途：活细胞实时无标记3D内部结构成像与分析，用于药理与药效研究、免疫学、细胞生物学、肿瘤、血液学及组织学等无标记、无损伤的亚细胞结构如线粒体、微囊泡、脂质体、细胞膜、细胞核等3D结构研究。 2、环境要求： 2.1、温度 ： 15-40度 ，相对湿度 30-60%； 2.2、电压：100-240 VAC / 50-60Hz / 0.9-0.45A； 2.3、空气：干净，无粉尘或漂浮物，无腐蚀性气体等； 2.4、桌面：约1.2mx0.5m，桌面无震动物体，远离水槽等。 3、技术指标 3.1、硬件系统 *3.1.1、无需标记或非侵入式检测； 3.1.2、激光光源： 520nm一级激光，曝光量20mW/cm2，无需眼睛保护； *3.1.3、成像方式：360度全息扫描，基于细胞物理折射率RI 成像，对细胞无损伤； 3.1.4、RI分辨率：0.001，可高清晰呈现亚细胞结构如线粒体、脂质体、细胞核、膜等； *3.1.5、分辨率：x，y=200nm，z=400nm； *3.1.6、视野：90X90X30μm； 3.1.7、景深：30μm； 3.1.8、成像速度：2s呈现细胞3D影像，每张3D影像可构建成96层Z轴图片，任意一个角度都可看细胞的每一个层面； 3.1.9、3D成像帧率：0.5fps，全自动调整成像； 3.1.10、物镜：60x /NA 0.8.，低功率激光器（λ =520nm）； 3.1.11、样品台：60mm垂直空间，可进行样本操作及加载台式孵育系统； 3.1.12、相机：CMOS, 165 fps, 1024x1024 像素， USB 3.0接口； 3.1.13、荧光成像：x，y轴分辨率400nm； 3.1.14、荧光光源：LED灯，功率可调，可高速转换<100 μs, 寿命>20000 hours； 3.1.15、荧光滤光片：DAPI，FITC，TRITC，CY5。 3.2、软件 3.2.1、横向：本地输出200 nm ； 3.2.2、轴向：本地输出400 nm ； 3.2.3、全息图获取 ； *3.2.4、断层扫描幔帧率：<1s ，基于GPU的数据重构 ； 3.2.5、自我校正时间：<90 s，与光学厚度有关； 3.2.6、软件3D图像构建，基于折射率（RI）的任意的数字染色，高达7个数字染色，输出结果兼容其它软件做分析和比较； 3.2.7、量化分析： 基于折射率RI的细胞周期、细胞形态、厚度、体积、纹理等变化的量化分析； 3.2.8、细胞3D结构分析： 360度任意角度的旋转及96层细胞切面图查看与量化分析； *3.2.9、导出的数据兼容第三方处理软件，如ImageJ，tomviz等。 3.3、细胞孵育器 3.3.1、温度控制器 *3.3.1.1、5个加热通道连接加热板，加热盖、物镜加热、气路加热、加湿瓶加热； 3.3.1.2、温度稳定性: ± 0.1°C； 3.3.1.3、温度跨整个插入物的均一性： ±0.5 °C； 3.3.1.4、温度范围：室温+ 3 °C -+60°C； 3.3.1.5、5个加热通道； *3.3.1.6、温度控制和数据记录软件 ； *3.3.1.7、包括可调节的报警功能； 3.3.1.8、独立的温度探头保证准确性； 3.3.2、气体孵育器 3.3.2.1、理想的活细胞成像应用—提供充分的孵育条件用于显微镜； 3.3.2.2、防蒸发的稳定的气体孵育器； *3.3.2.3、有效、快速的加湿，湿度90%； 3.3.2.4、使用加压空气创造气流----无振动； 3.4、电脑配置要求 3.4.1、操作系统: 64-bit versions of Windows 10； 3.4.2、处理器: Intel core i7 ； 3.4.3、内存: 不低于8GB DDR3 RAM ； 3.4.4、硬盘驱动:不小于 1 TB ； 3.4.5、图形处理器: 不低于NVIDIA GeForce GTX 970 4GB； 3.5、其他 3.5.1、主机尺寸：约(宽×厚×高mm) 380×170× 445； 3.5.2、重量：约8kg； 3.5.3、存储和运输要求： 使用提供的防尘罩 ； 3.5.4、配置清单： NanoLive 主机 1台 细胞孵育器 1套 防尘罩 1个 清洁棉棒 1包 气浮防震台 1套 孵育钢瓶及二氧化碳气体1套。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 细胞定量分析系统 | *1.1、仪器检测范围：最高可选配488nm、638nm、405nm激光器，荧光通道至少可以实现2激光同时检测4色，至多可以实现3激光同时检测13色。同时包含前向角散射光检测通道和侧向角散射光检测通道。 *1.2、为保障激光器的检测能力和使用寿命，激光功率范围要求：50-80mW（必须在官网和印刷版彩页上体现，并加盖公章,备注官方网址核查）。 1.3、全自动光路校准功能，无需人工调节，仪器全自动完成光路校准；滤光片一共13片，可以自由拔插，可以根据实验需求选择使用相应的滤光片，使得仪器的实际检测范围大于实际配置。 *1.4、为了保证仪器的荧光灵敏度，需采用超高灵敏度的光纤阵列检测器（FAPD）。荧光检测灵敏度：FITC≤30 MESF，PE≤20 MESF（必须在官网和印刷版彩页上体现，并加盖公章,备注官方网址核查）。 1.5、为了满足不同的实验需求，各通道增益电压可调。同时，具备自动荧光补偿功能，通道增益电压改变时，无需重新使用单阳性样本调节补偿，仪器自动完成调节。 *1.6、细胞检测能力：细胞分析速度：≥30000细胞/秒；能将0.08μm目标颗粒与噪音信号明显区分。 1.7、数字采样频率≥25Mhz。 *1.8、标配96孔板自动进样器，采用蠕动泵驱动的连续的上样方式，并兼容其他上样模式，包括1.5ml、2ml、5ml等多规格试管上样。 *1.9样本流速具有低速、中速、高速、自定义调节四种模式可选，流速范围：10ul/min—240 ul/min。 2.0、清洗模式：日常清洗，深度清洗。 *2.1、软件系统：配备中、英文软件，可实现离线补偿功能，并且可实现多台机器安装。 2.2、补偿模式：全矩阵补偿，自动补偿和手动补偿。 *3、分析系统配置： 3.1、细胞定量分析仪主机一台：配置488nm激光器(功率≥50mw)、638nm激光器(功率≥50mw)，同时可以检测4色。 4、其他服务： 4.1、为增进用户间的学术交流，该型号仪器在安徽区域的装机数量不低于30台；在全国范围内不低于850台。 4.2、能够提供本地化服务，安徽省内有常住售后服务工程师和技术服务工程师，能够及时响应客户需求。 *4.3、必须提供生产厂家或者区域总代理盖章的原厂印刷彩页， 并且核心参数必须在彩页中有体现，并有原厂或者总代理针对本产品的授权书。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 经颅磁刺激器（神经磁刺激器 | 1 、磁刺激主机： 1.1最大输出刺激脉冲频率：≥100Hz； *1.2输出脉冲宽度：≤300us，且脉冲频率误差范围：≤±3%； *1.3 支持最大输出强度：≥4.2T，且强度误差范围：≤±5%； 1.4须具备并提供：FDA、CE、CFDA认证； 2、磁刺激控制装置： 2.1 采用触摸屏式工业控制器，非外挂PC电脑等方式； 2.2 控制器触屏尺寸：≥10英寸； 2.3 控制器内置磁刺激专用软件； 2.4 控制器内置磁刺激运动诱发电位（MEP）和运动阈值（MT）检测软件，屏幕上可以显示两个独立的窗口，同步呈现两个MEP信号； 2.5 控制器屏幕上实时显示线圈规格、线圈温度； 2.6 在控制器屏幕上以20级梯度趋势图方式实时呈现显示线圈温度； 2.7线圈温度允许值：41度，当线圈表面温度达到或超过41度时，系统自动停机保护； 3 、操作软件： 3.1 在控制器屏幕上显示磁刺激器实时状态； 3.2 持续超过10分钟未触发系统将自动卸载保护； 3.3 刺激模式可调：单脉冲、重复脉冲、自由组合刺激、以及丛刺激（iTBS和cTBS）模式（需提供采用与投标产品同品牌、同型号设备进行iTBS刺激及cTBS刺激的、已发表的论文为证） 4、磁刺激线圈： 4.1 规格： 8字形常规双线圈，每圈直径≥70mm一个； 8字形动物实验双线圈，每圈直径≥40mm *4.2线圈的冷却降温方式：线圈采用无液体的动态冷却方式，适合长时间连续工作，非被动冷却、非液体冷却； 4.3线圈内电流方向：以双线圈（8字形）的前端为参考时，电流方向为由外向内（须图文说明）： 5 、运动阈值（MEP）测量： 5.1配置运动诱发电位放大器,通道数≥2通道，可同时采集两个部位的运动诱发电位信号并在磁刺激控制器屏幕上以两个窗口的方式同步显示，用于直观对比选取最佳阈值强度； 5.2运动阈值自动计算：基于设定比例和采集信号结果可自动计算所需刺激强度； 6 、分体式模块化架构： 6.1 磁刺激主机、控制器、储能单元为模块化架构，便于单独更换、维护和升级； 6.2 独立线圈支架带脚轮可移动； 7、拓展能力：支持将几台主机连接在一起并且通过一个线圈来释放磁刺激（须配图文说明）。 8、支持安慰剂刺激线圈双盲对照实验（需提供采用与投标产品同品牌、同型号设备完成真假刺激对照应用的、已发表的论文为证）； 9、支持以其他技术模态同步联合应用，形式包括但不限于：与EEG（脑电图）同步联合应用、与fMRI（磁共振成像）同步联合应用、与NIRS(近红外脑成像)同步联合应用。（需提供采用与投标产品同品牌、同型号设备进行以上联合应用的、已发表的论文为证）。 10、主要配置： 10.1 重复经颅磁刺激主机； 10.2 专用PSU能量单元； 10.3 磁刺激线圈； 10.5 双通道运动诱发电位模块； 10.6 专用控制器（内置磁刺激软件）； 10.7 专用推车及移动机柜(国内配置)； | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |

本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品内容 |
| --- | --- |
| 1 | - 全自动3D全息无标记活细胞成像系统 |