附件1：

主要技术要求及规范

- 项目概况：皖南医学院图书信息大楼9楼一块1.2*3.35米厚度12毫米的镀膜钢化玻璃爆裂。铝合金内开内倒窗一扇更换（大致尺寸80*1.2米） 。玻璃采光天棚玻璃2块2*1.24米（大致尺寸）

- 技术要求：

- 镀膜钢化玻璃规格1.2*3.35米厚度12毫米一块，镀膜比为70%，必须和现玻璃颜色基本一致。

- 铝合金内开内倒窗一扇更换（大致尺寸80*1.2米，具体尺寸以现场测量为准）拆除重做安装

- 玻璃采光天棚钢化夹胶玻璃2块2*1.24米*12mm（具体尺寸厚度以现场测量为准）。

- 报价要求：报价含玻璃制作费、搬运费、安装、发票等一切费用。

- 付款及其他：本项目在提交报价时需要缴纳1000元保证金，报价为一次性包干，项目验收合格后一次性付清。

附件2：

招标项目编号：WYGZ2016059                          正本

皖南医学院

滨江校区玻璃幕墙维修项目

报

价

书

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

询价采购供应商报价书

项目编号:WYGZ2016059

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的关于滨江校区玻璃幕墙维修项目，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 项目名称 | 滨江校区玻璃幕墙维修项目 | 项目编号 | WYGZ2016059 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标保证金数额 | 1000元 |  |  |
| 投标报价 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |  |  |
| 项目完成 时间 | 合同签订日后 完工 |  |  |

注：1、投标报价包括材料费、交通费、人工费、税金等费用，中标人不得以任何理由要求招标人支付其他费用，提供正式有效发票。

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

二、有关资质证明材料

（企业法人营业执照、法定代表人授权书、税务登记证、询价函要求的其他有关证明材料）

附件3：(合同样本)

合同编号：

甲方（全称）： 皖南医学院

乙方（全称）：   中标人

根据询价采购，现同意将皖南医学院（以下简称甲方）图书馆玻璃维修项目，委托    公司（以下简称乙方）组织实施，本着公开、公平、公正的原则，双方就有关事项达成以下协议：

一、项目名称：滨江校区玻璃幕墙维修项目。

二、施工及技术要求

1、 重新制作安装一块颜色和现有玻璃相近的规格为1.2*3.35米厚度12毫米的镀膜钢化，铝合金内开内倒窗一扇更换，玻璃采光天棚钢化夹胶玻璃2块2*1.24米*12mm.。

2、乙方施工人员应文明施工，安全责任自负，服从甲方管理。

三、合同工期：自合同签订之日起30日内完工。

四、合同价款

1、合同价款为XXX元。

2、该项目不预付工程款，项目验收合格，经过审计后一次性付清。

3、乙方签订合同前需缴纳履约保证金XX元，项目验收合格后退还。

五未尽事宜，双方协商解决。、