附件：

采购需求

一、技术参数：

我校滨江校区1-4号学生宿舍、3号实验楼共有5台排污泵和15台水位控制箱损坏，需要进行维修保养及更换。

1、水泵型号：

型号：WQ15-20-2.2

参数：流量15M3/h 扬程20M 功率2.2KW 管径50 电压380V

2、浮球式水位交流接触器控制电箱：

300MM*400MM加厚型外壳   25A或32A   可以手动和自动自由转换

二、施工和辅材要求：

清理15个污水池，拆除和安装15个水位控制电箱，拆除和

安装5个污水泵包括所用的全部辅材。

三、品牌和质保要求：

水泵参考品牌人民牌，水泵和水位控制电箱要求免费质保3年。

四、投标保证金的形式及金额：

中标单位在合同签定前，将合同价款5%作为质保金汇入我校帐户。

开 户 名：皖南医学院

开户银行：安徽省芜湖市建行中山路支行，

帐号：34001672208050139762（注明“WYGZ2015018”）

- 询价采购供应商报价书

- 项目编号:WYGZ2015018

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的滨江校区排污泵维修项目，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 性 能 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水式污水泵 | WQ15_20_2.2 | 流量： 扬程： 功率： 转速： 管径： 电压： |  | 5 |  | 请描述设备技术特点 |
| 2 | 浮球式水位交流接触器控制电箱 |  | 请描述设备技术特点 |  | 15 |  |  |
| 3 | 清理污水池 |  |  |  | 15 |  |  |
| 4 | 辅材 | 项 | 请描述辅材内容 |  |  |  |  |
| 5 | 水位控制电箱线路整理 | 项 | 请描述维护内容 |  | 15 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价表中提供规格型号，列出详细的内容。

2、报价含人工费、主材（辅材）、税金及管理等一切费用。

二、交货期

合同签订后 14 日内交货安装调试完毕，交付单位验收。

三、技术支持与服务承诺：

（质量保证、培训、售后服务等）

四、有关资质证明材料

投标函中请附：企业法人营业执照、法定代表人授权书、税务登记证、询价函要求的其他有关证明材料。

五、供应商联系方式

供应商名称（盖章）:

地址：

联系人：

电话：                      手机号码：

开户银行：                  银行帐号：

日期:_____年___月___日