老校区教学区电房拆除设备清单

一、  1台变压器：型号：S7-315/10

生产厂商：芜湖变压器厂，1994年6月

额定频率：50HZ

额定电压：10000±5%/400V

额定容量：315KVA

二、  8台低压配电柜：

（6台）生产厂商：安徽省芜湖市安装公司开关厂，1983年8月

型号分别为：BSL-1-04、BSL-10-04、BSL-10-04、

BSL-10-02、BSL-10-J、BSL-10-12

（2台）生产厂商：安徽省芜湖市金达开关厂，1993年9月

型号：BSL-10-02、BSL-10-12

三、  1台电容柜：

生产厂商：芜湖开关总厂，1994年10月

型号：PGJ1-2