## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：WYGZ2022110

原公告的采购项目名称:皖南医学院清洁级动物房维保及空调维修项目

首次公告日期：2022年12月13日

## 更正内容

更正事项：√采购公告√采购文件□采购结果

更正内容：

- 1、空调维修需求：

- （1）对我校清洁级动物房的中央空调存在的故障进行检查维修，对损坏的压缩机、风扇电机进行更换、添加氟利昂等维修工作，保障空调正常运转。

（3）自行踏勘现场。

修改为

- 1、空调维修需求：

- （1）空调维修费为包干价格，需要对我校清洁级动物房中央空调存在的故障进行检查维修，对损坏的压缩机、风扇电机进行更换、添加氟利昂等维修工作，保障空调正常运转。

（3）自行踏勘现场。因商家未踏勘现场导致的报价失误问题，由商家承担。

---------------

删除

“3、分项报价明细表。

| - 序号 | - 设备名称 | - 规格 | - 数量 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 压缩机 |  | - 2台 |  |  |
| - 2 | - 风扇电机 |  | - 1台 |  |  |
| - 3 | - 氟利昂 | - R22/22.7/瓶 | - 2瓶 |  |  |
| - 皖南医学院清洁级动物房维保及空调维修项目--维修费（最高限价：3.2万元） |  |  |  |  |  |

”

----------------------

（一）报名时间：2022年12月13日-2022年12月20日17:00；

修改为

- 报名时间：2022年12月13日-2022年12月22日17:00；

- ---------------------------------------

（一）响应文件递交截止时间：2022年12月23日下午2:30；

（二）响应文件开启时间：2022年12月23日下午2:30；

修改为

（一）响应文件递交截止时间：2022年12月27日上午9:30；

（二）响应文件开启时间：2022年12月27日上午9:30；

------------------------------

（四）因学校防控要求，校外人员进校需填写《校外人员入校申请表》（附件）（持24小时核酸阴性证明）。请各投标单位如实填写，并于2022年12月22日12：00前将手写签名扫描版传至470242012@qq.com。如未填写导致不能及时参与项目开标，视为自动放弃本次项目投标（请电话联系我校防疫办3932451，关注我校进校政策）。

修改为

（四）因学校防控要求，校外人员进校需填写《校外人员入校申请表》（附件）（持24小时核酸阴性证明）。请各投标单位如实填写，并于2022年12月26日12：00前将手写签名扫描版传至470242012@qq.com。如未填写导致不能及时参与项目开标，视为自动放弃本次项目投标（请电话联系我校防疫办3932451，关注我校进校政策）。

## 三、其他补充事宜

## 其他未更正调整的内容仍按照原询比文件执行。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名称：皖南医学院

地址：芜湖市弋江区文昌西路22号

联系方式：0553-3932052

2022年12月19日