- 采购需求（十三）

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、招标文件中标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并以招标文件明确要求的材料为准,若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准，否则，其投标无效。

3、本项目涉及到的商品包装及快递包装，按财办库[2020]123号文标准执行。

4、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

5、下列《采购需求一览表》中标注“▲”的产品，投标供应商在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息该承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品(包括核心产品)标注“▲”。

6、采购人或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

采购人、采购代理机构应当依据国务院批准的中小企业划分标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下图所示）

7、采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购标的性质（采购货物或采购服务）予以明确。

中小企业划分标准：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

中小企业划分标准的说明：1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 一、功能要求： 1、双光束比例监测光学系统使得仪器在测量过程中动态监测光源的变化，抵消光源波动，提高仪器的稳定性。 2、采用6英寸液晶显示器，显示清晰，信息完备。 *3、完善的数据分析功能，主机可独立完成功能包括但不限于光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试，多波长测试及数据打印。 *4、光学基座：采用光学系统悬架式设计，整体光路独立固定在16mm厚的铝制无变形基座上。 5、可选配光谱扫描软件，联机操作时，除能实现主机的所有测试功能外，还可实现更为强大的数据处理功能，并且使数据存储达到无限。 6、软件遵循GLP/GMP实验室使用规范，内置完善的用户管理、日志记录、数据存储追溯及报告输出功能。 7、可方便使用自动八连池架、微量比色皿架、恒温自动进样器、反射附件、可旋转式固体样品架、积分球等附件，扩展了仪器的适用范围和应用领域。 8、标准配置：主机一台，10mm玻璃比色一盒（4只），10mm石英比色皿一盒（2只），使用手册一份 ，电源线一根，防尘罩一个。 二、技术参数要求： 1、波长范围：190-1100nm。 2、光谱带宽：1.8nm。 3、波长准确度：±0.5nm。 4、波长重复性：≤0.2nm。 5、光度准确度：±0.2%T（0-100%T）、±0.002Abs(0-0.5Abs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs)。 6、光度重复性：≤0.15%T(0-100%T)、≤0.001Abs(0-0.5Abs)、≤0.002Abs(0.5-1.0Abs)。 *7、杂散光：≤0.05%T。 8、基线漂移：±0.001A/h（500nm处）。 9、基线平直度：±0.001A。 10、噪声水平：±0.0005A。 11、光度范围：0-200%T、-4.0-4.0A、0-9999C。 12、检测器：硅光二极管。 13、光源：长寿命钨灯、氘灯。 | 6 | 台 |  | 工业 | 货物 | 实验内容：体内药物浓度检测的样本处理方法 |
| 2 | 超低温冰箱 | 1、样式：立式 。 2、有效容积:398L 。 3、外部尺寸(宽×深×高)（mm）：785×1041×1947。 4、内部尺寸(宽×深×高)（mm）：440×696×1266。 5、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 *6、显示：7寸高性能LCD电容触摸屏，显示精度0.1℃，动态实时显示信息包括但不限于箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。 7、具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。 8、安全存储：14种声光报警系统（高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等），物品存储更安全。 9、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 10、无氟环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，独特制冷回路，制冷效率高，降温更迅速。 11、优质高效压缩机，整机稳定运行功率小于500W，优质低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 *12、25℃环温时，单日耗电量≤7.6KW.h/24h，提供省级或省级以上第三方检测报告。 13、一体式把手门锁设计，配置外挂锁孔，可加双挂锁，选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。 14、25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤4h，提供省级或省级以上第三方检测报告。 15、保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm,大幅提升保温效果。2个发泡压扣式内门，双层发泡保温外门，外门4道密封，内门两道门封，整机6道门封。 16、25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥210min，提供省级或省级以上第三方检测报告。 17、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 18、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 19、大面积翅片式冷凝器，散热面积大，效果好。 20、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。 21、2个温度测试孔，方便测试箱内温度及穿孔实验。 *22、标配USB模块，可用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出，数据可长达15年以上。 *23、标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。 24、可存储2英寸标准冻存盒300个，2ml标准冻存管30000支。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 | 实验内容：药物半衰期测定 |
| 3 | 台式高速冷冻离心机 | *1.最大容量：≥250ml×4;最高转速：≥21000rpm；最大相对离心力：≥30500×g。 2.微机变频控制系统，配置高精度测速系统，≥7寸高清IPS电容触摸屏、液晶显示。 *3.程序可编辑操作，≥95组程序存储空间，≥14档曲线加减速度控制。停机无回荡功能(投标文件中提供体现此参数的证明材料，如产品彩页、技术白皮书等)。 4.具有转子平衡自动测定功能，不平衡发生时仪器自动停止运转。 5.运行中可随时更改参数，无需停机。 6.采用悬挂式平衡系统，低速运转稳定，高速运转噪音小。 7.采用优质压缩机组，制冷加热双回路设计，精确控温； 8.离心结束后离心机盖自动打开，便于取放样品。 9.单独的Short spin瞬时离心功能按键，按住即可离心。 10.采用双吸入式电子门锁，轻按快速关闭门盖、安全静音。 11.具有故障自动诊断系统，针对超速、不平衡、电子门盖等多重保护。 12.温度设定范围-20℃～40℃±1℃。 13.全自动识别不同转子，并进行限速控制。 14.转子安装采用膨胀式结构，互换方便。 *15.转子配置要求： 15.1、角转子 24×1.5/2.2ml（≥16000rpm/26100×g）； 15.2、角转子24×10ml（≥12000rpm/13800×g）。 | 3 | 台 |  | 工业 | 货物 | 实验内容：影响作用于血液系统的药物实验 |
| 4 | ▲高效液相色谱仪 | 1输液单元 1.1良好的送液性能。采用浮动柱塞支持机构，提高柱塞、柱塞密封圈的使用寿命，是耐用性出色的高性能送液单元。 *1.2泵型：串联双柱塞方式（主泵头47μL，副泵头23μL）。 1.3流量设定范围：0.001 ml/min -10.000mL/min 1.4最大排液压力：40.0MPa *1.5流量精密度：0.06%RSD 1.6送液脉动：±0.08MPa（水，1.0 mL/min，8MPa 送液时） 1.7安全措施 : 漏液传感器，高压、低压限 1.8 组成方式：由2台独立的输液泵组成的二元高压混合方式 2. 紫外检测器 2.1波长设定范围: 190nm-700nm *2.2噪声水平：±0.25×10-5 AU 2.3漂移：±0.5×10-4 AU/h 2.4线性范围：2.5 AU （ASTM规格） *2.5 双波长功能：从190-370或371-700任意两波长 2.6信号输出：两通道检测池：10mm，8μL（标准） *2.7检测池功能：双波长检测、比例色谱输出、停泵波长扫描、时间程序 3．手动进样器 3.1 手动进样器 4.耗材包 4.1 C18 25cm×4.6cm 5um色谱柱5根 4.2 100ul进样针5根 4.3 预柱5根 5柱温箱 5.1控温方式方式：半导体模块加热方式 5.2设定温度范围：14-60℃(1℃步） 5.3温度控制精度：±0.1℃ 5.4温度控制范围：(室温+10℃）-60℃ 5.5柱温箱容量：250mm 柱×1 支 5.6可收容单元：手动进样器一个 5.7安全措施 ：上限温度设置 6数据处理系统 6.1 中文化界面、中文帮助菜单可选提供所需的数据采集、数据处理、定性分析和定量分析软件， 6.2 仪器上配备控制面板，可以直接对液相色谱进行控制。 *6.3 工作站软件可对每一个模块进行反控。 6.4通过组合各单元的协调功能,从启动到关机,实现分析全过程完全自动化,准备好流动相和试样后,启动装置,识别工作状态进行分析,大幅度的缩短分析工作时间:按照指定时刻系统工作开始/关机;基线稳定化的自动判断;柱清洗/冷却;流动相的置换;网络控制功能 *6.5整套设备必须与现有的SPD-M20A、RF-10A无缝对接，软件能反控SPD-M20A、RF-10A，投标文件中提供承诺函加盖公章。 6.6 配套品牌电脑1套，配置不低于： I5-11500/16G/1T HDD/24LED/WIN10系统 *7 签订合同时需要提供产品授权书原件，投标投标提供承诺函加盖公章。 | 6 | 台 |  | 工业 | 货物 | 实验内容：影响作用于血液系统的药物实验 |
| 5 | 凝血分析仪 | 1、全自动凝血分析仪，可支持凝固法、免疫比浊法和发色底物法三种方法学的检测； *2、测试原理：凝固法的测试原理为双磁路磁珠法； 3、测试速度： PT≥300T/h 、D二聚体≥80 T/h，凝血五项（PT、APTT、FIB、TT、DD）的综合检测速度≥40样本/小时； 4、检测通道采用LED光源，减少耗材的使用成本； *5、检测通道：凝固法 ≥4个、免疫比浊法检测通道：≥5个，且凝固法和免疫比浊法通道相互独立，互不干扰； 6、预温通道：不少于16个； 7、样本架采用抽屉式进样，满足样本装载的灵活和自动化需求，且独有配备试管架存放托架，方便样本搬运； *8、样本位： ≥80个，可同时上机检测80个样本，且样本具备自动条码扫描功能； 9、试剂位：≥20个，带试剂冷藏功能； *10、急诊位：要求任意急诊位，急诊样品任意插入，并且具备至少3个专用急诊位； 11、测试杯：1000个含钢珠测试杯一次性装载并自动单个连续导入， *12、传送系统：具有高精准自动抓杯系统；机械手带抓杯感应功能，抓杯滑脱时能报警提示； 13、加样系统：独立样本针和试剂针，且具备自动液面感应和防撞功能，试剂针具备自动加热功能； - 自动稀释：样本自动稀释，支持多试剂因子实验，异常标本自动重发试验； - 15、自动定标：定标曲线，多点定标机内自动完成倍比稀释； 16、质控体系：用户可定义的质量控制程序，提供标准质控文件和统计图； 17、操作界面：视窗中文操作平台； 18、售后服务：安徽省内设有办事机构（提供包括但不限于办事机构的地点、联系电话、维修工程师名单）。 20、配套品牌电脑1套，配置不低于： I5-11500/16G/1T HDD/24LED/WIN10系统； *21、签订合同时提供产品授权书和售后服务承诺书原件，投标投标提供承诺函加盖公章； | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 | 实验内容：影响作用于血液系统的药物实验 |
| 6 | 冰箱 | 海尔BCD-253WDPDU1 面板类型：金属拉丝； 开门方式：左开门； 产品尺寸（深×宽×高）mm：648×590×1781mm； 电压/频率：220V/50Hz； 包装尺寸（深x宽x高）mm：720×620×1836mm； 产品重量(kg)：约61； 干湿分储，变频风冷无霜，一级能效； 冷藏室(升)：137； 运转音dB(A)：37dB； 制冷类型：压缩机制冷、制冷循环：双循环，制冷剂R600a； 变温室(升)：32； 操控方式：电脑式； 冷冻室(升)：84； 总容积：253升； 耗电量(KWh/24h)：0.59Kwh/24h； 除霜模式：智能除霜。 | 10 | 台 |  | 工业 | 货物 | 实验内容：影响作用于血液系统的药物实验 |

本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品内容 |
| --- | --- |
| 4 | - 高效液相色谱仪 |