一、项目需求及技术要求

*投标人须确保2021年2月24日全部洗浴、开水设备和计量设备设施正常使用。原有旧设备、设施拆除或重新利用及浴室内部重新装修工作可延迟至2021年暑假期间进行。（投标文件中提供加盖投标单位公章的承诺函，承诺函格式附后）

（一）工程概况

1．数量需求

（1）皖南医学院赭麓校区学生公寓，洗浴方式为楼层公共盥洗间集中洗浴或进到宿舍，其中：

1#学生公寓6层，开水机每层不少于一台。2-6层每层现有1个公共淋浴间，共5间，每间淋浴龙头现有4个，改造后每间增至不少于7个；

2#学生公寓6层，开水机每层不少于一台。现有公共淋浴间一个，现有淋浴龙头10个，改造后增至三个淋浴间，淋浴头需增至不少于25个；

3#学生公寓5层，开水机每层不少于一台。每层现有1个公共淋浴间，每间现有淋浴龙头4个，改造后每间需增至不少于6个；

4#学生公寓开水机每层不少于一台。现有一层公共淋浴间1间，共计4个淋浴龙头，改造后需增至不少于10个；

5#学生公寓4层，开水机每层不少于一台。现有2、3层各设公共淋浴间一间，每间安装淋浴龙头4个，改造后每间淋浴龙头不少于4个；

6#青年教师公寓7层共167间，房间有独立卫生间，热水进到每个房间，计安装淋浴龙头167个。原有计费系统须全部更换，热水设备、管路须改造。开水机每层不少于一台。

（2）文昌西路15号原夏瀛学校地块学生公寓安装空气能洗浴设备一套，一层设计公共浴室两间不少于20个淋浴龙头以满足使用需求，每层安装开水机不少于一台，因该地块校园网和一卡通尚未开通，暂可使用微信、支付宝等支付方式，可使用机械式水电表（投标人需服从土建改造单位管理、相互配合施工）。

（3）滨江校区学生宿舍根据现场安装条件，每层配置饮用开水器不少于一台（功率9000W；水箱不小90升），每台开水机不少于两只出水嘴，运营过程中根据住宿学生实际需求，中标人须无条件增加安装或搬迁开水机。教学楼开水机须无条件根据师生实际需求，在原有数量基础上进行增加安装或搬迁。

（4）因芜湖市市政水压不足，滨江校区1#—6#学生公寓，7#、9#、10#学生公寓屋面原有开水水箱须进行改造，改造后用途为上述学生公寓5层—6层早晨洗漱应急用水（每层不少于2只供水龙头）。

*中标人须无条件服从学校规划调整和改造维修计划，无条件满足师生实际需求，如因学校工作需要或师生需求，对洗浴、开水设备设施进行拆除、搬迁或新增，局部须提供免费开水机等，中标人须无条件执行，学校对此不承但任何经济损失和法律责任。（投标文件中提供加盖投标单位公章的承诺函，承诺函格式附后）

*文昌西路15号地块原夏瀛学校地块学生公寓临时使用微信、支付宝等支付方式所产生软硬件设备设施以及水电表安装等费用由中标人全部自行承担，今后学校安装部署原夏瀛学校地块校园网和校园一卡通，中标人须无条件更换，且用于洗浴、开水服务部分的一卡通软硬件设备设施以及远程水电表等费用仍由中标人全部自行承担。（投标文件中提供加盖投标单位公章的承诺函，承诺函格式附后）

*投标人须书面承诺：完合理解招标文件要求；完全理解中标后至2021年暑假期间的现场安装条件，并实事求是的制订施工方案，安排好各项安装施工的先后顺序和衔接关系（包括必要的重复施工），中标后无条件在规定的时间内完成招标文件全部要求和投标文件全部内容。否则，自愿同意招标方扣除全部履约保证金，并暂停结算营业款。（投标文件中提供加盖投标单位公章的承诺函，承诺函格式附后）

2．学院现有洗浴热水供应概况

赭麓校区3000余名学生，女生占比例较大。具体情况以现场查勘为准。

（二）服务模式

1.采用BOT（投资建设—委托经营—无偿转让给甲方使用）投资方式，学校组织现场踏勘时，汇同投标人共同确定公共浴室装修、安装方案及水电接口位置和排水口（投标人出具设计方案时须充分考虑取水、取电位置的可行性，自行处理好各类排水问题排水必须接入污水管井，充分考虑公共浴室通风及保温条件），包括开水机在内的所有工程改造、生产设备、管路和联网型智能水控系统拆装、新装所产生的费用，由中标人全额投资。中标人负责项目的设计、建设和运行，洗浴和开水机联网型智能水控要求必须使用校园一卡通系统，学校一卡通中心统一进行管理，学生自助转账充值；项目运行所产生的所有水电费用由中标人全额承担；系统水电使用量一律通过校园数字化能源监管平台系统进行计量，水电表及配套强弱电线路、设备（含因用电负荷过大产生的室内线路和室内弱电线路改造费用）均由中标人自行承担。

2.原夏瀛学校地块学生公寓空气能系统由中标人无偿投资相关设备和水电计量器具、计费设备设施。设备维护、服务、水质安全卫生等其它条件与学生公寓相同，由中标方无条件承担。

（三）投标文件中包含但不限于以下内容或材料

1．公司简介及资质

2．项目的设计方案

3. 项目的施工方案

4．项目的节能性与环保性介绍

5．项目投资详细清单及承包经营承包测算分析

6．后期经营管理及服务（必须要有运行管理人员配置、巡查制度、维修维护时间表、处理问题时间规定及相关承诺）

（四）报价

报价为学生消费报价，按      元/升洗浴热水和      元/升开水报价。

（五）其他说明事项

1．结算方式：招标方在无争议的情况下按月与中标方进行营业款的结算，中标方需按照学校财务处要求办理。

2．项目工期要求：自中标通知书颁发之日起至2021年2月24日之内完成浴室淋浴设施设备和开水机安装并保证正常使用（含一卡通计费系统和水电表），其它工作任务可在2021年署假结束前全部完成。上述两个阶段的任务逾期完工的，按中标方违约处理，招标方有权扣除中标方缴纳的履约保证金。

3．招标文件中要求出具的各种方案及资料作为评标依据，请各投标方务必将要求的材料准备齐全，否则评标小组有权将该投标视为无效投标。

4．中标方工程改造施工过程中必须保证施工现场安全、环境卫生清洁，建筑施工垃圾运出校园之外，由中标方负责运送处理，安装施工期间中标方须向学校物业管理公司缴纳一定数量的环境卫生押金。

5．施工过程中发生安全事故由中标方承担，中标方不得对招标方各类设备设施造成损失，否则按原价赔偿。

6．安装施工必须达到的要求

（1）不得破坏建筑物的结构和承载能力，不得破坏建筑物附属设施。

（2）安装施工方案（含水电和弱电线路）必须书面报校方审批后方可实施。

（3） 整个系统和浴室环境应符合国家公共场所洗浴服务卫生安全要求，确保卫生安全（中标人每年须向校方提供有合法资质的第三方水质检测报告）。

（4）考虑到季节及学生的需求，出水温度全年≥40℃，冬季≥45℃。

（5）整个系统在运行或静态时均不出现渗漏现象，安装符合验收标准规定的指标，水温、水质检验符合设计要求，减震降噪措施有效得当，对师生学习生活不造成干扰。

7．我校目前使用的为浙江正元一卡通系统，水控机、网线布置及其他各种网络系统的软、硬件设备采购安装或拆除安装所发生的费用均由中标方负责，招标方提供入楼内的网线端口，协助协调对接，中标方承担全部费用。学生刷卡消费的金额必须进入学校账户，每月学校与中标人结算营业款。在学校网络光纤条件暂不具备的区域，中标方可采用其它临时支付方式，待学校网络光纤敷设完成，中标方必须在规定的时间内无条件将热水、开水系统全面接入校园一卡通运营，系统切换时间以一卡通安装调试完成所需时间为准。

8．所有水电计量器具必须使用远程控制数字化表具，目前我校学生公寓使用电表品牌为“溧阳华鹏”；水表品牌为“真兰”，其它相关设备、材料均需满足校园数字化能源监管平台系统技术要求。校方协助中标人与相关厂商对接工作，校方不强制中标方必须使用某一品牌数字化产品。原夏瀛学校地块学生公寓可临时使用机械式水电表。

9．中标方所使用的计量器具必须具有国家计量认证证书（中标人每年须向校方提供具有合法资质的第三方对计量器具精确度进行检测，抽检数不少于3台）。

10．中标方必须服从校方管理，一切从服务学生大局出发，对于不与校方配合的，甚至影响学生正常生活或正常的教学秩序的，校方有权按合同约定处理，直至终止合同，并不承担任何中标方前期投入的费用。由于中标方原因中途终止合同的，中标方投入的设备产权归发标方所有。

11. 在经营服务期限内，因学校发展建设需求或安全等其它原因造成部分楼宇改变用途或停止使用，中标方应服从学校总体安排，无条件撤除或搬迁。

（六）技术参数要求

1．投标人根据现场踏勘得出的结论，在确保满足学生使用需求的前提下自行判断洗浴所需水箱吨位和机组功率。开水机水箱不小于90升，开水机功率不小于9000W；学生公寓开水机水箱原则上应大于90升（投标人须认真踏勘现场，计算学生公寓用电负荷）。

2．其它技术要求和指标：

2.1 空气能主机制水水温≥55℃

2.2 0℃时24小时内水箱水温下降≤5℃

2.3 热水终端出水温度：全年≥40℃，冬季≥45℃

2.4 学生每次开始使用热水温度低于38℃的不超过1L

2.5 设备使用温度：-10-45℃

3．制热设备要求

3.1空气源热泵必须是符合低碳、环保、安全的CCC强制认证产品。

3.2电开水机必须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生及安全评价规范》（2001）。

3.3保温水箱：材质要求内壁366不锈钢，壁厚≥1.0，外壁201，壁厚≥0.6，中间保温采用8CM以上聚氨脂发泡保温。

3.4热水、开水增压泵、热水循环泵、空气能机组必须采取减震降噪声保护措施，不得因设备运行产生震动和噪声干扰师生正常休息。

3.5热水管道：采用国内知名品牌的PPR保温套管，中间聚氨脂或橡塑保温，外面铝皮保护。

3.6水控器以及消费管理系统应采用流量计费方式，满足计量准确、消费透明、仪器耐用等要求。

3.7所有设备及材料要求定期检修、及时更新，并有足够的备用配件。

4．浴室装修要求(通风、保暖、卫生、安全等)

4.1浴室装修应充分考虑通风条件、室内保温且无异味。地面、墙面、吊顶材料、灯具和隔断材料的选择，应考虑防滑、耐酸、耐碱，并便于清洗和除污，隔断采用不透水材料。墙地面防水施工应具备专项施工方案，防水材料应选用中档以上品牌，防水施工应严格按现行规范要求进行。若淋浴间的相邻房间在正常使用过程中出现渗水等情况，且渗水是由于淋浴间防水工程质量不达标引起的，由中标单位负责维修。

4.2 浴室应设有气窗和机械通风设施，保持通风良好，空气清洁。

4.3 淋浴喷头距地面高1.9-2.3m，两喷头之间距离原则上不小于0.9m，其间应有间隔。

4.4 浴室的更衣箱宜采用光滑、不透水材料，且便于采用1：200比例的84消毒液擦拭。

4.5 浴室显目处应有水温调节使用说明，同时做好防盗及其它意外事件防范工作。

4.6其它装修要求，待招标方组织现场踏勘后，以书面澄清文件方式公开通知。

4.7投标方在投标文件中须注明所使用设备和材料的品牌。

- 其他

- 投标文件的设计、施工方案资料在后期管理中作为校方对项目验收、考核的依据，也是我校结算营业款的依据之一，请各投标人不要做不切实际的承诺，投标人所有承诺和技术、服务标准，在中标后签订合同时均自动列入考核办法，招标人有权视履约情况扣除履约保证金，直至扣除中标人部分营业收入。

2.中标人在签订合同前须承担结清原经营服务单位疫情期间临时增加设备、设施相关费用。包括洗浴、开水机、一卡通等费用（费用清单另附，见附件2一卡通费用，附件3热水安装图纸）。（踏勘现场后确认）