项目编号：WYGZ2018012

皖南医学院2018年医学检验新专业建设设备采购项目（三次招标）招标文件

皖南医学院国有资产管理处

2018年7月

目    录

第一章  招标书	1

一、投标人须知前附表	1

二、投标人须知	2

三、合同主要条款	12

四、货物服务需求	12

五、评分办法及细则	14

第二章  投标书	18

一、投标函格式	18

二、开标一览表	20

三、货物报价表	21

四、商务要求响应情况表	22

五、技术规格响应表	22

六、售后服务承诺	23

七、资格证明文件	23

# 第一章  招标书

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：皖南医学院2018年医学检验新专业建设设备采购项目 项目编号：WYGZ2018012 |
| 2 | 投标有效期：开标后 60 天 |
| 3 | 投标保证金为：人民币3000元整。 缴纳方式及到账时间：投标保证金必须从投标单位账户以转账、电汇方式汇入到指定账户,到帐截止时间为开标日前1个工作日上午10时。 开 户 名：皖南医学院 开户银行：安徽省芜湖市建行中山路支行 账号：34001672208050139762（注明“WYGZ2018012投标保证金”） |
| 4 | 投标书递交至：皖南医学院滨江校区东辅楼5楼5002室 投标书递交时间：2018年7月23日9 时 30 分前 联系人： 卞老师 联系电话：0553-3932052 |
| 5 | 开标时间： 2018年 7月23日 9 时30 分 开标、标书答疑地点：皖南医学院国资处会议室 |
| 6 | 开标条件：递交标书提供下列文件，否则投标人的投标文件不予接收。 （1）法定代表人或授权委托人身份证明、法定代表人授权委托书 |
| 6 | 履约保证金：项目中标价的5%。 中标单位投标保证金自动转为履约保证金，不足部分在中标公告结束后3个工作日内以转账、电汇方式汇入到皖南医学院账户。 |
| 7 | 正本份数： 1 份 副本份数： 4 份 |
| 8 | 签订合同地点： 皖南医学院 |

## 二、投标人须知

- 总  则

1.适用范围：

本招标文件适用于皖南医学院2018年医学检验新专业建设设备采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1采购单位：皖南医学院。

2.2供应商：是指对项目表现出兴趣，并有可能实际参与该项目投标的法人、其他组织或者自然人。

2.3投标人：是指按照一定的程序，从采购单位获取了招标文件，并实际参与了该项目投标活动的供应商。

2.4货物：是指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品配件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5服务：是指招标文件规定投标人须承担的装饰、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6项目：是指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7书面形式：包括信函、传真、电子文档等。

3.投标人资质要求

3.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。具有独立法人资格。

4.投标费用

4.1投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）招标文件

5.招标文件构成

5.1招标文件包括：

第一部分  招标书

一）投标人须知及前附表

二）合同主要条款

三）货物需求一览表

四）评审细则

五）技术要求

第二部分  投标书

一）投标函格式

二）开标一览表

三）详细参数表

四）商务要求响应情况表

五）技术规格响应表

六）售后服务承诺

七）资格证明文件

5.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

6.招标文件的澄清

6.1投标人如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在投标截止期10日之前送至采购单位，采购单位将酌情予以答复，并书面通知所有购买投标文件的投标人，同时视情作出是否延长投标截止时间的决定，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购单位可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2对招标文件的修改，将以更正公告的形式发布于皖南医学院校园网。更正公告是招标文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

- 投标书的编制

8.投标的语言及度量衡单位

8.1投标人的投标书、以及投标人与采购单位就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

8.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9.投标书构成

9.1投标书必须按照5.1节第二部分规定的内容和顺序进行编写，标明页码，装订牢固。活页式或容易拆解的投标文件将不被接受。

9.2投标人应按正本一份，副本四份编制投标书。投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

9.3投标书的正、副本的正文，均应使用相当于微软视窗系统小三号字体打印，手工书写的投标文件将不被接受（有特殊要求的除外）。

9.4投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

9.5投标人不得擅自对招标文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是对招标文件未做出实质性的响应，而终止对其作进一步的评审。

9.6如果项目分有多个包，投标人可以参与其中的一个或几个包的投标，但必须以包为单位分别编写投标书，分别装订，分别包装密封。

10.投标报价

10.1投标书的货物服务报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物服务的名称、型号（技术方案）、数量、单价和总价等内容。

10.2除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的投标书将不被接受。

10.3投标报价应包括材料费（含辅材费）、人工、利润及管理费、税金等一切费用。最终报价一经确定不得更改，且不受市场价格波动影响。

11.投标货币

11.1投标须以人民币报价或特殊规定要求报价。

12.证明投标人合格的资格文件

12.1投标人在其投标文件中，应包括证明其有资格参加投标，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

13.证明货物服务符合招标文件规定的文件

13.1投标人在其投标书中，应提交证明货物服务符合招标文件规定的证明文件。

13.2投标人按照招标文件要求提供的数量、金额较大或关键性的货物服务，如果不是自己制造的或者自己不能提供服务，应得到货物制造厂家或服务最终提供商的正式授权，并对产品质量和服务进行承诺。

13.3投标人就13.2节要求的授权，如果不是直接从生产厂商或服务最终提供商获得的，则必须提供系列完整的授权文件，以证明其提供货物服务的合法性、有效性。

13.4无论招标文件是否有明确的要求，投标人所提供的货物服务，如果是国家是实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，投标人必须无条件附上有关证书。否则，该投标人的投标文件在评审时，将被认为对招标文件非实质性响应而被拒绝。

13.5如果投标书中附有外文资料，投标人必须把这些外文资料准确、完整地翻译成中文。对于关键性的证明文件，投标人应该提供与英文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

14.投标保证金

14.1投标人必须在投标文件递交截止时前，提交“投标人须知前附表”中规定数额的投标保证金。

14.2对于未能按时、足额提交投标保证金的投标人，采购单位将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。

14.3未中标人的投标保证金，将在中标公告发出七个工作日内予以退还，不计利息。

14.4中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，在项目完成后无息退还。

14.5下列任何情况发生时，投标人的投标保证金将被没收：

A. 投标人在有效期内撤回其投标；

B. 在投标文件中弄虚作假并查实的；

C.投标人中标后，在规定期限内未能：

(a)根据第25条规定签订合同；或

(b)根据第26条规定交纳履约保证金。

15.投标有效期

15.1投标有效期在“投标人须知前附表”序号2中有明确的规定。投标人如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.投标书签署

16.1投标书应由投标人的法定代表人或其被授权代表正确签署。被授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在投标书中。

16.2投标书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其被授权代表签字。

- 投标书的递交

17.投标书的密封和标记

17.1投标人应将开标一览表用小信封封装，然后连同投标书的正本和所有副本一起用包装袋封装好。封装应该严密、不易破损。封口处应盖有投标人公章或授权代表签名。

17.2如果所投项目分有多个包，则投标书必须以包为单位进行封装。

17.3投标书包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、包号及包名（如果项目分有多个包）、投标人全称及联系电话。

18.迟交的投标书

18.1采购单位将拒绝迟交的标书。

19.投标书的修改和撤回

19.1投标人递交投标书后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购单位。但不得影响开标活动的正常进行。

19.2投标人修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按第17条的规定进行密封、标记和提交。

19.3投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

- 开标与评标

20.开标

20.1采购单位将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，欢迎投标人委派代表参加。

20.2开标前，先由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封、唱标。

20.3唱标的内容包括投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及采购单位认为合适的其它详细内容。投标人如对原投标价有变动，则只有在开标时唱出，评标时才予以考虑。

21.评标

21.1开标会结束后，评标随即开始。

21.2评标包括投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价和推荐中标候选供应商名单几个步骤。

21.3投标文件初审包括资格性复审和符合性检查两个方面。包括但不限于以下内容：

（1）投标书中资质证书是否齐全；

（2）根据招标文件要求所提出的货物服务技术方案是否完整、可行；

（3）投标文件对法律、法规和招标文件其他明确要求的符合性。

（4）投标文件是否有采购单位不能接受的附加条件。

21.4在初审阶段，评审专家组还需对投标人的投标报价和数量进行审核，看其是否有计算上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准；

（2）如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准；当单位小数点有明显的错误时，评审专家组将以总价为准，并修正其单价。

21.5初审结束后，评审专家可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。评审专家组会通过电话联系投标单位法定代表人或其授权代表作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

21.6按招标文件中规定的评标方法和标准，评审专家将对通过初审的投标书，进行商务和技术评估、综合比较与评价，即复审。

21.7评标结束时，评审专家组要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中的主要情况，依次推荐两个供应商作为中标候选单位。

22.评审办法：本项目采取综合评标法。

22.1采购单位不保证报价最低的投标单位中标，对未中标单位的落标原因不作解释。

23.开标评标异常情况处理

23.1投标文件递交截止时间后参加投标供应商不足三家的或有效投标不足三家的，除采购任务取消情形外，按以下原则处理：

（1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，将废标重新组织招标。

23.2开标、评标时出现以下情况之一的，将废标：

（1）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.评标过程的保密性

24.1开标后，直到授予中标人合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及授标建议等评审方面的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.2在评标过程中，投标人如向评审专家组成员施加任何影响，都将会导致其投标书被拒绝。

25.无效投标

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标保证金未递交的；

（2）未按照招标文件规定签署、盖章；

（3）不具备招标文件中规定资格要求；

（4）投标货物或服务不满足招标文件要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）没按标书中的要求递送样品的；或递送的样品不合格的；

- 授予合同

25.确定中标人及合同的签订

25.1采购单位将在收到评审专家组提交的评标报告后五个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，并在皖南医学院校园网将中标公告进行公示。公示的时间为三个工作日。

25.2公示期间如未接到供应商的质疑和投诉，中标人应于公示结束日开始计算的五个工作日内与采购人签订合同。

25.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在中标供应商之后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推。

25.4组成合同的文件包括：招标文件、投标书、中标通知书；明确双方权利、义务的纪要、协议；有关技术文件、技术要求等。

26.履约保证金

26.1履约保证金：中标后投标保证自动转为履约保证金，不足的在中标公示结束后3日内补齐，中标人须提供书面材料确认。履约保证金的退付程序为：项目实施完毕，经验收合格的，中标人填写《皖南医学院履约保证金退付申请表》，待招标人审核后，直接无息退还中标人。

26.2履约保证金是督促中标供应商按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购单位因中标供应商违约而造成损失时，可在无须征得中标供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

# 三、合同主要条款

- 皖南医学院2018年医学检验新专业建设项目采购合同

合同编号：WYHT2018012-1

甲方：皖南医学院

乙方：_______________________

买方通过皖南医学院国有资产管理处组织的公开招标方式采购活动，经评审小组的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、货物、服务的名称、规格型号和数量和价格（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见附表 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价款（大小写）： 元（大写： 元） 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。 |  |  |  |  |  |  |

2、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 询价通知书及答疑、更正公告;

- 询价通知书标准文本中的“合同条款”

- 成交公告；

- 卖方提交的投标文件及书面承诺函；

- 补充协议。

3、 合同金额

根据询价文件要求及卖方承诺，本合同的总金额为     元(人民币大写：         元)。

4、付款条件

验收合格后，买方向卖方支付全部合同价款，在此之前卖方向买方需出具有效税务发票。

5、项目供货期限和完成时间

卖方应于合同签字生效后开始计算的45日内，完成合同规定的全部责任与义务，由买方进行验收。

6、履约保证金

本项目履约保证金为     元(人民币大写：       圆整)，收受人为皖南医学院，期限为验收合格后    300天    。

7、其他

（1）买卖双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照中华人民共和国《合同法》的规定执行。

（2）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方按有关法律规定及时协商处理。

(3)本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向           申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方授权代表和见证方签字盖章之日起生效。

甲方：                          乙方：

法定代表或委托代理人：　　　　　法定代表或委托代理人：

联系电话：　　　　　　　　　　　联系电话：

日期：                          日期：

## 四、采购需求清单及技术规格

注： （1）以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、标有“*”的参数为实质性参数，必须满足，否则，其投标无效。

3、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

采购清单说明

*1、本项目所有设备质保期为3年；

采购需求一览表

| 序号 | 品 项目名称 | 技术参数规格及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风干燥箱 | 1、控温范围：RT+5℃一250℃（最高可达300℃）。 2、温度精确度：1℃。 3、温度波动度：±1℃。 4、温度均匀度：±1℃。 5、控制器：PID微处理器控制，轻触式，数字显示。 6、传感器：K型热电偶。 7、工作室尺寸：600*550*750。 8、外形尺寸：740*700*1125。 9、计时范围：0-999分钟或连续运行。 10、材料内部：镜面不锈钢；外部：冷轧钢板表面喷塑。 11、搁架（标配）：2个。 | 台 | 1 |
| 2 | 电热恒温干燥箱 | 一、详细参数: 控温范围 ：室温+10-200℃ 作室尺寸 ：300*300*350mm 工作室材质 ： 304不锈钢板 温度波动 ：±1℃ 控温精度 ：0.1℃ 定时范围 ：0~9999min 电源电压 ：220V-50Hz 消耗功率：450W 外形尺寸：425*420*620mm 包装尺寸：545*510*720mm 净重：25kg 立式 载物托架（标配）：2块 *配多段可编程液晶温度控制器和独立限制报警器 二、产品特点 1 、工作室采用优质钢板或不锈钢板。 2 、微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。 3 、热风循环系统由低噪声风机和风道组成，工作室内温度均匀。 用途概述： 利用热空气上升的自然对流现象、气流缓慢、灰尘少、无噪音，适用于干燥、烘焙熔蜡、灭菌等。 产品特点： 内胆采用不锈钢材质，内胆四角半圆弧过渡，便于工作室的清洁工作。 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发。 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。 多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。 可预设7段63步可编程序，每段9步，每段设置时间1～99小时59分。 | 台 | 1 |
| 3 | 加热磁力搅拌器 | 一、基本型加热磁力搅拌器 (不锈钢, 安全温度控制型) 板面材质：不锈钢 处理量：20L 控温范围：室温-340℃ 点位6～10 应用类型：加热型磁力搅拌器 转速：50-1500rpm 温控探头：标配 二、转速范围广：50-1,700 rpm 内置温度控制系统 随仪器配置：PT 1000 温度传感器 (PT 1000.60)、支杆（不锈钢支杆，用于所有M10螺纹孔的磁力搅拌器。）、固定支杆（支杆。连接ETS-D5模糊控制和ETS-D6温度计的固定支杆。）、夹头（H 44 夹头。把多功能夹R 350固定在支杆HP-M6.11上。） PT1000参数：(DIN IEC 751 Class A， 10 sec 最小温度范围 -50 °C 最大温度范围 +400 °C 不锈钢1.4571 3 mm 230 mm 25 mm 1000 mm DIN 45322） 通过数显屏可对温度及转速进行精确设置 安全温度设定数字显示 错误代码数字显示 - 可调加热盘安全温度 (50 - 360 °C) - 安全控制型加热磁力搅拌器，适于无人操作 - DIN 12878 标准接口，可连接接触式电子温度计，如 ETS-D5，进行精确控温 - 改进的热控技术，安全等级高 - 封闭式外壳，保护等级高 (IP 42) 使用寿命长 - 控温范围广 (室温 - 340 °C) - 极快的加热速度 - 电子调速控制 - 强磁性，防跳子 - 随机配置 H100 保护膜，可有效保持机身清洁 三、技术参数： 搅拌点位数目： 1 每个搅拌点位最大搅拌量 (H2O)： 20 l 单个搅拌点位的转速偏差： 5 % 最大搅拌量 (H2O)： 20 l 电机输入功率： 16 W 电机输出功率： 9 W 转速显示： LED 速度范围： 0/50 - 1700 rpm 搅拌子最大长度： 80 mm 加热输出功率： 600 W 加热速度： 1升H2O in H 15) 7 K/min 加热温度范围：室温 - 340 °C 加热温度控制： LED 加热温度控制精确度： 1 ±K 转速控制： 无级 可调安全温度回路最小值： 50 °C 可调安全温度回路最大值： 360 °C 外接温度传感器接口： PT1000 带传感器控温精确度： 1 ±K 介质温度稳定性： 1 ±K 工作盘材质：不锈钢 1.4301 工作盘外形尺寸： Ø 135 mm 外形尺寸： 160 x 95 x 270 mm 重量： 2.5 kg 允许环境温度： 5 - 40 °C 允许相对湿度： 80 % DIN EN 60529 保护方式： IP 42 RS 232接口：不 模拟输出：不 电压： 220 - 230 / 115 / 100V 频率： 50/60 Hz 仪器输入功率： 630 W | 台 | 1 |
| 4 | 酸度计/PH计 | 技术参数： 测量范围：PH：0～14.00，MV：1500mv，温度：-5.0~105.0℃ 分辨率：PH：±0.01，MV：0.1mv，温度：0.1℃ 精度：PH：0.01，MV：0.4mv，温度：0.2℃ 校准点：最多达3个 自动识别缓冲液：最多达16种 自动温度补偿(ATC)：有 显示电极斜率：有 显示屏：LCD 电源：AC适配器 接口：BNC 尺寸(mm)：230×120×80 主要特点： PB－10系列标准型分析仪：坚固、简便、功能多 1. 自动温度补偿 2. 最多3点校准存储 3. 全自动显示电极斜率及使用状态 4. 自动识别3组16种缓冲液 5. 校准只需按一个键,简单方便 6. 稳定符号,表示读数已达稳定 7. 同步显示pH、温度和缓冲液 8. 直接以mV或pH方式读取测量值 9. 配送三合一电极 | 台 | 1 |
| 5 | 智能数显控温磁力搅拌器/电热套 | 智能控温磁力搅拌器¦电热套加热 包括150,250ml各一套。 智能控温,温度数显，电热套加热 ,有内置外置传感器。电热套25，50,100,150,250,500毫升全是一次成型、防腐、注塑壳。 技术参数: 控温精度：+-1度(±1℃)控温精度高。 控温范围：室温-300℃, 转速：1800转/分. 搅拌容量：25-20000ml 控温方式：智能 转速R/min：1800 主要技术参数：电热套加热，智能调温。有内置外置传感器。 | 台 | 1 |
| 6 | 水浴恒温振荡器 | 技术参数： 1、规格型号 ： SHZ-82。 2、电 源 ： 交流220V±10% ，50Hz±2%。 3、温控范围 ： RT-100℃。 4、控温精度 ： ±1℃（LED数显控温）。 5、振荡托盘 ： 410×310(mm)。 6、振荡速度 ： 启动~280转/分（往复振荡）。 7、振荡幅度 ： 20mm。 8、外形尺寸 ： 690×479×440(mm)。 9、工作环境温度 ： 0～40℃。 10、工作环境相对湿度： 85%以下。 | 台 | 1 |
| 7 | 电热恒温水槽 | 一、详细参数: 控温范围 ： RT+5～65 ℃ 消耗功率 ：1000W 温度波动 ：±0.1℃ 水泵流量：4L/min 工作室尺寸 ：500*300*200mm 电源电压 ：220V-50Hz 外形尺寸：655×337×300mm 包装尺寸：730*420*320mm 净重：11kg 二、 产品特点： 1、 采用不锈钢内胆、顶盖。 2、 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能，控温精确、可靠。 3、 带内置循环水泵的产品，在加装外循环接口后，可向外输出恒温水流。 | 台 | 1 |
| 8 | 电化学工作站 | 技术参数： 1.恒电位仪: （1）零阻电流计 （2）2，3，4电极结构 （3）浮动地线或实地 （4）最大电位范围：±10V （5）最大电流：±250mA连续,±350mA峰值 （6） 槽压：±13V （7）恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms （8）恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz （9）所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V, ±6.553V, ±10V （10）所加电位分辨：电位范围的0.0015% （11）所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01% （12）所加电位噪声：<10mV均方根植 （13） 测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程 （14）测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA （15）电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%，其他量程1% （16） 输入偏置电流：<20pA 2.恒电流仪： （1） 恒电流范围：3nA–250mA （2） 所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA （3） 所加电流分辨率：电流范围的0.03% （4） 测量电流范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V （5） 测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 3.电位计 （1）参比电极输入阻抗：1e12欧姆 （2）参比电极输入带宽：10MHz （3）参比电极输入偏置电流：<=10pA @ 25°C 4.波形发生和数据获得系统 （1） 快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨 （2） 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点 （3） 外部信号记录通道最高采样速率：1MHz （4）可拓展扫描电化学显微镜功能 5.附件 （1） 电极线 （2）USB通讯线 （3） 电源线 6.实验参数 （1） CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s （2） 扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1,000V/s时） （3） CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec （4） CA和CC的最小采样间隔：1ms （5） CC模拟积分器 （6） DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec （7） SWV频率：1至100kHz （8） i-t的最小采样间隔：1ms （9） ACV频率范围：0.1至10kHz （10） SHACV频率范围：0.1至5kHz （11） FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 （12） 交流阻抗：0.00001至1MHz （13） 交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值 7.其他特点 （1） 自动或手动iR降补偿 （2） 电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度 （3） 电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003%准确度 （4） 外部电位输入 （5） 电位和电流的模拟输出 （6）可控电位滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz, 0.15Hz （7）可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz, 0.15Hz （8）旋转电极控制电压输出（CHI630E以上型号）：0-10V对用于0-10000rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度，需要某些旋转电极装置才能工作 （9） 通过宏命令可以控制数字输入输出线 （10）内闪存储器可迅速更新程序 （11） 串行口或USB口数据通讯 （12） 电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统） （13） CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理（CHI630E以上）或预定义反应机理（其他型号） （14）交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号） （15） 最大数据长度：256K-16384K可选 （16） 仪器尺寸： 37 cm (宽) ´ 23 cm (深) ´ 12 cm (高) *能拓展“扫描电化学显微镜”功能 *随机带光盘一张，通讯线一根，电极线一根，电源线一根，用户手册一本。 两年书面承诺 | 套 | 2 |
| 9 | 配套电脑 | Intel处理器: I7-7700( 3.6GHz / 4C / 8M / 2133 /65W / Turbo / HT / GT2 ) 芯片组:Intel C236主板及以上 内存 :16GB DDR4 2133MHz ECC 内存，最大可支持64内存，4个内存插槽 硬盘:配置256GB SSD硬盘和1T 7200rpm SATA3硬盘，最大可支持四个硬盘槽位，可支持任意组合的4个3.5寸或2.5寸硬盘，必须支持512GB M.2 PCIe – SSD方便后期扩容 支持RAID 0 ；RAID 1 ；RAID 5 ；RAID 10 显示器:21.5寸LED显示器 光驱支持灵动扩展支持，最多支持4个设备 显卡: NVIDIA Quadro P2000专业显卡（5G显存） 网卡:集成千兆网卡 键盘鼠标:USB键盘鼠标 主机标配≧29合一读卡器，可选多功能扩展模块：IEEE1394接口、eSATA接口）； 扩展接口：≧8个USB（6个USB 3.0）接口，串口，前置麦克风/音频接口、后置音频接口，提供VGA+2*DP视频接口 电源 :≧250W电源 塔式标准机箱不大于25L，内嵌式人体工学把手设计，易于搬运,后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除；线锁插槽：防止机器被整机搬迁； 原厂集成教育应用（非第三方插卡）：实现网络同传和硬盘保护功能（投标文件中需提供配置界面截图），可以及时更新操作系统。支持智能排序功能，方便操作；支持断电续传功能，同传未结束前断点后均可继续同传；终端端口锁定功能（投标文件中需提供配置界面截图），可以锁定键盘、鼠标、USB口、网口等；资产监控功能（投标文件中需提供配置界面截图），被控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示。投标时需提供教育方案说明书。 获得GREENGUARD，EPEAT GOLD,能源之星6.1认证，投标产品生产厂商具备客户联络中心标准体系钻石五星级认证，生产厂商通过ISO/IEC27001：2013认证/生产厂商具备《信息安全服务资质证书》安全工程一级，OHSA18001职业健康安全管理体系认证；生产厂商通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）可靠性实验室认证,高科技术企业认证；投标文件中提供以上证书复印件或影印件。 所有部件三年全保免费上门服务，投标人必须向采购人提供售后服务承诺函 | 台 | 2 |
| 10 | 陶瓷马弗炉 | 使用温度范 围 100～ 1200℃ 温度控制精度 ±1℃ 内容 积 2L 7L 16L 精确控制的 1200℃以内烧结、融化、元素分析、物理测定 产品特点： 一体化设计，结构轻巧紧凑。 真空成型多晶莫来石纤维炉膛高效保温，特种合 金加热丝三面加热提供最佳的温度均匀性。 平行侧开式炉门，使热端远离操 作。 开门断电，复电延时，确保安全。 双壳体空气隔热，表面温度低。 排气装 置，利于灰化。 高精度微电脑空仪与精密传感器 完美结合，温度精确。 专用功能键实现温度设 定。 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单 锁定、过升防止器。 安全性： 过升报警、菜 单锁定、过升防止、开门断电、复电延时。 技术参数： 1、型号：MFLC-16/12C 2、方式 ：合金丝三面加热 、 硅碳棒双面加热 3、性能：使用温度范围 100～ 1200℃ 温度分辨率 1℃ 温度波动度 ±1℃ 常温至最高温度时间 ≤30分钟 加热方式 连续 4、构成：排气口 内径30mm*1+外接口80*60mm，后部(必备) 炉体 陶瓷纤维 加热器 合金丝（OCr27A17Mo2） 额定功率 6.0kw 外装 轧花不锈钢 5、控制器：温度控制方式：程序 程序模式 标配 温度设定方式 轻触按键设定 温度表示方式 测定温度显示： 4位数码上位显示；设定温度显示：4位数码下位显示 定时器 0～9999分钟（带定时等 待功能） 运行功能 定值运行、定时运行、自动停止 附加功能 偏差修正、菜单按键 锁定、停电补偿、停电记忆、过升防止器 传感器 K 6、安全装置： 过升报警、过升防止器 7、规格：内尺寸（宽*深*高mm） 300*500*200 外形尺寸（宽*深*高mm） 570*796*676 内容积 30L 电源（380v/50Hz）额定电流 AC220V/27.3A 净重/毛重kg 85/90 8、标准配件：高温手套2副，坩埚钳1把，马弗炉专用灰分皿、坩埚、瓷舟3套,维修工具1套，装箱清单，发货回执单，操作维修说明书，售后服务承诺书。 9、增加配置：隔板、程序控温仪、高、中、低真空系统，无纸记录仪 | 台 | 1 |
| 11 | 悬臂搅拌器 | 悬臂式强力电动搅拌机集中外搅拌机优点于一体，其设计用于实验室至高粘度液体的搅拌及混和，搅拌机必须安装在支座上使用，不可手持操作。 该机外型流畅，使用方便，独特的悬臂式设计能防止液体进入机内，虽然在连续运行时会产生热量使温度上升，但结构合理的大比例冷却表面能均匀速度地散热,两米长的电源线可使用于大多数场合应用。 技术参数 马达输出功率：120W 额定电源：220~250V 工作状态：长时间连续工作 调速范围：Ⅰ级60~500rpm Ⅱ级240~2000rpm 搅拌轴最大力矩：1850gcm 最大搅拌容量(水)：20升 环境温度：5~40℃ 砖头头夹持范围：0.5~10mm 适用介质粘度：0~10000mpas | 台 | 1 |
| 12 | 超声波清洗器 | 1、详细参数: 外形尺寸（mm）：223×114×123 内槽尺寸（mm）：167×90×52 容量（L）：0.6 超声频率（KHz）：40 超声功率（W）：100 加热功率（W）：无 温度可调（℃）：无 时间可调（min）：10 网架：有 降音盖：有 排水：无 2、主要性能及特点 经典机械式控制，操作简单方便 清洗器降音盖、外壳均采用优质不锈钢 清洗器内槽采用优质不锈钢一次冲压成型 “V”型系列清洗器密封性好、并且有降音、隔热效果好 | 台 | 2 |
| 13 | 真空干燥箱（微电脑带定时） | 一、产品特点 1 长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠。 2 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体。 3 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门封圈，确保箱内保持高真空度。 4 工作室采用抛光镜面不锈钢板制成，确保产品经久耐用,便于清洁。 5 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化。 二、技术参数 电源电压：AC220V 50HZ 输入功率：1400W 控温范围：RT+10～200℃ 温度分辨率/波动度：0.1℃ / ±1℃ 达到真空度：133Pa 真空表：机械指针式 工作环境温度：＋5～40℃ 内胆尺寸（mm)W×D×H：415×370×345 外形尺寸（mm)W×D×H：730×560×550 搁板：2块 *含标配真空泵1套。 工作室材料：冷轧板(08F) 最少的能量损失(零热能损失) 6123、6213、6092、6030、6020、6021 加热器都位于箱体内部搁板上，最大限度的减少热量损失。 性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH | 台 | 1 |
| 14 | 台式自动平衡离心机 | 仪器特点： 1、新颖独特的全不锈钢水平转子 2、多种不锈钢管架，更换方便 3、加/减速时间短，加速时间小于30s，减速时间小于35s,可以选择不同的升降显示。 4、采用微机控制，数码管显示（LED）或大屏幕液晶显示（LCD）（用户选配），无刷直流电机驱动，10个用户程序贮存。 5、电子门锁、不锈钢内腔 6、设RCF键随时观察离心力，运行中可任意修改参数 技术参数： 最高转速：Max speed 6000r/min 最大相对离心力：Max RCF 5120×g 1号角转子：No1 Angle Rotor 12×15ml，6000 r/min 2号水平转子：No2 Swing Rotor 16×15ml ，4200 r/min 3号角转子：No1 Angle Rotor 10x5ml 角转子，6000 r/min 定时范围：Time range 0～99min短时离心 Short-time centrifugation 最短加/减速时间：The fast time of Acc/Dec 30/35s 电源：Power supply AC220V 50Hz 3A 整机噪声：Noise <65dB(A) 外形尺寸：dimension 370×432×250mm(L×W×H) 重量： 15kg | 台 | 1 |
| 15 | 小量程电子天平 | 交直流两用 、 带水准器 、 液晶背光显示、 内置RS232接口 、 配校准砝码 系统单键操作无需切换 、 计数功能 、 自动校准 、 全量程去皮 、 单位转换 称量范围(g):0.01-1000 可读性(g):0.01 重复性(≤g):±0.01 线性(≤g):±0.02 秤盘尺寸(mm):Φ128 外形尺寸：175*240*85(mm) | 台 | 1 |
| 16 | 中量程电子天平 | 最大量程：200g，精度：0.001g，称盘：120mm，外部校准，外形尺寸230×310×330mm。 高精度，反应速度快 标准的RS232数据输出功能 称重单位：克、克拉、盎司等多种单位转换 外部砝码校准功能 超大白色背光LCD显示 计数、百分比称重功能 超过载、冲击保护功能 全金属结构 ，经久耐用 检重报警功能，用户可以根据自己的要求设重量的上、下限 不锈钢秤盘 功能特点： 直流适配器: 输入220vAC/50HZ 输出7.5vDC/600mA 波特率选择： 300,600,1200,2400,4800,9600 环境温度:4~44℃ 精度高，反应速度快 标准的RS232双向端口 可对接显示器功能 多种称重单位转换：克、克拉、盎司、英钱 计数、百分比功能 检重报警功能，用户可根据自己的要求设置重量的上下限 外部砝码校准功能 过载、冲击保护功能 超大LCD显示 不锈钢秤盘 净重： 4.5Kg *型具有时钟功能 *具有皮重—净重—毛重功能 | 台 | 1 |
| 17 | 集热式恒温磁力搅拌浴 | 用途特点： 可以做水浴，也可做油浴使用，槽体内置强磁力搅拌。 *采用油、水兼用的SUS 304不锈钢加热器。 *强磁力搅拌使液槽内的搅拌子同步旋转，保证高粘度溶液温度均匀、精确。 *高性能直流无刷电机，性能稳定，可连续使用。 高温磁铁，在300℃连续使用不失磁。 PID控制，数字显示。 HWCL-3、HWCL-5内有双传感器，液槽内温度和反应容器内温度可转换显示。 型号：HWCL-3 温度范围（℃）室温：+5 ～200 控温精度(℃):±1 温度设定显示：按键输入，数显显示 转速设定：旋钮设定 转速(rpm)：0～2000 浴槽尺寸（mm）:Ф220×110 浴槽容积（L）:4 加热功率(W)500 最大可放置烧瓶(ml)3000 电源（V/Hz）220/50 外形尺寸(mm)260L×280W×230H 所有配件齐全,有双传感器 | 台 | 1 |

## 五、评分办法及细则

一、本项目评标采用综合评分法。

本项目采用的综合评分法是指对作出了实质性响应的投标文件就下列诸多因素进行评审打分，以确定中标候选单位的一种评标方法，总分值为100分，具体评分因素、评分标准及分值如下：

（一）初审

评审专家组依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行初步审核，了解其对招标文件是否作出了实质性的响应。

（二）详审

本项目采用综合评分法，满分为100分（数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入），其中产品报价分49分，技术分45分，信誉服务分6分。

- 商务部分占总分49%,分值为49分。

| 评审项目 | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 46.00 | 采用百分制，具体步骤和要求如下： （1）取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（单位：元，四舍五入），其对应的分值为46分（基准分）。 （2）各投标人的价格得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×46%（价格权值）×100。 （3）所算出的投标报价得分即为该投标人的报价得分。 |
| 投标人业绩 | 3.00 | 自开标之日起上推两年内，投标类似产品单项合同销售，有一项加1分，加满3分为止。（以销售合同为准，复印件应能辨识买卖双方公章、签订时间、金额，复印件须加盖投标人公章；否则，不得分） |

2、技术部分占总分45%，分值为45分。

| 评审项目 |  | 分值 | 依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标产品及其技术参数（满分33分） 注意事项：货物参数、性能未实质性响应招标文件要求的，视该投标为无效投标。 | 投标产品对招标文件的响应程度（满分24分） | 招标文件约定的主要产品（13.00）; 主要产品的型号规格、实现功能、外观材质、制作工艺、使用寿命、安全性、可靠性等各项性能指标全部满足招标文件要求的，得8分；优于招标文件要求的，有一项加1分，加满5分为止；与招标文件要求有非实质性负偏离的，有一项扣2分，扣完8分为止。（在计算偏离项数时，同一参数不累加计算）. 其他产品（11.00）; 其他产品的型号规格、实现功能、外观材质、制作工艺、使用寿命、安全性、可靠性等各项性能指标全部满足招标文件要求的，得7分；优于招标文件要求的，有一项加1分，加满4分为止；与招标文件要求有非实质性负偏离的，有一项扣1分，扣完7分为止。（在计算偏离项数时，同一参数不累加计算）. |
|  | 投标产品质量标准 | 3.00 | 评标委员会根据投标产品质量标准进行综合评比。优，得3分；良，得2分；差，不得分。 |  |
|  | 投标产品的稳定性、可操作性 | 3.00 | 评标委员会根据产品稳定性、可操作性进行综合评比。优，得3分；良，得2分；差，不得分。 |  |
|  | 设计、安装、调试、验收方案 | 3.00 | 方案科学有效且具有可操作性的，得3分；方案一般且能满足需要的，得2分；方案不完整但能基本满足需要的，得 1分；方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。 |  |
| 售后服务承诺（满分12分 | 售后服务方案 | 6.00 | 有明确的“售后服务方案”，方案中保修内容与范围、维修响应时间等，满足招标文件要求得3分；优于招标文件要求的，有一项加1分，加满3分为止；与招标文件要求有非实质性负偏离的，有一项扣1分，扣完3分为止。 没有“售后服务方案”的，不得分。 |  |
|  | 本地化服务 | 3.00 | 投标产品制造厂家或投标人设立了健全的售后服务机构网点，有详细的售后服务机构名单、地址、服务电话和维修人员名单等。在芜湖市（含四县）能提供本地化服务的，得3分；在芜湖市（含四县）能提供委托本地服务的，得2分；未提供的，不得分。（投标人须在投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章） |  |
|  | 培训方案 | 3.00 | 根据需要，有针对性的培训方案，培训方案应包括培训的时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施。对方案的科学性可行性进行综合评比。优，得3分；良，得2分；差，不得分。 |  |

3、信誉分占总分6%，分值为6分。

（1）质保期承诺、产品彩页介绍（满分3分）；

（2）用户的书面关于产品质量反馈，提供的用户满意度报告或验收报告酌情给分（满分3分）；

二、按综合得分推荐前三名作为中标候选单位。

如第一中标人放弃中标,或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以选择排名第二名中标，依次替补。

# 第二章  投标书

招标项目编号：WYGZ2018012

正本

皖南医学院2018年医学检验新专业建设设备采购项目（三次招标）投标文件

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

## 一、投标函格式

致：皖南医学院

1、根据贵方“皖南医学院2018年医学检验新专业建设设备采购项目”招标公告，我们决定参加贵方组织的该项目的招标采购活动。我方授权     (姓名和职务)代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总报价为（小写）       ，大写          。

3、一旦我方中标，我们将按照招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵方递交金额为人民币（大写）             的投标保证金。并且承诺，在招标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权力。

5、我方为本项目提交的投标书一式5份，其中正本1份、副本4份。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

8.我们同意在前附表所述的开标日期起遵循本投标书的规定，并在投标有效期满之前具有约束力，而且有可能中标后，亦同样具有约束力。

投标单位名称（公    章）：

投标单位授权代表姓名（签字）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                电   话：

投标单位开户行:

账          号:

## 二、开标一览表

投标人名称：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（单位）盖章：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：    年   月   日

## 三、详细参数表

| 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

投标人（单位）盖章：

法定代表人或其委托代理人签字：

日  期：    年  月  日

## 四、商务要求响应情况表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人填写 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |

## 五、技术规格响应表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标人填写 | 超出、符合、或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数 | 技术参数 |  |

注意：1、投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“投标人填写”中，

2、投标人必须根据自己所投产品与“招标文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

3、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步评审。

## 六、售后服务承诺

（详细说明）

## 七、资格证明文件

（一）企业法人营业执照

（二）业绩证明（以合同为准）

（三）需要说明的其他材料（用户反馈货验收报告等）

（四）投标保证金到账凭证

（上述资料均为复印件并加盖单位印章）

八、法定代表人授权书

致：皖南医学院

本授权书声明：           （投标人名称）的       （法人代表姓名、职务）授权     （被授权人的姓名、职务）为我方就＂       ＂项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

法人及授权代表身份证明复印件粘贴处