需维修更换消防设施清单

|  |
| --- |
| 滨江校区 |
| 产品名称 | 参数 | 位置 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 生产厂商 | 备注 |
| 不锈钢消防冷水箱（装配式） | 4.0\*2.2\*1.5米 | 9#学生公寓 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 不锈钢消防冷水箱（装配式） | 4.0\*2.2\*1.5米 | 10#学生公寓 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 不锈钢消防冷水箱（装配式） | 3.0\*2.0\*1.5米 | 7#学生公寓 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 不锈钢消防冷水箱（装配式） | 3.0\*2.0\*1.5米 | 2#食堂 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 不锈钢消防冷水箱（装配式） | 3.5\*3.1\*1.2米 | 1#教学楼 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 不锈钢消防冷水箱（装配式） | 3.3\*2.4\*1.4米 | 1#实验楼 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 不锈钢消防冷水箱（装配式） | 3.3\*2.4\*1.4米 | 2#实验楼 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 赭麓校区 |
| 产品名称 | 参数 | 位置 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 生产厂家 | 备注 |
| 不锈钢消防冷水箱（装配式） | 4.9\*3.4\*2.2米。更换水泵型号：ISG80-2501扬程：32 | 1#学生公寓 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 不锈钢消防冷水箱（装配式） | 3.4\*2.4\*2.1米。更换水泵 型号：100SG50-30；扬程：32 | 3#学生公寓 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 不锈钢消防冷水箱（装配式） | 3\*2\*2米 | 4#教学楼 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 水泵控制器 |  | 1#和3#学生公寓 | 个 | 2 |  |  |  |  |