附件1：                        采购需求

| 序号 | 模拟设备类型 | 参数和要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械脉冲桡动脉穿刺手臂模型 | 1、该穿刺手臂为整条手臂，质感真实，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。 2、桡动脉可自主搏动，触摸穿刺手臂皮肤能够感觉到真实的桡动脉搏动。 3、内置的血液循环装置当穿刺成功后，模拟血液能够喷射，将注射器活塞推起。 4、配有机械转动装置，可将穿刺破损的血管移开。 备注：产品通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。 | 2 |
| 2 | 剖腹手术切开缝合模型 | 1.模拟腹壁的三层基本解剖结构。 2.下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹腔内环绕的肠管，其目的是训练练习者在开腹和关腹时勿伤害腹腔内的肠管。 3.操作训练剖腹和关腹手术切开缝合技能。 备注：产品通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。 | 2 |
| 3 | 缝合练习模块 | 1.缝合练习模块，附底座。 2.用于外科缝合练习等操作 3.尺寸：长30cm，宽21.5cm，深7cm 4.材质：进口PVC材料 备注：产品通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。 | 30 |
| 4 | 后穹窿穿刺模型 | 1.解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。 2.于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 3.操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 4.操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 备注：产品通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。 | 3 |
| 5 | 高级刮宫模型(带皮肤) | 1.阴道弹性良好，可以使用阴窥器，子宫材料柔软富有弹性，外形真实。 2.外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确。 3.内部解剖结构逼真：子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管。 4.宫颈口可插入扩宫器、刮匙。 5.带有底托，可使子宫固定在正确位置。 备注：产品通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。 | 2 |
| 6 | 高级妇科检查训练模型 | 一、该模型为成年女性躯干下半部由腹腔、盆腔组成。可以作以下操作演示： 1.正常和各类异常子宫触诊。 2.妇科双合诊、三合诊的检查。 3.阴道窥器和阴道镜的检查。 4.肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。 5.宫内节育器的放置与取出。 6.观察隔膜的大小和位置。 7.观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。 内部结构组成部件： 二、正常与异常宫颈模型 1. 正常宫颈 2. 宫内节育器放置与取出正常宫颈 3. 宫颈撕裂 4. 慢性宫颈炎 5. 急性宫颈炎 6. 宫颈炎症纳博特囊肿 7. 滴虫性宫颈炎 8. 宫颈尖锐湿疣 9. 宫颈白斑 10.宫颈息肉 11.宫颈腺癌 三、正常与异常子宫和附件模型 1.宫内节育器放置与取出正常子宫和附件(子宫前不透明) 2.正常子宫和附件 备注：产品通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。 | 2 |
| 7 | 拔甲术训练模块 | 主要功能特点： 1.提供一个手指支架和三个指端。 2.主要应用于外科局部小手术拔甲术的操作训练。 3.外型逼真，解剖准确。 4.指端可更换，简单便捷。 5.尺寸：放大2倍 6.材质：进口PVC 备注：产品通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。 | 2 |
| 7 | 静脉切开模型 | 1.模型主要由仿真腿模型及大隐静脉切开模型块构成。 2.具有皮肤和皮下组织，分层清晰，组织张力和弹性真实。 3.模型由进口PVC塑胶材料 4.在仿真腿模型的内踝上方有一长14.4cm/宽3.9cm的凹槽，用于放置大隐静脉切开模块，其内部埋有模拟血管，模拟大隐静脉走行设计 5.整个模块血管可以很方便地进行更换。 备注：产品通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。 | 1 |
| 8 | 骨穿模型髂骨及胸骨模块 | 1.可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 2.需与GD/L262高级骨髓穿刺模型配套使用。 | 42 |
| 9 | 高级手部静脉穿刺训练模型 | 1.手背部布有血管，可进行静脉注射、输液、输血的操作练习 2.进针时有落空感，穿刺正确时有明显的回血。 3.静脉血管和皮肤需可以反复穿刺 | 10 |

附件2：

招标项目编号：WYGZ2017099                         正本

技能培训训练模型采购项目

报

价

函

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

询价采购供应商报价书

项目编号:WYGZ2017099

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的技能培训训练模型采购项目询价公告，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 项目名称 | 技能培训训练模型采购项目 |
| --- | --- |
| 响应报价 | 元（大写： 元） |
| 供货期 | 合同签订之日起10个工作日 |

注：1、投标报价包括但不限于材料费、交通费、人工费、税金等费用，中标人不得以任何理由要求招标人支付其他费用。

2、缺报、漏报视为无效投标。

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

二、服务承诺：（质量保证、售后服务等）

三、有关资质证明材料：（企业法人营业执照、法定代表人授权书、询价函要求的其他有关证明材料复印件，并加盖公章）

四、投标具体参数

| 序号 | 品目名称 | 响应技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |

五、合同主要条款

合同编号：WYHT2017099-1

买方通过皖南医学院国有资产管理处组织的询价方式采购活动，经询价小组的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、货物、服务的名称、规格型号和数量和价格（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）：元（大写：） 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至买方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。 |  |  |  |  |  |  |

2、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 询价通知书及答疑、更正公告;

- 询价通知书标准文本中的“合同条款”

- 成交公告；

- 卖方提交的投标文件及书面承诺函；

- 补充协议。

3、 合同金额

根据询价文件要求及卖方承诺，本合同的总金额为     元(人民币大写：)。

4、付款条件

验收合格后，买方向卖方支付全部合同价款，在此之前卖方向买方需出具有效税务发票。

5、项目供货期限和完成时间

供货期：合同签订之日起10个工作日。

6、履约保证金

本项目履约保证金为xxxxx元(人民币大写：xxxxx圆整)，收受人为皖南医学院。

7、其他

（1）买卖双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照中华人民共和国《合同法》的规定执行。

（2）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方按有关法律规定及时协商处理。

(3)本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向           申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

本合同一式五份，自买卖双方授权代表和见证方签字盖章之日起生效。

六、法定代表人授权书

致：皖南医学院

本授权书声明：           （谈判供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方＂                   项目名称：     （项目编号：      ）＂投标活动的合法授权人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明！

法定代表人签字或盖章：

职      务：

法定代表人授权人签字或盖章：

职      务：

谈判供应商名称：                （公章）

日      期：

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证复印件）