皖南医学院学生公寓窗帘杆移位询价公告

我校新老校区2608间学生公寓窗帘杆需要移位，现采取公开询价的方式进行采购，欢迎具有资质条件的单位前来投标报价。

一、项目名称、编号：

项目名称：皖南医学院学生公寓窗帘杆移位

项目编号： WYGZ2014001

二、项目内容： （技术要求及报价表见附件）。

三、资质要求：

1、具有独立法人资格的单位；

2、提供相关资质证明（营业执照、税务登记证 ）；

3、具有良好的商业信誉和优良的售后服务，且在前三年经营活动中没有重大违法记录。

四、报价说明：

1、报价应含拆装费、辅材等一切费用，其价格一经我校认可，即为签约价。投标单位一经作出报价，不可撤回，报价函将作为合同的组成部分；

2、报价单位于2014年1月10 日9:00前将报价表（见附件）和营业执照副本、税务登记证、法人代表身份证原件及加盖公章的复印件相关材料密封送至皖南医学院国有资产管理处。

3、建议投标单位现场踏勘后再报价。

4、合同工期20天，2014年2月16日前完工。

五、联系人、联系电话和报名地点：

现场踏勘时间：2014年1月7日下午2：00

现场踏勘联系人：李老师  0553-3932095

联系人和电话：黄老师  姜老师  0553－3932418

联系地址：芜湖市文昌西路22号皖南医学院南校区东辅楼5楼5013室。

皖南医学院国有资产管理处

二〇一四年一月三日

皖南医学院学生公寓窗帘杆移位具体要求

一、项目情况

我校新老校区学生公寓因空调安装需要，窗帘需要下移，具体情况：新校区新校区5、6、7、9、10号楼和老校区5号楼（计1575间）罗马杆窗帘，新校区1、2、3、4楼和老校区2号楼（计1033间）铝合金轨道固定在楼顶，需要整体下移，窗帘布不需要更换。

二、拆装及报价的具体要求

1、新校区5、6、7、9、10号楼和老校区5号楼（计1575间）罗马杆窗帘，需要将罗马杆连同窗帘布整体下移，拆固定点3个，重新安装二个固定点。

2、新校区1、2、3、4楼和老校区2号楼（计1033间）铝合金轨道窗帘整体下移安装在门窗阳台下端（窗口），现铝合金轨道超过窗台部分需切断。

3、罗马杆窗帘杆拆装损坏幅度在1%范围内计16根，罗马杆支脚损坏包含在辅材内。铝合金轨道拆装损坏幅度在3%范围内，计31根。窗帘增加的挂钩滚珠均含在辅材内。更换的罗马杆和铝合金轨道（长度为1.74米）按实计算，超过部分中标单位自行承担。

4、考虑到部分窗帘布损坏无法使用，报价中单独报窗帘布单价按米/元，窗帘布材质、颜色和现有的相近。

5、由于该项工期较紧，且施工期包含春节的实际情况，本项目分二个标段，罗马杆窗帘为一标段，铝合金窗帘为二标段，参与报价的单位必须二个标段都要报价（注明第一志愿的标段），但只能中标一个标段，如果经评标专家评审得出一家投标单位两个标段得分都为第一名，则优先取第一志愿，另一标段取第二名为中标单位，中标价格以第二名的实际报价为准。

并需要标明第一施工安装标段。

6、中标后需要交纳履约保证金5000元，延期完工一天罚款500元。

三、报价表

一标段

|  |  | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 罗马杆窗帘移位 | 1575间 |  |  |
| 罗马杆 | 16根 |  |  |
| 辅材（总价） |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 窗帘布 | 米/元 |  |  |

二标段

|  |  | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝合金轨道窗帘移位 | 1033间 |  |  |
| 铝合金轨道（1.74米） | 31根 |  |  |
| 辅材（总价） |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 窗帘布 | 米/元 |  |  |

皖南医学院新老校区学生公寓窗帘拆装协议

委托方：皖南医学院（以下称甲方）

受托方： （以下称乙方）

经过公开招标，甲方同意将新老校区部分教室学生公寓    房间窗帘移位拆装委托乙方实施 ，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成以下协议：

一、甲方新校区5、6、7、9、10号楼和老校区5号楼（计1575间）罗马杆窗帘从门头下移，需要将原来的三个固定点拆除，下移重新安装二个固定点。（一标段）

甲方新校区1、2、3、4楼和老校区2号楼（计1033间），是铝合金轨道固定在楼顶，需要整体下移至窗台下重新安装，原来的铝合金管道超过窗台部分截断。 （二标段）

二、拆装的损坏不能超过16根，超过部分自行承担，损坏的房间需要及时通知甲方人员现场确认签字。超过部分乙方自行承担。

三、乙方施工人员需要在甲方物业人员陪同之下进入学生宿舍施工，文明施工，不得翻动室内物品，需要自备梯子，不得直接在学生床铺上施工，施工产生的污染要自行清理干净。

四、甲方应协助乙方施工，乙方需要加班，甲方物业人员根据乙方时间陪同，负责协调乙方施工的事项。

五、施工质量保质期为一年，期间发生脱落，乙方在接到报修电话通知后一个工作日内修复，否则甲方自行修复，扣除保证金50元。

六、合同工期：自2014年  月 日期，乙方应在2014年2月16日完工，每延迟一天罚款500元，甲方应在完工后及时验收，否则视同合格。

七、合同价款：        包括拆装费、辅材等一切费用。更换罗马杆和窗帘布按实计算。

八、付款方式：甲方在验收合格后支付合同价款的85%，余款在审计结束后支付到审计金额的95%，余款5%作为质量保证金，一年后无质量问题结清。履约保证金在工程验收合格后退。

甲方代表：                     乙方代表：

日期：                         日期：