附件1：

采购需求

此次项目为招标2017年10月至2018年12月期间皖南医学院滨江校区、赭麓校区办公网络零星维修，确定分类型单价，具体金额据实结算，从办公室日常经费“网络维护费”中支出。

1、办公室内部布线改造类单个信息点维修，以信息点个数结算；

2、由办公室室外弱电间引入至室内的重新布线改造类，以信息点个数结算；以上价格均按单个信息点维修服务包干报价的形式进行结算，价格中包含了所需线缆、辅材、施工费用等费用；乙方在材料价格上不得进行增补；项目保修一年。

3、校园区域范围内光缆铺设及维修，所用光缆类型包括单模8芯（米），单模24芯（米），光纤熔接费用（芯），8芯ST接口光纤接线盒（个），1U机架式LC接口24芯光纤接线盒（个），单模双孔光纤收发器（有效工作距离不大于25千米）（对）

4、其他所需配件据实结算；

附件2：

招标项目编号：WYGZ2017085                         正本

办公网络零星维护项目

报

价

函

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

询价采购供应商报价书

项目编号:WYGZ2017085

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的办公网络零星维护项目询价公告，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 项目名称 | 办公网络零星维护项目 |
| --- | --- |
| 响应报价 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |
| 项目完成时间 | 合同签订后服务期内根据校方要求进行施工 |

注：投标报价包括但不限于材料费、交通费、人工费、税金等费用，中标人不得以任何理由要求招标人支付其他费用

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

二、服务承诺：（质量保证、售后服务等）

三、有关资质证明材料：（企业法人营业执照、法定代表人授权书、询价函要求的其他有关证明材料复印件，并加盖公章）

四、投标具体参数

| 内容 | 参考数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一类信息点维护(办公室内部布线改造类单个信息点) | 250 |  |  |  |
| 第二类信息点维护 (由办公室室外弱电间引入至室内的重新布线改造类) | 60 |  |  |  |
| 单模8芯（米） | 200 |  |  |  |
| 单模24芯（米） | 100 |  |  |  |
| 光纤熔接费用（芯） | 200 |  |  |  |
| 8芯ST接口光纤接线盒（个） | 8 |  |  |  |
| 1U机架式LC接口24芯光纤接线盒（个） | 4 |  |  |  |
| 单模双孔光纤收发器（有效工作距离不大于25千米）（对） | 8 |  |  |  |
| 合计： | 元 |  |  |  |

五、合同主要条款

合同编号：WYHT2017085-1

依据         项目中标通知书确定我单位中标，按照《中华人民共和国合同法》的相关条款，甲、乙双方经友好协商，就乙方向甲方就皖南医学院部分办公室网络零星维护项目事宜，订立如下合同，此项目招、投标、项目完成验收均是本合同不可分割的一部分。

- 项目内容及金额：

本次维护包括以下内容：

- 办公室内部布线改造类（以下简称第一类）单个信息点维护费用中标价为______元/点；由办公室室外弱电间引入至室内的重新布线改造类（以下简称第二类）单个信息点维护费用中标价为______元/点；以上价格均按单个信息点维护服务包干报价的形式进行结算，价格中包含了所需线缆、辅材、施工费用等费用；乙方在材料价格上不得进行增补；项目保修一年。

- 校园区域范围内光缆铺设及维护，所用光缆类型包括单模8芯价格为____元/米，单模24芯____元/米，光纤熔接费用____元/芯，8芯ST接口光纤接线盒____元/个，1U机架式LC接口24芯光纤接线盒____元/个，单模双孔光纤收发器（有效工作距离不大于25千米）____元/对，其他所需配件据实结算；项目保修一年。

- 维护的具体要求

1、乙方对上述所有信息点维护时均需要做好维护服务单的记录工作，并需要所维护房间甲方人员签字确认，作为最终维护工作量的凭据；

2、单个信息点维护均要求采用重新安装的方式进行，第一类信息点线缆均采用非屏蔽超五类线，第二类信息点采用非屏蔽六类线缆，室外走线均使用原有桥架，室内走线使用PVC线槽，第二类信息点维护墙面采用标准单口信息模块面板安装。乙方应保证施工所用线材与样品一致，并做到走线整齐；

3、光纤维护原则上应按照校园底线管网进行布线，具体线路走向等问题乙方应与甲方共同勘察后确定；

4、乙方维护人员做到文明施工，在维护过程中注意对房间内的其他设备做到合理保护及桥架的事后封闭，损坏需要修复，照价赔偿；

合同期限：自签订合同签订起两年时间。

三、相关费用及付款方式

1、乙方单次维护工作完成后，由甲方组织验收，验收通过后，按照单个上述价格结合实际维护数量进行结算。

2、甲方在验收合格后一周内，根据乙方提供的正规发票，一次性支付工程总款的100%。在此之前，乙方需支付5%的工程质保金到甲方指定账户。质保金一年质保期满后无息退还。

四、附则

本项目如有未尽事宜，双方应另定协议。本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

六、法定代表人授权书

致：皖南医学院

本授权书声明：           （谈判供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方＂   办公网络零星维护项目（项目编号：WYGZ2017085）＂谈判活动的合法授权人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明！

法定代表人签字或盖章：

职      务：

法定代表人授权人签字或盖章：

职      务：

谈判供应商名称：                （公章）

日      期：

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证复印件）