## 总表
需拆机、搬运、安装、调试、清洗空调数量统计表
序号 | 地点 | 需拆机、搬运、安装、调试、清洗空调数量
|  | 1.5P | 2P | 3P | 5P | 吸顶机3P | 吸顶机5P | 合计
1 | 信息楼东 | 4 |  | 3 | 17 |  | 2 | 26
2 | 东一楼 | 1 |  | 20 | 41 |  |  | 62
3 | 东二楼 | 10 |  | 55 | 7 |  | 2 | 74
4 | 东三楼 |  |  | 11 | 4 |  |  | 15
5 | 西一楼 | 12 | 1 |  | 4 |  |  | 17
6 | 西二楼 |  |  | 2 |  |  |  | 2
7 | 西三楼 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8 | 赭麓校区 | 42 | 47 | 51 | 37 | 2 | 30 | 209
总计 |  | 69 | 48 | 142 | 110 | 2 | 34 | 405

## 附表6-西二楼
西二楼 共计2台
2015年 | 2022年
西2-1楼电工电子实验室模电数电三匹柜机2015年7月 | 西2-1楼实验准备室2022年7月3匹柜机
1 | 1

## 附表7-赭麓校区拆机空调
赭麓校区移机（拆、搬、装）空调明细表
资产编号 | 资产名称 | 功率（匹） | 数量 | 拆机地点 | 拟安装地点
TY2019001279 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元1层:102-102 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001280 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元1层:101-101 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001281 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元1层:103-103 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001282 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元1层:104-104 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001283 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元1层:105-105 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001284 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元1层:106-106 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001285 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元2层:201-201 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001286 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元2层:202-202 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001287 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元2层:203-203 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001288 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元2层:204-204 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001289 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元2层:205-205 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001290 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元2层:206-206 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001291 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元2层:207-207 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001292 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元3层:301-301 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001293 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元3层:302-302 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001294 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元3层:303-303 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001295 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元3层:304-304 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001296 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元3层:305-305 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001297 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元3层:306-306 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001298 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元3层:307-307 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001299 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元4层:401-401 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001300 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元4层:402-402 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001301 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元4层:403-403 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001302 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元4层:404-404 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001303 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元4层:405-405 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001304 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元4层:406-406 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001305 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-4号学生宿舍（原口腔法医楼）A单元4层:407-407 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001306 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2052-2052-空房 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001308 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2053-2053-空房 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001312 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1039-1039-智能化机房 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001313 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2008-2008-副院长办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001314 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2031-2031-教师休息室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022000613 | 空调挂机 | 1.5 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）6层:605-605-空房 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022001717 | 空调（壁挂式） | 1.5 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）3层:0317/0318-316/317-血液净化室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022001718 | 空调（壁挂式） | 1.5 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）4层:4408-准备室2(护理) | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2023001649 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-老干部活动室楼（研究生公寓旁）1层:101-101-办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2023001650 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-老干部活动室楼（研究生公寓旁）1层:103-103-麻将室（棋牌室） | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2023001651 | 挂式空调 | 1.5 | 1 | 赭麓校区B-老干部活动室楼（研究生公寓旁）2层:203-203-办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001459 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1003-1003-人文法律诊所 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001460 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1004-1004-人文法律诊所 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001461 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1017-1017-继续教育学院试卷室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001462 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2003-2003-院长办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001463 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2005/2006-2005/2006-基地办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001464 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2005/2006-2005/2006-基地办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001465 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2009-2009-基地办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001466 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2010-2010-书记室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001467 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2011/2012-2011/2012-会议室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001468 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2011/2012-2011/2012-会议室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001469 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2018-2018-继续教育学院办公室2 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001470 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2019/2020-2019/2020-继续教育学院会议室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001471 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2019/2020-2019/2020-继续教育学院会议室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001472 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2021-2021-继续教育学院办公室3 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001473 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2022-2022-继续教育学院办公室4 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001474 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2025-2025-继续教育学院办公室6 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001475 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2027-2027-辅导员办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001476 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2028-2028-辅导员办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001477 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2036-2036-辅导员办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001478 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2037-2037-辅导员办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001479 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3001-实验准备室（人管） | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001480 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3002/3003-3002/3003-法学 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001481 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3002/3003-3002/3003-法学 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001482 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3005/3006-3005/3006-管理学办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001483 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3005/3006-3005/3006-管理学办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001484 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3009-3009-管理学 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001485 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3010-3010-法学 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001486 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3011/3012-3011/3012-保险学 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001487 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3011/3012-3011/3012-保险学 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001488 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3017-3017-保险学 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001489 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3018/3019-3018/3019-保险实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001490 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3018/3019-3018/3019-保险实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001491 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3020-3020-空房 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001492 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3021-3021-保险学 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001493 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3046-3046-生物医学 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001494 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3047-3047-生物医学 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001495 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4001/4002-4001/4002-硕士学习室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001496 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4001/4002-4001/4002-硕士学习室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001497 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4004/4005-4004/4005-心理团体辅导室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001498 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4004/4005-4004/4005-心理团体辅导室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001499 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4008-4008-心理教研室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001500 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4009-4009-人文硕士点办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001501 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4010/4011-4010/4011-心理行为观察室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001502 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4010/4011-4010/4011-心理行为观察室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001503 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2047-2047-空房 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001504 | 柜式空调 | 2 | 1 | 赭麓校区警务站二楼 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001317 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2034/2035-2034/2035-外语语音室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001318 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2034/2035-2034/2035-外语语音室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001319 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2042-2042-办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001320 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2044-2044-空房 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001325 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区图书馆3层:301-办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001421 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1005-1005-人文心理自习室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001422 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1006/1007-1006/1007-人文团委办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001423 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1010/1011-1010/1011-继续教育学院考务办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001424 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1014-1014-继续教育学院档案室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001425 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1015-1015-继续教育学院储藏室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001426 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1016-1016-继续教育学院党员活动室、辅导员活动室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001427 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2004-2004-基地办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001428 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2007-2007-秘书办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001429 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2015/2016-2015/2016-继续教育学院办公室1 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001430 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2017-2017-继续教育学院招生办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001431 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2024-2024-继续教育学院办公室5 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001432 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2026-2026-法学实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001433 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2026-2026-法学实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001434 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3004-3004-法学办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001435 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3015-3015-办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001436 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3016-3016-保险教研室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001437 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3025-3025-保险实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001438 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3025-3025-保险实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001439 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3026-3026-保险实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001440 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3039-3039-管理学实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001441 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4003-4003-心理沙盘实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001442 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4014-4014-心理教师办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001443 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4016-4016-管理学实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001444 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4022/4023-4022/4023-管理学实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001445 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4022/4023-4022/4023-管理学实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001446 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4024-4024-法学实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001447 | 柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4029-4029-法学实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022000614 | 3匹柜机空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）5层:4502-4502 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022000615 | 3匹柜机空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）5层:503-503-好像不使用了，有东西 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022000618 | 3匹柜机空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）6层:4601-4601-空房（原计算机房）和4501.4502在一起 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022000619 | 3匹柜机空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）6层:4601-4601-空房（原计算机房）和4501.4502在一起 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022000620 | 3匹柜机空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）6层:602-602 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022001715 | 空调（柜式） | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）4层:0414-414-库房 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002861 | 美的3匹柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）6层:602-602 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002862 | 美的3匹柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）6层:603-603 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002863 | 美的3匹柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）6层:603-603 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002864 | 美的3匹柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）6层:604-604-空房 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002865 | 美的3匹柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）6层:604-604-空房 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002867 | 美的3匹柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区图书馆3层:303-原书库 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002868 | 美的3匹柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区综合办公楼2层:204-204-空房 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002869 | 美的3匹柜式空调 | 3 | 1 | 赭麓校区综合办公楼2层:203-203-空房 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001383 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1008/1009-1008/1009-人文学生会 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001384 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1012/1013-1012/1013-继续教育学院教材室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001385 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2013/2014-2013/2014-会议室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001386 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3007/3008-3007/3008-法学实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001387 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3013/3014-3013/3014-管理学实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001388 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3048/3049-3048/3049-生物医学 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001389 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4006/4007-4006/4007-心理基础实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001390 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4012/4013-4012/4013-心理教师办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001391 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4020/4021-4020/4021-管理学实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001392 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4025/4026-4025/4026-法学实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001393 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1024/1025-1024/1025-教室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001394 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1033/1034-1033/1034-教室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001395 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2029/2030-2029/2030-教室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001396 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2040/2041-2040/2041-教室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001397 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3027/3028-3027/3028-教室（70座） | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001398 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3037/3038-3037/3038-教室（70座） | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001399 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4017/4018-4017/4018-教室（70座） | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001400 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4027/4028-4027/4028-教室（70座） | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001402 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区图书馆3层:302-阅览室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001403 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区图书馆3层:302-阅览室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001404 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区图书馆3层:302-阅览室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001405 | 柜式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区图书馆3层:302-阅览室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001569 | 立式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1027/1028-1027/1028-教室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001570 | 立式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1031/1032-1031/1032-教室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001571 | 立式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2032/2033-2032/2033-教室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001572 | 立式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）2层:2038/2039-2038/2039-教室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001573 | 立式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3030/3031-3030/3031-教室（61座） | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001574 | 立式空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）3层:3035/3036-3035/3036-教室（61座） | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001745 | 吸顶空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）5层:509-509-教师办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001746 | 吸顶空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）5层:0510-510-多功能会议室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2019001760 | 吸顶空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（4）5层:511-511-教师办公室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002134 | 5 匹柜机空调 | 5 | 1 | 赭麓校区图书馆3层:302-阅览室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002193 | 5 匹柜机空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1002-1002-实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002194 | 5 匹柜机空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1002-1002-实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002195 | 5 匹柜机空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1002-1002-实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002196 | 5 匹柜机空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1002-1002-实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002197 | 5 匹柜机空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1002-1002-实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002198 | 5 匹柜机空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1002-1002-实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002199 | 5 匹柜机空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1002-1002-实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2022002200 | 5 匹柜机空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）1层:1002-1002-实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
TY2023001152 | 空调 | 5 | 1 | 赭麓校区教学楼（5）4层:4003-4003-心理沙盘实验室 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
| 天花机 | 5 | 14 | 赭麓校区B-4号实验楼护理学院 | 皖南医学院滨江校区（南区），房间待定
总数 |  |  | 185