附件一：

采购需求

一  技术要求

技术参数及具体说明

1、本汇总表窗户尺寸及樘数仅供参考，中标单位应实地测量确定窗户樘数及制作尺寸。

2、本项目要求投标人报出完成本项目所发生的全部费用，包括材料费、制作安装费、搬运费、税费、卫生保洁费及其它各种费用。

3、投标时请提供窗帘面料（布料颜色和现窗帘相近）、导轨、布带、挂钩小样全套样品。窗帘面料最多可提供同样单价颜色和现教室窗帘相近的2种样品，供业主选择。

4、技术指标：

4.1、铝合金轨道技术指标：

铝合金电泳轨道（或钛铝合金），壁厚1㎜，单轨、白色、纳米静音，金属吊轮，金属支架、1米7个滑轮、40~50公分安装一个安装码，两端封口。轨道品牌：三进、麦卡米、兴达或其它同等质量的品牌。

4.2、罗马杆技术要求

铝合金罗马杆，轨道上必须有品牌标志。

4.3、布带：

高密棉，要求抗紫外线、防晒、防老化，使用寿命8年以上。布带品牌：千思羽，恋织家、福玛瑞或其它同等质量的品牌。

4.4、布料：

窗帘打折系数为1:1.8,50%遮光布，布料品牌：广东名家盛典、广东丰华布艺、浙江爱尚布艺、上海琪洋家纺或其它同等质量的品牌。

4.5、挂钩：

金属烤漆，加强型。

二、维修时间及工作安排

1、合同工期30天。乙方施工人员进入宿舍需要提供身份证复印件，在门卫处登记，文明施工，服从甲方管理。

三、验收

乙方完工后，甲方应立即组织验收，乙方提供的材料和维修方法必须达到甲方招标要求，因乙方材料不合格或维修效果达不到要求，造成该项目无法验收合格无法支付工程款，后果由乙方自负。

四、付款方式

1、此工程不预付进度款，工程完工验收合格后报审计，甲方支付审计后工程款的100%，付款前乙方需将审计价款的5%交甲方作为质量保证金，一年后无质量问题无息退还。

五、投标要求

1、投标报价含材料、搬运、安装、税费等一切费用。

2、项目预算为8万元。

3、请供应商提供投标样品小样(窗帘面料、铝合金轨道)，并注明品牌，如投标样品不满足招标文件要求，作废标处理。

- 附件二：

- 供应商报价书

- 项目编号:WYGZ2015031

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的滨江校区窗帘制作安装项目，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

一、报价表（金额单位：元）特别提示：学生宿舍不需要安装，需要将挂钩挂在窗帘布上，其他需要安装，并且拆除原来的窗帘。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术要求及参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼窗帘 | 20.66 | 1、铝合金电泳轨道（或钛铝合金），壁厚1㎜，单轨、白色、纳米静音，金属吊轮，金属支架、1米7个滑轮、40~50公分安装一个安装码，两端封口。轨道品牌：三进、麦卡米、兴达或其它同等质量的品牌。2、窗帘布：窗帘打折系数为1:1.8,50%遮光布，布料品牌：广东名家盛典、广东丰华布艺、浙江爱尚布艺、上海琪洋家纺或其它同等质量的品牌。3、布带：高密棉，要求抗紫外线、防晒、防老化，使用寿命8年以上。布带品牌：千思羽，恋织家、福玛瑞或其它同等质量的品牌。4、罗马杆：铝合金罗马杆，轨道上必须有品牌标志。 |  | 块 | 30 |  |  |
| 2 | 办公室窗帘 | 东西辅楼 |  |  | 东西、辅楼合计 |  |  |  |
| 3 | 女生宿舍窗帘 | 8.88平方米 |  |  | 块 | 200 |  |  |
| 4 | 男生宿舍窗帘 | 11.59平方米 |  |  | 块 | 50 |  |  |
| 5 | 铝合金窗帘杆 | 1.76米 |  |  | 根 | 20 |  |  |
| 6 | 罗马杆 | 2.3米 |  |  | 根 | 20 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价表：

1、东西教学楼

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 房间数 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遮光布 | 20.66平方 | 30间 |  |  | 防紫外线遮光布 |
| 2 | 铝合金窗帘杆 | 4.1米 | 30间 |  |  | 铝合金轨道 |
| 3 | 布带、挂钩 | 7.38米 | 30间 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |

2、东辅楼

（1）一楼房间号：1003/1004/1005/1006/1007/1008

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遮光布 | 19.25平方 | 6间 |  |  | 防紫外线遮光布 |
| 2 | 铝合金窗帘杆 | 3.08米 | 6间 |  |  | 铝合金轨道 |
| 3 | 布带、挂钩 | 5.5米 | 6间 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |

（2）二楼房间号：2004

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遮光布 | 25.59平方 | 1间 |  |  | 防紫外线遮光布 |
| 2 | 铝合金窗帘杆 | 5.08米 | 1间 |  |  | 铝合金轨道 |
| 3 | 布带、挂钩 | 9.14米 | 1间 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |

（3）四楼房间号：4016

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遮光布 | 1.97平方 | 1间 |  |  | 防紫外线遮光布 |
| 2 | 铝合金窗帘杆 | 0.58米 | 1间 |  |  | 铝合金轨道 |
| 3 | 布带、挂钩 | 1.04米 | 1间 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |

（4）五楼房间号：5012

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遮光布 | 16.38平方 | 1间 |  |  | 防紫外线遮光布 |
| 2 | 铝合金窗帘杆 | 3.25米 | 1间 |  |  | 铝合金轨道 |
| 3 | 布带、挂钩 | 5.85米 | 1间 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |

西辅楼

（1）房间号： 4026/4025/4024/3022/3021/3034/

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 房间数 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遮光布 | 24.08平方 | 6间 |  |  | 防紫外线遮光布 |
| 2 | 铝合金窗帘杆 | 4.78米 | 6间 |  |  | 铝合金轨道 |
| 3 | 布带、挂钩 | 8.6米 | 6间 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |

3、女生宿舍窗帘

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 房间数 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遮光布 | 8.88平方 | 200间 |  |  | 防紫外线遮光布 |
| 2 | 铝合金窗帘杆 | 1.76米 | 20间 |  |  | 铝合金轨道 |
| 3 | 布带、挂钩 | 3.17米 | 200间 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |

4、男生宿舍窗帘

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 房间数 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遮光布 | 11.59平方 | 50间 |  |  | 防紫外线遮光布 |
| 2 | 罗马杆窗帘杆 | 2.3米 | 20间 |  |  | 铝合金轨道 |
| 3 | 布带、挂钩 | 4.14米 | 50间 |  |  |  |

二、交货期

合同签订后 30日内交货安装调试完毕，交付单位验收。

三、技术支持与服务承诺：

（质量保证、培训、售后服务等）

四、有关资质证明材料

投标函中请附：企业法人营业执照、法定代表人授权书、税务登记证、询价函要求的其他有关证明材料。

五、供应商联系方式

供应商名称（盖章）:

地址：

联系人：

电话：                      手机号码：

开户银行：                  银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件三：(合同样本)

皖南医学院滨江校区窗帘制作安装项目合同

甲方（全称）： 皖南医学院

乙方（全称）：   中标人

根据公开招标，现甲方同意将教学楼和部分宿舍窗帘制作安装项目委托乙方实施，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就窗帘制作安装项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：皖南医学院滨江校区窗帘制作安装项目

工程地点：1、2号教学楼、部分学生宿舍及部分办公室

工程内容工程量清单：滨江校区1、2号教学楼南边60扇窗户轨道使用铝合金轨道，办公室使用铝合金轨道，学生宿舍主要是更换窗帘布，仅对损坏的铝合金轨道或罗马杆进行更换。详见清单附表。

二、工期

自合同签订起30日完工，每延迟一天罚款500元。

三、质量及验收标准：乙方窗帘、轨道必须符合招标要求，按照乙方所提供的布料和轨道样品为准，因材料不合格造成该项目无法验收，货款不能支付后果乙方自负。

四、合同价款： 本合同价款为     元， 该项目不预付工程款，最终价款以实际发生数为结算依据，项目验收合格后经过审计，付审计价款的100%，付款前乙方需将审计款的5%交甲方作为质量保证金，一年后无质量问题后支付。签订合同前乙方需缴纳履约保证金5000元，项目验收合格后无息退还。

五、 安装：甲方配合乙方进行安装，乙方应文明施工，进入学生宿舍，必须有甲方人员陪同，乙方施工人员需服从甲方管理。

六、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：皖南医学院                 乙方：

甲方代表：                       乙方代表

日期：2015年　月　日　　        日期：2015年　月　日