皖南医学院脑科学研究院生物样本库建设采购招标文件

# （第一册   专用部分）

项目编号：AHZJ-202415000339

采   购   人：	皖南医学院

采购代理机构：  安徽中技工程咨询有限公司

2024年04月22日

## 招标文件目录

（第一册   专用部分）	1

招标文件目录	2

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知前附表	6

第三章  合同条款前附表	9

第四章  采购需求	10

第五章  评标办法及评分规则	17

（第二册   通用部分）	20

第一章  供应商须知	21

第二章  采购合同（格式）	26

第三章  投标文件格式	30

## 第一章  招标公告

皖南医学院脑科学研究院生物样本库建设采购招标公告

项目概况

皖南医学院脑科学研究院生物样本库建设采购的潜在投标人应在皖南医学院官网获取招标文件，并于2024年05月14日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：AHZJ-202415000339

项目名称：皖南医学院脑科学研究院生物样本库建设采购（本项目为纸质投标文件）

预算金额：85万元

最高限价：85万元

采购需求：皖南医学院脑科学研究院生物样本库建设采购，包括：生物样本库样本信息管理系统1套；样本库监控管理系统1套；智能电子锁10套；氧气监控模块1套；智能温湿度监控模块3套；电气模块10套；声光报警器1套；智能网关2套；中控平台1套，详见采购需求。

合同履行期限：合同签订后30个工作日内完成交付。

本项目是否接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

信用要求：截至提交投标文件截止时间，供应商存在下列有效情形之一的，其资格审查不予通过

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的

（4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。供应商为联合体的，对供应商的要求视同对联合体成员的要求。

三、获取招标文件

时间：2024年04月23日至2024年04月28日，每天上午9:00 至12:00 ，下午12:00 至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：皖南医学院官网。

方式：皖南医学院官网获取招标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年05月14日09点30分（北京时间）

地点：芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院滨江校区图书信息楼东辅楼5楼5013室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.资金来源：皖南医学院脑科学研究院运营经费

2.本项目免收投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：皖南医学院

地址：安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号

联系方式：0553-3932052

2.采购代理机构信息

名称：安徽中技工程咨询有限公司

地址：安徽省芜湖市鸠江区柏庄财富广场2号办公楼301室

联系方式：18055360547

3.项目联系方式

项目联系人： 万志

电话：18055360547

## 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 |  | 条款内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目性质 |  | 货物采购 |
| 2 | 公告媒体 |  | 皖南医学院官网（https://www.wnmc.edu.cn/） |
| 3 | 项目分包 |  | 不分包 |
| 4 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 5 | 质疑及答复 |  | 供应商根据有关法律法规规定的时间和方式提出质疑，采购人或采购代理机构按有关规定给予答复。 |
| 6 | 投标有效期 |  | 自投标人递交投标文件截止之日起计算 90 日。 |
| 7 | 投标文件提交 |  | 纸质投标文件：正本壹份，副本肆份 投标文件制作要求： 投标供应商应提交规定份数的投标文件，其中壹份标明为“正本”，其余标明为“副本”，若正本与副本不符，以“正本”为准。投标文件应装订成册和封装，封皮上注明“（项目名称）投标文件”。投标文件须加盖投标人公章。投标文件应由投标供应商的法定代表人或其授权的代表签字、盖章。授权的代表人须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标书中。 填写投标文件时如有修改，如行间插字、涂改和增删，必须由投标供应商的法定代表人或授权的代表人在每一修改处签名或盖章并加盖投标供应商公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标供应商承担。投标供应商编制和提交投标文件所需费用自理。 投标文件封面标明“正本”“副本”字样，投标时，供应商应将投标文件正本和所有的副本密封装袋。封袋上应作如下处理： 清楚标明递交至招标公告中指明的地址。 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、项目编号和“在(开标日期、时间)之前不得启封”的字样。在封袋的封装处加盖投标供应商公章。 所有封袋上还应写明投标供应商名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。 如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。 |
| 8 | 邀请供应商现场参与开标 |  | 邀请所有投标供应商参加，须携带《法定代表人授权委托书》原件或《法定代表人证明》原件（格式详见采购文件）。 |
| 9 | 履约保证金（合同履约担保） |  | - 是否收取履约保证金：否； |
| 10 | 代理服务费 |  | 1.支付方：□采购人；■中标供应商。 2.本项目代理服务费收费标准： 代理服务费=中标价×1.5% 。 3.代理服务费收取方式： 现金或转账 。 4.其他：专家咨询费由中标人按实际发放数额支付，中标单位在领取中标通知书前支付给代理机构，投标单位需考虑此费用。代理服务费及专家评审费按芜湖市相关标准执行。（以实际发生为准，代理费可开发票，评审费不开发票） |
| 11 | 节能产品 |  | 1.强制采购类节能产品：必须按品目清单要求采购，并在招标文件第四章进行说明。 2.优先采购类节能产品：详见招标文件。 |
|  | 环境标志产品 |  | 详见招标文件。 |
| 12 | 同品牌多家供应商处理原则 |  | 1.最低评标价法： 提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标； □报价相同的，由采购人按照__/__方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 ■报价相同的，由采购人委托评标委员会按照_随机抽取___方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 2.综合评分法：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； □评审得分相同的，由采购人按照__/__方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 □评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照__/__方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3.非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见招标文件第四章。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 |
| 13 | 中标候选人并列时确定中标人的方式 |  | □由采购人采取随机抽取的方式确定中标人 ■由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人 |
| 14 | 中标通知书发出的形式 |  | 中标通知书发出的形式：招标代理发放纸质中标通知书。 |
| 15 | 合同签订时间 |  | 中标供应商应与采购人在中标通知书发放之日起7个工作日内签订采购合同，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。履约的相关要求见附件。 |
| 16 | 绿色采购 | 根据《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）、芜湖市财政局转发《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》的通知（财采〔2023〕417号），加强绿色采购。 1.抓好节能产品采购政策落实； 2.严格落实环境标志产品采购政策； 3.加大绿色建材产品在政府采购工程中使用； 4.落实绿色包装政府采购需求标准； 5.加大新能源汽车采购力度； 6.鼓励供应商绿色转型发展。 |  |
|  |  | 商品包装 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。 |
|  |  | 绿色建筑、绿色建材 | 为全面推广绿色建筑和绿色建材，医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障房等政府采购工程项目，含适用《中华人民共和国招标投标法》的政府采购工程项目，按照《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）执行。 |
| 17 | 特别说明 |  | 1.本文件所称的“营业执照”包括：营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证、民办非企业单位登记证书。 2.本文件所称的“法定代表人”包括：法定代表人、负责人、经营者。 |
| 备注 |  |  | 1.当招标文件通用部分和该专用部分不一致时，以此专用部分为准。 2.说明：■表示采用条款，□表示不采用条款。 3.诚信投标温馨提示：参加本次采购活动的供应商在投标文件中提供的所有资料均应真实，如有虚假，将由监督管理部门进行相关处罚或处理。 |

## 第三章  合同条款前附表

合同条款前附表

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 履约地点为：皖南医学院指定地点 |
| 2 | 付款应按下列条件进行：本项目不支付进度款，交付完成后由甲方组织验收，验收合格后凭乙方提供的发票支付合同价（不含暂列金额）的80%；人类遗传资源保藏审批完成后凭乙方提供的发票支付合同价的20%。 |
| 3 | 违约责任：在合同中约定。 |
| 4 | 本合同买方为：皖南医学院 交货时间（供货期）：合同签订后30个工作日内完成交付。 交货地点：皖南医学院脑科学研究院基础转化中心。 代理机构：安徽中技工程咨询有限公司 |

备注：采购合同格式见通用部分。

## 第四章  采购需求

- 关于采购需求的说明

1.以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为采购人所提采购需求，供应商应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明，醒目方式为标注“*”。本章中标注“*”的参数为实质性参数，供应商必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。对于实质性要求的，应使用“*”标注；如未使用“*”标注，即便使用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字表述的，也视为非实质性要求。

3.本章中未标注“*”的技术参数，不允许负偏离，否则投标无效。

4.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

5.本项目招标文件通用部分第三章 “投标文件格式”中内容应根据项目需要和评标办法规定填写。

6.中标供应商和采购人应按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

8.为落实政府采购关于节能、环保的政策要求，由采购人或代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。供应商须提供中国政府采购网查询截图或经市场监管总局《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中认证机构出具的有效节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

9.采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

- 采购需求说明

项目概况

随着生物医学研究的深入和精准医疗的发展，生物样本库在科研和临床应用中发挥者越来越重要的作用。基于解决临床实际问题为导向，围绕学科发展方向，将临床生物样本库作为学科建设与发展的重要组成部分，同时，应用从临床研究的实际需求出发，以应用研究的策略性方法进行相关内容建设。项目旨在依托现有设备资源，建立一个高质量、标准化、可持续运营的生物样本库，形成完善的生物样本库体系。为临床科研提供丰富的样本资源，促进科研成果转化，提高疾病诊断和治疗水平。

- 采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 是否采购节能产品 |  | 是否为优先采购环境标志产品 | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 强制采购 | 优先采购 |  |  |  |
| 1 | ▲生物样本库样本信息管理系统 | - 1、系统要求 1.1样本管理系统服务器配置：硬件环境：CPU不低于2.30GHz，DDR3 16G或以上内存，200G或以上硬盘。软件环境： 操作系统：支持Ubuntu Server 22.04， LTS 64位或Win7/8.1/10; MAC - OSX10.10 及以上; iOS9.0 及以上;Android5.0 及以上操作系统。数据库：支持mysql 8.0 ，MongoDB。网络环境：内网：100M网络环境； - 1.2基于B/S架构，兼容多种浏览器；样本管理系统本地部署到专用服务器，用户端无需安装客户端软件即可使用，且用户数量不受限制； - 1.3数据传输经过加密规则处理，确保数据安全；支持关键数据定期备份； - 1.4系统需兼容在用的低温标签打印机（斑马GK888t），扫描枪（得力14952w），高拍仪（良田bs156m），样本出入库工作站电脑、激光打印机（惠普tank2606sdw）。 - 2、样本存储管理模块 - 2.1支持样本按照项目类型分类，支持不同项目下，样本信息统计； - 2.2可通过扫描条形码或二维码实现快速录入、查询、定位、复苏和复存； - 2.3可通过样本信息预录入和样本信息批量导入，实现更高效率的样本存储管理； - 2.4可自定义列表显示字段，包括自定义的扩展字段，自定义项会自动存储； - 2.5可以以冻存盒或设备为单位，下载样本导入模板，进行导入样本数据；可自定义样本导入模板，支持自定义扩展字段的导入： - 2.6可批量导出样本数据；可定义导出的样本字段，包括自定义扩展字段； - 2.7可直接在设备图形上点击实现选择位置完成样本录入；可自主设置样本颜色； - 2.8样本录入时可选择是否打印标签；可设置打印模板； - 2.9样本复苏支持存入预录入、不再存入、直接复存三种模式，方便用户多种方式处理样本； - 2.10可以对样本进行批量操作，支持一次分装多份或多份样本同时处理的快速操作。 - *2.11为保证系统可实用性必须支持可拓展的操作模板，提供承诺函加盖公章。 - 3、设备管理模块 - 3.1 存储设备图形化，支持冰箱、液氮罐、大型液氮箱等多种设备；冻存盒2D平面设计；冻存盒中不同的颜色，代表不同的状态或者不同的容量比例； - 3.2每个设备处可以看到样本的存储数量、冻存架、冻存盒的数量；支持不同规格的冻存盒、冻存管； - 3.3可自主添加、修改、移动、复制、删除设备内部的冻存架、冻存盒；可批量复制、删除冻存架、冻存盒； - 3.4用户可自主管理设备的内部架构，包含冰箱层数配置，冻存架配置、冻存盒配置；添加设备时可以快速添加冻存架、冻存盒； - 3.5 支持自动记录开关门时间和操作人，自动记录开关门操作时箱体内温度，可查可追溯。 - 4、样本源管理模块 - 4.1可自定义及扩展样本来源信息，可最大限度的收集并登记样本来源（病人、捐献者等）信息，确保数据升级的扩展性及数据延续性； - 4.2可批量导入、导出样本源数据；支持批量删除样本来源； - 4.3可以通过多种查询条件对样本来源进行查询；样本来源详情可以看到此来源的样本数据和信息； - 4.4支持知情同意书的录入； - 4.5可对接科室LIS或HIS系统进行样本源的自动导入； - 5、基础数据管理模块 - 5.1样本类型信息设置，按照《中国医药生物技术协会生物样本库标准》中生物样本类型代码表编码及名称预存基础信息；用户也可自定义设置样本类型及名称； - 5.2可自主设置单独样本类型的扩展项目，存储、展现更多信息；可为扩展项目设置默认值，无需重复录入； - 5.3可以对样本单位进行数据字典设置成自己需要的参数；可设置默认样本存入量、单位、有效期等信息，使用中无需重复手工录入； - 5.4可以设置参数来确定是否自动生成样本编码和样本录入时是否打印标签；可以自行设置编码规则及打印模板，并有标签打印调试功能； - 5.5具有出入库管理模块，可添加、编辑、打印出入库表单； - 5.6具有随访管理功能：可基于真实的业务环境进行随访管理； - 5.7具有权限管理功能：可对系统内用户按角色进行分类权限管理； - 5.8具有审计日志功能：记录用户的登录，退出，样本入库、出库、分装、提取、销毁等记录；登录日志中包含用户的计算机IP地址等信息。 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 货物 |  |
| 2 | 样本库监控管理系统 | - 1、平台系统需安装到阿里云等大型服务器上，系统安全服务有保障； - 2、基于B/S架构，兼容多种浏览器；用户端无需安装客户端软件即可使用，且用户数量不受限制； - 3、数据传输经过独有的加密规则处理，确保安全； - 4、监测显示页可直观查看到：设备或环境的状态：包含开关门、温湿度、氧气浓度以及电压等数据，监控设备运营状态（正常（异常）），最新数据采集时间等，通过各项数据快速了解各设备、环境及监控设备状态情况； - 5、可自动化出具样本热动学温度报告； - 6、异常报警可以同时支持短信、微信、无线声光等报警方式，短信、微信报警可同时送达多个号码不受限制； - 7、用户管理模块可以自主添加、修改二级用户，可对系统内用户按角色进行分类管理，赋予不同的查看、操作权限、密码重置等； - 8、数据导出模块设有查询日报、数据查询、数曲线打印、数据导出等功能，日期、时间节点、设备选择等可以自行设定，所有报表均可导出打印，导出格式必须有PDF文档； - 9、在微信平台关注公众号，绑定授权用户即可查看授权用户名下监测数据；并可接收告警通知；可在微信端设置电子签名； - 10、具有审计追踪功能，可以追溯用户在系统一系列操作记录；操作记录永久保存，并且不能编辑删除。 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 货物 |  |
| 3 | 智能电子锁 | - 1、具有电子锁与温度监控两种功能；温度测量范围：-199℃~+60℃；可与其他数据采集模块共用同一网关； - 2、采用专用锁芯，心跳频次不大于10秒；锁舌结构：PA66+GF30；开锁模式；NFC/物理钥匙； - 3、支持本地和远程声光报警，防撬报警，假锁报警，强行解锁报警；双卡开卡时支持远程开卡；也可远程补卡、销卡； - 4、内置电池，无需外接电源；电池使用时间不低于1个月。 | 10 | 套 | 否 | 否 | 否 | 货物 |  |
| 4 | 氧气监控模块 | - 1、传感器与数据传输密封一体，无外接电源，可以随时部署在不同区域； - 2、测量范围：温度：-30℃~65℃、湿度：0%RH~100%RH，氧气浓度可靠测量范围：0 ～25%；测量精度：温度：±0.2℃、湿度：±2%RH，氧气浓度相对误差±1%； - 3、采集数据存储量不低于50000组；待机时间不少于300天； - 4、无需部署数据线；可与其他数据采集模块共用同一网关。 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 货物 |  |
| 5 | 智能温湿度监控模块 | - 1、LED大屏显示，传感器与数据传输密封一体，无外接电源，可以随时布署在不同区域； - 2、测量范围：温度：-30℃~65℃、湿度：0%RH~100%RH，测量精度：温度：小于±0.2℃、湿度：小于±2%RH，分辨率大于0.1。 - 3、采集数据存储量不低于50000组；待机时间不少于600天； - 4、无需部署数据线；内置磁铁，可吸附在设备外部，可以随时安装在不同区域； - 5、自动监测电池剩余容量，低于指定容量后可自动发送电量告警； | 3 | 套 | 否 | 否 | 否 | 货物 |  |
| 6 | 电气模块 | - 1、自动监测市电电压和功率，当市电断电时，系统平台自动发送断电报警信息； - 2、电压测量范围 110 ～ 380VAC； - 3、电流测量范围 0.04 ～ 10A； - 4、最大测量功率：3000W； | 10 | 套 | 否 | 否 | 否 | 货物 |  |
| 7 | 声光报警器 | 1、需配有支持不低于Android4.0或 Win7/8.1/10或 MACOSX10.10或iOS9.0 系统的22寸智能显示器，配有系统唯一编码,方便识别； - 2、屏幕显示内容：监测设备名称、监测值、异常报警信息及报警时间； - 3、屏幕显示模式：轮屏显示，每次显示监控点的信息，报警信息实时单独显示； - 4、声音报警：有异常报警信息，蜂鸣报警，可单独关掉声音报警；光报警：报警提示屏幕闪烁。 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 货物 |  |
| 8 | 智能网关 | - 1、采用物联网技术；支持专用局域网络，数据直接发送到指定服务器； - 2、可远程设定捆绑采集器，仅接收捆绑的采集器数据；可以同时接收和上传不少于35个采集模块的数据； - 3、可定时上传采集器的数据，上传时间也可以单独设定； - 4、外形尺寸不大于：102×77×35mm；配有2.4英寸彩屏，可进行异常报警； - 5、存储容量：≥5万组，可扩容；内置高容量电池，断电后仍可工作24小时以上。 | 2 | 套 | 否 | 否 | 否 | 货物 |  |
| 9 | 中控平台 | - 1、配一个65寸以上触摸显示屏，规格：超高清4K；双系统：内存：64GB及以上; - 2、内置样本库可视化运行管理系统APP，可实时显示平台各项数据：包括设备和环境温湿度信息，电压，氧气浓度等信息，报警时间；并支持使用柱状图等手段展示样本库其他统计信息； - 3、支持3D化展示样本库储存布局； - 4、可自动轮屏显示各监控点的信息，报警信息实时显示。 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 货物 |  |

- 本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品名称 |
| --- | --- |
| 1 | ▲生物样本库样本信息管理系统 |

## 第五章  评标办法及评分规则

最低评标价法

1.资格审查

评标委员会对投标人的资格进行审查，审查投标文件是否响应了招标文件的资格要求。当发现投标人或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标人的资格不符合要求，资格审查不通过。通过资格审查的合格投标人不足3家时，不得评标。

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查 | 营业执照 | 未按招标文件要求提供有效的资格信用承诺函又未提供营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合招标文件要求 |
|  | 信用要求 | 不符合招标文件要求 注： 1. 信用记录查询渠道： （1）被人民法院列入失信被执行人名单的（以http://zxgk.court.gov.cn/shixin/查询为准） （2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的（以www.creditchina.gov.cn查询为准） （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以www.ccgp.gov.cn/查询为准） （4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的（以www.gsxt.gov.cn查询为准） 2.供应商在投标文件中无需提供证明材料，由采购人或者采购代理机构查询供应商的信用记录，信用记录以投标截止时间的记录信息为准。 3.信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页截图随其他采购资料一同存档备查。 4.在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。 |
|  | 其他 | 供应商被行政监督部门作出禁止投标处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和招标文件规定的应该按无效投标处理的情形 |

2.评标

2.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查， 以确定其是否满足招标文件的实质性要求。当发现投标人或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标人的投标无效，投标文件符合性审查不通过。

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书等不一致 |
|  | 法定代表人或授权委托人资格 | 不符合招标文件要求 |
|  | 投标文件盖章 | 未按招标文件要求加盖公章 |
|  | 投标文件签署 | 未按招标文件规定格式进行签字（签章） |
|  | 投标文件格式 | 未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |
|  | 投标方案及报价 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 |
|  | 投标有效期 | 不符合招标文件的要求 |
|  | 交货时间、地点、付款方式 | 不符合招标文件的要求 |
|  | 实质性要求 | 招标文件实质性要求有负偏离或未提供实质性要求证明材料的。 |
|  | 节能产品 | 未提供强制采购类产品证明资料的 |
|  | 其他 | 不符合法律法规和招标文件中规定的其它无效投标的情形 |

2.2投标报价的确认：评标委员会对所有实质性响应招标文件要求的投标报价进行核查。

2.2.1投标报价的修正：

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3．评审结果

3.1评标委员会按投标报价由低到高的顺序依次推荐2名中标候选人。排名第一的为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人。投标报价相同的并列。

3.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4.例外情况

4.1当出现中标候选人并列时，按照供应商须知前附表中载明的方式确定中标人。

4.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应供应商的结论。

4.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或代理机构沟通并做书面记录。采购人或代理机构书面确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5.中标结果公告

中标结果公告除按法律、法规、规章及《政府采购公告和公示信息格式规范》规定公告外，还应当公告无效供应商名称及原因（如有），经评审认可的中标供应商业绩（如有）。

招标文件

# （第二册   通用部分）

采购人：皖南医学院

采购代理机构：安徽中技工程咨询有限公司

2024年04月22日

## 第一章  供应商须知

1.资金来源

1.1本项目的采购人已安排采购预算资金用于支付本次招标项目合同项下的款项。

2.招标文件内容

2.1招标文件共八章，分两册。各册的内容如下：

第一册（专用部分）

第 一 章   招标公告

第 二 章   供应商须知前附表

第 三 章   合同条款前附表

第 四 章   采购需求

第 五 章   评标办法及评分规则

第二册（通用部分）

第 一 章   供应商须知

第 二 章   采购合同

第 三 章   投标文件格式

2.2供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，供应商承担可能导致其投标无效的风险。

3.对供应商的要求

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

“其他采购活动”指为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动。供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务，具体详见《关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十八条第二款法律适用的函》（财办库〔2015〕295号）。

3.3供应商须满足资格要求。

3.4供应商应遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.5两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

联合体各方之间应当签订联合协议（协议应附在投标文件中），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

招标文件未特别说明不接受联合体投标的，视为接受联合体投标。

3.6供应商必须认真阅读招标文件内容，按招标文件要求编写投标文件。

4.招标文件的澄清和修改

4.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.投标文件的组成

5.1供应商应完整地填写招标文件提供的投标文件格式，具体详见招标文件通用部分第三章“投标文件格式”。

5.2 如接受联合体投标，采用联合体投标的供应商应在投标文件中附联合协议。

5.3 招标文件要求供应商提供的或供应商认为需要提供的其它内容。

5.4涉及投标文件中须加盖单位公章的地方，不接受投标专用章。

6.投标函

6.1供应商应完整地填写招标文件中规定的投标函。

7.投标报价

7.1供应商应按招标文件要求填报投标分项报价表。

7.2每种货物只能有一个投标报价，任何有选择的报价将不予接受。

7.3投标报价不得使用降价函或优惠报价。

7.4供应商应按固定价格报价，除招标文件另有约定外，各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

7.5投标货币为人民币。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

7.6投标报价为完成项目合同全部内容的总价。

8.投标有效期

8.1供应商须接受招标文件中投标有效期的相关规定。如不接受，将被视为非实质性响应。

8.2如需延长投标有效期，按相关法律法规执行。

9.投标文件的编制与提交

9.1投标文件应按招标文件的要求与格式编写。

9.2投标文件因表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.3供应商编制和提交投标文件所需费用自理。

10.有下列情形之一的，拒收投标文件：

10.1逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件。

11.偏离

11.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

12.无效投标

12.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

12.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

12.3不具备招标文件中规定的资格要求的。

12.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

12.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

12.6法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

13.履约保证金

本项目无须缴纳履约保证金。

14.开标

14.1开标会议于规定时间、规定地点举行。

14.2开标会议由代理机构主持。在投标截止时间后，由项目开标主持人宣布开标开始。

14.3主持人介绍到会人员、宣布开标会议议程、宣布开标纪律。

14.4 投标截止时间前，按招标文件要求现场递交投标文件（纸质招标）/网上提交投标文件（电子招标）的供应商达到三家或以上时，由主持人当众拆封投标文件，进行唱标并记录（纸质招标）/使用电子招投标系统进行开标（电子招标）

14.4 投标截止时间前，按招标文件要求现场递交投标文件（纸质招标）/网上提交投标文件（电子招标）的供应商不足三家时，主持人应宣布招标不成功。

14.6主持人宣布开标结束，按规定移交资料。

15.评标

15.1本项目采用的评标办法及评分规则：详见第一册第五章。

15.2评标原则：

15.2.1对投标文件的评价，都采用相同的程序和标准。

15.2.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

15.3评标程序：

15.3.1根据招标文件的要求和规定，采购人或代理机构首先对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查是依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格，合格投标人不足3家的，不得评标。评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查。符合性审查是依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对招标文件的实质性要求作出响应。

15.3.2澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的委托人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正均为其投标文件的组成部分。

15.3.3实质上响应的投标应该是与招标文件要求的实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或卖方的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

15.3.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

15.3.5比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

15.3.6评标委员会根据确定的评标办法和评分规则进行比较、排序，最后依据排名顺序推荐中标候选供应商。

15.4评标过程及保密原则：开标之后，直到授予中标供应商合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

16.定标

16.1采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

17.合同的授予和签订

17.1定标后，将以中标通知书形式通知中标供应商，并在皖南医学院官网（https://www.wnmc.edu.cn/）上发布中标公告。

17.2 合同价款为中标价。

17.3采购人按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

18.质疑与投诉

18.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

采购人、采购代理机构按有关规定给予答复。

18.2对同一采购程序环节的质疑应在规定时限内一次性提出。

18.3质疑供应商对质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向按政府采购相关法律法规规章的规定及程序提出投诉。

18.4质疑与投诉的处理流程详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

19.验收

19.1采购人验收时，应严格依照招标文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。检测、验收费用由合同甲方（采购人）承担。

20.合同标的转让与分包

20.1中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

20.2采购人允许分包，中标供应商在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

20.3采购人不得强行要求中标供应商进行分包或使用指定的分包供应商。

21.价款结算办法（见专用部分第三章《合同条款前附表》）

22.附则

22.1参加本次招标活动的所有人员不得将对投标文件的审查、澄清、评议以及评标的情况透露给供应商或与招标工作无关的人员。如有发现，造成不良影响的，按有关法律法规的规定追究当事人责任。

22.2本招标文件由采购人和采购代理机构负责解释。

## 第二章  采购合同（格式）

皖南医学院                 项目

采购合同（货物类）

合同编号：

甲方（买方）：皖南医学院（二级部门/单位名称）

乙方（卖方）：

签订地点：  皖南医学院     校区

签订时间：       年    月    日

根据《中华人民共和国民法典》，经双方友好协商一致，共同签订本合同。

- 供货清单及合同金额                             单位：人民币（元）

| 序号 | 物品名称 | 型号/规格/配置 | 品牌/ 制造商 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ¥ 元（大写： ），含税含运费，送货上门，安装到位。 |  |  |  |  |  |

- 物品质量要求

- 乙方提供的物品必须符合中华人民共和国国家及行业有关标准。

- 乙方提供的物品必须是全新产品（含零部件、配件等）。

- 因物品的质量问题发生争议，由安徽省质检部门或者第三方鉴定机构进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 交货及验收

- 交货时间：                             ；

- 交货地址：                             ；

- 收货人及电话：                                 ；

- 安装调试培训：乙方负责安装调试及培训工作；

- 乙方应将所供物品的用户手册、有关资料及配件等交付给甲方；

- 甲方按采购需求和供货清单进行验收。

- 合同款支付

甲方按以下第     种方式支付货款（选择其一）：

① 到货后由甲方验收合格后，甲方于      日内一次性付清全部货款。

② 签订合同后甲方预付货款的          %（即       元），货到验收合格后甲方于    日内一次性付清余款。

乙方按国家有关财税规定为甲方开具正规发票。

- 保修范围及售后服务

- 保修范围及免费保修期（自验收合格之日起）：               。

- 因人为因素造成的损坏不在保修之列。

- 免费质保期结束后，乙方仍应承担维保义务，甲方需支付相关费用。

- 违约责任

  - 甲乙双方不履行合同约定的义务即为违约。

  - 如乙方不能按期交货，除经甲方认可的不可抗拒原因外（以书面通知为准），交货日期每延长一天，甲方按合同总金额的3‰按日收取延迟交货违约金，违约金最高不超过合同总金额5%。

  - 由于乙方原因不能按照约定交货的，在甲方书面通知7日内乙方仍未履行或采取补救措施的，甲方有权终止合同，乙方须按合同总金额的30%向甲方支付违约赔偿金，并全额退还甲方已付给乙方的货款。

  - 乙方所交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定、国家标准，所供设备达不到约定技术要求的，乙方必须无条件在甲方规定的时间内换货，如乙方不能在规定时间内完成换货，或换货后仍达不到合同交付的质量约定，乙方须退回全部货款，并向甲方支付合同总金额的20%的赔偿金。

  - 甲方无正当理由逾期付款，每延长一天，按未付金额的3‰作为违约金，违约金最多不超过合同总金额的5%。

  - 甲方在以下情况下可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同：

①乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物。

②如果乙方未能履行合同规定的其他义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后7天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

- 争议处理

本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时按以下第     种方式处理（选择其一）：

① 由甲方所在地仲裁机构申请仲裁。

② 向甲方所在地人民法院起诉。

- 不可抗力

双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件如：战争、水灾、地震，异常恶劣天气以及双方同意的事件为不可抗力事件。乙方需自行对可能发生的此类事件所造成货物灭失或损坏进行保险；当因不可抗力事件发生致使履约延迟时，履行合同的期限可相应延长，但乙方应继续履行合同。

- 本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份，财务处壹份，国资处备案贰份。本合同双方签字盖章后生效。合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：皖南医学院（二级部门/单位）（经济合同章） 乙方：        （盖章）

地址：芜湖市弋江区文昌西路22号        地址：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

联系电话：                              联系电话：

账号：                                  账号：

开户行：                                开户行：

税号：                                  税号：

## 第三章  投标文件格式

（招标项目名称）

- 投标文件

- （封面）

供应商：                               （盖单位公章）

年         月         日

### 一、投标函

投标函

致：（采购人全称）

1.在研究了      项目名称及编号（如为分包项目注明包号）     招标文件（含补充文件）后，我方愿意按开标一览表中的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。

2.如果你单位接受我方的投标，我方将保证在开标一览表中载明的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。

3.我方同意在招标文件规定的投标有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.在合同书正式签署生效之前，本投标文件连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求。

6.我方完全接受招标文件的规定。

供应商： （盖单位公章）

单位地址及邮政编码：

法定代表人（签字或盖章）：

联系电话（传真）：

年    月    日

### 开标一览表

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（盖公章） |  |
| 法定代表人或其代理人 （签字或盖章） |  |
| 投标总价 |  |
| 供货期 |  |
| 法定代表人 |  |
| 授权代理人 |  |

### 二、资格证明文件

- 资格证明文件

供应商按招标文件要求提供证明材料。

- 供应商资格信用承诺函

致：      （采购人或采购代理机构）

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺。

（三）我单位（本人）对上述承诺事项的真实性，合法性及有效性负责。并已知晓如所作信用承诺不实、不尽，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项“提供虚假材料谋取中标成交”的违法行为。经调查核实的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任；”以及第七十九条：“……给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人，负责人，自然人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供营业执照的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。

### 三、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序 号 | 名称 | 规格型号 | 产品品牌 | 原产地 | 制造商名称 | 执行质量标准 | 交货期 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.上述单价为综合单价，应包含一切税费。

2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

3.表格不够可以自行加页。

### 四、技术规格偏离表

技术规格偏离表

经过认真研究本项目招标文件中所列技术参数和规格型号，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

| 序号 | 货物名称 | 招标货物技术参数和规格型号 | 投标货物技术参数和规格型号 | 偏离情况 | 差异说明 | 备注：可以填写相关证明材料在投标文件中的具体位置（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 正偏离/负偏离 |  |  |
| 2 |  |  |  | 正偏离/负偏离 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. 投标人仅需列明存在偏离（包含正偏离和负偏离）的内容，除列明的偏离外，视为全部符合招标文件技术参数和规格型号要求。“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2.本表填写时，招标货物技术参数和规格型号为招标文件《采购需求一览表》中技术参数和规格型号要求，投标货物技术参数和规格型号应据实填写，注意不得直接复制招标文件的技术参数和规格型号要求。

3.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

### 五、商务条款偏离表

商务条款偏离表

经过认真研究本项目招标文件中所列商务条款，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

| 序号 | 名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 | 备注：可以填写相关证明材料在投标文件中的具体位置（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 |  |  | 正偏离/负偏离 |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  | 正偏离/负偏离 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  | 正偏离/负偏离 |  |  |
| 4 | … |  |  | 正偏离/负偏离 |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

备注：

1. 投标人仅需列明存在偏离（包含正偏离和负偏离）的内容，除列明的偏离外，视为全部符合招标文件商务条款要求。“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

### 2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

### 六、供应商诚信履约承诺函

- 供应商诚信履约承诺函

致：（采购人）

我单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加  （项目名称）   的投标，在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

中标（成交）后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

### 七、其他证明材料

1.法定代表人授权委托书或法定代表人证明

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书申明，我    （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名） 为我方授权委托人，参加      （采购人名称）       （项目名称） 的投标活动。授权委托人在本项目的投标、开标、评标、合同洽谈及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：

授权委托人身份证号码：

授权委托人联系方式：

性别：

年龄：

供应商：              （盖单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

签发日期：     年   月  日

须提供法定代表人及授权人身份证正反两面扫描件

- 法定代表人证明

（法定代表人姓名）系              （供应商名称）法定代表人，职务为             （职务名称）。

特此证明。

附：法定代表人身份证号码：                    。

供应商：          （盖单位公章）

年   月   日

须提供法定代表人身份证正反两面扫描件

2.供应商按招标文件《采购需求》及评标办法及评分规则要求提供证明材料，包含实质性参数、重要技术参数证明材料等。

适用于授权委托人参加投标。

适用于法定代表人参加投标。