**澄清附件：**

**采购需求**

**项目内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 生产厂商 |
| **灭****火****器****换****药** | ABC干粉灭火器（3KG） | 只 | 670 |  |  |  |
| 二氧化碳（2KG） | 只 | 30 |  |  |  |
| **ABC干粉灭火器（3KG）** | 只 | 100 |  |  |  |
| 二氧化碳灭火器（2KG） | 只 | 50 |  |  |  |
| 手投灭火器（弹）1.3KG | 只 | 200 |  |  |  |
| 手推式干粉灭火器（20KG） | 只 | 10 |  |  |  |
| 手推式二氧化碳灭火器（24KG） | 只 | 6 |  |  |  |
| 灭火器箱（2只装、带防水脚垫） | 只 | 200 |  |  |  |
| 灭火器箱（4只装、带防水脚垫） | 只 | 100 |  |  |  |
| 室内消防栓及配件 | 50型消防栓（室内） | 只 | 5 |  |  |  |
| 50型枪口 | 只 | 5 |  |  |  |
| 50型消防栓接口 | 只 | 5 |  |  |  |
| 65型消防栓（室内） | 只 | 5 |  |  |  |
| 65型消防栓接口 | 只 | 5 |  |  |  |
| 65型枪头 | 只 | 5 |  |  |  |
| 消防栓法兰 | 只 | 10 |  |  |  |
| 室外消防栓（100型） | 座 | 8 |  |  |  |
| 65式消火栓测压接头 | 只 | 3 |  |  |  |
| 50式消火栓测压接头 | 只 | 1 |  |  |  |
| 灭火毯（1M-1M） | 条 | 400 |  |  |  |