- 采购需求（二十四）1包

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、招标文件中标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并以招标文件明确要求的材料为准,若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准，否则，其投标无效。

3、本项目涉及到的商品包装及快递包装，按财办库[2020]123号文标准执行。

4、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

5、下列《采购需求一览表》中标注“▲”的产品，投标供应商在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息该承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品(包括核心产品)标注“▲”。

6、采购人或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

采购人、采购代理机构应当依据国务院批准的中小企业划分标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下图所示）

7、采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购标的性质（采购货物或采购服务）予以明确。

中小企业划分标准：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

中小企业划分标准的说明：1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

采购需求说明

*本项目涉及信息化建设内容均为学校智慧校园建设的重要组成部分，需与学校校园平台进行对接整合，包括但不限于用户信息对接（实现统一身份认证对接）、系统入口统一（面向校内的整合至信息门户和智慧校园APP，面向校外的整合至学校网站统一发布）、系统数据对接（与学校数据交换平台对接，实现数据交互），投标文件中提供承诺函加盖公章。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲口腔数字化虚拟仿真培训系统 | 口腔数字化虚拟仿真培训系统通过建立一个虚拟仿真的三维口腔基本技能操作环境，模拟口腔牙周、种植、牙体牙髓、牙体修复、正畸、儿牙、口腔临床思维教考系统等手术过程及关键操作步骤的练习，受训者能实际体验特定操作所需要的力量、方向、角度等精细的动作技能，系统同时记录受训者操作过程的力觉和运动数据，可以进行回放和分析，从而实现量化的教学、培训和考核。系统内置多学科诊断病例可利用虚拟标准化病人（SP）用于口腔本科生、住院规培生的训练和考核； 1.口腔数字化虚拟仿真培训系统软硬件组成如下： 1.1硬件平台包含： 力反馈设备 2套、触屏操控显示器1套、观察窗口显示器1套、硬件平台1套、图形工作站1套、脚踏板1套； 1.2软件系统包含： 1）口腔医学牙周数字化虚拟仿真培训系统 2）口腔医学种植数字化虚拟仿真培训系统 3）口腔医学牙体数字化虚拟仿真培训系统 4）口腔医学修复数字化虚拟仿真培训系统 5）口腔医学正畸数字化虚拟仿真培训系统 6）口腔医学儿科数字化虚拟仿真培训系统 7）口腔医学临床思维教考系统 2.具体参数： 2.1 力反馈设备：工作空间约不低于150×100×60mm； *2.2 模拟真实口腔工具的左右手操作手柄，左右手均需要有符合手术操作习惯的力反馈功能； 2.3 包含1台触屏操作显示器，显示分辨率1920×1080，通过该显示器可实现用户与仿真程序界面的交互； 2.4 包含1台8.9寸观察窗口显示器，显示分辨率1920×1080； 2.5 具备口腔支点，可以在操作过程中为用户提供支撑； 2.6 具备脚踏板系统，可以模拟口腔临床设备中的相关脚踏控制功能； 2.7 具备基于镜面反射原理的虚拟口腔临床环境观察系统； 2.8 具备放置主机、触屏显示器及力反馈设备等硬件装置的操作平台； 2.9 系统主机应含有PCI-E插槽； 2.10 系统主机采用不低于英特尔i3处理器； 2.11 系统主机内存≥4G； 2.12 系统主机SSD固态硬盘≥64GB。 3.牙周子系统功能要求 3.1 牙周洁治基础训练模块 *3.1.1 可实现对操作体位、工具提拉、分区域洁治等多项技能的训练； 3.1.2 包含10个以上的牙周基础洁治训练病例； 3.1.3 包含6种以上的龈上洁治器械供用户训练； *3.1.4 可实现带有力反馈的双手协调操作，左右手均可提供力觉感受； *3.1.5 可实现左、右手拨开舌头、脸颊等操作，并反馈真实的力觉感受； 3.1.6 可以实现对口镜增大视野、增大操作空间等技能的训练； 3.2 牙周刮治基础训练模块 *3.2.1 可实现对操作体位、器械进入、工具提拉等多项技能的训练； 3.2.2 包含10个以上的牙周基础刮治训练病例； 3.2.3 包含8种以上的龈下刮治器械和探诊器械供用户训练； 3.2.4 可实现带有力反馈的双手协调操作，左右手均可提供力反馈； 3.2.5 可实现左、右手拨开舌头和脸颊等软组织的操作，并提供力反馈； 3.2.6 可实现刮治器械进入病变牙龈的操作，并提供力反馈； 3.2.7 可以实现对口镜增大视野、增大操作空间等技能的训练； 3.3 牙周探诊基础训练模块 3.3.1 可实现对探诊顺序、操作体位、探针力量、探诊方法等技能的训练； 3.3.2 探针力量训练可以实现对25g口腔探测标准力度的训练； 3.3.3 探诊力量训练可以实时显示用户的输出力幅值； 3.3.4 可以实现探诊工具对病变牙周袋深度的探测； 3.3.5 包含10个以上的牙周基础探诊训练病例； 3.4 超声波洁治基础训练模块 3.4.1 可实现对设备准备、结合角度、设备提拉等技能的训练； *3.4.2 可以通过力反馈设备模拟超声波洁治器； 3.4.3 可实现对10种以上的超声波洁治器工具头的模拟。 3.5 牙周综合训练模块功能 3.5.1 可实现全口操作，包含牙齿、牙龈、舌头、脸颊等完整的虚拟口腔环境，并且各类组织均可触碰； 3.5.2 可实现对用户操作过程的记录，并且以三维视频的形式进行回放； 3.5.3 用户操作过程可回放，支持用户移动视角，从不同角度进行观察； 3.5.4 用户操作过程可回放，并标记处出牙石刮治、误操作等关键点； 3.5.5 用户操作过程可回放，允许对操作进行标注，并进行截图； 3.6 牙周基础知识认知模块功能 3.6.1 器械认知包含牙周手术工具结构特点和使用方式的文字说明； 3.6.2 器械认知包含各类工具的三维形态，可旋转、缩放观察； 4. 种植子系统功能要求 4.1 种植基础模块功能 4.1.1 提供至少三例单颗牙缺失的病例供用户训练； 4.1.2 提供至少三例多颗牙缺失的病例供用户训练； 4.1.3 提供虚拟病人的CBCT数据，和虚拟口腔模型相匹配； 4.1.4 可在虚拟病人的CBCT上进行术前规划训练； 4.1.5 CT规划中提供至少两类国际主流种植系统的完整种植体数据库； 4.1.6 CT规划中允许导入多颗种植体进行规划； 4.1.7 CT规划后记录种植体的类型和位置等数据，并用于操作评估； 4.1.8 提供至少两类国际主流种植系统的器械盒供用户进行种植体植入的训练； 4.1.9 可以真实模拟使用各类器械钻孔、喷水等视觉效果； *4.1.10 可以真实模拟种植工具盒内各类定位器械的操作和力觉反馈； 4.1.11 提供种植跟踪系统，能够在CT图像上记录用户的种植轨迹； *4.1.12 对种植过程进行数据记录，并可以从不同角度进行三维回放。 4.2 基本功训练模块 4.2.1 对种植过程中的定点、磨平、定轴、提拉等基本技能进行专项训练； 4.2.2 对磨平基本技能进行专项训练，提供至少6类虚拟病例供用户训练； 4.2.3 对定点基本技能进行专项训练，提供至少6类虚拟病例供用户训练； 4.2.4 对轴向基本技能进行专项训练，提供至少6类虚拟病例供用户训练； 4.2.5 对垂直提拉进行专项训练，提供至少6类虚拟病例供用户训练； *4.2.5 对四类牙槽骨的力觉感受进行专项训练，允许用户对牙槽骨的力觉模型参数进行调整，自定义各类牙槽骨的钻削力感。 4.3 种植系统认知模块 4.3.1 包含至少两种国际主流常用的种植系统的介绍； 4.3.2 针对每类种植系统，详细介绍种植体的种类、特点、适应症等内容； 4.3.3 针对每类种植系统，建立种植工具盒内器械的三维模型并进行介绍； 4.4 种植基础理论教学模块 4.4.1 包含口腔颌面解剖形态和口腔种植辅助器械等教学内容 4.4.2 口腔颌面解剖包含口腔颌面的完整形态的观察，可缩放、旋转、消隐； 4.4.3 口腔颌面解剖包含关键解剖结构的标识和文字介绍； 4.4.4 口腔颌面解剖包含口腔颌面关键解剖结构对应的CT展示； 4.4.5 口腔种植辅助器械通过三维模型展示常用器械的结构特点，并包含相应的文字介绍，可缩放、旋转观察； 5.修复子系统功能要求 5.1 牙体预备基础技能训练模块 5.1.1 不少于8个可供训练的病例； 5.1.2 提供针对多种修复类型的训练实例，包括烤瓷冠、全瓷冠、嵌体等； 5.1.3 多种类型的左、右手工具，进行带有力反馈的双手操作训练； 5.1.4 包含教学大纲展示，帮助学生掌握操作要点； 5.1.5 包含操作步骤划分和操作要点提示，帮助学生掌握正确的操作流程； 5.1.6 包含详细的训练评估信息，及时反馈学生的操作情况。 5.2 修复临床综合技能训练模块 5.2.1 不少于3个可供训练的病例； 5.2.2 完整临床治疗流程的训练，包含病人病例查看、治疗计划制定等； 5.2.3 包含完整虚拟三维口腔环境的训练病例； *5.2.3 多种类型的左、右手工具，进行带有力反馈的双手操作训练； 5.2.4 包含详细的训练评估信息，及时反馈学生的操作情况。 5.3 修复基础理论教学模块 5.3.1 包含对牙齿形态、修复工具、牙体预备流程等内容的介绍； 5.3.2 牙体预备流程可以通过动画展示预备流程，并包含文字介绍； 5.3.3 修复工具模块包含典型工具的三维结构，可旋转、缩放； 6.牙体牙髓数子系统功能要求 6.1 材料去除基础技能训练 6.1.1 包含不少于8种形状的目标区域去除训练； 6.1.2 各类形状目标区域的深度、密度参数不同，支持多样化训练； 6.1.3 用户操作时间和完成度等评价指标，用于操作评价。 6.2 龋坏组织去除基础技能训练 6.2.1 不少于8个可供训练的病例； 6.2.3 具有多种类型的左、右手工具，进行带有力反馈的双手操作训练； 6.2.4 可以区分牙本质、牙釉质、龋坏等组织，感受不同的钻削硬度； 6.2.5 包含裂钻、倒锥钻等多种工具，并模拟他们的使用特点； 6.2.6 包含高速手机、低速手机等多类手柄，并支持自定义手机转速； 6.3 窝洞制备基础技能训练 6.3.1 不少于8个可供训练的病例； 6.3.2 可以区分牙本质、牙釉质等组织，感受不同的钻削硬度； *6.3.3 具有多种类型的左、右手工具，进行带有力反馈的双手操作训练； 6.3.4 包含教学大纲展示，帮助学生掌握操作要点； 6.3.5 包含操作步骤划分和操作要点提示，帮助学生掌握正确的操作流程； 6.3.6 包含详细的训练评估信息，及时反馈学生的操作情况； 6.3.7 包含裂钻、倒锥钻等多种工具，并模拟他们的使用特点； 6.3.8 包含高速手机、低速手机等多类手柄，并支持自定义手机转速； 6.4 髓腔通路预备基础技能训练 6.4.1 不少于8个可供训练的病例； 6.4.2 可以区分牙本质、牙釉质等组织，感受不同的钻削硬度； 6.4.3 具有多种类型的左、右手工具，进行带有力反馈的双手操作训练； 6.4.4 包含教学大纲展示，帮助学生掌握操作要点； 6.4.5 包含操作步骤划分和操作要点提示，帮助学生掌握正确的操作流程； 6.4.6 包含详细的训练评估信息，及时反馈学生的操作情况； 6.4.7 包含裂钻、倒锥钻等多种工具，并模拟他们的使用特点； 6.4.8 包含高速手机、低速手机等多类手柄，并支持自定义手机转速； 6.5 临床综合技能训练 6.5.1 不少于3个可供训练的病例； 6.5.2 包含完整临床治疗流程的训练，包含病人病例查看、治疗计划制定等； 6.5.3 包含完整虚拟三维口腔环境的训练病例； 6.5.4 具有多种类型的左、右手工具，进行带有力反馈的双手操作训练； 6.5.5 包含详细的训练评估信息，及时反馈学生的操作情况。 6.6 基础知识教学模块 6.6.1 典型牙齿备洞流程的介绍，包括文字介绍和动画介绍； 6.6.2 典型牙齿备洞参数的介绍； 6.6.3 典型牙齿髓腔通路预备操作流程的介绍，包括操作动画和文字介绍； 6.6.4 典型牙齿髓腔通路预备流程参数的介绍； 6.6.5 包括全口腔环境下牙齿的三维形态观察，可缩放、旋转、平移； 6.6.6 具有典型牙齿的三维形态观察功能，可缩放、旋转、平移； 6.6.7 具有典型牙齿的外形结构知识点的文字说明； 6.6.8 具有典型牙齿外形结构的知识点考核。 6.6.9 具有典型牙齿的内部形态观察，可缩放、旋转、平移； 6.6.10 具有典型牙齿的内部形态知识点的文字说明。 6.6.11 具有牙体牙髓典型操作工具的介绍； 6.6.12 提供相关工具三维形态的观察，可旋转、缩放。 | 2 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 大屏示教系统 | 1.模组尺寸 320×160mm； 2.物理点间距 1.6mm； 3.物理密度 359856 点/m2； 4.发光点颜色 1R1G1B； 5.LED 封装 1212； 6.模组分别率 192dots(W)× 96dots(H)； 7.最佳视距 2M～20M； 8.单元板电流 4.5A； 9.模组最大功耗 27W； 10.模组厚度 15mm； 11.模组重量 0.4KG； 12.驱动方式 恒流驱动 Constant drive； 13.扫描方式 1/48 扫描 1/48Scan； 14.接口方式 HUB75E； 15.白平衡亮度 ≥800cd/㎡； 16.刷新频率 ≥3840HZ； 17.尺寸：3.84M×2.24M； 18.大屏控制器1台； 19.配电柜1台； 20.矩阵器 1台； 21.具体尺寸需满足现场场地条件定制； 22.内置虚拟SP病人语音交互系统，包含口腔学科多种病例。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |

本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品内容 |
| --- | --- |
| 1 | - 口腔数字化虚拟仿真培训系统 |