## D_2 单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程(装饰)
2 | 皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装）
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_D_3 单位工程投标报价汇总表(规范)
单位工程投标报价汇总表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程(装饰) |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金
工程造价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程(装饰) |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | WB011614004001 | 施工准备措施 | 1.天棚及灯具拆除； 2.施工前原室内物品搬运、转移； 3.施工前吊顶、地面、墙面及门窗的拆除； 4.含垃圾处理至合法合规位置 5.此项包含但不仅限于以上项目，具体详见技术要求或咨询发包人。一次性包干，投标人自行考虑。 | 项 | 1
2 | 390302006001 | 零星砌体 | 封窗洞 窗洞尺寸：2m*2m 含双面1:2水泥砂浆抹面、外墙防水涂料 | m3 | 0.96
3 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | SQ双组份防水 | m2 | 6.88
4 | WB011207002001 | 墙面木（轻钢）龙骨 | 1.50*5镀锌方管龙骨 2.采用新开门洞过梁按设置1.5厚5*10镀锌方管 3.过梁长度=洞宽+500 | m2 | 40.60
5 | WB011207004002 | 墙面基层 | 1.50厚隔音棉 2.具体详见设计文件及技术要求 | m2 | 40.60
6 | WB011207004001 | 墙面基层 | 1.12厚石膏板 2.具体详见设计文件及技术要求 | m2 | 84.04
7 | WB011207004003 | 墙面基层 | 1.3mm隔音毡 2.具体详见设计文件及技术要求 | m2 | 40.60
8 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.50厚隔音棉板或50厚聚酯纤维板 2.海绵一体带背胶防火，灰色 3.具体详见设计文件及技术要求 | m2 | 40.60
9 | 010801005001 | 木门框 | 1.门窗代号：M-1 2.尺寸：1000*2100 3.具体要求：门更换门套，调换开启方向门侧边油漆修补 | m | 5.20
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程(装饰) |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 010801001002 | 木质门 | 1.门窗代号：M-2 2.尺寸：1000*2100 3.具体要求：成品生态木套装门，含：门套、五金件、门锁、门吸 | 樘 | 1
11 | 010801001003 | 木质门 | 1.门窗代号：M-3 2.尺寸：1000*2100 3.具体要求：隔音屏蔽门，含：门套、五金件、门锁、门吸成品 | 樘 | 1
12 | 010802001001 | 金属门 | 1.门窗代号：M-4 2.尺寸：1000*2100 3.具体要求：成品铝合金玻璃门，符合规范要求，业主选样。含：门套、五金件、门锁、门吸 | m2 | 2.10
13 | WB011302002001 | 天棚吊筋 | 具体吊筋高度、材质详见设计文件 | m2 | 4.60
14 | WB011302003001 | 天棚龙骨 | 铝合金龙骨 主龙：75龙骨 覆面龙骨：三角龙骨 (面层规格(300*300mm)) | m2 | 4.60
15 | WB011302005003 | 天棚面层 | 300*300铝合金集成板 | m2 | 4.60
16 | WB011302002002 | 天棚吊筋 | φ10 ~H=750mm | m2 | 17.50
17 | WB011302003003 | 天棚龙骨 | 1.50*5镀锌方管龙骨 | m2 | 17.50
18 | WB011302005002 | 天棚面层 | 屏蔽顶（含相关规范做法） 具体做法详见技术要求及招标人要求 | m2 | 17.50
19 | 011102003001 | 块料楼地面 | 600*600防滑地砖 | m2 | 4.60
20 | 011204003001 | 块料墙面 | 原墙面拆除做防水部分重做墙面砖，颜色材质同原墙面 | m2 | 2.28
21 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 50mm隔音棉 具体做法详见技术要求及招标人要求 | m2 | 17.50
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程(装饰) |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 150mm高，含支架、接地相关工作及材料费 具体做法详见技术要求及招标人要求 | m2 | 17.50
23 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 12厚隔音地毯 具体做法、颜色、材质详见技术要求及招标人要求 | m2 | 17.50
24 | WB011501005001 | 成品保护 | 原地面地砖,成品保护 具体位置详见设计文件 | m2 | 24.30
25 | WB011501001001 | 试验台、工位 | 1.钢木结构实验台 2.弓形椅，布艺织面、不带轮 | 套 | 4
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程(装饰) |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2 | ZC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
3 | ZC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4 | ZC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5 | ZC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
6 | ZC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7 | ZC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
8 | ZC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
9 | ZC-09 | 其它措施项目费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程(装饰) |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 2.6
2 | ZF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 4.5
3 | ZF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.1
4 | ZF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.8
5 | ZF-05 | 环境保护税
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程(装饰) |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  | 3300
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程(装饰) |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 | 元 | 3300
合计 |  |  | 3300
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程(装饰) |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_D_3 单位工程投标报价汇总表(规范)
单位工程投标报价汇总表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 给排水系统
1.2 | 强电系统
1.3 | 弱电系统
1.4 | 空调系统
1.5 | 其他项目
2 | 措施项目费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金
工程造价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 给排水系统
1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：成品水槽 2、型号：18寸以上陶瓷方盆,配不锈钢支架、冷热水合金龙头、冷热水进水管、全铜防臭下水管、角阀等全部配件,成套供应 3、其他详见图纸，管道开槽、开洞、堵洞由投标人自行考虑报价 | 组 | 1
2 | 031006012001 | 热水器 | 1.名称：电热水器 2.型号、容积：详见图纸设计（电气图标注5KW）,满足业主及规范要求 3.安装方式：壁挂,距地1.8m安装 4.其他：含进出水管、阀门、管道开槽、开洞、堵洞，由投标人自行考虑报价 | 台 | 1
| 2 | 强电系统
3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、敷设方式：暗敷 5、含新增管道及管道配件材料、管道穿越时所涉及到的管道开孔、封堵、堵洞及需重新安装的套管等所有工序 6、工程量暂定,后期据实结算 | m | 30.00
4 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：JDG 3、规格：Φ32 4、敷设方式：明敷 | m | 16.42
5 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：JDG 3、规格：Φ25 4、敷设方式：明敷 | m | 36.99
6 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：JDG 3、规格：Φ20 4、敷设方式：明敷 | m | 22.65
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
7 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：JDG 3、规格：Φ32 4、敷设方式：暗敷 | m | 3.40
8 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：JDG 3、规格：Φ25 4、敷设方式：暗敷 | m | 32.51
9 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：JDG 3、规格：Φ20 4、敷设方式：暗敷 | m | 17.81
10 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、材质：见图 3、规格：Φ20 4、敷设方式：吊顶内敷设 | m | 4.80
11 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：管道吊筋 2、型号：见图 3、规格：见图 | t | 0.013
12 | WB031002004001 | 剔堵槽沟 | 1、名称：剔堵槽沟（含破损处修复） | m | 41.92
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 5、电压等级：1KV以下 6、工程量暂定,后期据实结算 | m | 30.00
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级(kV)：1kV 以下交流 | 个 | 2
15 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：绝缘导线 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：WDZ-BYJ 6 4、材质：铜芯 | m | 63.66
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：绝缘导线 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：WDZ-BYJ 4 4、材质：铜芯 | m | 243.73
17 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：绝缘导线 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：WDZ-BYJ 2.5 4、材质：铜芯 | m | 133.09
18 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL1 2、型号：PZ30 3、规格：非标 4、安装方式：壁挂安装,距地1.5m 5、含箱内元器件及电气调试等 6、需满足相关部门验收要求 | 台 | 1
19 | WB030413002001 | 端子外部接线 | 1、名称：无端子外部接线 2、规格：6mm2以内 | 个 | 26
20 | WB030413002002 | 端子外部接线 | 1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2以内 | 个 | 6
21 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：led胶片平板灯 2、规格：300*300mm,25W,色温6000K 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 1
22 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：led胶片平板灯 2、规格：600*600mm,40W,色温6000K 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
23 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、型号：详见图纸设计,满足业主及规范要求 3、规格：详见图纸设计,满足业主及规范要求 4、安装方式：底边距地 H=1.3m | 个 | 1
24 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、型号：详见图纸设计,满足业主及规范要求 3、规格：详见图纸设计,满足业主及规范要求 4、安装方式：底边距地 H=1.3m | 个 | 5
25 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、型号：详见图纸设计,满足业主及规范要求 3、规格：详见图纸设计,满足业主及规范要求 4、安装方式：底边距地 H=0.3m | 个 | 10
26 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：电冰箱防水插座 2、型号：详见图纸设计,满足业主及规范要求 3、规格：详见图纸设计,满足业主及规范要求 4、安装方式：底边距地 H=0.3m | 个 | 1
27 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：空调插座 2、型号：详见图纸设计,满足业主及规范要求 3、规格：详见图纸设计,满足业主及规范要求 4、安装方式：见图 | 个 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
28 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：电热水器开关箱 2、型号：详见图纸设计,满足业主及规范要求 3、规格：详见图纸设计,满足业主及规范要求 4、安装方式：底边距地 H=0.3m | 个 | 1
29 | 030404035005 | 插座 | 1、名称：电吹风防水插座箱 2、型号：详见图纸设计,满足业主及规范要求 3、规格：详见图纸设计,满足业主及规范要求 4、安装方式：底边距地 H=0.3m | 个 | 1
30 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：灯头、接线盒 2、材质：钢制 3、规格：见图 4、安装形式：暗装 | 个 | 11
31 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：开关、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：见图 4、安装形式：暗装 | 个 | 21
| 3 | 弱电系统
32 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：JDG 3、规格：Φ20 4、敷设方式：明敷 | m | 29.72
33 | 030411001010 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：JDG 3、规格：Φ20 4、敷设方式：暗敷 | m | 30.80
34 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称：管道吊筋 2、型号：见图 3、规格：见图 | t | 0.007
35 | WB031002004002 | 剔堵槽沟 | 1、名称：剔堵槽沟（含破损处修复） | m | 24.40
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
36 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：弱电标准机柜 2.规格型号：见图 3.技术参数：含电源机柜插座PDU、光纤盒等全部组件,其他详见图纸设计,满足业主及规范要求 4.安装方式：见图 | 台 | 1
37 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称：12芯室内单模光缆 2.规格型号：见图 3.技术参数：详见图纸设计,满足业主及规范要求 4.敷设方式：见图 5.工程量暂定，后期据实结算 | m | 60.00
38 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：网线(含调试) 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：CAT6-4P-UTP 4、材质：铜芯 | m | 63.52
39 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：网络插座(含模块) 2、型号：见图 3、规格：见图 4、安装方式：暗装 | 个 | 4
40 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：交换机(含调试) 2.规格型号：8口 | 台 | 1
41 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称：通用配线架 2.规格型号：详见图纸设计,满足业主及规范要求 | 条 | 1
42 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称：理线架 2.规格型号：详见图纸设计,满足业主及规范要求 | 个 | 1
43 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：见图 4、安装形式：暗装 | 个 | 6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
44 | WB030507007002 | 辅材及系统调试 | 1、名称：辅材及系统调试 2、类别：含光纤熔接、跳线、水晶头等,包干价,此项结算不调整 | 项 | 1
| 4 | 空调系统
45 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管 2、材质、厚度：镀锌钢板,厚度满足设计及规范要求 3、规格、形状：矩形风管，1000<D(b)≤1500 4、管件、法兰、支架等附件等设计要求：按图纸设计要求 5、接口形式：按图纸设计要求 | m2 | 8.81
46 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管 2、材质、厚度：镀锌钢板,厚度满足设计及规范要求 3、规格、形状：矩形风管，450<D(b)≤630 4、管件、法兰、支架等附件等设计要求：按图纸设计要求 5、接口形式：按图纸设计要求 | m2 | 7.52
47 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管 2、材质、厚度：镀锌钢板,厚度满足设计及规范要求 3、规格、形状：圆形风管，D(b)≤320 4、管件、法兰、支架等附件等设计要求：按图纸设计要求 5、接口形式：按图纸设计要求 | m2 | 5.86
48 | WB030702001001 | 软管接口 | 1、名称：风管软接头 2、材质：不燃材料 3、规格：详见图纸设计 | m2 | 0.99
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
49 | WB031211001001 | 手工除锈 | 1、除锈：风管的支吊架除锈，根据实际情况定，由投标人自行考虑 | kg | 10.48
50 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、油漆品种：投标人自行考虑,满足设计及规范要求 2、结构类型：风管支架及设备支架 3、涂刷遍数、漆膜厚度：投标人自行考虑,满足设计及规范要求 | kg | 10.48
51 | WB030701001001 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：风管式空调室外机 2、型号：KFR-65W 3、规格：额定功率:2.56/2.37+2.00kW,220V~50HZ 机外静压:30Pa 4、制冷量：额定制冷量6.5kW 额定制热量7.15kW 5、其他：按图纸设计要求,含基础制安及接地 | 台 | 1
52 | 030701004001 | 风机盘管 | 1、名称：风管式室内机（带冷凝水提升泵） 2、型号：KFR-65N 3、规格：见图 4、其他：按图纸设计要求,含配套控制盘,支吊架制安 | 台 | 1
53 | WB030701004001 | 通风机安装 | 1、名称：房间通风器 2、规格：BLD-100(自带止回阀)风量:100m3/h,机外余压:135Pa 150W 3、安装形式：嵌入式安装 | 台 | 2
54 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：门铰式单层百叶回风口 2、型号：见图 3、规格：600*400 4、除锈、刷油按图纸设计要求 | 个 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  |  |  | 标段: |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
55 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层百叶送风口 2、型号：见图 3、规格：300*300 4、除锈、刷油按图纸设计要求 | 个 | 2
56 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：防雨风口 2、型号：见图 3、规格：φ160 4、除锈、刷油按图纸设计要求 | 个 | 4
57 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：制冷剂管 3.规格、压力等级：无缝紫铜管φ15.88 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹洗设计要求：按设计要求 6.警示带形式：按设计要求 7、含新增管道及管道配件材料、管道穿越时所涉及到的管道开孔、封堵、堵洞及需重新安装的套管等所有工序 | m | 10.08
58 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：制冷剂管 3.规格、压力等级：无缝紫铜管φ9.53 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹洗设计要求：按设计要求 6.警示带形式：按设计要求 7、含新增管道及管道配件材料、管道穿越时所涉及到的管道开孔、封堵、堵洞及需重新安装的套管等所有工序 | m | 10.08
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  |  |  | 标段: |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
59 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.规格、压力等级：UPVC排水塑料管De25 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹洗设计要求：按图示设计要求 6.警示带形式：按图示设计要求 7、含新增管道及管道配件材料、管道穿越时所涉及到的管道开孔、封堵、堵洞及需重新安装的套管等所有工序 | m | 7.06
60 | 031002003001 | 套管制作与安装 | 1、名称：防护套管 2、材质：塑料 3、规格：φ150 4、填料材质：按图纸设计要求 5、含开洞及封堵 | 个 | 1
61 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：20~30mm 3.管道规格：φ15.9 | m | 10.08
62 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：20~30mm 3.管道规格：φ9.53 | m | 10.08
63 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：≤13mm 3.管道规格：De25 | m | 7.06
64 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：带铝箔超细离心玻璃棉 2.绝热厚度：25mm | m3 | 0.58
65 | 080905008001 | 系统调试 | 1、名称：风管检测、系统调试，空调采暖调试、检测等 | 系统 | 1
| 5 | 其他项目
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  |  |  | 标段: |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
66 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 安装脚手架搭拆费 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
9 | AC-09 | 其它措施项目费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1.78
2 | AF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 6.1
3 | AF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 4.22
4 | AF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 4.6
5 | AF-05 | 环境保护税
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:皖南医学院应用心理学实验中心平台项目认识心理实验室改造工程（安装） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06