**皖南医学院滨江校区产学研基地电力增容及新建配电房工程清单及控制价编制说明**

1、主材价按照2020年6月信息价，信息价未有部分按市场价编制计算；

2、取费标准按相关规定；

3、因箱变电气主接线图中标明虚线框内由供电公司投资建设，故未列入清单及控制价范围中。

4、因设计原因，按照甲方要求玻璃钢管增加一路，由原来的2+1，更改为3+1。