- 皖南医学院询价采购函－滨江校区学生宿舍门及门槛维修项目（项目编号：WYGZ2015029）

我校以询价方式采购所需货物与服务，现将有关事项告知如下：

一、供应商报价须知

（一）资格要求

供应商必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在报价书中附上相应证明文件的复印件。

（二）报价书编制

1、供应商应阅读采购需求，按附件二“供应商报价书”格式，密封编制、报价，不得漏报，以包为单位分别装订、密封、标识和递交。否则，报价无效。

2、供应商在制作报价书时，应提供证明其公司及报价产品满足本询价函要求的证明文件，完整的技术方案，包括售后服务、培训、质量保证等。

3、供应商对其所提供的货物服务，凡属国家实行许可、认证或注册管理的，必须在其报价书中附有国家主管部门颁发的相应证件或复印件。

4、供应商提供的证明文件或其复印件，必须清晰、完整。

5、报价书在其重要内容方面须有签章。如为授权代表签字，则须附有法定代表人授权书。

6、报价书正本一份、副本二份，共一式三份。

（三）项目评审

1、供应商应认真阅读本询价函。如对本询价函做出报价，即表示认可了我校提出的各项要求，且不可撤回。

2、在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，我校组织的询价小组将以提出最低报价的供应商作为成交供应商，该供应商的报价即为成交的合同价。

3、询价采购函的相关规定及供应商的报价书将作为本项目拟签合同的组成部分。

4、如供应商在参与我校组织的采购活动中有不诚信行为，一经查实，该供应商将被记入不诚信供应商名单。

5、付款：项目通过验收审计结束后十个工作日内付款。

二、货物服务技术要求

1、货物参数、交货期与地点：见附件。

2、投标供应商，请于2015年5月19日下午16：00前将投标报价密封送国有资产管理处，逾期恕不接受。

3、投标保证金与履约金：各家报名单位在投标前以单位转账的方式缴纳5000元投标保证金到我校账户，中标后自转为履约保证金，工程完工验收合格后无息退还。未中标单位保证金的退付在中标公告发布后10个工作日无息内退还。

开户信息如下：

收款单位：皖南医学院

账    号：34001672208050139762

开户银行：安徽省芜湖市建设银行中山路支行

注明：WYGZ2015029保证金

4、联系人：姜老师，联系电话：0553-3932418

现场勘探联系人：李老师，0553-3932095 。

皖南医学院国有资产管理处

2015年6月12日

附件一：

采购需求

一、维修的具体项目及要求

（一）、门槛维修技术要求及维修方法

1、腐烂的宿舍门槛用用长度约98cm不锈钢门槛更换，楼梯双开门门槛用长度1.5米不锈钢门槛更换，腐烂的门边切割掉用不锈钢门框焊接上，最大切割长度为铰链下20cm，焊接接口处磨光刷防锈漆，焊接口处平整。

2、门槛及门边用厚度国标1.0毫米不锈钢轧制成形（具体尺寸样式参照新校区4号楼B区114房间）。宿舍门槛下用2根8*8毫米膨胀螺栓加固（楼梯双开门用四根膨胀螺栓固定），拆除门槛或切割腐烂门边时损坏的瓷砖修复（面积较小的白水泥找平），门槛及门边缝隙水泥填充。维修产生的垃圾运送到指定地点。

（二）、宿舍门制作安装技术要求

1、50樘宿舍门需要安装，安装时负责对原来的门进行拆除，拆除的旧门乙方自行处理，需要使用发泡剂对门边缝隙进行填充。安装的防盗门要求牢固。50樘门存放到学校指定的场所堆放。

2、盗门技术参数：蓝色烤漆,双面插销，前板厚度不小于0.7mm，后板厚度0.7mm，门框板材厚度1.2mm，门扇厚度7cm，门槛为不锈钢材质，厚度1 mm；铰链采用明铰链，需配3只铰链，蜂窝纸填充。

（三）、参考尺寸和数量

| 名称 | 尺寸 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宿舍门一 | 2.5*0.96 | 50 | 带摇头窗，具体尺寸见新校区1至6号楼样式 |
| 宿舍门二 | 2.03*0.94 | 50 | 具体尺寸见新校区7、9号楼 |
| 门槛一 | 单门 | 600 |  |
| 门槛二 | 双开门 | 30 |  |

（四）乙方应实地踏勘维修项目现场具体情况，中标后应对甲方提供的维修尺寸进行实地测量，以实际尺寸为准，由此造成的实际尺寸不符导致无法安装的后果由乙方自行承担。

二、维修时间及工作安排

1、合同工期30天。乙方施工人员进入宿舍需要提供身份证复印件，在门卫处登记，文明施工，服从甲方管理。甲方负责安排人员开门，提供需要维修的门槛、更换的宿舍门具体位置，乙方应登记维修好的房间号和楼层位置，便于组织验收和项目审计。

三、验收

乙方完工后，甲方应立即组织验收，乙方提供的材料和维修方法必须达到甲方招标要求，因乙方材料不合格或维修效果达不到要求，造成该项目无法验收合格无法支付工程款，后果由乙方自负。

四、付款方式

1、此工程不预付进度款，工程完工验收合格后报审计，甲方支付审计后工程款的100%，付款前乙方需将审计价款的5%交甲方作为质量保证金，一年后无质量问题无息退还。

五、投标要求

1、招标文件，投标文件均作为合同的有效部分，甲方根据需要另外增加维修门槛的数量，根据投标单价据实结算。

2、投标报价含材料、搬运、安装、税费等一切费用。

3、项目预算为8万元，投标单位不得超过招标公告公布预算价格。不按要求报价的，视为无效报价。

- 附件二：

- 供应商报价书

- 项目编号:WYGZ2015029

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的滨江校区学生宿舍门及门槛维修项目，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）：

特别提示：宿舍门一报价含安装费，宿舍门二报价不含安装费

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术要求及参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门槛一 | 0.98*0.2*0.2 米 | 门槛及门边用厚度国标1.0毫米不锈钢轧制成形（具体尺寸样式参照新校区4号楼B区114房间）。宿舍门槛下用2根8*8毫米膨胀螺栓加固（楼梯双开门用四根膨胀螺栓固定），拆除门槛或切割腐烂门边时损坏的瓷砖修复（面积较小的白水泥找平），门槛及门边缝隙水泥填充 |  | 个 | 600 |  |  |
| 2 | 门槛二 | 1.5*0.2*0.2米 | 门槛及门边用厚度国标1.0毫米不锈钢轧制成形（具体尺寸样式参照新校区4号楼B区114房间）。宿舍门槛下用4根8*8毫米膨胀螺栓加固（楼梯双开门用四根膨胀螺栓固定），拆除门槛或切割腐烂门边时损坏的瓷砖修复（面积较小的白水泥找平），门槛及门边缝隙水泥填充 |  | 个 | 30 |  |  |
| 3 | 宿舍门一 | 205*0.96 | 蓝色烤漆,双面插销，前板厚度不小于0.7mm，后板厚度0.7mm，门框板材厚度1.2mm，门扇厚度7cm，门槛为不锈钢材质，厚度1 mm；铰链采用明铰链，需配3只铰链，蜂窝纸填充。 |  | 樘 | 50 |  |  |
| 4 | 宿舍门二 | 2.03*0.94米 | 蓝色烤漆,双面插销，前板厚度不小于0.7mm，后板厚度0.7mm，门框板材厚度1.2mm，门扇厚度7cm，门槛为不锈钢材质，厚度1 mm；铰链采用明铰链，需配3只铰链，蜂窝纸填充。 |  | 樘 | 50 |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货期

合同签订后 30日内交货安装调试完毕，交付单位验收。

三、技术支持与服务承诺：

（质量保证、培训、售后服务等）

四、有关资质证明材料

投标函中请附：企业法人营业执照、法定代表人授权书、税务登记证、询价函要求的其他有关证明材料。

五、供应商联系方式

供应商名称（盖章）:

地址：

联系人：

电话：                      手机号码：

开户银行：                  银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件三：(合同样本)

皖南医学院滨江校区学生宿舍门及门槛维修项目合同

根据公开招标，现同意委托______（以下简称乙方）对皖南医学院（以下简称甲方）滨江校区部分学生公寓宿舍门槛、部分宿舍门更换等项目实施维修，本着公开、公平、公正的原则，双方就有关维修事项达成以下协议：

一、维修的具体项目及要求

（一）、门槛维修技术要求及维修方法

1、腐烂的宿舍门槛用用长度约98cm不锈钢门槛更换，楼梯双开门门槛用长度1.5米不锈钢门槛更换，腐烂的门边切割掉用不锈钢门框焊接上，最大切割长度为铰链下20cm，焊接接口处磨光刷防锈漆，焊接口处平整。

2、门槛及门边用厚度国标1.0毫米不锈钢轧制成形（具体尺寸样式参照新校区4号楼B区114房间）。宿舍门槛下用2根8*8毫米膨胀螺栓加固（楼梯双开门用四根膨胀螺栓固定），拆除门槛或切割腐烂门边时损坏的瓷砖修复（面积较小的白水泥找平），门槛及门边缝隙水泥填充。维修产生的垃圾运送到指定地点。

（二）、宿舍门制作安装技术要求

1、50樘宿舍门需要安装，安装时负责对原来的门进行拆除，拆除的旧门乙方自行处理，需要使用发泡剂对门边缝隙进行填充。安装的防盗门要求牢固。50樘门存放到学校指定的场所堆放。

2、盗门技术参数：蓝色烤漆,双面插销，前板厚度不小于0.7mm，后板厚度0.7mm，门框板材厚度1.2mm，门扇厚度7cm，门槛为不锈钢材质，厚度1 mm；铰链采用明铰链，需配3只铰链，蜂窝纸填充。

（三）、参考尺寸和数量

|  | 尺寸 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宿舍门一 | 2.5*0.96 | 50 | 带摇头窗，具体尺寸见新校区1至6号楼样式 |
| 宿舍门二 | 2.03*0.94 | 50 | 具体尺寸见新校区7、9号楼 |
| 门槛 | 单门 | 600 |  |
| 门槛 | 双开门 | 30 |  |

（四）乙方中标后应对甲方提供的维修尺寸进行实地测量，以实际尺寸为准，由此造成的实际尺寸不符导致无法安装的后果由乙方自行承担。

二、维修时间及工作安排

1、合同工期30天。乙方施工人员进入宿舍需要提供身份证复印件，在门卫处登记，文明施工，服从甲方管理。甲方负责安排人员开门，提供需要维修的门槛、更换的宿舍门具体位置，乙方应登记维修好的房间号和楼层位置，便于组织验收和项目审计。

2、延期一天处罚款500元。

三、验收

乙方完工后，甲方应立即组织验收，乙方提供的材料和维修方法必须达到甲方招标要求，因乙方材料不合格或维修效果达不到要求，造成该项目无法验收合格无法支付工程款，后果由乙方自负。

四、付款方式

1、乙方在签订合同时应缴纳履约保证金5000元，验收合格后退还。

2、合同总金额为   万元

3、此工程不预付进度款，工程完工验收合格后报审计，甲方支付审计后工程款的100%，付款前乙方需将审计价款的5%交甲方作为质量保证金，一年后无质量问题支付余款。

五、招标文件，投标文件均作为合同的有效部分，甲方根据需要另外增加维修门槛的数量，根据投标单价据实结算。

六、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：皖南医学院                 乙方：

甲方代表：                       乙方代表

日期：2015年　月　日　　        日期：2015年　月　日