附件1：

一、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟净化机组 | 1. 油烟净化机组综合参数，一楼风量50000立方每小时，电机功率18.5KW以上，二楼风量40000立方每小时，电机功率15KW以上，三楼风量35000立方每小时，电机功率12KW以上。（提供检测报告、产品合格证） 2. 油烟净化机组技术参数：采用旋风分离，过滤两级油烟净化。具有净化，消声，通风多相功能。 3. 配有抽吸力较大的专用低噪声风机机组，达到国家区域环境噪音标准要求。 4. 油烟净化机组需要有安全可靠的减震系统。 5. 每台油烟净化机组须配有启动控制箱（PZ30箱，壁厚不低于1mm）。 6. 每台油烟净化机组须配有45弯头。 7. 三台油烟净化机组电源线共260米（6mm2,3+2铜芯电缆）。 | 台 | 3 |

备注：1、提供油烟净化机组检测报告，无检测报告视为无效报价。

2、对原风机组进行拆除，并按照校方要求运送至指定地点（滨江校区库房内）。

3、铲除原楼顶女儿墙和地面上的油污，并出新。

4、报价包含安装、调试服务（含起吊费）。

5、以上地点、面积以现场踏勘为准。

二、合同主要条款

合同编号：WYHT2018044-1

甲乙双方本着友好协商、相互合作的原则，现就甲方因设备需求向乙方订购设备事宜订立如下合同；

一、清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 设备型号、详细配置、 参数和厂家 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 人民币（大写） |  |  |

二、付款方式：甲方在乙方设备安装及调试并验收合格后，设备无质量问题，十个工作日内一次性付清全部合同货款。

三、交货方式：本合同签订后，并按照学校工作安排，在2018年8月15日前完成以下工作：

1. 乙方须承诺免费对原风机组进行拆除，并按照甲方要求运送至指定地点（滨江校区库房内）。

2. 乙方须承诺免费铲除原楼顶女儿墙和地面上的油污，并出新。

3. 乙方负责提供合同产品，送货到甲方指定地点，运费由乙方承担。

4. 乙方免费提供安装、调试服务（含起吊费）。

注：1.以上地点、面积以现场踏勘为准。

2.乙方因自身原因导致在约定期限前无法完成上述内容的，甲方将按照延迟一天扣除履约保证金的10%。

五、售后服务：

1. 本项目售后服务期为1年（自验收之日起计算）。

2. 项目履约保证金为：3000元。验收通过后，履约保证金转为质保金，待质保期结束后无息退还。

3. 在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修，但由于甲方人为操作不当或者不可抗力等原因引起的故障，乙方维修后可酌情收费，但不得高于市场价。

4. 在质保期内，乙方对产品质量问题不按要求进行维修或更换的，甲方有权使用质保金进行维修；若质保金低于维修金额的，甲方保留向乙方索赔的法律权利。（注：甲方有权视情况将乙方列入校内招投标活动的黑名单，禁止参与我校的任何招投标活动。）

六、甲乙双方本着友好合作、相互信任、相互谅解的原则，未尽事宜，协商解决。

七、本合同一式  陆   份，甲方存档   肆 份，乙方存档  贰   份，具同等效力。本合同自双方签字之日起生效。

附件2：

招标项目编号：WYGZ2018044                         正本

二食堂烟机设备购置项目

报

价

函

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

询价采购供应商报价书

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的                     项目询价公告，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价： | 人民币小写: 元 人民币大写: 元 |

注：投标报价包括但不限于材料费、交通费、人工费、税金等费用，中标人不得以任何理由要求招标人支付其他费用。

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

二、服务承诺：（质量保证、售后服务等）

三、有关资质证明材料：（企业法人营业执照、油烟净化机组检测报告、法定代表人授权书、询价函要求的其他有关证明材料复印件，并加盖公章）

四、投标具体参数

| 序号 | 名称 | 响应设备型号、详细配置、参数 | 厂家 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 3台 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）:

五、法定代表人授权书

致：皖南医学院

本授权书声明：           （谈判供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方＂ ―――――――项目（项目编号：     ）＂谈判活动的合法授权人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明！

法定代表人签字或盖章：

职      务：

法定代表人授权人签字或盖章：

职      务：

谈判供应商名称：                （公章）

日期：

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证复印件）