## Sheet1
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 技术要求或参数
1 | 食品快检试剂盒 | 盒 | 1 | 检测试剂或试纸的类别有： 农药残毒检测卡；甲醛快速检测试剂；二氧化硫检测试剂；吊白块检测试剂；亚硝酸盐检测试剂；双氧水检测试剂；工业碱检测试剂；硼砂快速检测试剂；苏丹红快速检测试剂；木耳硫酸镁速测盒；三聚氰胺测试卡；地沟油中羰基物速测试剂；食用油过氧化值速测盒；食用油酸价速测试纸；重金属检测试剂盒；黄曲霉毒素B1测试卡；孔雀石绿检测试剂盒；大肠菌群检测试剂盒；注水肉速测卡；瘦肉精测试卡；表面洁净度速测卡；紫外线消毒灯辐照强度指示卡 需要包括电子称一台（精确度0.1克），培养皿及试管若干（不少于5个），和各种检查制剂或试纸（每个品种的试剂盒或卡检测次数不少于15次，其中紫外线消毒灯辐照强度指示卡不少于50张）。特别要求：由于检测试剂的保质期一般较短，所以要求试剂盒有效期必须新鲜，尽可能保障在9个月以上。
2 | 双门蒸饭车 | 台 | 3 | 1. 技术要求：主材采用优质不锈钢发纹贴塑板制造，具有简洁美观的外型，全不锈钢内胆两种设计，耐热硬质聚胺脂整体发泡，硅胶耐高温密封圈， 使箱体绝热性能良好，密封性能强，保温时间长，既耐用又经济。外壳架δ1.0mm，炉身、背板δ1.0mm，框架采用正标L4*4角铁焊接，门把手采用铸铝弹力活动把手，轻巧快捷，内置自动加水装置及安全阀。内置燃气器，无黑烟、热效高、省能源、省时间、环保卫生；箱体内设有浮球式自动进水、关水及排污阀等装置。 2.型号：24盘。
3 | 四门冰箱 | 台 | 5 | 1. 技术要求:主材采用优质进口一级不锈钢发纹贴塑板，保温层为全聚胺脂一次性发泡成型，恒温控制，数码液晶显示，内胆为不锈钢材质，全铜管盘管，制冷效果好，配两台进口压缩机，双机双温，自动回归门。 2. 技术参数:型号：QB1.0L4电压/功率（V/KW）：220/0. 32；冷冻温度：-6℃～-15℃；冷藏温度：-5℃～+5℃。 3.型号：1200*740*1920
4 | 冷库 | 台 | 2 | 本冷库系冷藏、冷冻综合型冷库，分为两个隔间，冷藏间库温0-5度，冷库库温-15~-18度。体积5×3.5×2.3米（以现场踏勘为主），冷库门尺寸：0.8米宽，1.8米高；冷库板采用PIR-PU聚氨酯（脲）发泡材料； 库体选用10公分PIR-PU搭钩保温板，面板采用0.5mm双面彩钢板；制冷机组选用5匹风冷机组，压缩机选用半封闭活塞式；蒸发器选用DD-40冷风机。
5 | 冷库 | 台 | 1 | 本冷库系冷藏、冷冻综合型冷库，分为两个隔间，冷藏间库温0-5度，冷库库温-15~-18度。体积6.5×3.8×2.3米（以现场踏勘为主），冷库门尺寸：0.8米宽，1.8米高；冷库板采用PIR-PU聚氨酯（脲）发泡材料； 库体选用10公分PIR-PU搭钩保温板，面板采用0.5mm双面彩钢板；制冷机组选用8匹风冷机组，压缩机选用半封闭活塞式；蒸发器选用DD-60冷风机。