- 采购需求

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。
        2、标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并提供技术支持资料，证明材料包括但不限于检测报告、官方彩页或官方网址可查。否则，其投标无效。

3、本项目涉及到的商品包装及快递包装，按财办库[2020]123号文标准执行。

4、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

5、下列《采购需求一览表》中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（采购代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品(包括核心产品)标注“▲”。按照招标文件要求，标注 “▲”号的产品，投标人必须在“主要成交标的承诺函中”填写该产品的名称规格、型号、数量、单价等具体信息。

6、采购人或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙周套装 | 双面高清口镜，MIR5DSHD5#，口镜柄MH6，刮治器SG5/69E2，SG7/89E2，SG11/129E2，SG13/149E2；器械盒（5支装）IM6050，IM6059；钛种植体洁治器IMP204SDT；种植维护L1/2刮治器IMPLG1/2T；钛种植体刮治器IMPM1/2T，IMPM11/12T，IMPM13/14T；手术刀柄10-130-05e；刻度探针PCPUNC156，PQ2N7；骨膜分离器PPBUSER6，P14；吸唾器ASPFR8，颊面拉钩CRM2，外科刮匙CM2/4，持针器（金柄）NH5024，DP2镊子；结石探针EXD11/126；根分叉锉SDCM/D7，SDCN7；通用刮治器SC13/149E2；大器械盒（16支装+空隔）IM4160；牙周龈切刀KK15/16；根挺（分离牙龈-直）BER11 | 2 | 套 |  |  |
| 2 | ▲移动高清直播手术灯 | 1.LED手术无影灯： ★1.1照度（LUX)：160000; 1.2显色指数（Ra）：95； 1.3色温（Kevlin）：4500； 1.4照明深度（mm）：1200； 1.5光斑直径（mm）：150-300； 1.6LED使用寿命（h）：≥5000. 2.内置HD全高清摄影系统，1920×1080全高清图像分辨率； 3.可拆卸式手柄，可134℃高温高压蒸汽灭菌； 4.高清显示屏； 5.SDI高清刻录转播器，可对视频信息进行刻录、存储即传播，实现院内直播、录播及示教功能，存储容量1000GB； 6.移动大底座大脚轮； 7.配件：液晶电视机（65寸）。 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 种植体套装 | 1.种植体直径分别为：3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm; ★2.种植体长度分别为：7.3mm、8.5mm、10mm、11.5mm、13mm; ★3.植体包装内由 种植体和覆盖螺丝组成； 4.SLA表面处理，表面经喷砂酸蚀处理，经喷砂酸蚀处理处理处； 5.种植体材质为纯钛（TA4）； ★6.愈合基台直径4.8mm、5.5mm、6.0mm； 7.愈合基台高度2.0mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm； ★8.种植工具盒共计49件，工具盒内具有 扭力扳手、止停环、螺丝刀固定杆； 9.取帽印模工具盒，全套的取模帽转移杆替代体; 10.上颌窦内提升工具盒(SCAKIT) 具有S型铰刀的内提升钻头。 11.各种型号植体各5个，配套愈合基台5个，种植工具盒1套，转移杆替代体2个。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 头颅骨 | 大体头颅骨，含下颌骨，真人颌骨 | 15 | 套 |  |  |
| 5 | 人体骨骼模型 | 关节灵活活动，下颌模拟咬合，真实尸骨纹理，多个骨性标志，脊椎显示设计，170cm带肌肉起止标识点。 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 医用氧气瓶 | 25L医用氧气瓶，高100cm，直径22cm，，重量32kg，含浮标吸入器，压力表，扳手，气瓶推车，2m鼻吸管，吸氧面罩，专用防尘罩 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 心肺复苏模拟人 | 190型全身复苏+语音+训练。带控制器模拟人，全身参考尺寸：90×37×52cm，16kg，标准配置：可换肺囊装置4套，屏障面膜（50张/盒），可换面皮1只，急救手册1本，使用说明书、保修卡，复苏操作垫1张，人体模型，手拉推式人体硬塑箱，数据线、电源适配器、电源线。 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 口腔组织病理学教学软件（服务器端） | 采用B/S网络系统架构，全校一套平台，不限使用场地，只限使用点数，支持远程登陆，可支持海量用户访问，支持互联网大数据访问无延迟，局域网内无延时。支持移动端。 一、信息管理功能 1.用户管理 1. 包括新增、编辑、解散、删除用户信息。 2. 可新增用户，包括账号、密码信息，登陆起止时间设置、用户会员类型、权限设置。 3. 查询各类用户信息，支持关键字模糊查询。 ★4. 管理员可以高级导入教师、学生信息，对学生进行分级管理：包括分年级、分班级和分小组。管理员可对老师进行分班管理，支持教师对单个班级管理和多个班级管理。（需提供功能截图） 5. 不同账户人员（管理员、教师、学生等）登录系统，对应不同的服务及动态功能树，管理员根据用户身份分配不同权限。 6. 批量导出、导入用户数据、批量修改用户角色及权限、批量删除用户。 二、平台功能 ★1.该系统支持校园内云平台整体形态学教学、实验、考试一体化综合管理。满足医学形态学各学科实验课程的一体化管理。系统包括课程管理与实验管理模块（数字标本库），考试中心，学习资源与我的空间等4大模块。（需提供功能截图） 2.数字标本库涵盖了《口腔组织病理学》教学大纲所要求的课程内容，学校也可根据需求自行上传。 ★3.数字标本库课程涵盖了口腔组织病理学要求的：口腔组织学数字切片库、口腔病理学数字切片库、口腔病理学大体标本库，颌面部发育3D模型等数字资源形态，按照教学大纲章节进行分类、树状目录展示。（需提供功能截图） ★4．考试中心模块支持：题库管理、试卷管理、练习管理、考试管理及成绩管理等功能。（需提供功能截图） 4.1组卷功能：可手动组卷，自动组卷，一键式组卷。 4.2题库管理功能：可发布试题，包括名词解释、单选题、多选题、判断题、简答题、填空题等，此外还可以插入系统内素材编辑试题等。 4.3阅卷管理：客观题目系统可自动阅卷，一键统计成绩；主观题目阅卷系统，可在PC端在线阅卷批改。 4.4考试结果生成后，可随时打印或导出至本地。 4.5成绩分析：包括练习和考试的成绩分析，系统会自动生成多维度的考试数据分析，能够可视化呈现。 ★5.学习资源中心支持课件学习、学习卡片、学习笔记、及学习视频等4种形式教学资源的观看及管理，学校和教师可以根据学科调整自己的教学方法，从而使学生最大限度的掌握所学知识。（需提供功能截图） 6.我的空间：支持平台用户及平台数字资源的综合形式管理。 7.云平台数字资源支持三维、二维人机互动实验素材的调用、互动教学、在线题库等功能。 8.数字切片库支持虚拟显微镜功能： 8.1定倍放大，单击相应的放大倍数按钮，系统包含2×、4×、10×、20×、40×物镜选择，真实还原该物镜下图像。 8.2无级放大图像即任意倍率的调整，图形清晰不失真。 8.3局部放大功能：对感兴趣区域进行局部放大。 8.4快速导航：支持切片观察模式下的快速导航及智能标注系统一键快速导航。 8.5支持观察模式下的标注及截图功能。 8.6支持观察模式下的实验报告功能。 8.7支持观察模式下的图像调整功能，使用者可以通过伽马因子、颜色、对比度、亮度等调整图像颜色。 9.3D模型资源立体展示： 9.1支持3D模型的720°观察。 9.2支持3D模型放大缩小观察。 10．支持数字切片/标本、病例信息、实验报告、互动教学等同屏显示。 11.支持教师端管理学生、追踪学生学习轨迹，掌握教学效果，改进教学模式。 12.支持教学的数字化管理，上传本校资源到服务器与系统融为一体。 13.支持师生在线交流，分组教学、练习，发言、评论、留言、回复、在线交流等教学互动功能。 14.学生既可通过该平台进行练习，又可自主考核。 15.学习卡片功能：系统内置各章节学习卡片，供学习使用与上传功能。 16.学习笔记功能：提供教学笔记浏览和上传功能。 17.收藏功能：各教学内容可依教学要求，依照学习要求自由收藏，方便查找。 ★18.投标软件系统要通过国家软件著作权申请，以计算机软件著作权为依据。（提供复印件盖公章) ★19.投标软件系统要通过国家级口腔医学会认证，符合教学需求。（提供认证证书复印件加盖公章) ★20.提供产品授权书复印件加盖公章，原件备查。 三、口腔组织病理学课程资源库（含口腔组织学切片库、口腔病理学切片库、口腔病理学3D大体标本库、颌面部的发育3D模型） ★1.软件涵盖口腔医学教育所需的口腔组织学数字切片库、口腔病理学数字切片库、口腔病理学大体标本库、颌面部发育3D模型四大类数字资源形态，按照教学大纲章节进行分类、树状目录展示。 ★2.口腔组织病理学数字切片库数量不少于300张，教学课件不少于17个，随片练习不少于40篇，题库练习不少于900道，典型病例信息不少于90个。 ★3.口腔病理大体标本数量不少于100件，需包括右颌下腺样囊性癌、左咽侧（黄色纤维瘤）、颏部造釉细胞纤维牙瘤、唾液腺肿瘤、沃辛瘤、左颌下腺慢性炎、甲状舌管囊肿、右下颌牙源性钙化囊肿、造釉细胞瘤、右下颌骨混合性牙瘤、上颌骨牙源性粘液纤维瘤、下颌骨牙源性钙化囊肿伴混合性牙瘤、右腮腺多形性腺瘤、左腮腺深叶横纹肌肉瘤、右面颊部（血管内皮肉瘤）、右下颌骨恶性肿瘤、右下颌骨及软组织未分化癌、右下颌骨始基囊肿、左下颌骨体造釉细胞纤维瘤、上唇皮肤疣状癌、右下颌骨造釉细胞瘤、左颈部淋巴结转移性透明细胞癌、腮腺多形性腺癌、左颌下腺慢性炎、右腮腺多形性腺癌等典型标本。全部为真实标本的3D建模可360度旋转观察（需提产品证明截图） 4.全部数字切片确保无教学盲点。可进行BT级图像的快速浏览，定倍缩放与无级缩放。 5.3D模型可全屏随意缩放大小，360度流畅旋转，旋转角度可有用户随意控制，观察无死角，方便用户快速定位。 6.该切片标本库数量完全满足现有教学需求，可依教学要求随时添加，重点切片的重要部位均带标注解释。 ★7.对较为难懂难记的教学内容要求配有融知识学习、趣味性于一体的形象生动的演示动画、教学视频等教学素材，方便学生学习：神经嵴的发育，腭的发生，颈的发生，鳃器的发生，牙的发生，颜面和四肢的发生相关畸形，舌的发生。（需提产品证明截图） ★8.课程资源库必须包括：口腔颌面部发育（3D模型），牙的发育（牙胚蕾状期、牙胚帽状期、牙胚钟状期、牙板的结局、牙胚钟状后期、牙根的发育、牙髓组织、乳恒牙交替），牙体组织（牙横切磨片、牙冠横断磨片、窝沟龋进展、正常牙切片、窝沟龋早期、根尖、牙骨质横磨片、窝沟龋进展等），牙周组织，口腔黏膜，唾液腺，牙发育异常，龋病，根尖周炎，颞下颌关节等不少于18个章节。（需提产品证明截图） | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 口腔组织病理学教学软件(教师端） | 采用B/S网络系统架构，不限使用时间和场地，支持远程登陆，可支持海量用户访问，支持互联网大数据访问无延迟，局域网内无延时。支持移动端。 一、用户信息管理功能 ★1.教师端不限使用点数，只限课程模块，支持口腔组织病理学课程模块的统一管理。 2.教师端可显示与之相关的年级、班级、分组学生信息，方便老师进行班级学生信息管理。 2.教师端仅显示与之关联的班级学生信息。 二、平台功能 1.教师端可以调用、管理数字标本库、考试中心、学习资源与我的空间4个功能模块内资源，并且可以上传本地教学资源，满足教师一体化管理。 ★2．考试中心模块支持：考试管理、练习管理、考试管理、题库管理、试卷管理及成绩管理等功能。 2.1组卷功能：可手动组卷，自动组卷，一键式组卷。 2.2题库管理功能：可发布试题、删除试题、修改试题等，题目类型应包括名词解释、单选题、多选题、判断题、简答题、填空题等，此外还可以插入系统内素材编辑试题等。 2.3试题选项可随机排序；可自定义学生查看答案、试题以及查看答案时间。 2.4阅卷管理，系统客观题目可自动阅卷，含主观题目阅卷系统，可在PC端阅卷批改。 2.5考试结果生成后，可随时打印或导出至本地。 2.6成绩分析，包括练习和考试的成绩分析，系统会自动生成多维度的考试数据分析，能够可视化呈现。 3.学习资源中心包括：教学课件、学习卡片、学习笔记、及学习视频等。 4.我的空间：支持教师备课需求，并对系统内数字资源的进行综合形式管理。 5.云平台数字资源支持三维、二维人机互动实验素材的调用、互动教学、在线题库等功能。 6.教师端支持数字切片、数字大体标本、病例信息、实验报告、互动教学等同屏显示。 ★7.支持教师端管理学生、追踪学生学习情况及轨迹，掌握教学效果，改进教学模式。包括学习统计模块：按课程统计、按分组统计、按使用情况统计等多维度数据类型统计。 ★8.教师端支持实验报告管理功能：可按课程分类，按班级、小组、评价状态分类。教师可评价、打分，实现无纸化实验教学。 9.支持教学的数字化管理，教师端可上传本地教学资源包括教学视频、课件、卡片、笔记、题库等，上传本校资源到服务器与系统融为一体。 10.支持师生交流，分组教学、练习，发言、评论、留言、回复等教学互动功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 口腔组织病理学教学软件（学生端） | 一、学生端账户管理 可自主修改学生端密码。 二、平台功能 1.学生端支持观察、调用数字标本库、考试中心、学习资源与我的空间4个功能模块内数字资源，实现实验、考试一体化综合管理，满足学生对于自我学习及考核的需求。 2.考试功能：学生端支持进行章节测试和在线考试两种不同模式的考核。 2.1章节测试包括：固定题目练习、随机题目练习。学生可以自行选择学科章节，进行自我测评，答题结束后，系统会自动批改并给出正确答案及答案解析。 2.2在线考试：系统会发送考试通知，学生可以在线进行考试，答题结束后，系统会一键批改，自动生成成绩分析，更好的为学生后期复习提供了帮助。 3.学习资源中心包括：教学课件、学习卡片、学习笔记及学习视频等。 4.我的空间：对系统内数字资源的进行综合形式管理，学生可依教学要求，依照学习要求自由收藏、查找教学内容。 5.云平台数字资源支持三维、二维人机互动实验素材的调用、互动教学、在线题库等功能。 6.学生端端支持虚拟显微镜功能： 6.1定倍放大，单击相应的放大倍数按钮，系统包含2×、4×、10×、20×、40×物镜选择，最大支持80X放大，真实还原该物镜下图像。 6.2无级放大图像即任意倍率的调整，图形清晰不失真。 6.3局部放大功能:对感兴趣区域进行局部放大。 6.4快速导航：支持切片观察模式下的快速导航及智能标注系统一键快速导航。 6.5支持观察模式下的标注及截图功能。 6.6支持观察模式下的实验报告功能。 6.7支持观察模式下的图像调整功能，使用者可以通过伽马因子、颜色、对比度、亮度等调整图像颜色。 7.学生端支持3D模型资源立体展示： 7.1支持3D模型的720°观察。 7.2支持3D模型放大缩小观察。 8．支持师生在线交流，分组教学、练习，发言、评论、留言、回复、在线交流等教学互动功能。 9.学生既可通过该平台进行练习，又可自主考核。 | 30 | 套 |  |  |
| 11 | 高性能图形工作站+学习台 | 1.高性能图形工作站： 1.1 CPU：Intel-I5处理器； 1.2 硬盘容量1TB； 1.3 显卡： GTX1660； 1.4 显示屏尺寸：23英寸； 1.5 屏幕比例：16:9； 1.6 最佳分辨率：1920×1080。 2.学习台 2.1实验台为钢木材质的结构； 2.2桌面材质是优质三聚氰胺板材，机器封直边； 2.3桌腿是优质钢架材料，表面电镀喷漆； 2.4 配套电脑办公椅。 | 14 | 套 |  |  |
| 12 | 虚拟现实头盔 | 1.屏幕为双AMOLED 屏幕，对角直径3.6寸； 2.分辨率为单眼分辨率为1080 x 1200像素，组合分辨率为2160×1200像素； 3.刷新率90 Hz； 4.视场角100度以上； 5.包含2支操作手柄。 | 2 | 套 |  |  |
| 13 | 牙体牙髓虚拟仿真实验教学系统 | 1. I类洞制备及充填训练系统 1.1系统包含窝洞定义及命名知识点文字介绍； 1.2采用三维模型展示G.V.Black 五类洞形分类及特点，模型可旋转、可缩放； 1.3系统采用三维模型结合文字、UI标识展示窝洞的结构，模型可旋转、可缩放； 1.4系统以下颌第一磨牙咬合面洞为例，展示I类洞形制备的全流程操作； 1.5系统支持学生使用鼠标、键盘完整操作I类洞形制备过程，包括洞形设计、开扩洞口、扩展洞形及修整。 1.6系统包含窝洞制备要点及操作结果的三维模型展示； 1.7系统以下颌第一磨牙咬合面洞为例，展示I类洞形的银汞合金充填和复合树脂充填操作流程； 1.8系统支持学生使用鼠标、键盘完整操作I类洞银汞合金充填和复合树脂充填操作流程；包括材料调拌、窝洞制备、窝洞充填、充填体修整、充填体磨光等； 2.Ⅱ类洞制备虚拟仿真实训系统 2.1系统采用三维模型结合文字、UI标识展示了窝洞的分类和结构部分的理论知识，模型可旋转、可缩放查看； 2.2窝洞的结构包含洞壁、洞角、洞缘等相应的知识点的学习； 2.3系统包含窝洞制备基本原则的理论学习； 2.4.系统采用三维模型介绍了窝洞制备的抗力形和固位形要求，模型可旋转、可缩放查看； 2.5.系统包含Ⅱ类洞制备基本步骤训练，支持学生通过鼠标与三维牙齿模型进行交互操作； 2.6.系统包括操作评分功能。 3. 开髓术虚拟仿真实训系统 3.1系统包含髓腔解剖认知及开髓术操作两大模块； 3.2系统髓腔解剖认知模块采用三维模型展示典型牙齿的髓腔形态及开髓洞形，模型可旋转、可缩放查看； 3.3系统以下颌磨牙为例，展示磨牙开髓操作流程； ★3.4系统支持学生使用鼠标、键盘完成下颌磨牙开髓全流程操作，包括涉及开髓洞形、进入髓腔、揭净髓顶、髓腔冠部预备、修整开髓洞形、探查及定位根管口等。 3.5系统包含磨牙开髓术操作要点及操作结果的三维模型展示； 4. 根管预备及充填虚拟仿真实训系统 4.1典型牙齿内部形态三维模型认知，模型可进行旋转缩放等操作； 4.2典型牙齿内部形态知识点的文字标识； ★4.3下颌磨牙的根管预备流程训练，包括拔髓、疏通根管、测量工作长度、根管预备成形及根管冲洗、干燥、试尖、根管封药、暂封窝洞、医嘱等操作； 4.4下颌磨牙根管预备训练结果三维模型展示； 4.5下颌磨牙根管预备流程训练操作要点及操作评价展示； 4.6下颌磨牙冷测压充填流程训练，包括术前需知及准备、去除暂封及根管内封药、根管干燥、主尖充填、加压主牙胶尖、放置副尖、完成根管充填、暂封窝洞等操作； 4.7下颌磨牙冷测压充填训练结果三维模型展示； 4.8下颌磨牙冷测压充填流程训练操作要点及操作评价展示； 5. 根尖屏障术虚拟仿真训练系统 5.1系统包含基础理论知识、基本操作技能和综合考核模块。 5.2系统基础理论知识模块以图文的形式简要回顾根尖屏障术的适应证/非适应证、手术器械/药品、操作流程、术后医嘱及注意事项等内容。 5.3系统基本操作技能模块重建口腔三维诊室、虚拟患者和操作器械，学生可以在虚拟环境中进行根尖屏障术完整操作。 ★5.4系统支持学生使用鼠标、键盘进行根尖屏障术主要流程的交互操作，包括麻醉、术区隔离、开髓、测定根管长度、根管预备、根管封药、根尖屏障及根管充填等。 5.5系统支持机械预备时调节施力大小，支持学生使用超声设备进行根管化学预备和根管荡洗，使用Iroot进行根尖屏障术等操作。 5.6系统可对麻醉方式、进针点，橡皮障安装的打孔位置、大小，钻针、根管锉等型号的选择进行考核，学生选择错误时会进行相应提示。 5.7系统综合考核模块包括线上题库和操作考核两个部分，可针对学生的理论知识和操作细节要点进行考核，并自动给出评分。 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 牙周病学虚拟仿真教学系统 | 1. 龈上洁治术虚拟仿真实验教学系统 1.1系统包括医患体位调节，张口度调节功能； 1.2系统包括改良握笔法考核功能； 1.3系统包括手术器械选择功能，选择错误时会提示选择错误； 1.4系统包括用力方式、用力方向、用力角度考核功能； ★1.5系统包括实操工具切换、操作体位切换，鼠标控制工具刮除牙石功能； 1.6系统包括牙石检查、过氧化氢清洗操作功能； 1.7系统包括操作成绩的分析显示功能； ★1.8系统具有力反馈操作接口，可链接力反馈设备进行双手力反馈操作，可以模拟医生手术治疗时的左右手工具。 2. 龈下刮治术虚拟仿真训练系统 2.1可对病人进行椅位调节和张口度调节功能。 2.2具备对刮治器械握持手法的考核功能。 2.3具备对刮治术工具器械的选择考核功能。 2.4具备刮治用力方式的考核选择功能。 2.5可调节工具的用力方向和刃面角度。 2.6可通过鼠标控制刮治工具去除龈下牙石，支持工具移动、旋转状态改变。 2.7支持在三维空间中鼠标控制刻度探针和尖探针探诊牙龈，特殊部位有出血效果。 3. 牙龈切除术虚拟仿真实验教学系统 3.1具备龈切术基础图文介绍与题目考核功能； 3.2具备麻醉药物选取与剂量调节功能； 3.3具备棉球消毒处理功能； 3.4具备切口位置器械选择功能； 3.5具备切口角度选择功能； 3.6具备清创处理功能； 3.7具备修整牙龈功能； 3.8具备生理盐水冲洗功能； 3.9具备术后处理注意事项题目考核功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 口腔修复虚拟仿真实验教学系统 | 1.嵌体预备虚拟仿真训练系统技术参数 1.1系统包含虚拟课堂、操作演示、操作训练、操作考核四大模块。 1.2系统虚拟课堂模块包括实验目的、实验内容、基础知识、操作步骤说明、注意事项等图文、多媒体内容介绍，帮助学生快速掌握实验流程和要点。 1.3系统操作演示模块通过三维动画展示下颌第一磨牙的邻牙合嵌体预备全过程，具有自由重播和回放功能。 1.4系统操作训练模块通过重建虚拟诊室环境、口颌系统三维模型和牙体预备器械，使学生可以在文字、声音和高亮等提示帮助下，人机交互，在虚拟环境中一步一步完成整个牙体预备操作。 1.5系统操作考核模块可在操作训练的场景下，不带任何操作提示，记录实验过程，自动生成操作评分。 2.虚实结合后牙全冠预备训练系统 2.1系统设置了虚拟课堂、虚拟诊室、牙体预备操作演示、牙体预备操作练习、实验考核五大模块，学生可依次或任意体验相关模块的学习内容。 2.2系统虚拟课堂包括实验目的、实验内容、基础知识、操作步骤说明、注意事项等，以卡通人物角色进行对话情境展现，加载实验课堂预习环节，学生在完成预习后进行下一步实验。 2.3系统虚拟诊室环节创建了三维立体的虚拟诊室，可以全角度移动查看诊室环境；点击医生、患者、护士等角色可以进行情景会话。 2.4系统可以展示治疗需要的主要物品和器械，包括口腔治疗盘，吸唾管和车针，点击每枚车针出车针的型号和特征和参数含义，可360度转动观察。 2.5系统动画展示模块展示了下颌第一磨牙的全冠牙体预备的全过程，具有自由重播和回放功能，可三维旋转查看。 2.6系统操作训练模块在文字、声音和高亮等提示帮助下，人机交互，一步 一步指导学生学习完成整个实验，包括人文关怀、体位调节、器械准备、合面预备、轴面预备、排龈、肩台预备、检查咬合和外形、精细打磨抛光完成预备等。 2.7系统考试模式是在实验练习的基础上，以无任何提示的状态，记录实验过程，完成实验成效的评测。 3. 虚实结合前牙全冠预备训练系统 3.1系统包含虚拟课堂、虚拟诊室、牙体预备操作演示、牙体预备操作练习、实验考核五大模块内容。 3.2虚拟课堂模块包括实验目的、实验内容、基础知识、操作步骤说明、注意事项等。 3.3系统创建三维立体的虚拟诊室，可以全角度移动查看诊室环境；虚拟医生、患者、护士等角色，点击角色可进行情景会话； 3.4系统包含虚拟治疗物品和器械，包括口腔治疗盘，吸唾管和车针，点击每枚车针出车针的型号和特征和参数含义，可360度转动观察。 3.5系统牙体预备演示模块通过动画展示上颌中切牙全冠预备的全过程，具有自由重播和回放功能。 3.6操作训练模块包括选择修复材料、人文关怀、选择修复材料、调节体位、准备器械、切端预备、唇面预备、舌面预备、邻面预备、肩台预备、精修完成等。 3.7系统考核模块在实验练习的基础上，以无任何提示的状态，记录实验过程，完成实验成效的评测。 4. 桩核冠预备虚拟仿真实验教学系统 4.1系统提供病例进行诊疗训练； 4.2系统设计桩核冠修复患者临床诊疗三维场景，实现在线临床问诊； 4.3系统具备术前检查，包括一般检查、特殊检查、影像检查、病例资料总结等操作功能； 4.4一般检查中包括视诊、探诊、叩诊、扪诊、松动度的检查； 4.5系统包括诊疗计划沟通检查操作功能； 4.6系统具备术前准备模块，包括选择着装、洗手步骤、戴手套、工具选择、椅位灯光调节等操作功能； ★4.7桩核冠修复操作包括剩余牙体组织预备、取出根充材料、根管预备、预成桩粘固、树脂核成型、全冠牙体预备； 4.8流程训练操作数据记录，进行最终评分。 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 口腔颌面外科虚拟仿真实验教学系统 | 1.绷带包扎术虚拟仿真实验教学系统 1.1系统包含绷带包扎基础知识学习，通过多媒体形式介绍绷带包扎的基本原则、注意事项等； 1.2系统包含包扎方法学习，以交叉十字绷带包扎法和单眼包扎法为对象，介绍两种包扎方法的细节和要点。 1.3系统介绍两种典型颌面包扎方法的流程，全三维动画高仿真展示教学； 1.4系统支持对包扎方法进行自由角度观看学习，可多角度、全方位展示包扎细节 1.5系统支持重复操作，可反复观看教学动画展示； 1.6系统可以两种包扎方法进行专业考核评估。 2. 牙拔除术虚拟仿真实验教学系统 2.1包含口腔诊室的三维模拟环境，医生和患者可以根据具体操作调节位置（医生）和体位（患者）； 2.2具备对虚拟病人进行病史采集功能，包含现病史、既往史、个人史、家族史； 2.3具备对虚拟病人进行口腔/体格检查功能； 2.4具备对虚拟病人进行辅助检查功能； 2.5可根据虚拟病人情况制定拔牙计划功能； 2.6可对病人进行药物治疗、特殊处理等术前处理； 2.7可对病人进行知情确认、椅位调整，器械选择等术前准备； 2.8具备拔牙流程的虚拟训练功能； 2.9三维动画步骤环节演示正确步骤； 2.10可记录操作数据，进行最终评分，评价项目不少于20项； ★2.11系统具有力反馈操作接口，可链接力反馈设备进行操作，可以模拟医生手术治疗时的拔牙钳工具。 3. 阻生牙拔除术虚拟仿真实验教学系统 3.1系统包括理论回顾、知识问答、器械认知和虚拟诊疗四大模块，帮助学生从理论到手术操作全面学生阻生牙拔除术相关理论和技术。 3.2系统理论认知和知识题库模块主要涉及阻生第三磨牙拔除的应用解剖、适应证、禁忌证、临床分类、阻力分析与手术设计、拔牙步骤与方法等理论知识的学习和考核。 3.3系统器械认知模块含阻生牙拔除常用设备/仪器、器械、药品/材料介绍及使用说明。 3.4系统三维数字化仿真模拟口腔诊室，口腔患者、口颌系统及局部口腔病变，可模拟真实临床诊疗情景，实现对患者的问诊、口腔检查、辅助检查、诊断及拔牙计划制定等虚拟训练。 3.5系统可进行患者知情同意流程、医患体位调节，手术器械选择等术前准备训练，以及诊疗计划的沟通和制定。 3.6系统可进行局部麻醉操作，可以三维模拟阻滞麻醉的消毒、推针和回抽等操作。 3.7系统可进行阻生牙拔除术全流程主要操作技术要点训练，包括阻力分析、切口设计、翻瓣、去骨、分牙、去除牙冠、拔除牙根、牙槽窝的处理、缝合及术后处理及并发症的防治等。 3.8系统可对器械用力方式、用力方向、用力角度考核、操作时间、操作要点等进行考核评分。 4. 正颌外科手术虚拟仿真培训系统 4.1系统包含解剖复习、器械辨认、手术演示、虚拟操作、临床诊疗、总结测验六大模块。 4.2系统解剖复习模块通过三维重建颌面骨及周边血管，对上颌骨和下颌骨进行详细的解剖介绍。 4.3系统器械辨认模块包含正颌手术所需材料和器械的三维模型及用途介绍，如骨凿、锤子、来复锯、手术刀等。 4.4系统手术演示模块通过实际操作视频和三维动画视频演示常用正颌手术中的标准化操作的流程和要点。 4.5系统虚拟操作模块包含上颌骨Le Fort I型截骨前移术、下颌支矢状劈开前移术和颏成型术三种手术的关键操作步骤训练。 4.6系统临床诊疗模块通过虚拟仿真技术构建高度仿真的虚拟实验环境和对象，重现正颌手术的临床诊疗场景。 ★4.7系统临床诊疗模块以鼠标交互和三维动画展示的方式，模拟正颌手术的问诊检查方案设计、术前准备、正颌治疗、术后医嘱全流程。 4.8系统虚拟测试模块包括理论考核和操作考核两个部分，理论考核部分以选择题等形式考核学生基础理论掌握情况。 5. 腓骨肌皮瓣修复下颌骨缺损虚拟仿真实验教学系统 5.1系统设置了虚拟课堂，以及病床旁场景、办公室场景、手术室场景、门诊场景四个三维虚拟场景，学生需在场景中完成虚拟仿真练习操作。 5.2在虚拟课堂模块中，包含了腓骨肌皮瓣修复下颌骨缺损的实验目的、实验内容、基础知识、操作步骤说明、注意事项等相关内容。 5.3在虚拟病床场景中，学生的交互步骤包括：对患者进行虚拟问诊、进行体格检查、输入体检结果等，操作者可进行360度旋转观察患者面部，可以点击对应牙齿查看松动情况、牙龈出血情况等。 5.4在虚拟办公室场景中，学生的交互步骤包括：查看患者的体检信息和实验室检查信息、头部影像结果，如曲面断层片、CT片以及CT重建三维影像，CT重建三维影像可通过鼠标360度旋转观看。 5.5在虚拟手术室场景中，学生的交互步骤包括：观看患者颌面部、下肢骨骼等3d影像，并进行相关测量、设计（制定截骨线）和病变切除。 5.6切除颌骨后，学生可以进行腓骨行皮瓣制取、塑形设计、植入下颌骨、钛板固定等操作。 5.7在虚拟门诊场景环节中，学生的交互步骤包括：询问复诊的患者恢复情况、对患者进行复诊的体格检查、对患者的复诊影像检查结果进行查看等。 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 中国医学教育题库--口腔医学题库（含3年更新题库） | - 产品编写与测评 1.参与产品编写的机构不得低于70个。 ★2.产品需涵盖口腔医学不低于16个学科。 ★3.产品涵盖学科必须包含以下学科：口腔解剖生理学、口腔组织病理学、口腔颌面医学影像诊断学、口腔生物学、口腔临床药物学、口腔材料学、口腔颌面外科学、口腔修复学、牙体牙髓病学、牙周病学、口腔黏膜病学、口腔正畸学、儿童口腔医学、口腔预防医学、牙合学、口腔种植学。 ★4.项目得到国家的支持，获得省部级财政资金。 ★5.具有软件著作权，有医学教育题库在线版计算机软件著作权登记证书。有网络出版服务许可证。 ★6.中国医学教育题库以国家规划教材为蓝本，试题分类具体到教材的具体章节。执业资格考纲为框架，综合考虑学时、教学重点等因素。 ★7.产品试题总数不得少于84000道。 二、题库分类 （一）一类题库 1.为教务管理部门提供终结性教学评价服务 2.经过充分测试，难度参数稳定可信 3.组织期末考试、基础医学理论综合、临床医学理论综合、毕业综合考试 4.开展临床执业医师资格模拟考试 （二）二类题库 1.为教师提供日常教学中的形成性评价服务 2.题型更丰富，覆盖学科更广泛，涵盖知识点更全面 3.教师用于布置课前预习作业、开展课堂随堂测试、布置课后复习作业及制作课堂讲义，学生用于自学、自测、自评 4.针对临床执业医师资格考试知识薄弱环节，进行强化训练 三、试题数量 1.产品需区分为考试考核题库和日常教学题库两种，两种题库试题需完全分离 ★2.产品试题总数不得少于84000道 3.产品题库题量要求（按科目、一类试题、二类试题分类） 口腔题库. 序号; 学科名称; 一类试题题量; 二类试题题量; 总题量. 1; 口腔解剖生理学; 1996; 5943; 7939. 2; 口腔组织病理学; 2000; 5063; 7063. 3; 口腔颌面医学影像诊断学; 900; 2531; 3431. 4; 口腔生物学; 800; 1931; 2731. 5; 口腔临床药物学; 869; 2379; 3248. 6; 口腔材料学; 903; 2193; 3096. 7; 口腔颌面外科学; 3633; 8335; 11968. 8; 口腔修复学; 3372; 5860; 9232. 9; 牙体牙髓病学; 2600; 6931; 9531. 10; 牙周病学; 1033; 3000; 4033. 11; 口腔黏膜病学; 803; 2527; 3330. 12; 口腔正畸学; 1687; 2861; 4548. 13; 儿童口腔医学; 1003; 3000; 4003. 14; 口腔预防医学; 819; 2381; 3200. 15; 牙合学; 800; 2246; 3046. 16; 口腔种植学; 845; 3066; 3911. 总计; 24063; 60247; 84310. 四、一类题库命题计划 知识点分类：教材、口腔执业医师资格考试大纲 知识分级：回忆、解释、问题解决 难度分布：易、较易、中、较难、难 题型分布：A1、A2、A3、A4、B1、X、简答、论述 大纲要求：掌握、熟悉、了解、超纲 五、更新 基于规划教材知识内容变化进行试题增删 基于试题使用数据统计分析进行试题修订 基于执业资格考试大纲进行调整 一类二类试题每年更新，更新后总题量不低于原有题量 六、功能 功能描述; 局域网版; 在线版. 手机APP操作; 不支持; 支持. PC操作; 支持; 支持. 一类试题库组卷功能; 支持; 支持. 二类试题库组卷功能; 不支持; 支持. 院校私有题库功能; 可在在线版完成后，从在线版导入; 支持. 私有题库试题编写录入功能; 支持. 私有题库试题批量导入功能; 支持. 私有题库深度标引功能; 支持. ★入库试题自动查重功能; 支持. 私有试题单独组卷功能; 支持; 支持. 私有题库与人卫题库混合组卷功能; 支持; 支持. 手动组卷功能; 支持; 支持. 按条件自动组卷功能; 不支持，可由在线版导入试卷; 支持. 试卷分析功能; 需回传在线版进行分析; 支持. 成绩分析功能; 支持. 试题分析功能; 支持. 可视化评测报告功能（一类试题可导出PDF）; 支持. ★试卷授权功能（答题时间，成绩显示等设置）; 支持; 支持. 试题收藏功能; 不支持; 支持. 机构错题库功能; 不支持; 支持. 一类试题防作弊PC客户端; 不支持; 支持. 主观题在线答题; 支持; 支持. 主观题在线阅卷; 支持; 支持. PC端答题记录学生登录IP; 不支持; 支持. | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 七、手机APP功能 功能描述; 教师端; 学生端. 手动组卷功能; 支持; 不支持. 智能组卷功能; 支持. 新增作业功能; 支持. 作业发布和授权功能; 支持. ★作业分析功能（作业基本信息、作答完成情况、每道试题作答情况、每道试题各个被选情况、章节知识点掌握情况）; 支持. 学生作答情况参看功能（已完成名单、未完成名单）; 支持. 关联班级功能; 支持. 解除关联功能; 支持. 作业作答功能; 不支持; 支持. ★作业分析功能（作业满分、自己得分、当前平均分、总排名、班级排名、题型答题情况、章节答题情况）; 支持. 查看答案详情功能; 支持. 分类错题列表功能; 支持. 错题重组试卷功能; 支持. 试题收藏功能; 支持. 答题统计功能（个人总得分率、答题总数、答对总数、各学科答题统计、各学科章节答题情况）; 支持. 课程创建与管理; 支持; 不支持. 互动讨论; 支持; 支持. |  |  |  |  |
| 18 | 倒置显微成像系统 | 一．主机要求： 1.光学系统：采用无限远万能校正光学系统，齐焦距离为国际标准的45mm。 2.调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 3.观察镜筒：宽视野三目镜筒（可连接照相装置），瞳距范围：48-75mm。 4.照明装置：高性能LED光源（非卤钨灯或其他光源），4000K色温。 5.物镜，预对中相差型，不低于以下指标： 5.1.预对中相差物镜4X（NA≥0.13，W.D.≥16.4）； *5.2.预对中相差物镜10X（NA≥0.25，W.D.≥8.8），加配反衬观察环板，可使得观察没有光晕，没有阴影，细胞边缘更清晰，实现3D效果； 5.3.预对中长工作距离相差物镜20X（NA≥0.4，W.D.≥3.2）； 5.4.预对中长工作距离相差物镜40X（NA≥0.55，W.D.≥2.2）； *5.5.可升级配置平场消色差2X物镜，无需移动载物台即可观察到96孔板内单孔的全部细胞。 6.载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。 *7.目镜：10×，视场直径（FN）：≥22。 *8.超长工作距离聚光镜：NA≥0.3，WD≥72mm；可用于2倍、4倍、10倍、20倍和40倍物镜；可拆卸，拆下聚光镜后可在载物台上放置不低于180mm的组织培养瓶，更适合多种复杂样本观察。 9.相差系统：预对中相差环板。 10.可升级配置荧光观察系统，要求荧光光源功率：≥100W汞灯。 二．成像系统： 1.像素：效图像分辨率（像素）≥1000万。 2.A/D转换（动态范围）：≥12bit。 3.配套原装接口：连接显微镜与CCD。 4.配套图像处理软件。 5.主流品牌主流配置台式电脑1台（不低于：I5 6500(i5 3.2G 6M缓存)/ H110 PCI主板/1×4G DDR4 2133/1T硬盘/DVDRW/集成千兆网卡/R5 340 1G独显/防水抗菌键盘/ USB光电鼠标1000DPI /无耳麦/ D0S /EDU/前2后6 USB/220V 180W电源/无系统风扇/无报警开关/20L机箱/无并口 19寸液晶显示器）。 三．其他要求 1.电脑可为进口组装或国产，仪器正常运转所必需的附件、配件、专用工具等须包含在报价中。 2.投标商须提供以上产品的有效授权认证、产品彩页资料和售后服务承诺书。 3.安装后，中标商需对用户方进行完善的各项相关培训，培训内容包括但不限于：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护、注意事项等。 | 1 | 台 |  |  |
| 19 | C02培养箱 | ★1.容量：≥167升（投标文件中提供所投产品彩页扫描件或影印件）。 2.控温范围：环境温度以上4 ºC-45 ºC 。 3.温度调节：±0.1 ºC。 4.温度稳定性，@37 ºC：±0.1 ºC 5.温度均一性：±0.3 ºC。 6.CO2浓度范围：0.1–20%。 7.CO2浓度调节：±0.1%。 8.CO2浓度稳定性，@5% CO2：±0.2%。 9.CO2均一性: ±0.1%。 ★10.标配双通道红外（IR）CO2感应器，具有自动调零校准功能，保证精确度（投标文件中提供所投产品彩页扫描件或影印件）。 11.开门后CO2%恢复时间：5分钟。 ★12. 六面直接加热方式，无气套或水套结构，最大化利用箱内空间（投标文件中提供所投产品彩页扫描件或影印件）。 ★13.标配高温消毒功能，≥130 ºC高温消毒。CO2感应器无需从箱内取出（投标文件中提供所投产品彩页扫描件或影印件）。 ★14. 无风扇结构，无需风扇辅助，气体通过缓和对流运动保持温度和气体浓度均一，降低样品的挥发与污染的风险（投标文件中提供所投产品彩页扫描件或影印件）。 15. 气体连接：6mm管，进气HEPA过滤装置。 ★16. 标配密封玻璃内门（单门），磁力门闩，关闭有安全提示音（投标文件中提供所投产品彩页扫描件或影印件）。 17. 相对湿度（37 ºC）：95％。 18.承液盘：不锈钢，2.5升。 19.配套CO2气体钢瓶附件（含气体和减压阀）。 20.包含所有必配件或安装附件，保证货到即可安装使用。 21.为保证产品品质及售后技术支持，需提供产品授权书和售后服务承诺书。 | 2 | 台 |  |  |
| 20 | 移液器 | 技术要求： 1.量程要求：量程要求：2.5，20，100，200，1000ul。 ★2.三点校正，可根据按钮颜色选择适配标准吸嘴。 ★3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 ★5.具有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体。 ★6.四位数体积显示，可精确至小数点后两位数字，操作时显示屏正对操作者。 | 3 | 套 |  |  |
| 21 | 高速离心机 | 1.微机控制，变频电机驱动运行平稳，宁静。 2.多彩LED显示，操作简便，显示更为清晰、直观。 3.用户可根据不同实验要求设定转速，时间，离心力及升/降速档位。 4.自动计算离心力RCF值，转速、离心力可以相互一键切换。 5.10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求。 6.设有短时离心专用点动键。 7.采用电子门锁，设有超速、不平衡等多种保护，增强安全性。 8.最高转速：16500rpm；最大相对离心力：18757×g。 9.最大容量：6×50ml；离心腔直径：φ200mm。 10.整机噪声：≤ 65dB（A）。 11.转速精度：±20r/min；定时范围：1min～99min。 12.转子配置：角转子6×50ml（≥11000rpm/12800×g） 1个。 | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 磁力搅拌器 | 1.直流无刷电机免维护。 2.不锈钢陶瓷涂层工作盘极耐化学腐蚀。 3.工作盘尺寸 [mm]：φ135mm（5英寸）。 4.盘面材质：不锈钢陶瓷涂层。 5.电机类型：直流无刷电机。 6.电机输入功率 [W]：18。 7.电机输出功率 [W]：10。 8.功率 [W]：30。 9.搅拌点位数量：1。 10.最大搅拌量(H2O) [L]：20。 11.搅拌子最大尺寸[mm]：80。 12.转速范围 [rpm]：0-1500。 13.转速显示：刻度。 14.外壳防护级别：IP42。 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 磁力搅拌器（带加热） | 1.工作盘尺寸：φ135mm（5寸）。 2.盘面材质：铝合金。 3.温度控制范围：室温 -340℃。 4.温度设定精度：1℃。 5.温度显示分辨率：±0.1℃。 6.加热功率：600W。 7.速度范围：100-1500rpm。 8.最大搅拌量（水）：20L。 9.转速显示：LCD。 10.温度显示：LCD。 11.电机类型：直流无刷电机。 12.电机输入功率：18w。 13.电机输出功率：10w。 14.搅拌子最大长度：80mm。 15.转速显示精度：±1rpm。 16.外置温度传感器：PT1000（精度±0.2）。 17.过温保护：420℃。 18.余热警告功能：50℃。 19.数据接口：RS232。 20.外壳防护等级：IP21。 | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 四通道数显加热磁力搅拌器 | 1.四个加热盘面独立控温控速，独立显示。 2.PID控温技术实时精准控制加热过程，外接温度传感器PT1000，精确控制样品温度，精度达±0.2℃。 3.防爆直流无刷电机，免维护，无火花，确保实验室安全。 4.余热保护，停止加热后当盘面温度超过50℃时，会出现盘面温度过热提醒，保护操作者安全。 5.过温保护，独立的安全回路设计，任何时候当盘面温度超过420℃时，自动停止加热，保证实验室安全。 6.高清晰LCD显示屏同时显示实际温度和转速。 7.不锈钢陶瓷涂层工作盘极耐化学腐蚀，具有良好温度均一性。 8.全封闭铝合金外壳，散热性能好，喷塑表面耐化学腐蚀。 9.盘面尺寸:Φ135mm（5inch）。 10.盘面材质:不锈钢陶瓷涂层。 11.电机类型:直流无刷。 12.电机输入功率:1.8W×4。 13.总功率:515W×4。 14.加热功率:500W×4。 15.输入电源:100-120V,60Hz; 200-240V,50 Hz。 16.搅拌位置:4。 17.单头最大搅拌量(H2O):10L。 18.最大搅拌子:40mm。 19.转速范围:200-1500rpm。 20.转速显示:LCD。 21.温度显示:LCD。 22.转速控制精度:±20rpm。 23.温度控制范围:25-340℃。 24.过温保护温度:420°C。 25.温度显示精度:±0.1°C。 26.外置传感器:PT1000（精度±0.2℃）。 27.IP防护等级：IP21。 | 1 | 台 |  |  |
| 25 | 马弗炉 | 最高温度：1300度，一体式设计，功率：4000W，内部参考尺寸：250×150×100mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 细胞粉碎机 | 1.最新的它激式超声电路，可连续不间断超声，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需经常手动调节能量。 2.工作方式：手持操作，功率8档可调，操作简单便捷。 3.超声变频器采用锆钛酸铅晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体。 4.具有自动振幅和脉冲补偿功能，确保在超声过程中探头振幅不因承载变化而变化。 5.换能器采用陶瓷晶片材质，超声效率高，长时间工作不易发热。 6.超声探头采用TC4钛合金材质，长时间使用探头不易磨损空化。 7.设备可间歇工作，也可空载运行，符合不同实验需求。 8.设备体积精致小巧，可随身携带，可通过USB电源供电。 9.操控方式：手持式。 10.处理容量：0.2-100ml。 11.工作频率(KHz)：30。 12.超声功率（W）：100。 13.功率可调（%）：8档可调。 14.时间控制（S）：可连续工作。 15.换能器尺寸：直径45mm。 16.探头尺寸（mm) ：标配3mm，其它可选配。 17.配置电源模块和铝合金箱子。 | 1 | 台 |  |  |
| 27 | 鼓风干燥箱 | 1.微电脑控制,箱内温度数字显示。 2.内胆为不锈钢板,拉门采用耐高温硅橡胶条密封并设有双层玻璃观察窗。 3.控温范围:5~200℃,精度:±1℃。 4.电压：220/50Hz。 5.工作室参考尺寸：300×450×450mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 28 | 恒温震荡箱 | 1.往复式，控温方式：数显控温。 2.托盘尺寸：≥410×310mm。 3.控温范围：室温-100℃。 4.控温精度：±0.1℃。 5.加热功率≥1500W。 6.振荡频率：起动~300rpm恒速控制。 7.振荡幅度：≥20mm。 8.工作负载：≥20kg。 9.定时范围：1-9999min。 | 1 | 台 |  |  |
| 29 | 分析天平 | 1.可读性为0.1mg，量程120g、220g分析天平。 2.电磁平衡力传感器。 3.LCD液晶背光显示屏。 4.高精度的温度传感器。 5.高灵敏度的湿度传感器。 6.多种称量单位转换功能。 7.RS232双向通讯接口。 | 1 | 台 |  |  |
| 30 | 加热套 | 1.智能数显,4联500ml。 2.电源：～220v 50hz。 3.容量：≥500ml。 4.调速范围：50-1800转/分,无极可调。 5.电机功率：40W×2、4、6，DC14-24V。 6.控温精度：≥±1℃，内、外传感器测温。 7.控温方式：智能数显，可控硅控制。 8.加热温度：表面温度最高380℃。 9.沸腾：水10—25分钟。 10.炉丝：Cr20Ni80。 11.绝缘层：无碱玻璃纤维，可耐温450度。 12.绝缘系数：干燥≥500兆。 13.保险管：ø5×20 15A。 | 1 | 台 |  |  |
| 31 | pH计 | 1.仪器级别：0.001级。 2.测量参数：pH值、mV（ORP）、温度值。 3.测量范围 pH：（-2.000～20.000）pH mV：（-2000.00～2000.00）mV 温度：（-5.0～130.0）℃ 4.分辨率： pH：0.001pH mV：0.01mV 温度：0.1℃ | 1 | 台 |  |  |
| 32 | 超净台 | 1.洁净等级 100级@≥0.5μm 。 2.菌落数 ≤0.5个/皿•时(φ90mm培养平皿)。 3.平均风速 0.2～0.4m/s（快慢双速） 。 4.噪音(dB) ≤72。 5.光照强度(LX) ≥200. 6.适用人数： 单人双面。 | 2 | 台 |  |  |
| 33 | 颌面外科产品 | 种植工具盒： 钻头φ1.5mm，双凹槽，J-Latch接口 钻头φ1.5mm，限深，J-Latch接口 锁定接骨板2.0.直，纯钛，4孔。 锁定接骨板2.0.直，纯钛，6孔。 锁定接骨板2.0.直，带中央空隙，纯钛，2孔。 锁定接骨板2.0.直，带中央空隙，纯钛，4孔。 锁定接骨板2.0.直，带中央空隙，纯钛，6孔。 | 1 | 套 |  |  |
| 34 | 口腔种植手术工具器械套装 | 26件套配置： 1、骨膜分离器翻瓣器 2、骨膜分离器1# 3、骨膜分离器2# 4、骨膜分离器3# 5、刮匙 6、骨锉 7、牙周刻度探针 8、双面渡铑口镜 9、强吸管 10、峨眉凿 骨凿 11、组织镊 12、180度可旋转刀柄 13、骨锤 14、种植硅胶输水管 15、16cm精品持针器 16、骨粉充填器 17、布巾钳 18、咬骨钳 19、钛合金骨碗 20、S拉钩 21、爱迪生有沟镊 22、爱迪生无沟镊 23、金柄S剪刀 24、拆线剪刀 25、碧兰麻注射器 26、种植小卡尺 | 2 | 套 |  |  |
| 35 | 牙科种植手机 | 种植弯机，速比20：1，工作气压0.3MPa-0.35MPa，噪音≤60db，转速2000r/min，扭矩≥55N.cm，带LED灯，LED灯寿命10000小时，内置冷却系统，适合于E型接口的气动或电动马达，普通、风光、光纤可选。质保2年。 | 2 | 套 |  |  |
| 36 | 牙科高速涡轮手机 | 接口孔数：四孔，取针方式;钥匙取针或按压式，机头直径10-12mm，角度：90°，噪音：≤60db，轴承：陶瓷轴承，冷却方式：单点喷雾三防加强，消毒温度：135度高温消毒，适用气压：1.96-2.45MPa，质保：整机180天 | 40 | 把 |  |  |

本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品内容 |
| --- | --- |
| 2 | - 移动高清直播手术灯 |