|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 肛诊模型 | 1.模型形态逼真，质感真实，直肠检查体位：左侧卧位  2.模拟粪便可方便的置于粪便固定器，进行练习与考核  3.带有至少9种类型模拟粪便，包含正常粪便、长条形粪便、干裂型长条粪便、长条状软便、羊屎便、糊状、水样便、压紧的粪便、散状粪便  4.带有至少13种肠道疾病包含痔1、肛瘘1、阴道脱垂、艾滋病肛门疣、痔2、肛瘘2、直肠脱垂1、克隆(氏）病肛门附属物、外痔、藏毛脓肿、直肠脱垂2、克隆(氏）病肛门附属物2、鳞状(上皮）细胞癌  5.可行直肠检查，疾病鉴别和粪便评估训练 | 5 |  |  |
| 2 | 心肺复苏模型 | ★1.全身心肺复苏模拟人，模拟人上肢关节可自由活动。  2.解剖结构精确，可行心肺复苏训练，正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道。  3.执行美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏指南标准。  ★4.配有电脑监测仪，可以监测如下内容：  4.1气道是否开放显示。  4.2按压位置正确、错误的指示灯显示；数码计数显示正确与错误的次数；错误时有语言提示。  4.3条形指示灯显示CPR按压深度；数码计数显示正确与错误次数，错误时有语言提示。  4.4条形指示灯显示吹气量；数码计数显示正确与错误次数，错误时有语言提示。  4.5吹气过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示错误，并有语言提示。  ★4.6回弹监测：可以监测按压是否完全回弹。  5.语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。  6.检查瞳孔反映：模拟瞳孔散大与缩小识别。  7.检查颈动脉反映，模拟颈动脉搏。  8.电源状态：可采用220V外接电源，或采用电池的直流电源供电使用。 | 4 |  |  |
| 3 | BASICBilly +心肺复苏训练模型 | 1、进口模型； 2、模型模拟成年人上半身，无手臂， 3、符合AHA（美国心脏协会）和ERC（欧洲心脏复苏术委员会）最新的CPR标准； 4、适用于学校、培训机构、医学领域进行基础急救技能训练； 5、体表具有重要的解剖学标记，包含：肋缘、胸骨、剑突； 6、胸部通过不同弹性的弹簧进行成人和儿童模式的转换；具有真实胸腔弹力，按压深度符合最新操作指南，并可完全回弹； 7、头颈部关节连接，气道可完全开放进行口对口人工呼吸或球囊面罩通气，通气胸部有起伏； 8、模型面部可以更换，采用一次性呼吸道和肺袋，易清洁，并防止交叉感染； 9、模型结实耐用，方便维护； 10、模型内置CPR反馈功能控件，用户可以在应用商店免费下载监测软件； 11、软件分为导师软件和学生软件： 11.1.导师软件可同时监测6名学生操作情况，可直观查看操作评价，界面中显示“好”、“过深”“未回弹”等快速评语； 11.2.导师可以看到操作进度，包括循环次数、按压深度、按压频率等； 11.3.学生软件可切换传统CPR和徒手CPR模式； 11.4.操作过程中界面包含数字和坐标图像，以显示操作情况； 11.5.每位学生都能够获得自己的操作报告和CPR证书，详细记录CPR操作数据，包括按压深度、频率、胸部回弹、通气量、按压间歇，报告最终以PDF文档格式存储在移动设备中； 11.6.包含多种语言选项； 12、尺寸：60.5\*35.5\*19cm；2.36kg。  ★13、包含苹果PAD，网络类型：WIFI+4G，储存容量：32GB | 1 |  |  |
| 4 | 身高体重测量仪 | 1.秤面尺寸：40\*28CM  2.称量范围：5-120KG  3.称量分度值：500G  4.身高测量范围：70-200CM  5.身高测量分度值：0.5CM | 6 |  |  |
| 5 | 动静脉穿刺手臂 | 1.产品由模拟成人动静脉手臂和电动循环输液血泵组成，血管丰富。  2.静脉包含头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉等血管及手背静脉网，可练习各种静脉穿刺。  3.动脉包括肱动脉和桡动脉。  4.皮肤和血管可单独更换，节约资源。  5.带电动循环输液血泵，可与动静脉注射手臂相连接，模拟动、静脉血液循环。  6.血流速度（动静脉）、脉搏频率以及脉搏强度（动脉）均可调节。 | 2 |  |  |
| 6 | 静脉穿刺手臂 | 1.模拟成人手臂，血管丰富  2.包含贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉等血管及手背静脉网  3.皮肤和血管可单独更换，节约资源  4.静脉穿刺  4.1可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作  4.2正确穿刺进入血管时有落空感，有回血产生  4.3同一穿刺点可反复穿刺 | 8 |  |  |
| 7 | 导尿模拟人（男） | 1.仿真人大小，可练习导尿的每个步骤  2.男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-20cm  3.导尿术：  1）男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感  2）当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出  4.膀胱冲洗 | 3 |  |  |
| 8 | 导尿模拟人（女） | 1.仿真人大小，可练习导尿的每个步骤  2.女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm  3.导尿术：  1）女性尿道有短、粗、直等特点，尿道长度设计为真实尺寸（3—5cm）  2）当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出  4.膀胱冲洗 | 3 |  |  |