附件一：设备明细表

表（1）一期能管平台主要设备：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **品牌** | **单位** | **单价（元）** |
| 1 | WEB服务器 | A840 | 曙光 | 台 | 59202 |
| 2 | 数据库服务器 | I840 | 曙光 | 台 | 93600 |
| 3 | 远程智能水表 | LXSZ-DN150 | 竞达 | 个 | 3600 |
| 4 | 远程智能水表 | LXSZ-DN80 | 竞达 | 个 | 1860 |
| 5 | 远程智能水表 | LXSZ-DN20 | 竞达 | 个 | 696 |
| 6 | 三相多功能表 | DTSD311 3\*1.5（6）A | 竞达 | 个 | 1430 |
| 7 | 三相多功能表 | DTSD311 3\*5（40）A | 竞达 | 个 | 1430 |
| 8 | 单相智能电表 | DDSY89 3\*5（40）A | 竞达 | 个 | 234 |
| 9 | 三相智能电表 | DTS89 3\*1.5（6）A | 竞达 | 个 | 728 |
| 10 | 三相智能电表 | DTS89 3\*5（40）A | 竞达 | 个 | 728 |
| 11 | 三相智能电表 | DTS89 3\*20（80）A | 竞达 | 个 | 728 |
| 12 | 三相智能电表 | DTS89 3\*15（60）A | 竞达 | 个 | 728 |
| 13 | 三相智能电表 | DTS89 3\*20（80）A | 竞达 | 个 | 728 |
| 14 | 电表箱（柜） | 30表位（800\*800\*2200） | 国产 | 套 | 5850 |
| 15 | 电表箱（柜） | 20表位（600\*800\*2200） | 国产 | 套 | 4680 |
| 16 | 电表箱（柜） | 10表位（600\*600\*1500） | 国产 | 套 | 3510 |
| 17 | 电表箱 | 定制 | 国产 | 套 | 4095 |
| 18 | 互感器 | 定制 | 正泰 | 只 | 120 |
| 19 | 数据采集器（网关） | ADS-4 | 安泰 | 个 | 2500 |
| 20 | 数据采集器（网关） | ADS-4-RF | 安泰 | 个 | 3500 |
| 21 | 电表通讯线 | RVVP2\*1.0mm² | 国产 | 米 | 5 |
| 22 | 水表通讯线 | RVVSP4\*1.0mm² | 国产 | 米 | 8 |
| 23 | 电力线 | BV2.5 mm² | 国产 | 米 | 4.5 |
| 24 | 电力线 | BV4.0 mm² | 国产 | 米 | 6.5 |
| 25 | 电力线 | BV10 mm² | 国产 | 米 | 14 |

表（2）二期能管平台主要设备：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **品牌** | **单位** | **单价（元）** |
| 1 | 远传智能水表 | DN150 | 真兰 | 只 | 4100 |
| 2 | 远传智能水表 | DN100 | 真兰 | 只 | 3050 |
| 3 | 远传智能水表 | DN80 | 真兰 | 只 | 2850 |
| 4 | 远传智能水表 | DN50 | 真兰 | 只 | 2560 |
| 5 | 远传智能水表 | DN40 | 真兰 | 只 | 1900 |
| 6 | 远传智能水表 | DN32 | 真兰 | 只 | 900 |
| 7 | 远传智能水表 | DN15 | 真兰 | 只 | 560 |
| 8 | 远传智能水表 | DN65 | 真兰 | 只 | 2650 |
| 9 | 总水阀、流量传感器 | DN300 | 国产 | 只 | 15000 |
| 10 | 数据采集器（网关） | 锐泰能源监管系统智能数据网关(硬件) | 无锡  锐泰 | 台 | 2400 |
| 11 | 数据采集器（网关） | 锐泰能源监管系统智能数据网关(软件) | 无锡  锐泰 | 台 | 3600 |
| 12 | 多功能电量测量装置 | Acrel ACR220E | 安科瑞 | 只 | 1800 |
| 13 | 电表箱 | 200\*300\*400 | 国产 | 个 | 400 |
| 14 | 电表箱 | 200\*400\*600 | 国产 | 个 | 500 |
| 15 | 电表箱 | 200\*600\*800 | 国产 | 个 | 700 |
| 16 | 电表箱 | 200\*800\*1000 | 国产 | 个 | 1000 |
| 17 | 电表箱 | 300\*600\*1600 | 国产 | 个 | 2200 |
| 18 | 电表通讯线 | RVVP2\*1.0mm² | 国产 | 米 | 5 |
| 19 | 水表通讯线 | RVVSP4\*1.0mm² | 国产 | 米 | 8 |
| 20 | 电力线 | BV2.5 mm² | 国产 | 米 | 4.5 |
| 21 | 电力线 | BV4.0 mm² | 国产 | 米 | 6.5 |
| 22 | 电力线 | BV10 mm² | 国产 | 米 | 14 |
| 23 | 三相智能电表 | 20（80） | 国产 | 台 | 580 |
| 24 | 单相智能电表 | 10（60） | 国产 | 台 | 240 |
| 25 | 暗杆软密封闸阀 | DN300 | 美斯特 | 只 | 4800 |
| 26 | 暗杆软密封闸阀 | DN100 | 美斯特 |  | 660 |
| 27 | 暗杆软密封闸阀 | DN65 | 美斯特 |  | 520 |
| 28 | 纯铜球阀 | DN32 | 美斯特 |  | 76 |
| 29 | 纯铜球阀 | DN15 | 美斯特 |  | 23 |
| 30 | 桥架 | 100Ｘ80 | 国产 |  | 150 |
| 31 | 阀门井盖 | 800Ｘ800 | 国产 |  | 120 |
| 32 | 水表井盖 | 800Ｘ800 | 国产 |  | 120 |
| 33 |  |  |  |  |  |

表（3）宿舍电控系统主要设备：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **品牌** | **单位** | **单价（元）** |
| 1 | 单相预付费智能电表 | 10(40)A | 溧阳华鹏 | 台 | 150 |
| 2 | 电控系统采集器 | QYCJQ—08 |  | 台 | 2100 |
| 3 | 自助购电触摸屏 | 22寸购电圈存机 | 国产 | 台 | 6000 |
| 4 | 电力线 | BV2.5 | 国产 | 米 | 4.5 |
| 5 | 通讯线 | RVVSP2\*1.0mm² | 国产 | 米 | 8 |

表（4）新品牌水表和阀门清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **品牌** | **单位** | **单价（元）** |
| 1 | 远传智能水表 | DN150 | 三川 | 只 | 4100 |
| 2 | 远传智能水表 | DN100 | 三川 | 只 | 3050 |
| 3 | 远传智能水表 | DN80 | 三川 | 只 | 2850 |
| 4 | 远传智能水表 | DN65 | 三川 | 只 | 2650 |
| 5 | 远传智能水表 | DN50 | 三川 | 只 | 2560 |
| 6 | 远传智能水表 | DN40 | 三川 | 只 | 1900 |
| 7 | 远传智能水表 | DN32 | 三川 | 只 | 900 |
| 8 | 远传智能水表 | DN25 | 三川 | 只 | 560 |
| 9 | 远传智能水表 | DN20 | 三川 | 只 | 560 |
| 10 | 远传智能水表 | DN15 | 三川 | 只 | 560 |
| 11 | 软密封闸阀 | DN150 | 白湖 | 只 | 1216 |
| 12 | 软密封闸阀 | DN100 | 白湖 | 只 | 650 |
| 13 | 软密封闸阀 | DN80 | 白湖 | 只 | 531 |
| 14 | 软密封闸阀 | DN65 | 白湖 | 只 | 486 |
| 15 | 软密封闸阀 | DN50 | 白湖 | 只 | 366 |
| 16 | 内螺纹暗杆闸阀 | DN40 | 白湖 | 只 | 102 |
| 17 | 内螺纹暗杆闸阀 | DN32 | 白湖 | 只 | 80 |
| 18 | 内螺纹暗杆闸阀 | DN25 | 白湖 | 只 | 58 |
| 19 | 内螺纹暗杆闸阀 | DN20 | 白湖 | 只 | 38 |
| 20 | 内螺纹暗杆闸阀 | DN15 | 白湖 | 只 | 32 |