## 2016年（皖南医学院2015年校园监控建设项目）
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 验收时间 | 备注
1 | 室内高清枪式摄像机 | 台 | 110 | 2016-07-01
2 | 室外高清枪式摄像机 | 台 | 39 | 2016-07-01
3 | 室外红外球机（200万星光级快球） | 台 | 3 | 2016-07-01
4 | 摄像机电源 | 只 | 152 | 2016-07-01
5 | 摄像机支架 | 套 | 149 | 2016-07-01
6 | 摄像机支架 | 套 | 3 | 2016-07-01
7 | 摄像机立杆 | 只 | 10 | 2016-07-01
8 | 摄像机立杆 | 只 | 9 | 2016-07-01
9 | 挑杆 | 只 | 24 | 2016-07-01
10 | 横杆 | 只 | 3 | 2016-07-01
11 | 室外监控背包箱 | 只 | 19 | 2016-07-01
12 | 防雷器 | 个 | 19 | 2016-07-01
13 | 接地装置 | 套 | 19 | 2016-07-01
14 | 强电装置 | 批 | 1 | 2016-07-01
15 | 监控标示牌 | 个 | 10 | 2016-07-01
16 | 接入交换机 | 台 | 10 | 2016-07-01
17 | 工业交换机 | 台 | 3 | 2016-07-01
18 | 单模模块 | 台 | 22 | 2016-07-01
19 | 光纤收发器 | 对 | 24 | 2016-07-01
20 | 机柜 | 个 | 15 | 2016-07-01
21 | 6类线 | 箱 | 38 | 2016-07-01
22 | 主干电缆 | 米 | 2000 | 2016-07-01
23 | 电源电缆 | 米 | 8600 | 2016-07-01
24 | 光缆 | 米 | 9000 | 2016-07-01
25 | 光缆 | 米 | 2400 | 2016-07-01
26 | 光缆配件 | 套 | 31 | 2016-07-01
27 | 监控配件 | 套 | 128 | 2016-07-01
28 | 线缆保护管 | 米 | 1440 | 2016-07-01
29 | 线缆保护管 | 米 | 1800 | 2016-07-01
30 | 挖沟槽土方以及填方 | 立方米 | 500 | 2016-07-01
31 | 辅材配件等 | 批 | 1 | 2016-07-01
32 | 流媒体服务器 | 台 | 1 | 2016-07-01
33 | IPSAN存储 | 台 | 1 | 2016-07-01
34 | 硬盘 | 块 | 48 | 2016-07-01
35 | 视频管理工作站 | 台 | 1 | 2016-07-01
36 | 汇聚交换机 | 套 | 1 | 2016-07-01
37 | 单模模块 | 台 | 2 | 2016-07-01
38 | 室内高清枪式摄像机 | 台 | 515 | 2016-07-01
39 | 室外高清枪式摄像机 | 台 | 196 | 2016-07-01
40 | 摄像机电源 | 只 | 711 | 2016-07-01
41 | 摄像机支架 | 套 | 711 | 2016-07-01
42 | 摄像机支架 | 套 | 14 | 2016-07-01
43 | 室外红外球机（200万星光级快球） | 台 | 14 | 2016-07-01
44 | 摄像机立杆 | 只 | 66 | 2016-07-01
45 | 摄像机立杆 | 只 | 53 | 2016-07-01
46 | 挑杆 | 只 | 163 | 2016-07-01
47 | 横杆 | 只 | 33 | 2016-07-01
48 | 室外监控背包箱 | 只 | 117 | 2016-07-01
49 | 监控标示牌 | 个 | 40 | 2016-07-01
50 | 防雷器 | 个 | 117 | 2016-07-01
51 | 接地装置 | 套 | 117 | 2016-07-01
52 | 强电装置 | 批 | 1 | 2016-07-01
53 | 接入交换机 | 台 | 40 | 2016-07-01
54 | 工业交换机 | 台 | 18 | 2016-07-01
55 | 单模模块 | 台 | 106 | 2016-07-01
56 | 光纤收发器 | 对 | 50 | 2016-07-01
57 | 光纤收发器 | 对 | 40 | 2016-07-01
58 | 机柜 | 个 | 36 | 2016-07-01
59 | 汇聚交换机 | 台 | 5 | 2016-07-01
60 | 单模模块 | 只 | 10 | 2016-07-01
61 | 6类线 | 箱 | 170 | 2016-07-01
62 | 主干电缆 | 米 | 15000 | 2016-07-01
63 | 电源电缆 | 米 | 41000 | 2016-07-01
64 | 光缆 | 米 | 8400 | 2016-07-01
65 | 光缆 | 米 | 22200 | 2016-07-01
66 | 光缆 | 米 | 6000 | 2016-07-01
67 | 光缆配件 | 套 | 165 | 2016-07-01
68 | 监控配件 | 套 | 574 | 2016-07-01
69 | 线缆保护管 | 米 | 18250 | 2016-07-01
70 | 线缆保护管 | 米 | 16900 | 2016-07-01
71 | 挖沟槽土方以及填方 | 立方米 | 18500 | 2016-07-01
72 | 附材配件等 | 批 | 1 | 2016-07-01
73 | 原有监控系统利旧改造 | 批 | 1 | 2016-07-01
74 | 流媒体服务器 | 套 | 3 | 2016-07-01
75 | 管理平台 | 套 | 1 | 2016-07-01
76 | 人脸比对服务器 | 套 | 1 | 2016-07-01
77 | 视频质量诊断服务器 | 套 | 1 | 2016-07-01
78 | 网络控制键盘 | 台 | 1 | 2016-07-01
79 | IPSAN 存储 | 台 | 6 | 2016-07-01
80 | 硬盘 | 块 | 270 | 2016-07-01
81 | 视频管理工作站 | 台 | 3 | 2016-07-01
82 | 监控中心核心交换机 | 台 | 1 | 2016-07-01
83 | 光纤模块 | 只 | 5 | 2016-07-01
84 | 拼接屏 | 块 | 12 | 2016-07-01
85 | 高清综合数字矩阵 | 套 | 1 | 2016-07-01
86 | 液晶拼接大屏配套控制软件 | 套 | 1 | 2016-07-01
87 | 整体液晶拼接机柜 | 台 | 1 | 2016-07-01
88 | 操作台 | 台 | 1 | 2016-07-01
89 | 辅材 | 项 | 1 | 2016-07-01
90 | 机柜 | 台 | 2 | 2016-07-01
91 | 地面防尘漆处理 | 平方 | 45 | 2016-07-01
92 | 无边全钢抗静电地板 | 平方 | 45 | 2016-07-01
93 | 不锈钢踢脚面层 | 米 | 22 | 2016-07-01
94 | 踢脚基层 | 米 | 22 | 2016-07-01
95 | 缓冲区斜坡处理 | 套 | 1 | 2016-07-01
96 | 铁角支撑 | 米 | 36 | 2016-07-01
97 | 顶面防尘处理 | 平方 | 45 | 2016-07-01
98 | 吊顶吊筋 | 平方 | 45 | 2016-07-01
99 | 吊顶龙骨 | 平方 | 45 | 2016-07-01
100 | 吊顶 | 平方 | 45 | 2016-07-01
101 | 吊顶边龙 | 米 | 45 | 2016-07-01
102 | 墙面防尘处理 | 平方 | 86 | 2016-07-01
103 | 墙面乳胶漆 | 平方 | 86 | 2016-07-01
104 | 配电柜（成套） | 套 | 1 | 2016-07-01
105 | 元器件 | 套 | 1 | 2016-07-01
106 | 电源线 | 米 | 200 | 2016-07-01
107 | 铝制格栅灯 | 个 | 6 | 2016-07-01
108 | 日光灯管20W | 只 | 18 | 2016-07-01
109 | 双联墙面开关 | 项 | 2 | 2016-07-01
110 | 金属软管 | 米 | 100 | 2016-07-01
111 | 电源线 | 米 | 100 | 2016-07-01
112 | 五孔16A普通墙插 | 只 | 6 | 2016-07-01
113 | 暗装接线盒 | 只 | 10 | 2016-07-01
114 | 空调插座 | 只 | 1 | 2016-07-01
115 | 电管 | 米 | 120 | 2016-07-01
116 | 电管 | 米 | 120 | 2016-07-01
117 | 电源线 | 米 | 90 | 2016-07-01
118 | 电源线 | 米 | 30 | 2016-07-01
119 | 第一级防雷器 | 只 | 1 | 2016-07-01
120 | 第二级防雷器 | 只 | 1 | 2016-07-01
121 | 第三级防雷器 | 只 | 1 | 2016-07-01
122 | 安装配件 | 套 | 1 | 2016-07-01
123 | 机房室内逻辑接地系统 | M | 32 | 2016-07-01
124 | 绝缘端子 | 套 | 64 | 2016-07-01
125 | 等电位 | 项 | 1 | 2016-07-01
126 | 连接 | 项 | 1 | 2016-07-01
127 | 防雷 | 项 | 1 | 2016-07-01
128 | 验收费 | 项 | 1 | 2016-07-01
129 | 滨江校区UPS主机 | 台 | 1 | 2016-07-01
130 | 免维护铅酸蓄电池 | 只 | 40 | 2016-07-01
131 | 主机模块 | 块 | 1 | 2016-07-01
132 | 电池柜 | 台 | 2 | 2016-07-01
133 | 电源线 | 项 | 1 | 2016-07-01
134 | 空调(5P） | 台 | 1 | 2016-07-01
135 | 自动档车器 | 台 | 8 | 2016-07-01
136 | 车检器 | 台 | 8 | 2016-07-01
137 | 出入口补光抓拍单元 | 套 | 8 | 2016-07-01
138 | 出入口补光抓拍单元立柱 | 根 | 8 | 2016-07-01
139 | LED 显示屏 | 块 | 8 | 2016-07-01
140 | 显示屏立柱 | 根 | 8 | 2016-07-01
141 | 软硬件一体化平台软件 | 套 | 1 | 2016-07-01
142 | 服务器显示器 | 台 | 1 | 2016-07-01
143 | 服务器机柜 | 台 | 1 | 2016-07-01
144 | 键鼠 | 套 | 1 | 2016-07-01
145 | 出入口控制终端 | 台 | 4 | 2016-07-01
146 | 终端显示器 | 台 | 4 | 2016-07-01
147 | 键鼠 | 套 | 4 | 2016-07-01
148 | 交换机及电源 | 套 | 4 | 2016-07-01
149 | 安全岛 | 项 | 4 | 2016-07-01
150 | 减速带 | 套 | 8 | 2016-07-01
151 | 人行通道护栏 | 套 | 8 | 2016-07-01
152 | 遥控器 | 个 | 16 | 2016-07-01
153 | 线缆及辅材 | 批 | 4 | 2016-07-01
154 | 单兵巡逻主机 | 台 | 7 | 2016-07-01
155 | 消防控制集成化平台 | 套 | 1 | 2016-07-01
156 | 采集设备 | 台 | 4 | 2016-07-01
157 | 机械人工费 | 项 | 1 | 2016-07-01
158 | 机械人工费 | 项 | 1 | 2016-07-01
159 | 辅材 | 批 | 1 | 2016-07-01
160 | 消防集成工作站 | 台 | 1 | 2016-07-01
161 | 3光束红外对射探测器 | 对 | 20 | 2016-07-01
162 | 室外支架 | 对 | 20 | 2016-07-01
163 | 闪烁灯 | 个 | 20 | 2016-07-01
164 | 组合报警箱 | 个 | 20 | 2016-07-01
165 | 防区模块 | 个 | 20 | 2016-07-01
166 | 报警主机 | 台 | 1 | 2016-07-01
167 | 键盘 | 台 | 1 | 2016-07-01
168 | 双回路驱动 | 个 | 1 | 2016-07-01
169 | 报警联动模块 | 台 | 1 | 2016-07-01
170 | 驱动模块 | 个 | 1 | 2016-07-01
171 | 八防区模块 | 个 | 1 | 2016-07-01
172 | 串口模块 | 个 | 1 | 2016-07-01
173 | 声光报警器 | 个 | 1 | 2016-07-01
174 | 仿真LED电子地图 | 个 | 1 | 2016-07-01
175 | 管理电脑 | 台 | 1 | 2016-07-01
176 | 报警软件 | 个 | 1 | 2016-07-01
177 | 辅材 | 项 | 1 | 2016-07-01

## 2017年（2017年监控系统设备采购项目）
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 验收时间 | 备注
1 | 室内高清枪式摄像机 | 台 | 112 | 2017-11-01
2 | 室外高清枪式摄像机 | 台 | 18 | 2017-11-02
3 | 摄像机电源 | 只 | 152 | 2017-11-03
4 | 摄像机支架 | 套 | 149 | 2017-11-04
5 | 监控标示牌 | 个 | 1 | 2017-11-05
6 | IPSAN存储 | 台 | 1 | 2017-11-06
7 | 硬盘 | 块 | 25 | 2017-11-07

## 2018年（2018年监控增补项目）
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 验收时间 | 备注
1 | 室内高清枪式摄像机 | 台 | 95 | 2018-10-01
2 | 摄像机电源 | 只 | 95 | 2018-10-02
3 | 摄像机支架 | 套 | 95 | 2018-10-03
4 | 硬盘 | 块 | 25 | 2018-10-04
5 | 深眸智能人脸摄像机 | 台 | 8 | 2018-10-05
6 | 人脸分析终端 | 台 | 2 | 2018-10-06
7 | 人脸抓拍机配套 | 套 | 8 | 2018-10-07
8 | 3光束红外对射探测器 | 对 | 25 | 2018-10-08
9 | 室外支架 | 对 | 25 | 2018-10-09
10 | 组合报警箱 | 个 | 25 | 2018-10-10
11 | 防区模块 | 个 | 25 | 2018-10-11
12 | 报警主机 | 台 | 1 | 2018-10-12
13 | 键盘 | 台 | 1 | 2018-10-13
14 | 探测器电源 | 个 | 25 | 2018-10-14

## 2019年（皖南医学院赭麓校区南北教学楼智能化工程）
序号 | 设备名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 验收时间 | 备注
1 | 监控摄像设备 | 1.名称：彩色枪式摄像机 2.参数要求：采用高清网络摄像机,清晰度不低于720P(1280x720) 3.安装方式：吸顶安装 4.含接线盒、摄像机支架安装 | 台 | 52 | 2019-11-01
2 | 监控摄像设备 | 1.名称：半球彩色摄像机 2.参数要求：采用高清网络摄像机,清晰度不低于720P(1280x720) 3.安装方式：吸顶安装 4.含接线盒、摄像机支架安装 | 台 | 7 | 2019-11-02
3 | 监控摄像设备 | 1.名称：网络全球摄像机 2.参数要求：采用高清网络摄像机,清晰度不低于720P(1280x720) 3.安装方式：吸顶安装或附墙安装 4.含接线盒、摄像机支架安装 | 台 | 6 | 2019-11-03
4 | 视频监控存储系统 | 1、保存90天以上全楼监控录像 2、与学校现有的监控系统无缝对接且能正常使用 3、总价包干 | 项 | 1 | 2019-11-09

## 2020年（皖南医学院安防系统监控中心升级改造项目）
序号 | 货物（服务）名称 | 数量 | 单位 | 验收时间 | 备注
1 | 拼接屏 | 15 | 台 | 2020年9月
2 | 拼接屏机柜 | 1 | 项 | 2020年9月
3 | 配套高清线路 | 17 | 条 | 2020年9月
4 | 电视墙装饰 | 1 | 项 | 2020年9月
5 | 综合数字矩阵 | 1 | 台 | 2020年9月
6 | 平台升级 | 1 | 项 | 2020年9月
7 | 平台授权扩容 | 1 | 项 | 2020年9月
8 | LED显示屏 | 1 | 套 | 2020年9月
9 | 原有设备拆移 | 1 | 项 | 2020年9月
10 | 门禁 | 1 | 套 | 2020年9月
11 | 电磁锁 | 1 | 套 | 2020年9月
12 | 电磁锁配套支架 | 1 | 套 | 2020年9月
13 | 操作台 | 1 | 套 | 2020年9月
14 | 静电地板 | 62 | m² | 2020年9月
15 | 办公椅 | 4 | 张 | 2020年9月
16 | 茶水台 | 1 | 张 | 2020年9月
17 | 电脑 | 1 | 套 | 2020年9月
18 | 柜式空调 | 1 | 台 | 2020年9月
19 | 静电地板 | 18 | m² | 2020年9月
20 | 设备机柜 | 1 | 台 | 2020年9月
21 | 高清网络摄像机 | 30 | 台 | 2020年9月
22 | 配套支架 | 30 | 个 | 2020年9月
23 | 配套电源 | 30 | 个 | 2020年9月
24 | 球机 | 1 | 台 | 2020年9月
25 | 球机支架 | 1 | 个 | 2020年9月
26 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 2020年9月
27 | 接入交换机 | 3 | 台 | 2020年9月
28 | 存储设备 | 1 | 台 | 2020年9月
29 | 硬盘 | 6 | 块 | 2020年9月
30 | 线缆 | 1 | 项 | 2020年9月
31 | 辅材/配件 | 1 | 项 | 2020年9月
32 | 系统集成费 | 1 | 项 | 2020年9月